## UM01
COMERCIALIZADOR |  | Endesa Energía |  | Tipo de Unidad de Medida |  |  | CORRECTOR PT |  |  | PERIODO | 01/02/2019 | al | 28/02/2019
CONSUMIDOR |  | S. A. DABEER |  | Identificación de Unidad de Medida |  |  | UM01
RED |  | B35X |  | Contador |  |  | Ref
TARIFA ACCESO |  | 2.3 |  | Corrector |  |  | Ref
CUPS |  | ES0217901000002366JT
Lectura día |  | 31/01/2019 |  | Presión de referencia de la instalación |  |  |  | 1.016 | Kg/cm2
Contador | Vol. Corregido | Corrector Vol. Bruto
5002451 | 5002451 | 0 |  | Hora Referencia:
Día | Hora | V.Br Real | V.Cr Real | Cont | Presión | Tª | Calculado | Zref/Z | Calculado | Corr.PTZ | Telem. PTZ | PCS | kWh
|  |  |  | V. Diario | (bar) | (ºC) | PT |  | PTZ | (Nm3) | (Nm3) | (kWh/Nm3)
1 | 5:00 | 2162073 | 5004603 | -2840378 | 1.3647 | 6.12 | 2152 | 1.0027 | 2157.8958 | 2157.8958 | 2157.8958 | 11.915 | 25711.3282
2 | 5:00 | 2162073 | 5004603 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 11.917 | 0
3 | 5:00 | 2162073 | 5004603 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 11.925 | 0
4 | 5:00 | 2163405 | 5007716 | 1332 | 1.3937 | 3.06 | 3113 | 1.003 | 3122.2212 | 3122.2212 | 3122.2212 | 11.945 | 37294.932
5 | 5:00 | 2164507 | 5010285 | 1102 | 1.3977 | 4.27 | 2569 | 1.0029 | 2576.5011 | 2576.5011 | 2576.5011 | 11.954 | 30799.4947
6 | 5:00 | 2165794 | 5013278 | 1287 | 1.3937 | 4.33 | 2993 | 1.0029 | 3001.694 | 3001.694 | 3001.694 | 11.951 | 35873.2447
7 | 5:00 | 2167355 | 5016910 | 1561 | 1.3917 | 4.07 | 3632 | 1.0029 | 3642.528 | 3642.528 | 3642.528 | 11.886 | 43295.0884
8 | 5:00 | 2168667 | 5019951 | 1312 | 1.3917 | 5.04 | 3041 | 1.0028 | 3049.628 | 3049.628 | 3049.628 | 11.788 | 35949.0154
9 | 5:00 | 2168667 | 5019951 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 11.832 | 0
10 | 5:00 | 2168667 | 5019951 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 11.828 | 0
11 | 5:00 | 2170151 | 5023390 | 1484 | 1.3947 | 5.12 | 3439 | 1.0028 | 3448.785 | 3448.785 | 3448.785 | 11.81 | 40730.1507
12 | 5:00 | 2171727 | 5027064 | 1576 | 1.3997 | 4.4 | 3674 | 1.0029 | 3684.6349 | 3684.6349 | 3684.6349 | 11.831 | 43592.9154
13 | 5:00 | 2173138 | 5030361 | 1411 | 1.4047 | 4.08 | 3297 | 1.0029 | 3306.58 | 3306.58 | 3306.58 | 11.752 | 38858.9278
14 | 5:00 | 2174409 | 5033333 | 1271 | 1.4047 | 4.31 | 2972 | 1.0029 | 2980.5457 | 2980.5457 | 2980.5457 | 11.661 | 34756.1437
15 | 5:00 | 2175434 | 5035724 | 1025 | 1.4037 | 4.7 | 2391 | 1.0029 | 2397.8535 | 2397.8535 | 2397.8535 | 11.712 | 28083.6604
16 | 5:00 | 2175434 | 5035724 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 1.0029 | 0 | 0 | 0 | 11.618 | 0
17 | 5:00 | 2175437 | 5035732 | 3 | 1.3747 | 3.51 | 8 | 1.0028 | 8.0226 | 8.0226 | 8.0226 | 11.628 | 93.2869
18 | 5:00 | 2176360 | 5037870 | 923 | 1.4007 | 5.63 | 2138 | 1.0028 | 2144.0358 | 2144.0358 | 2144.0358 | 11.739 | 25168.8365
19 | 5:00 | 2177420 | 5040325 | 1060 | 1.3957 | 5.63 | 2455 | 1.0028 | 2461.8813 | 2461.8813 | 2461.8813 | 11.705 | 28816.3206
20 | 5:00 | 2178669 | 5043231 | 1249 | 1.3987 | 4.97 | 2906 | 1.0028 | 2914.2536 | 2914.2536 | 2914.2536 | 11.707 | 34117.1675
21 | 5:00 | 2179780 | 5045813 | 1111 | 1.4057 | 5.38 | 2582 | 1.0028 | 2589.3438 | 2589.3438 | 2589.3438 | 11.727 | 30365.2352
22 | 5:00 | 2180325 | 5047067 | 545 | 1.4177 | 8.81 | 1254 | 1.0027 | 1257.4165 | 1257.4165 | 1257.4165 | 11.71 | 14724.3472
23 | 5:00 | 2180325 | 5047067 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 1.0029 | 0 | 0 | 0 | 11.775 | 0
24 | 5:00 | 2180325 | 5047068 | 0 | 1.35 | 0 | 1 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0029 | 11.663 | 11.6971
25 | 5:00 | 2181215 | 5049131 | 890 | 1.4047 | 6.77 | 2063 | 1.0028 | 2068.7743 | 2068.7743 | 2068.7743 | 11.823 | 24459.1191
26 | 5:00 | 2182483 | 5052067 | 1268 | 1.3987 | 6.34 | 2936 | 1.0028 | 2944.2534 | 2944.2534 | 2944.2534 | 11.875 | 34963.0093
27 | 5:00 | 2183405 | 5054191 | 922 | 1.4077 | 7.82 | 2124 | 1.0028 | 2129.8939 | 2129.8939 | 2129.8939 | 11.898 | 25341.4771
28 | 5:00 | 2184739 | 5057270 | 1334 | 1.3957 | 6.75 | 3079 | 1.0028 | 3087.6339 | 3087.6339 | 3087.6339 | 11.973 | 36968.2402
29
30
31
TOTALES | [9 empty] | 54975.3794 | 54975.3794 |  | 649973.6379