## UM01
COMERCIALIZADOR |  | Endesa Energía |  | Tipo de Unidad de Medida |  |  | CORRECTOR PT |  |  | PERIODO | 01/05/2019 | al | 31/05/2019
CONSUMIDOR |  | S. A. DABEER |  | Identificación de Unidad de Medida |  |  | UM01
RED |  | B35X |  | Contador |  |  | Ref
TARIFA ACCESO |  | 2.3 |  | Corrector |  |  | Ref
CUPS |  | ES0217901000002366JT
Lectura día |  | 30/04/2019 |  | Presión de referencia de la instalación |  |  |  | 1.016 | Kg/cm2
Contador | Vol. Corregido | Corrector Vol. Bruto
5150501 | 5150501 | 0 |  | Hora Referencia:
Día | Hora | V.Br Real | V.Cr Real | Cont | Presión | Tª | Calculado | Zref/Z | Calculado | Corr.PTZ | Telem. PTZ | PCS | kWh
|  |  |  | V. Diario | (bar) | (ºC) | PT |  | PTZ | (Nm3) | (Nm3) | (kWh/Nm3)
1 | 5:00 | 2224061 | 5150501 | -2926440 | 1.35 | 0 | 0 | 1.0031 | 0 | 0 | 0 | 11.777 | 0
2 | 5:00 | 2225380 | 5153631 | 1319 | 1.5087 | 11.59 | 3130 | 1.0029 | 3139.2281 | 3139.2281 | 3139.2281 | 11.741 | 36857.6775
3 | 5:00 | 2225989 | 5155088 | 609 | 1.5197 | 9.77 | 1457 | 1.0031 | 1461.4482 | 1461.4482 | 1461.4482 | 11.724 | 17134.0185
4 | 5:00 | 2225989 | 5155088 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 11.71 | 0
5 | 5:00 | 2225989 | 5155088 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 11.703 | 0
6 | 5:00 | 2226900 | 5157260 | 911 | 1.5147 | 11.32 | 2172 | 1.003 | 2178.4496 | 2178.4496 | 2178.4496 | 11.713 | 25516.1797
7 | 5:00 | 2228113 | 5160144 | 1213 | 1.5107 | 11.25 | 2884 | 1.003 | 2892.5435 | 2892.5435 | 2892.5435 | 11.709 | 33868.7913
8 | 5:00 | 2229131 | 5162535 | 1018 | 1.5037 | 14.17 | 2391 | 1.0028 | 2397.7389 | 2397.7389 | 2397.7389 | 11.701 | 28055.9426
9 | 5:00 | 2230195 | 5165047 | 1064 | 1.5067 | 13.15 | 2512 | 1.0029 | 2519.2088 | 2519.2088 | 2519.2088 | 11.709 | 29497.4164
10 | 5:00 | 2230908 | 5166725 | 713 | 1.5117 | 14.91 | 1678 | 1.0028 | 1682.7125 | 1682.7125 | 1682.7125 | 11.715 | 19712.9764
11 | 5:00 | 2230908 | 5166725 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 11.715 | 0
12 | 5:00 | 2230908 | 5166725 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 1.0031 | 0 | 0 | 0 | 11.763 | 0
13 | 5:00 | 2231910 | 5169096 | 1002 | 1.5137 | 13.33 | 2371 | 1.0029 | 2377.8592 | 2377.8592 | 2377.8592 | 11.784 | 28020.6925
14 | 5:00 | 2232718 | 5171000 | 808 | 1.5137 | 14.4 | 1904 | 1.0028 | 1909.4027 | 1909.4027 | 1909.4027 | 11.738 | 22412.5693
15 | 5:00 | 2233606 | 5173103 | 888 | 1.5107 | 12.95 | 2103 | 1.0029 | 2109.0456 | 2109.0456 | 2109.0456 | 11.642 | 24553.5092
16 | 5:00 | 2234704 | 5175691 | 1098 | 1.5037 | 13.51 | 2588 | 1.0028 | 2595.3409 | 2595.3409 | 2595.3409 | 11.647 | 30227.9357
17 | 5:00 | 2235656 | 5177948 | 952 | 1.5017 | 11.28 | 2257 | 1.0029 | 2263.5996 | 2263.5996 | 2263.5996 | 11.631 | 26327.9274
18 | 5:00 | 2235656 | 5177948 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 11.647 | 0
19 | 5:00 | 2235656 | 5177948 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 11.66 | 0
20 | 5:00 | 2236742 | 5180519 | 1086 | 1.5067 | 12.27 | 2571 | 1.0029 | 2578.4505 | 2578.4505 | 2578.4505 | 11.66 | 30064.7334
21 | 5:00 | 2237788 | 5182989 | 1046 | 1.5117 | 13.54 | 2470 | 1.0029 | 2477.0559 | 2477.0559 | 2477.0559 | 11.664 | 28892.3805
22 | 5:00 | 2238638 | 5184992 | 850 | 1.5147 | 14.71 | 2003 | 1.0028 | 2008.6595 | 2008.6595 | 2008.6595 | 11.728 | 23557.5581
23 | 5:00 | 2239178 | 5186258 | 540 | 1.5167 | 16.37 | 1266 | 1.0028 | 1269.4892 | 1269.4892 | 1269.4892 | 11.698 | 14850.4841
24 | 5:00 | 2239704 | 5187504 | 526 | 1.5187 | 12.88 | 1246 | 1.0029 | 1249.5907 | 1249.5907 | 1249.5907 | 11.571 | 14459.0138
25 | 5:00 | 2239704 | 5187504 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 11.566 | 0
26 | 5:00 | 2239704 | 5187504 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 11.61 | 0
27 | 5:00 | 2240397 | 5189129 | 693 | 1.5087 | 15.67 | 1625 | 1.0027 | 1629.4245 | 1629.4245 | 1629.4245 | 11.447 | 18652.0218
28 | 5:00 | 2240895 | 5190298 | 498 | 1.5167 | 15.12 | 1169 | 1.0028 | 1172.2288 | 1172.2288 | 1172.2288 | 11.444 | 13414.9858
29 | 5:00 | 2241679 | 5192146 | 784 | 1.5187 | 14.87 | 1848 | 1.0028 | 1853.1749 | 1853.1749 | 1853.1749 | 11.582 | 21463.4716
30 | 5:00 | 2242279 | 5193557 | 600 | 1.5267 | 16.01 | 1411 | 1.0028 | 1414.9143 | 1414.9143 | 1414.9143 | 11.593 | 16403.1011
31 | 5:00 | 2242863 | 5194916 | 584 | 1.5227 | 18.49 | 1359 | 1.0027 | 1362.6347 | 1362.6347 | 1362.6347 | 11.639 | 15859.7051
TOTALES | [9 empty] | 44542.2004 | 44542.2004 |  | 519803.0917