## UM01
COMERCIALIZADOR |  | Endesa Energía |  | Tipo de Unidad de Medida |  |  | CORRECTOR PT |  |  | PERIODO | 01/07/2019 | al | 31/07/2019
CONSUMIDOR |  | S. A. DABEER |  | Identificación de Unidad de Medida |  |  | UM01
RED |  | B35X |  | Contador |  |  | Ref
TARIFA ACCESO |  | 2.3 |  | Corrector |  |  | Ref
CUPS |  | ES0217901000002366JT
Lectura día |  | 30/06/2019 |  | Presión de referencia de la instalación |  |  |  | 1.016 | Kg/cm2
Contador | Vol. Corregido | Corrector Vol. Bruto
5230282 | 5230282 | 0 |  | Hora Referencia:
Día | Hora | V.Br Real | V.Cr Real | Cont | Presión | Tª | Calculado | Zref/Z | Calculado | Corr.PTZ | Telem. PTZ | PCS | kWh
|  |  |  | V. Diario | (bar) | (ºC) | PT |  | PTZ | (Nm3) | (Nm3) | (kWh/Nm3)
1 | 5:00 | 2259185 | 5232133 | -2971097 | 1.3857 | 22.56 | 1851 | 1.0023 | 1855.1912 | 1855.1912 | 1855.1912 | 11.696 | 21698.3164
2 | 5:00 | 2259788 | 5233435 | 603 | 1.3867 | 23.77 | 1302 | 1.0022 | 1304.8945 | 1304.8945 | 1304.8945 | 11.678 | 15238.5574
3 | 5:00 | 2260994 | 5236047 | 1206 | 1.3817 | 22.8 | 2612 | 1.0022 | 2617.8592 | 2617.8592 | 2617.8592 | 11.631 | 30448.3203
4 | 5:00 | 2262122 | 5238494 | 1128 | 1.3857 | 22.56 | 2447 | 1.0023 | 2452.5333 | 2452.5333 | 2452.5333 | 11.644 | 28557.2982
5 | 5:00 | 2262654 | 5239637 | 532 | 1.3907 | 24.73 | 1143 | 1.0022 | 1145.5134 | 1145.5134 | 1145.5134 | 11.674 | 13372.7236
6 | 5:00 | 2262654 | 5239637 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 1.0031 | 0 | 0 | 0 | 11.617 | 0
7 | 5:00 | 2262654 | 5239637 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 1.0031 | 0 | 0 | 0 | 11.619 | 0
8 | 5:00 | 2262654 | 5239637 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 11.599 | 0
9 | 5:00 | 2263595 | 5241689 | 941 | 1.3817 | 19.9 | 2052 | 1.0023 | 2056.8093 | 2056.8093 | 2056.8093 | 11.626 | 23912.4646
10 | 5:00 | 2264731 | 5244154 | 1136 | 1.3807 | 21.99 | 2465 | 1.0023 | 2470.5963 | 2470.5963 | 2470.5963 | 11.644 | 28767.6238
11 | 5:00 | 2265655 | 5246146 | 924 | 1.3847 | 21.85 | 1992 | 1.0023 | 1996.5485 | 1996.5485 | 1996.5485 | 11.634 | 23227.8453
12 | 5:00 | 2266588 | 5248166 | 933 | 1.3847 | 23.02 | 2020 | 1.0022 | 2024.5292 | 2024.5292 | 2024.5292 | 11.626 | 23537.1764
13 | 5:00 | 2266588 | 5248166 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 1.0031 | 0 | 0 | 0 | 11.631 | 0
14 | 5:00 | 2266588 | 5248166 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 1.0031 | 0 | 0 | 0 | 11.646 | 0
15 | 5:00 | 2267568 | 5250292 | 980 | 1.3817 | 21.48 | 2126 | 1.0023 | 2130.8673 | 2130.8673 | 2130.8673 | 11.642 | 24807.5572
16 | 5:00 | 2268555 | 5252431 | 987 | 1.3847 | 22.43 | 2139 | 1.0023 | 2143.8369 | 2143.8369 | 2143.8369 | 11.612 | 24894.2336
17 | 5:00 | 2269455 | 5254393 | 900 | 1.3837 | 20.8 | 1962 | 1.0023 | 1966.5332 | 1966.5332 | 1966.5332 | 11.543 | 22699.6931
18 | 5:00 | 2270438 | 5256532 | 983 | 1.3847 | 21.36 | 2139 | 1.0023 | 2143.91 | 2143.91 | 2143.91 | 11.558 | 24779.3112
19 | 5:00 | 2271338 | 5258489 | 900 | 1.3877 | 21.78 | 1957 | 1.0023 | 1961.4804 | 1961.4804 | 1961.4804 | 11.586 | 22725.7117
20 | 5:00 | 2271338 | 5258489 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 11.568 | 0
21 | 5:00 | 2271339 | 5258491 | 1 | 1.3797 | 22.53 | 2 | 1.0022 | 2.0045 | 2.0045 | 2.0045 | 11.585 | 23.2221
22 | 5:00 | 2272441 | 5260880 | 1102 | 1.3857 | 22.57 | 2389 | 1.0023 | 2394.395 | 2394.395 | 2394.395 | 11.587 | 27743.8546
23 | 5:00 | 2273575 | 5263334 | 1134 | 1.3857 | 22.03 | 2454 | 1.0023 | 2459.5862 | 2459.5862 | 2459.5862 | 11.58 | 28482.0077
24 | 5:00 | 2274542 | 5265425 | 967 | 1.3857 | 23.04 | 2091 | 1.0022 | 2095.6884 | 2095.6884 | 2095.6884 | 11.588 | 24284.8371
25 | 5:00 | 2275759 | 5268061 | 1217 | 1.3817 | 22.79 | 2636 | 1.0022 | 2641.9104 | 2641.9104 | 2641.9104 | 11.58 | 30593.3221
26 | 5:00 | 2276725 | 5270146 | 966 | 1.3797 | 23.33 | 2085 | 1.0022 | 2089.6267 | 2089.6267 | 2089.6267 | 11.56 | 24156.0851
27 | 5:00 | 2276725 | 5270146 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 11.575 | 0
28 | 5:00 | 2276725 | 5270146 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 11.584 | 0
29 | 5:00 | 2277623 | 5272085 | 898 | 1.3797 | 22.65 | 1939 | 1.0022 | 1943.3495 | 1943.3495 | 1943.3495 | 11.589 | 22521.4777
30 | 5:00 | 2278677 | 5274376 | 1054 | 1.3837 | 21.97 | 2291 | 1.0023 | 2296.2128 | 2296.2128 | 2296.2128 | 11.591 | 26615.4027
31 | 5:00 | 2279134 | 5275369 | 457 | 1.3947 | 22.88 | 993 | 1.0023 | 995.2504 | 995.2504 | 995.2504 | 11.597 | 11541.9193
TOTALES | [9 empty] | 45189.1266 | 45189.1266 |  | 524628.9613