## UM01
COMERCIALIZADOR |  | Endesa Energía |  | Tipo de Unidad de Medida |  |  | CORRECTOR PT |  |  | PERIODO | 01/08/2019 | al | 31/08/2019
CONSUMIDOR |  | S. A. DABEER |  | Identificación de Unidad de Medida |  |  | UM01
RED |  | B35X |  | Contador |  |  | Ref
TARIFA ACCESO |  | 2.3 |  | Corrector |  |  | Ref
CUPS |  | ES0217901000002366JT
Lectura día |  | 31/07/2019 |  | Presión de referencia de la instalación |  |  |  | 1.016 | Kg/cm2
Contador | Vol. Corregido | Corrector Vol. Bruto
2279134 | 5275369 | 0 |  | Hora Referencia:
Día | Hora | V.Br Real | V.Cr Real | Cont | Presión | Tª | Calculado | Zref/Z | Calculado | Corr.PTZ | Telem. PTZ | PCS | kWh
|  |  |  | V. Diario | (bar) | (ºC) | PT |  | PTZ | (Nm3) | (Nm3) | (kWh/Nm3)
1 | 5:00 | 2279134 | 5275369 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 1.0031 | 0 | 0 | 0 | 11.599 | 0
2 | 5:00 | 2279134 | 5275369 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 1.0031 | 0 | 0 | 0 | 11.697 | 0
3 | 5:00 | 2279134 | 5275369 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 1.0031 | 0 | 0 | 0 | 11.833 | 0
4 | 5:00 | 2279134 | 5275369 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 1.0031 | 0 | 0 | 0 | 11.841 | 0
5 | 5:00 | 2279134 | 5275369 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 1.0031 | 0 | 0 | 0 | 11.808 | 0
6 | 5:00 | 2279134 | 5275369 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 1.0031 | 0 | 0 | 0 | 11.743 | 0
7 | 5:00 | 2279134 | 5275369 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 1.0031 | 0 | 0 | 0 | 11.657 | 0
8 | 5:00 | 2279134 | 5275369 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 1.0031 | 0 | 0 | 0 | 11.654 | 0
9 | 5:00 | 2279134 | 5275369 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 1.0031 | 0 | 0 | 0 | 11.642 | 0
10 | 5:00 | 2279134 | 5275369 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 1.0031 | 0 | 0 | 0 | 11.631 | 0
11 | 5:00 | 2279134 | 5275369 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 1.0031 | 0 | 0 | 0 | 11.625 | 0
12 | 5:00 | 2279134 | 5275369 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 1.0031 | 0 | 0 | 0 | 11.636 | 0
13 | 5:00 | 2279134 | 5275369 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 1.0031 | 0 | 0 | 0 | 11.735 | 0
14 | 5:00 | 2279134 | 5275369 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 1.0031 | 0 | 0 | 0 | 11.74 | 0
15 | 5:00 | 2279134 | 5275369 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 1.0031 | 0 | 0 | 0 | 11.73 | 0
16 | 5:00 | 2279134 | 5275369 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 1.0031 | 0 | 0 | 0 | 11.743 | 0
17 | 5:00 | 2279134 | 5275369 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 1.0031 | 0 | 0 | 0 | 11.742 | 0
18 | 5:00 | 2279134 | 5275369 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 1.0031 | 0 | 0 | 0 | 11.737 | 0
19 | 5:00 | 2279134 | 5275369 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 1.0031 | 0 | 0 | 0 | 11.744 | 0
20 | 5:00 | 2279134 | 5275369 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 1.0031 | 0 | 0 | 0 | 11.746 | 0
21 | 5:00 | 2279134 | 5275369 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 1.0031 | 0 | 0 | 0 | 11.738 | 0
22 | 5:00 | 2279134 | 5275369 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 1.0031 | 0 | 0 | 0 | 11.806 | 0
23 | 5:00 | 2279134 | 5275369 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 1.0031 | 0 | 0 | 0 | 11.887 | 0
24 | 5:00 | 2279134 | 5275369 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 1.0031 | 0 | 0 | 0 | 11.846 | 0
25 | 5:00 | 2279134 | 5275369 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 1.0031 | 0 | 0 | 0 | 11.819 | 0
26 | 5:00 | 2279823 | 5276858 | 689 | 1.3807 | 22.17 | 1489 | 1.0023 | 1492.3835 | 1492.3835 | 1492.3835 | 11.81 | 17625.0494
27 | 5:00 | 2280934 | 5279288 | 1111 | 1.3827 | 19.61 | 2430 | 1.0024 | 2435.7612 | 2435.7612 | 2435.7612 | 11.825 | 28802.8764
28 | 5:00 | 2281896 | 5281384 | 962 | 1.3837 | 21.15 | 2096 | 1.0023 | 2100.8534 | 2100.8534 | 2100.8534 | 11.807 | 24804.7765
29 | 5:00 | 2283035 | 5283861 | 1139 | 1.3847 | 20.83 | 2477 | 1.0023 | 2482.7705 | 2482.7705 | 2482.7705 | 11.819 | 29343.865
30 | 5:00 | 2284030 | 5286024 | 995 | 1.3847 | 21.18 | 2163 | 1.0023 | 2168.0129 | 2168.0129 | 2168.0129 | 11.82 | 25625.9129
31 | 5:00 | 2284030 | 5286024 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 1.0031 | 0 | 0 | 0 | 11.812 | 0
TOTALES | [9 empty] | 10679.7816 | 10679.7816 |  | 126202.4802