## UM01
COMERCIALIZADOR |  | Endesa Energía |  | Tipo de Unidad de Medida |  |  | CORRECTOR PT |  |  | PERIODO | 01/09/2019 | al | 30/09/2019
CONSUMIDOR |  | S. A. DABEER |  | Identificación de Unidad de Medida |  |  | UM01
RED |  | B35X |  | Contador |  |  | Ref
TARIFA ACCESO |  | 2.3 |  | Corrector |  |  | Ref
CUPS |  | ES0217901000002366JT
Lectura día |  | 31/08/2019 |  | Presión de referencia de la instalación |  |  |  | 1.016 | Kg/cm2
Contador | Vol. Corregido | Corrector Vol. Bruto
2284030 | 5286024 | 0 |  | Hora Referencia:
Día | Hora | V.Br Real | V.Cr Real | Cont | Presión | Tª | Calculado | Zref/Z | Calculado | Corr.PTZ | Telem. PTZ | PCS | kWh
|  |  |  | V. Diario | (bar) | (ºC) | PT |  | PTZ | (Nm3) | (Nm3) | (kWh/Nm3)
1 | 5:00 | 2284031 | 5286027 | 1 | 1.3497 | 21.66 | 3 | 1.0022 | 3.0067 | 3.0067 | 3.0067 | 11.819 | 35.5359
2 | 5:00 | 2284874 | 5287860 | 843 | 1.3857 | 21 | 1833 | 1.0023 | 1837.2518 | 1837.2518 | 1837.2518 | 11.674 | 21448.0775
3 | 5:00 | 2285858 | 5290010 | 984 | 1.3857 | 20.51 | 2150 | 1.0023 | 2155.0238 | 2155.0238 | 2155.0238 | 11.696 | 25205.1589
4 | 5:00 | 2286748 | 5291948 | 890 | 1.3837 | 21.15 | 1938 | 1.0023 | 1942.4759 | 1942.4759 | 1942.4759 | 11.704 | 22734.7376
5 | 5:00 | 2287780 | 5294209 | 1032 | 1.3827 | 19.51 | 2261 | 1.0024 | 2266.3446 | 2266.3446 | 2266.3446 | 11.675 | 26459.573
6 | 5:00 | 2288659 | 5296140 | 879 | 1.3877 | 19.07 | 1931 | 1.0024 | 1935.615 | 1935.615 | 1935.615 | 11.677 | 22602.1763
7 | 5:00 | 2288659 | 5296140 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 1.0031 | 0 | 0 | 0 | 11.689 | 0
8 | 5:00 | 2288659 | 5296140 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 1.0031 | 0 | 0 | 0 | 11.71 | 0
9 | 5:00 | 2289773 | 5298577 | 1114 | 1.3747 | 18.79 | 2437 | 1.0024 | 2442.7876 | 2442.7876 | 2442.7876 | 11.706 | 28595.2713
10 | 5:00 | 2290620 | 5300453 | 847 | 1.3807 | 15.22 | 1876 | 1.0025 | 1880.7269 | 1880.7269 | 1880.7269 | 11.696 | 21996.9818
11 | 5:00 | 2290620 | 5300453 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 1.0031 | 0 | 0 | 0 | 11.651 | 0
12 | 5:00 | 2291868 | 5303209 | 1248 | 1.3897 | 18.28 | 2756 | 1.0024 | 2762.6754 | 2762.6754 | 2762.6754 | 11.652 | 32190.6934
13 | 5:00 | 2292954 | 5305607 | 1086 | 1.3927 | 18.38 | 2398 | 1.0024 | 2403.8107 | 2403.8107 | 2403.8107 | 11.639 | 27977.9522
14 | 5:00 | 2292954 | 5305607 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 1.0031 | 0 | 0 | 0 | 11.614 | 0
15 | 5:00 | 2292954 | 5305607 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 1.0031 | 0 | 0 | 0 | 11.633 | 0
16 | 5:00 | 2294096 | 5308112 | 1142 | 1.3807 | 18.81 | 2505 | 1.0024 | 2510.9616 | 2510.9616 | 2510.9616 | 11.619 | 29174.8631
17 | 5:00 | 2295234 | 5310605 | 1138 | 1.3807 | 18.91 | 2493 | 1.0024 | 2498.9255 | 2498.9255 | 2498.9255 | 11.624 | 29047.5106
18 | 5:00 | 2296309 | 5312960 | 1075 | 1.3827 | 19.13 | 2355 | 1.0024 | 2360.5952 | 2360.5952 | 2360.5952 | 11.643 | 27484.4097
19 | 5:00 | 2297233 | 5314989 | 924 | 1.3877 | 18.68 | 2029 | 1.0024 | 2033.8798 | 2033.8798 | 2033.8798 | 11.666 | 23727.2419
20 | 5:00 | 2298077 | 5316844 | 844 | 1.3867 | 19.03 | 1855 | 1.0024 | 1859.4296 | 1859.4296 | 1859.4296 | 11.641 | 21645.6202
21 | 5:00 | 2298077 | 5316844 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 1.0031 | 0 | 0 | 0 | 11.603 | 0
22 | 5:00 | 2298077 | 5316844 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 11.595 | 0
23 | 5:00 | 2298077 | 5316844 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 11.554 | 0
24 | 5:00 | 2298106 | 5316907 | 29 | 1.3727 | 20.24 | 63 | 1.0023 | 63.1452 | 63.1452 | 63.1452 | 11.489 | 725.475
25 | 5:00 | 2299031 | 5318942 | 925 | 1.3817 | 17.85 | 2035 | 1.0024 | 2039.8962 | 2039.8962 | 2039.8962 | 11.492 | 23442.4875
26 | 5:00 | 2299895 | 5320844 | 864 | 1.3887 | 18.9 | 1902 | 1.0024 | 1906.5323 | 1906.5323 | 1906.5323 | 11.491 | 21907.9621
27 | 5:00 | 2300677 | 5322556 | 782 | 1.3877 | 19.68 | 1712 | 1.0024 | 1716.0313 | 1716.0313 | 1716.0313 | 11.495 | 19725.78
28 | 5:00 | 2300677 | 5322556 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 11.569 | 0
29 | 5:00 | 2300677 | 5322556 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 1.0031 | 0 | 0 | 0 | 11.612 | 0
30 | 5:00 | 2301926 | 5325300 | 1249 | 1.3777 | 18.24 | 2744 | 1.0024 | 2750.5801 | 2750.5801 | 2750.5801 | 11.666 | 32088.2674
31
TOTALES | [9 empty] | 39369.6951 | 39369.6951 |  | 458215.7752