## UM01
COMERCIALIZADOR |  | Endesa Energía |  | Tipo de Unidad de Medida |  |  | CORRECTOR PT |  |  | PERIODO | 01/12/2018 | al | 31/12/2018
CONSUMIDOR |  | IRTA TORRE MARIMON |  | Identificación de Unidad de Medida |  |  | UM01
RED |  | B35X |  | Contador |  |  | Ref
TARIFA ACCESO |  | 2.1 |  | Corrector |  |  | Ref
CUPS |  | ES0230901000027733SY
Lectura día |  | 30/11/2018 |  | Presión de referencia de la instalación |  |  |  | 0.98818 | bar
Contador | Vol. Corregido | Corrector Vol. Bruto
52542 | 123363 | 0 |  | Hora Referencia:
Día | Hora | V.Br Real | V.Cr Real | Cont | Presión | Tª | Calculado | Zref/Z | Calculado | Corr.PTZ | Telem. PTZ | PCS | kWh
|  |  |  | V. Diario | (bar) | (ºC) | PT |  | PTZ | (Nm3) | (Nm3) | (kWh/Nm3)
1 | 5:00 | 52581 | 123456 | 39 | 1.5168 | 8.09 | 93 | 1.0028 | 93.2603 | 93.2603 | 93.2603 | 11.964 | 1115.7656
2 | 5:00 | 52614 | 123534 | 33 | 1.5258 | 11.97 | 78 | 1.0026 | 78.2026 | 78.2026 | 78.2026 | 11.966 | 935.7727
3 | 5:00 | 52644 | 123605 | 30 | 1.5278 | 11.9 | 71 | 1.0026 | 71.1853 | 71.1853 | 71.1853 | 11.976 | 852.5152
4 | 5:00 | 52680 | 123690 | 36 | 1.5128 | 6.44 | 85 | 1.0029 | 85.2454 | 85.2454 | 85.2454 | 11.972 | 1020.558
5 | 5:00 | 52711 | 123765 | 31 | 1.5088 | 7.72 | 75 | 1.0028 | 75.21 | 75.21 | 75.21 | 12.001 | 902.5947
6 | 5:00 | 52741 | 123835 | 30 | 1.5318 | 9.28 | 70 | 1.0028 | 70.1948 | 70.1948 | 70.1948 | 12.008 | 842.8995
7 | 5:00 | 52778 | 123925 | 37 | 1.5378 | 7.73 | 90 | 1.0029 | 90.2606 | 90.2606 | 90.2606 | 11.996 | 1082.7658
8 | 5:00 | 52823 | 124033 | 45 | 1.5178 | 8.46 | 108 | 1.0028 | 108.2995 | 108.2995 | 108.2995 | 11.928 | 1291.7965
9 | 5:00 | 52870 | 124143 | 47 | 1.5068 | 9.85 | 110 | 1.0027 | 110.292 | 110.292 | 110.292 | 11.929 | 1315.6729
10 | 5:00 | 52916 | 124253 | 46 | 1.5163 | 7.21 | 110 | 1.0028 | 110.3129 | 110.3129 | 110.3129 | 11.937 | 1316.8053
11 | 5:00 | 52961 | 124363 | 45 | 1.5258 | 4.57 | 110 | 1.003 | 110.3351 | 110.3351 | 110.3351 | 11.961 | 1319.7182
12 | 5:00 | 53001 | 124457 | 40 | 1.5008 | 7.49 | 94 | 1.0028 | 94.2614 | 94.2614 | 94.2614 | 11.965 | 1127.8381
13 | 5:00 | 53041 | 124554 | 40 | 1.5038 | 7.27 | 97 | 1.0028 | 97.2719 | 97.2719 | 97.2719 | 11.963 | 1163.6641
14 | 5:00 | 53084 | 124656 | 43 | 1.5118 | 7.02 | 102 | 1.0028 | 102.2904 | 102.2904 | 102.2904 | 11.968 | 1224.2112
15 | 5:00 | 53120 | 124742 | 36 | 1.5288 | 9.01 | 86 | 1.0028 | 86.2391 | 86.2391 | 86.2391 | 11.952 | 1030.7297
16 | 5:00 | 53155 | 124825 | 35 | 1.5188 | 8.78 | 83 | 1.0027 | 83.227 | 83.227 | 83.227 | 11.793 | 981.4959
17 | 5:00 | 53208 | 124952 | 53 | 1.5138 | 8.13 | 127 | 1.0028 | 127.3501 | 127.3501 | 127.3501 | 11.793 | 1501.8402
18 | 5:00 | 53261 | 125083 | 53 | 1.5118 | 5.09 | 131 | 1.0029 | 131.3848 | 131.3848 | 131.3848 | 11.804 | 1550.8662
19 | 5:00 | 53299 | 125171 | 38 | 1.5288 | 9.93 | 88 | 1.0027 | 88.2377 | 88.2377 | 88.2377 | 11.803 | 1041.47
20 | 5:00 | 53338 | 125266 | 39 | 1.5418 | 8.32 | 95 | 1.0028 | 95.2703 | 95.2703 | 95.2703 | 11.837 | 1127.715
21 | 5:00 | 53386 | 125380 | 48 | 1.5198 | 7.45 | 114 | 1.0028 | 114.3229 | 114.3229 | 114.3229 | 11.88 | 1358.1563
22 | 5:00 | 53430 | 125486 | 44 | 1.5218 | 9.48 | 106 | 1.0027 | 106.289 | 106.289 | 106.289 | 11.932 | 1268.2409
23 | 5:00 | 53472 | 125585 | 42 | 1.5368 | 10.48 | 99 | 1.0027 | 99.2689 | 99.2689 | 99.2689 | 11.937 | 1184.9724
24 | 5:00 | 53515 | 125689 | 43 | 1.5283 | 9.81 | 104 | 1.0027 | 104.2837 | 104.2837 | 104.2837 | 11.934 | 1244.5216
25 | 5:00 | 53558 | 125792 | 43 | 1.5198 | 9.15 | 103 | 1.0027 | 103.2819 | 103.2819 | 103.2819 | 11.921 | 1231.2235
26 | 5:00 | 53603 | 125901 | 45 | 1.5238 | 6.47 | 109 | 1.0029 | 109.3182 | 109.3182 | 109.3182 | 11.957 | 1307.1178
27 | 5:00 | 53645 | 126001 | 42 | 1.5338 | 8.16 | 100 | 1.0029 | 100.2851 | 100.2851 | 100.2851 | 11.964 | 1199.8107
28 | 5:00 | 53691 | 126112 | 46 | 1.5348 | 5.8 | 111 | 1.003 | 111.3328 | 111.3328 | 111.3328 | 11.946 | 1329.9813
29 | 5:00 | 53756 | 126271 | 65 | 1.5303 | 6.03 | 159 | 1.003 | 159.4722 | 159.4722 | 159.4722 | 11.962 | 1907.6064
30 | 5:00 | 53821 | 126429 | 65 | 1.5303 | 6.03 | 158 | 1.003 | 158.4695 | 158.4695 | 158.4695 | 11.977 | 1897.9897
31 | 5:00 | 53886 | 126588 | 65 | 1.5258 | 6.27 | 159 | 1.0029 | 159.4679 | 159.4679 | 159.4679 | 11.98 | 1910.425
TOTALES | [9 empty] | 3234.1234 | 3234.1234 |  | 38586.7404