## UM01
COMERCIALIZADOR |  | Endesa Energía |  | Tipo de Unidad de Medida |  |  | CORRECTOR PT |  |  | PERIODO | 01/04/2019 | al | 30/04/2019
CONSUMIDOR |  | IRTA TORRE MARIMON |  | Identificación de Unidad de Medida |  |  | UM01
RED |  | B35X |  | Contador |  |  | Ref
TARIFA ACCESO |  | 2.1 |  | Corrector |  |  | Ref
CUPS |  | ES0230901000027733SY
Lectura día |  | 31/03/2019 |  | Presión de referencia de la instalación |  |  |  | 0.98818 | bar
Contador | Vol. Corregido | Corrector Vol. Bruto
137455 | 137455 | 0 |  | Hora Referencia:
Día | Hora | V.Br Real | V.Cr Real | Cont | Presión | Tª | Calculado | Zref/Z | Calculado | Corr.PTZ | Telem. PTZ | PCS | kWh
|  |  |  | V. Diario | (bar) | (ºC) | PT |  | PTZ | (Nm3) | (Nm3) | (kWh/Nm3)
1 | 5:00 | 137529 | 137529 | 74 | 1.5168 | 16.58 | 74 | 1.003 | 74.2234 | 74.2234 | 74.2234 | 11.962 | 887.8604
2 | 5:00 | 137599 | 137599 | 70 | 1.5098 | 15.21 | 70 | 1.003 | 70.2127 | 70.2127 | 70.2127 | 11.884 | 834.4081
3 | 5:00 | 137664 | 137664 | 65 | 1.5008 | 11.17 | 65 | 1.0032 | 65.2106 | 65.2106 | 65.2106 | 11.778 | 768.0504
4 | 5:00 | 137737 | 137737 | 73 | 1.5088 | 10.24 | 73 | 1.0033 | 73.2395 | 73.2395 | 73.2395 | 11.724 | 858.6601
5 | 5:00 | 137824 | 137824 | 87 | 1.5058 | 10.7 | 87 | 1.0033 | 87.2846 | 87.2846 | 87.2846 | 11.745 | 1025.1574
6 | 5:00 | 137936 | 137936 | 112 | 1.4918 | 10.74 | 112 | 1.0033 | 112.3664 | 112.3664 | 112.3664 | 11.8 | 1325.923
7 | 5:00 | 138043 | 138043 | 107 | 1.4958 | 10.46 | 107 | 1.0033 | 107.3532 | 107.3532 | 107.3532 | 11.786 | 1265.2649
8 | 5:00 | 138097 | 138097 | 54 | 1.5078 | 14.11 | 54 | 1.0031 | 54.1669 | 54.1669 | 54.1669 | 11.852 | 641.9856
9 | 5:00 | 138160 | 138160 | 63 | 1.5218 | 10.91 | 63 | 1.0033 | 63.2105 | 63.2105 | 63.2105 | 11.822 | 747.2743
10 | 5:00 | 138275 | 138275 | 115 | 1.4988 | 11.52 | 115 | 1.0033 | 115.3762 | 115.3762 | 115.3762 | 11.858 | 1368.1306
11 | 5:00 | 138361 | 138361 | 86 | 1.5018 | 15.44 | 86 | 1.003 | 86.2596 | 86.2596 | 86.2596 | 11.892 | 1025.7996
12 | 5:00 | 138420 | 138420 | 59 | 1.5188 | 16.18 | 59 | 1.003 | 59.1775 | 59.1775 | 59.1775 | 11.888 | 703.5025
13 | 5:00 | 138500 | 138500 | 80 | 1.5258 | 15.23 | 80 | 1.0031 | 80.2472 | 80.2472 | 80.2472 | 11.89 | 954.1392
14 | 5:00 | 138598 | 138598 | 98 | 1.5048 | 13.69 | 98 | 1.0031 | 98.3087 | 98.3087 | 98.3087 | 11.886 | 1168.4972
15 | 5:00 | 138689 | 138689 | 91 | 1.5078 | 14.71 | 91 | 1.0031 | 91.2812 | 91.2812 | 91.2812 | 11.889 | 1085.2421
16 | 5:00 | 138731 | 138731 | 42 | 1.5298 | 14.73 | 42 | 1.0031 | 42.1319 | 42.1319 | 42.1319 | 11.893 | 501.0744
17 | 5:00 | 138778 | 138778 | 47 | 1.5268 | 16.42 | 47 | 1.003 | 47.1428 | 47.1428 | 47.1428 | 11.918 | 561.8483
18 | 5:00 | 138862 | 138862 | 84 | 1.5118 | 14.83 | 84 | 1.0032 | 84.2654 | 84.2654 | 84.2654 | 11.977 | 1009.2472
19 | 5:00 | 138937 | 138937 | 75 | 1.5148 | 16.89 | 75 | 1.003 | 75.2272 | 75.2272 | 75.2272 | 12 | 902.7261
20 | 5:00 | 138972 | 138972 | 35 | 1.5408 | 17.36 | 35 | 1.0031 | 35.1082 | 35.1082 | 35.1082 | 12.044 | 422.8426
21 | 5:00 | 139013 | 139013 | 41 | 1.5168 | 16.53 | 41 | 1.0031 | 41.1271 | 41.1271 | 41.1271 | 12.053 | 495.7049
22 | 5:00 | 139083 | 139083 | 70 | 1.4988 | 15.97 | 70 | 1.0031 | 70.2163 | 70.2163 | 70.2163 | 12.035 | 845.0532
23 | 5:00 | 139144 | 139144 | 61 | 1.4898 | 15.84 | 61 | 1.0031 | 61.1866 | 61.1866 | 61.1866 | 12.023 | 735.6465
24 | 5:00 | 139195 | 139195 | 51 | 1.5128 | 13.65 | 51 | 1.0033 | 51.1684 | 51.1684 | 51.1684 | 12.053 | 616.7321
25 | 5:00 | 139236 | 139236 | 41 | 1.5258 | 15.2 | 41 | 1.0031 | 41.1279 | 41.1279 | 41.1279 | 11.917 | 490.1214
26 | 5:00 | 139296 | 139296 | 60 | 1.5178 | 19.59 | 60 | 1.0027 | 60.1636 | 60.1636 | 60.1636 | 11.82 | 711.134
27 | 5:00 | 139366 | 139366 | 70 | 1.5198 | 16.18 | 70 | 1.0029 | 70.2029 | 70.2029 | 70.2029 | 11.735 | 823.8306
28 | 5:00 | 139420 | 139420 | 54 | 1.5138 | 12.32 | 54 | 1.0032 | 54.1717 | 54.1717 | 54.1717 | 11.762 | 637.1678
29 | 5:00 | 139459 | 139459 | 39 | 1.5278 | 15.48 | 39 | 1.003 | 39.1177 | 39.1177 | 39.1177 | 11.809 | 461.9414
30 | 5:00 | 139515 | 139515 | 56 | 1.5208 | 17.74 | 56 | 1.0028 | 56.1595 | 56.1595 | 56.1595 | 11.812 | 663.3559
31
TOTALES | [9 empty] | 2066.4353 | 2066.4353 |  | 24538.3215