## UM01
COMERCIALIZADOR |  | Endesa Energía |  | Tipo de Unidad de Medida |  |  | CORRECTOR PTZ |  |  | PERIODO | 01/10/2018 | al | 31/10/2018
CONSUMIDOR |  | NOVAFRIGSA 2 |  | Identificación de Unidad de Medida |  |  | UM01
RED |  | I012 |  | Contador |  |  | Ref
TARIFA ACCESO |  | 2.5 |  | Corrector |  |  | Ref
CUPS |  | ES0230901000027269HW
Lectura día |  | 30/09/2018 |  | Presión de referencia de la instalación |  |  |  | 0.95711 | bar
Contador | Vol. Corregido | Corrector Vol. Bruto
0 | 27263336 | 0 |  | Hora Referencia:
Día | Hora | V.Br Real | V.Cr Real | Cont | Presión | Tª | Calculado | Zref/Z | Calculado | Corr.PTZ | Telem. PTZ | PCS | kWh
|  |  |  | V. Diario | (bar) | (ºC) | PT |  | PTZ | (Nm3) | (Nm3) | (kWh/Nm3)
1 | 5:00 | 0 | 27263336 | 0 | 3.482 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.984 | 0
2 | 5:00 | 0 | 27263336 | 0 | 3.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.99 | 0
3 | 5:00 | 0 | 27274704 | 0 | 4.0679 | 10.09 | 0 | 0 | 11368 | 11368 | 11368 | 12.007 | 136495.576
4 | 5:00 | 0 | 27297488 | 0 | 4.0669 | 10.17 | 0 | 0 | 22784 | 22784 | 22784 | 11.997 | 273339.648
5 | 5:00 | 0 | 27322764 | 0 | 4.0599 | 9.47 | 0 | 0 | 25276 | 25276 | 25276 | 11.723 | 296310.548
6 | 5:00 | 0 | 27348710 | 0 | 4.0769 | 8.24 | 0 | 0 | 25946 | 25946 | 25946 | 11.64 | 302011.44
7 | 5:00 | 0 | 27374806 | 0 | 4.0629 | 8 | 0 | 0 | 26096 | 26096 | 26096 | 11.61 | 302974.56
8 | 5:00 | 0 | 27398123 | 0 | 4.0619 | 9.04 | 0 | 0 | 23317 | 23317 | 23317 | 11.611 | 270733.687
9 | 5:00 | 0 | 27418351 | 0 | 4.0489 | 9.19 | 0 | 0 | 20228 | 20228 | 20228 | 11.684 | 236343.952
10 | 5:00 | 0 | 27443840 | 0 | 4.0439 | 9.11 | 0 | 0 | 25489 | 25489 | 25489 | 11.801 | 300795.689
11 | 5:00 | 0 | 27470009 | 0 | 4.0489 | 9.01 | 0 | 0 | 26169 | 26169 | 26169 | 11.644 | 304711.836
12 | 5:00 | 0 | 27495814 | 0 | 4.0589 | 10.17 | 0 | 0 | 25805 | 25805 | 25805 | 11.66 | 300886.3
13 | 5:00 | 0 | 27521253 | 0 | 4.0559 | 9.31 | 0 | 0 | 25439 | 25439 | 25439 | 11.662 | 296669.618
14 | 5:00 | 0 | 27547185 | 0 | 4.0519 | 7.89 | 0 | 0 | 25932 | 25932 | 25932 | 11.652 | 302159.664
15 | 5:00 | 0 | 27573447 | 0 | 4.0469 | 8.67 | 0 | 0 | 26262 | 26262 | 26262 | 11.621 | 305190.702
16 | 5:00 | 0 | 27599591 | 0 | 4.0579 | 8.5 | 0 | 0 | 26144 | 26144 | 26144 | 11.645 | 304446.88
17 | 5:00 | 0 | 27625818 | 0 | 4.0519 | 8.38 | 0 | 0 | 26227 | 26227 | 26227 | 11.636 | 305177.372
18 | 5:00 | 0 | 27652061 | 0 | 4.0559 | 9.1 | 0 | 0 | 26243 | 26243 | 26243 | 11.636 | 305363.548
19 | 5:00 | 0 | 27678198 | 0 | 4.0569 | 9.21 | 0 | 0 | 26137 | 26137 | 26137 | 11.657 | 304679.009
20 | 5:00 | 0 | 27704077 | 0 | 4.0609 | 8.69 | 0 | 0 | 25879 | 25879 | 25879 | 11.715 | 303172.485
21 | 5:00 | 0 | 27729861 | 0 | 4.0579 | 8.9 | 0 | 0 | 25784 | 25784 | 25784 | 11.725 | 302317.4
22 | 5:00 | 0 | 27755776 | 0 | 4.0619 | 8.68 | 0 | 0 | 25915 | 25915 | 25915 | 11.706 | 303360.99
23 | 5:00 | 0 | 27781631 | 0 | 4.0679 | 8.49 | 0 | 0 | 25855 | 25855 | 25855 | 11.735 | 303408.425
24 | 5:00 | 0 | 27807420 | 0 | 4.0659 | 8.23 | 0 | 0 | 25789 | 25789 | 25789 | 11.724 | 302350.236
25 | 5:00 | 0 | 27833243 | 0 | 4.0549 | 8.01 | 0 | 0 | 25823 | 25823 | 25823 | 11.703 | 302206.569
26 | 5:00 | 0 | 27859418 | 0 | 4.0569 | 7.89 | 0 | 0 | 26175 | 26175 | 26175 | 11.582 | 303158.85
27 | 5:00 | 0 | 27882499 | 0 | 4.0619 | 5.26 | 0 | 0 | 23081 | 23081 | 23081 | 11.817 | 272748.177
28 | 5:00 | 0 | 27907891 | 0 | 4.0439 | 4.97 | 0 | 0 | 25392 | 25392 | 25392 | 11.746 | 298254.432
29 | 5:00 | 0 | 27933237 | 0 | 4.0379 | 6.7 | 0 | 0 | 25346 | 25346 | 25346 | 11.834 | 299944.564
30 | 5:00 | 0 | 27959033 | 0 | 4.0359 | 7.1 | 0 | 0 | 25796 | 25796 | 25796 | 11.68 | 301297.28
31 | 5:00 | 0 | 721435 | 0 | 4.0439 | 6.98 | 0 | 0 | 25730 | 25730 | 25730 | 11.704 | 301143.92
TOTALES | [9 empty] | 721427 | 721427 |  | 8441653.357