## UM01
COMERCIALIZADOR |  | Endesa Energía |  | Tipo de Unidad de Medida |  |  | CORRECTOR PTZ |  |  | PERIODO | 01/11/2018 | al | 30/11/2018
CONSUMIDOR |  | NOVAFRIGSA 2 |  | Identificación de Unidad de Medida |  |  | UM01
RED |  | I012 |  | Contador |  |  | Ref
TARIFA ACCESO |  | 2.5 |  | Corrector |  |  | Ref
CUPS |  | ES0230901000027269HW
Lectura día |  | 31/10/2018 |  | Presión de referencia de la instalación |  |  |  | 0.95711 | bar
Contador | Vol. Corregido | Corrector Vol. Bruto
0 | 721435 | 0 |  | Hora Referencia:
Día | Hora | V.Br Real | V.Cr Real | Cont | Presión | Tª | Calculado | Zref/Z | Calculado | Corr.PTZ | Telem. PTZ | PCS | kWh
|  |  |  | V. Diario | (bar) | (ºC) | PT |  | PTZ | (Nm3) | (Nm3) | (kWh/Nm3)
1 | 5:00 | 0 | 747177 | 0 | 4.0439 | 7.36 | 0 | 0 | 25742 | 25742 | 25742 | 11.733 | 302030.886
2 | 5:00 | 0 | 772957 | 0 | 4.0589 | 8.28 | 0 | 0 | 25780 | 25780 | 25780 | 11.736 | 302554.08
3 | 5:00 | 0 | 798598 | 0 | 4.0549 | 7.18 | 0 | 0 | 25641 | 25641 | 25641 | 11.765 | 301666.365
4 | 5:00 | 0 | 824173 | 0 | 4.0259 | 7.14 | 0 | 0 | 25575 | 25575 | 25575 | 11.766 | 300915.45
5 | 5:00 | 0 | 849760 | 0 | 4.0369 | 6.47 | 0 | 0 | 25587 | 25587 | 25587 | 11.768 | 301107.816
6 | 5:00 | 0 | 875424 | 0 | 4.0309 | 7.29 | 0 | 0 | 25664 | 25664 | 25664 | 11.721 | 300807.744
7 | 5:00 | 0 | 901091 | 0 | 4.0519 | 6.31 | 0 | 0 | 25667 | 25667 | 25667 | 11.723 | 300894.241
8 | 5:00 | 0 | 926535 | 0 | 4.0489 | 6.45 | 0 | 0 | 25444 | 25444 | 25444 | 11.793 | 300061.092
9 | 5:00 | 0 | 951251 | 0 | 4.0449 | 7.3 | 0 | 0 | 24716 | 24716 | 24716 | 11.853 | 292958.748
10 | 5:00 | 0 | 976857 | 0 | 4.0469 | 6.87 | 0 | 0 | 25606 | 25606 | 25606 | 11.776 | 301536.256
11 | 5:00 | 0 | 1002394 | 0 | 4.0409 | 6.41 | 0 | 0 | 25537 | 25537 | 25537 | 11.766 | 300468.342
12 | 5:00 | 0 | 1027481 | 0 | 4.0569 | 6.11 | 0 | 0 | 25087 | 25087 | 25087 | 11.759 | 294998.033
13 | 5:00 | 0 | 1052911 | 0 | 4.0569 | 5.74 | 0 | 0 | 25430 | 25430 | 25430 | 11.754 | 298904.22
14 | 5:00 | 0 | 1078475 | 0 | 4.0579 | 6.34 | 0 | 0 | 25564 | 25564 | 25564 | 11.767 | 300811.588
15 | 5:00 | 0 | 1104060 | 0 | 4.0479 | 7.2 | 0 | 0 | 25585 | 25585 | 25585 | 11.76 | 300879.6
16 | 5:00 | 0 | 1129105 | 0 | 4.0559 | 6.39 | 0 | 0 | 25045 | 25045 | 25045 | 11.775 | 294904.875
17 | 5:00 | 0 | 1150786 | 0 | 4.0519 | 7.12 | 0 | 0 | 21681 | 21681 | 21681 | 11.774 | 255272.094
18 | 5:00 | 0 | 1176376 | 0 | 4.0439 | 6.3 | 0 | 0 | 25590 | 25590 | 25590 | 11.778 | 301399.02
19 | 5:00 | 0 | 1201972 | 0 | 4.0429 | 6.91 | 0 | 0 | 25596 | 25596 | 25596 | 11.773 | 301341.708
20 | 5:00 | 0 | 1227469 | 0 | 4.0479 | 5.49 | 0 | 0 | 25497 | 25497 | 25497 | 11.779 | 300329.163
21 | 5:00 | 0 | 1250662 | 0 | 4.0479 | 5.98 | 0 | 0 | 23193 | 23193 | 23193 | 11.74 | 272285.82
22 | 5:00 | 0 | 1276304 | 0 | 4.0539 | 5.82 | 0 | 0 | 25642 | 25642 | 25642 | 11.706 | 300165.252
23 | 5:00 | 0 | 1301822 | 0 | 4.0479 | 6.44 | 0 | 0 | 25518 | 25518 | 25518 | 11.743 | 299657.874
24 | 5:00 | 0 | 1327447 | 0 | 4.0569 | 5.42 | 0 | 0 | 25625 | 25625 | 25625 | 11.736 | 300735
25 | 5:00 | 0 | 1352903 | 0 | 4.0329 | 5.67 | 0 | 0 | 25456 | 25456 | 25456 | 11.756 | 299260.736
26 | 5:00 | 0 | 1361290 | 0 | 4.0679 | 5.59 | 0 | 0 | 8387 | 8387 | 8387 | 11.774 | 98748.538
27 | 5:00 | 0 | 1374684 | 0 | 4.0699 | 5.72 | 0 | 0 | 13394 | 13394 | 13394 | 11.758 | 157486.652
28 | 5:00 | 0 | 1400238 | 0 | 4.0589 | 6.17 | 0 | 0 | 25554 | 25554 | 25554 | 11.766 | 300668.364
29 | 5:00 | 0 | 1425858 | 0 | 4.0459 | 6.49 | 0 | 0 | 25620 | 25620 | 25620 | 11.732 | 300573.84
30 | 5:00 | 0 | 342715 | 0 | 4.0709 | 5.69 | 0 | 0 | 25594 | 25594 | 25594 | 11.739 | 300447.966
31
TOTALES | [9 empty] | 730017 | 730017 |  | 8583871.363