## UM01
COMERCIALIZADOR |  | Endesa Energía |  | Tipo de Unidad de Medida |  |  | CORRECTOR PTZ |  |  | PERIODO | 01/12/2018 | al | 31/12/2018
CONSUMIDOR |  | NOVAFRIGSA 2 |  | Identificación de Unidad de Medida |  |  | UM01
RED |  | I012 |  | Contador |  |  | Ref
TARIFA ACCESO |  | 2.5 |  | Corrector |  |  | Ref
CUPS |  | ES0230901000027269HW
Lectura día |  | 30/11/2018 |  | Presión de referencia de la instalación |  |  |  | 0.95711 | bar
Contador | Vol. Corregido | Corrector Vol. Bruto
0 | 342715 | 342715 |  | Hora Referencia:
Día | Hora | V.Br Real | V.Cr Real | Cont | Presión | Tª | Calculado | Zref/Z | Calculado | Corr.PTZ | Telem. PTZ | PCS | kWh
|  |  |  | V. Diario | (bar) | (ºC) | PT |  | PTZ | (Nm3) | (Nm3) | (kWh/Nm3)
1 | 5:00 | 75356 | 368281 | 75356 | 4.0689 | 6.05 | 0 | 0 | 25566 | 25566 | 25566 | 11.726 | 299786.916
2 | 5:00 | 80593 | 393897 | 5237 | 4.0609 | 6.33 | 0 | 0 | 25616 | 25616 | 25616 | 11.762 | 301295.392
3 | 5:00 | 85853 | 419591 | 5260 | 4.0659 | 6.96 | 0 | 0 | 25694 | 25694 | 25694 | 11.772 | 302469.768
4 | 5:00 | 90997 | 444834 | 5144 | 4.0729 | 6.05 | 0 | 0 | 25243 | 25243 | 25243 | 11.761 | 296882.923
5 | 5:00 | 95996 | 469381 | 4999 | 4.0759 | 6.04 | 0 | 0 | 24547 | 24547 | 24547 | 11.774 | 289016.378
6 | 5:00 | 101187 | 495016 | 5191 | 4.0839 | 5 | 0 | 0 | 25635 | 25635 | 25635 | 11.75 | 301211.25
7 | 5:00 | 106389 | 520711 | 5202 | 4.0839 | 4.92 | 0 | 0 | 25695 | 25695 | 25695 | 11.743 | 301736.385
8 | 5:00 | 111648 | 546697 | 5259 | 4.0849 | 4.91 | 0 | 0 | 25986 | 25986 | 25986 | 11.576 | 300813.936
9 | 5:00 | 116968 | 572932 | 5320 | 4.0779 | 5.08 | 0 | 0 | 26235 | 26235 | 26235 | 11.535 | 302620.725
10 | 5:00 | 122284 | 599070 | 5316 | 4.0659 | 5.2 | 0 | 0 | 26138 | 26138 | 26138 | 11.517 | 301031.346
11 | 5:00 | 127612 | 625222 | 5328 | 4.0669 | 5.71 | 0 | 0 | 26152 | 26152 | 26152 | 11.516 | 301166.432
12 | 5:00 | 132980 | 651467 | 5368 | 4.0519 | 5.96 | 0 | 0 | 26245 | 26245 | 26245 | 11.514 | 302184.93
13 | 5:00 | 138293 | 677562 | 5313 | 4.0569 | 5 | 0 | 0 | 26095 | 26095 | 26095 | 11.526 | 300770.97
14 | 5:00 | 143519 | 703186 | 5226 | 4.0619 | 5.67 | 0 | 0 | 25624 | 25624 | 25624 | 11.514 | 295034.736
15 | 5:00 | 148871 | 729398 | 5352 | 4.0629 | 6.13 | 0 | 0 | 26212 | 26212 | 26212 | 11.543 | 302565.116
16 | 5:00 | 154193 | 755617 | 5322 | 4.0639 | 4.58 | 0 | 0 | 26219 | 26219 | 26219 | 11.523 | 302121.537
17 | 5:00 | 159497 | 781675 | 5304 | 4.0659 | 5.41 | 0 | 0 | 26058 | 26058 | 26058 | 11.524 | 300292.392
18 | 5:00 | 164800 | 807713 | 5303 | 4.0619 | 5.33 | 0 | 0 | 26038 | 26038 | 26038 | 11.528 | 300166.064
19 | 5:00 | 170119 | 833830 | 5319 | 4.0609 | 5.32 | 0 | 0 | 26117 | 26117 | 26117 | 11.519 | 300841.723
20 | 5:00 | 175449 | 859949 | 5330 | 4.0629 | 5.91 | 0 | 0 | 26119 | 26119 | 26119 | 11.538 | 301361.022
21 | 5:00 | 180811 | 886299 | 5362 | 4.0809 | 6.19 | 0 | 0 | 26350 | 26350 | 26350 | 11.529 | 303789.15
22 | 5:00 | 186136 | 912552 | 5325 | 4.0819 | 5.32 | 0 | 0 | 26253 | 26253 | 26253 | 11.548 | 303169.644
23 | 5:00 | 191443 | 938753 | 5307 | 4.0729 | 4.51 | 0 | 0 | 26201 | 26201 | 26201 | 11.526 | 301992.726
24 | 5:00 | 196745 | 965023 | 5302 | 4.0819 | 4.02 | 0 | 0 | 26270 | 26270 | 26270 | 11.499 | 302078.73
25 | 5:00 | 202026 | 991190 | 5281 | 4.0769 | 3.79 | 0 | 0 | 26167 | 26167 | 26167 | 11.548 | 302176.516
26 | 5:00 | 207311 | 1017351 | 5285 | 4.0769 | 4.03 | 0 | 0 | 26161 | 26161 | 26161 | 11.548 | 302107.228
27 | 5:00 | 212530 | 1043146 | 5219 | 4.0769 | 4.44 | 0 | 0 | 25795 | 25795 | 25795 | 11.728 | 302523.76
28 | 5:00 | 217701 | 1068716 | 5171 | 4.0809 | 4.47 | 0 | 0 | 25570 | 25570 | 25570 | 11.767 | 300882.19
29 | 5:00 | 222624 | 1093174 | 4923 | 4.0829 | 3.36 | 0 | 0 | 24458 | 24458 | 24458 | 11.818 | 289044.644
30 | 5:00 | 227692 | 1118376 | 5068 | 4.0769 | 2.76 | 0 | 0 | 25202 | 25202 | 25202 | 11.835 | 298265.67
31 | 5:00 | 232743 | 1143575 | 5051 | 4.0859 | 2.41 | 0 | 0 | 25199 | 25199 | 25199 | 11.843 | 298431.757
TOTALES | [9 empty] | 800860 | 800860 |  | 9307831.956