## UM02
COMERCIALIZADOR |  | Endesa Energía |  | Tipo de Unidad de Medida |  |  | SIN CORRECTOR |  |  | PERIODO | 01/05/2018 | al | 31/05/2018
CONSUMIDOR |  | WYETH FARMA S.A. |  | Identificación de Unidad de Medida |  |  | UM02
RED |  | B19 |  | Contador |  |  | Ref
TARIFA ACCESO |  | 2.3 |  | Corrector |  |  | Ref
CUPS |  | ES0217901000013877FB
Lectura día |  | 30/04/2018 |  | Presión de referencia de la instalación |  |  |  | 0.99 | bar
Contador | Vol. Corregido | Corrector Vol. Bruto
17990 | 0 | 0 |  | Hora Referencia:
Día | Hora | V.Br Real | V.Cr Real | Cont | Presión | Tª | Calculado | Zref/Z | Calculado | Corr.PTZ | Telem. PTZ | PCS | kWh
|  |  |  | V. Diario | (bar) | (ºC) | PT |  | PTZ | (Nm3) | (Nm3) | (kWh/Nm3)
1 | 5:00 | 17990 | 0 | 0 | 0.0249 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.631 | 0
2 | 5:00 | 17990 | 0 | 0 | 0.0249 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.644 | 0
3 | 5:00 | 17992 | 0 | 2 | 0.0249 | 10 | 1.9325 | 0.9009 | 1.741 | 1.741 | 1.741 | 11.655 | 20.2913
4 | 5:00 | 17993 | 0 | 1 | 0.0249 | 10 | 0.96625 | 0.94599 | 0.91407 | 0.91407 | 0.91407 | 11.628 | 10.6288
5 | 5:00 | 17993 | 0 | 0 | 0.0249 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.644 | 0
6 | 5:00 | 17993 | 0 | 0 | 0.0249 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.661 | 0
7 | 5:00 | 17995 | 0 | 2 | 0.0249 | 10 | 1.9325 | 0.95008 | 1.836 | 1.836 | 1.836 | 11.578 | 21.2576
8 | 5:00 | 17998 | 0 | 3 | 0.0249 | 10 | 2.8988 | 0.94575 | 2.7415 | 2.7415 | 2.7415 | 11.631 | 31.8864
9 | 5:00 | 17998 | 0 | 0 | 0.0249 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.603 | 0
10 | 5:00 | 18009 | 0 | 11 | 0.0249 | 10 | 10.6288 | 0.93389 | 9.9261 | 9.9261 | 9.9261 | 11.584 | 114.9842
11 | 5:00 | 18011 | 0 | 2 | 0.0249 | 10 | 1.9325 | 0.94307 | 1.8225 | 1.8225 | 1.8225 | 11.664 | 21.2575
12 | 5:00 | 18011 | 0 | 0 | 0.0249 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.601 | 0
13 | 5:00 | 18012 | 0 | 1 | 0.0249 | 10 | 0.96625 | 0.94542 | 0.91352 | 0.91352 | 0.91352 | 11.635 | 10.6288
14 | 5:00 | 18012 | 0 | 0 | 0.0249 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.701 | 0
15 | 5:00 | 18012 | 0 | 0 | 0.0249 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.563 | 0
16 | 5:00 | 18012 | 0 | 0 | 0.0249 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.546 | 0
17 | 5:00 | 18014 | 0 | 2 | 0.0249 | 10 | 1.9325 | 0.95172 | 1.8392 | 1.8392 | 1.8392 | 11.558 | 21.2575
18 | 5:00 | 18016 | 0 | 2 | 0.0249 | 10 | 1.9325 | 0.94844 | 1.8329 | 1.8329 | 1.8329 | 11.598 | 21.2576
19 | 5:00 | 18016 | 0 | 0 | 0.0249 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.655 | 0
20 | 5:00 | 18016 | 0 | 0 | 0.0249 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.527 | 0
21 | 5:00 | 18017 | 0 | 1 | 0.0249 | 10 | 0.96625 | 0.86768 | 0.8384 | 0.8384 | 0.8384 | 11.525 | 9.6626
22 | 5:00 | 18021 | 0 | 4 | 0.0249 | 10 | 3.865 | 0.89014 | 3.4404 | 3.4404 | 3.4404 | 11.515 | 39.6163
23 | 5:00 | 18022 | 0 | 1 | 0.0249 | 10 | 0.96625 | 0.86723 | 0.83796 | 0.83796 | 0.83796 | 11.531 | 9.6626
24 | 5:00 | 18022 | 0 | 0 | 0.0249 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.507 | 0
25 | 5:00 | 18023 | 0 | 1 | 0.0249 | 10 | 0.96625 | 0.86866 | 0.83935 | 0.83935 | 0.83935 | 11.512 | 9.6626
26 | 5:00 | 18023 | 0 | 0 | 0.0249 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.504 | 0
27 | 5:00 | 18023 | 0 | 0 | 0.0249 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.48 | 0
28 | 5:00 | 18029 | 0 | 6 | 0.0249 | 10 | 5.7975 | 0.88699 | 5.1423 | 5.1423 | 5.1423 | 11.462 | 58.9416
29 | 5:00 | 18037 | 0 | 8 | 0.0249 | 10 | 7.73 | 0.90155 | 6.969 | 6.969 | 6.969 | 11.508 | 80.1994
30 | 5:00 | 18046 | 0 | 9 | 0.0249 | 10 | 8.6963 | 0.9117 | 7.9284 | 7.9284 | 7.9284 | 11.456 | 90.8278
31 | 5:00 | 18048 | 0 | 2 | 0.0249 | 10 | 1.9325 | 0.87169 | 1.6845 | 1.6845 | 1.6845 | 11.472 | 19.3251
TOTALES | [9 empty] | 51.2472 | 51.2472 |  | 591.3476