## INSTRUCCIONS COMPLIMENTACIÓ (hidden)
ANNEX DE COMPLIMENTACIÓ OBLIGATÒRIA PPT D'OFERTA TÈCNICA (ACO1_PPT_OT)
|  |  | TITOL DE L'EXPEDIENT: |  | DADES EXPEDIENT
NÚMERO D'EXPEDIENT:
LICITADOR I IDENTIFICACIÓ DE L'OFERTA: | [5 empty] | DADES DEL SIGNANT
EMPRESA | [5 empty] | NOM I COGNOMS |  | TERMINIS DE LLIURAMENT MÀXIMS LICITACIÓ |  | TERMINIS LLIURAMENT OFERTAT LICITADOR
MAIL | [5 empty] | CÀRREC |  | ORDINARI (dies laborables) | URGENT (Hores) | ORDINARI OFERTAT (dies laborables) (*) | URGENT OFERTAT (Hores) (*)
SIGNATURA I SEGELL
OFERTA BASE (Marcar amb X) |  |  | SI | NO | VARIANT Nº
DATA
|  | IDENTIFICACIÓ ARTICLE LICITAT |  |  |  |  | IDENTIFICACIÓ ARTICLE OFERTAT LICITADOR
|  | LOT | ARTICLE | CODI HCB | DENOMINACIÓ ARTICLE | REQUERIMENTS TÈCNICS ESPECIFICS | DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR | REFERÈNCIA ARTICLE (***) | UNITATS EN PRESENTACIÓ (**)
Han d'emplenar les cel·les corresponents a les dades personals del licitador i a la seva oferta (oferta base o variant (EN EL CAS QUE ES PERMETIN VARIANTS) nº si cal, un full per cadascuna), les caselles buides de totes les columnes amb capçalera en blanc i no modificar les ja emplenades.
S'han de fer constar TOTES les referències que el proveidor oferti a l'article licitat i que estaran disponibles en cas de resultar adjudicatari, a les mateixes condicions de la licitació/oferta. Si es necessari es pot remitir a un document annex amb totes les referències ofertades a cada article.
PRESENTACIÓ OBLIGATORIA D'AQUEST ANNEX AL SOBRE DE L'OFERTA TÈCNICA (CRITERIS JUDICI DE VALOR), EN PAPER I FITXER EXCEL NO PROTEGIT I EN AQUEST FORMAT.

## descripcions
ANEXO DE CUMPLIMENTACIÓN OBLIGATORIA 1 PPT DE OFERTA TÉCNICA (ACO1_PPT_OT)
Cumplimente en este anexo, EN UN ÚNICO FICHERO EXCEL, LAS OFERTAS A TODOS LOS LOTES A LOS QUE SE PRESENTE. En caso de que la plataforma electrónica le requiera subir un fichero de oferta por cada lote, suba EL MISMO FICHERO TANTAS VECES COMO A LOTES OFERTE. Presentación obligatoria de este annexo en formato EXCEL no protegido.
| TITULO EXPEDIENTE: |  |  | Suministro de Fungible para Ginecología
| NUMERO EXPEDIENTE: |  |  | 2025/85
LICITADOR E IDENTIFICACIÓN DE LA OFERTA:
| EMPRESA | [6 empty] | FECHA
| MAIL | [6 empty] | MAIL PEDIDOS
| PERSONA DE CONTACTO (COMERCIAL) |  |  | TELÉFONO |  | DIRECCIÓN MAIL CONTACTO (No pedidos) |  | TELÉFONO PEDIDOS
FAX PEDIDOS
| IDENTIFICACIÓN ARTICULO LICITADO | [5 empty] | IDENTIFICACIÓN ARTICULO OFERTADO LICITADOR
UNT ADJUD. | LOTE | ARTÍCULO | CÓDIGO HCB | DENOMINACIÓN Y REQUISITOS TÉCNICOS | QUANTITAT | UNIDAD DE MEDIDA LICITADA (UML) | DENOMINACIÓN ARTÍCULO LICITADOR | DESCRIPCIÓN ARTÍCULO LICITADOR | REFERENCIA MATERIAL LICITADOR (***) | FORMATO DE PRESENTACIÓN | UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN (**) | FORMATO PRESENTACIÓN UNIDAD MÍNIMA DE PEDIDO | UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN DE PEDIDO (**) | OTRO FORMATO DE PRESENTACIÓN MENOR CONTENIDOS (***) | UNIDADES UML EN OTRO FORMATO MENOR (**) | NOMBRE DEL FABRICANTE | MARCA | REF. MATERIAL DEL FABRICANTE
| 1 | 1 al 15 | LOT 1 | LOTE 1 - MICROPIGMENTACIÓN para tratamientos de Areolas
| 1 | 1 | NOU | Pigmento para la piel, color blanco roto. Envase entre 2,5ml y 3,5ml. Estéril. | 30 | UND
| 1 | 2 | 203624 | Pigmento para la piel, color blanco rosado. Envase entre 2,5ml y 3,5ml. Estéril. | 30 | UND
| 1 | 3 | 203625 | Pigmento para la piel, color blanco ocre. Envase entre 2,5ml y 3,5ml. Estéril. | 30 | UND
| 1 | 4 | 203626 | Pigmento para la piel, color rosa frio. Envase entre 2,5ml y 3,5ml. Estéril. | 30 | UND
| 1 | 5 | NOU | Pigmento para la piel, color rosa nude. Envase entre 2,5ml y 3,5ml. Estéril. | 15 | UND
| 1 | 6 | 203627 | Pigmento para la piel, color caramelo. Envase entre 2,5ml y 3,5ml. Estéril. | 30 | UND
| 1 | 7 | 203628 | Pigmento para la piel, color masilla. Envase entre 2,5ml y 3,5ml. Estéril. | 30 | UND
| 1 | 8 | NOU | Pigmento para la piel, color beige claro. Envase entre 2,5ml y 3,5ml. Estéril. | 15 | UND
| 1 | 9 | NOU | Pigmento para la piel, color canela. Envase entre 2,5ml y 3,5ml. Estéril. | 15 | UND
| 1 | 10 | NOU | Pigmento para la piel, color beige centrino. Envase entre 2,5ml y 3,5ml. Estéril. | 15 | UND
| 1 | 11 | 203629 | Pigmento para la piel, color beige rosado. Envase entre 2,5ml y 3,5ml. Estéril. | 30 | UND
| 1 | 12 | NOU | Pigmento para la piel, color caoba. Envase entre 2,5ml y 3,5ml. Estéril. | 15 | UND
| 1 | 13 | 203622 | Aguja para procedimientos de micropigmentación de piel, 3 puntas redondas, diámetro 0,30mm, longitud aprox. 5mm. Estéril. Un solo uso.Tolerancia del aprox. +/-10% | 150 | UND
| 1 | 14 | 203623 | Aguja para procedimientos de micropigmentación de piel, 5 puntas redondas, diámetro 0,30mm, longitud aprox. 5mm. Estéril. Un solo uso.Tolerancia del aprox. +/-10% | 150 | UND
| 1 | 15 | 199116 | Cubilete grande de plástico para procedimientos de micropigmentación de piel. Capacidad aprox. 1ml. Estéril. | 600 | UND
| 2 | 16 al 29 | LOT 2 | LOTE 2 - PESARIOS PVC
| 2 | 16 | 185304 | Pesario anillo vaginal de PVC, para el prolapso uterino, diámetro 53mm. | 30 | UND
| 2 | 17 | 185305 | Pesario anillo vaginal de PVC, para el prolapso uterino, diámetro 56mm. | 60 | UND
| 2 | 18 | 185306 | Pesario anillo vaginal de PVC, para el prolapso uterino, diámetro 59mm. | 75 | UND
| 2 | 19 | 185307 | Pesario anillo vaginal de PVC, para el prolapso uterino, diámetro 62mm. | 90 | UND
| 2 | 20 | 185308 | Pesario anillo vaginal de PVC, para el prolapso uterino, diámetro 65mm. | 105 | UND
| 2 | 21 | 185309 | Pesario anillo vaginal de PVC, para el prolapso uterino, diámetro 68mm. | 45 | UND
| 2 | 22 | 185310 | Pesario anillo vaginal de PVC, para el prolapso uterino, diámetro 71mm. | 30 | UND
| 2 | 23 | 185311 | Pesario anillo vaginal de PVC, para el prolapso uterino, diámetro 74mm. | 30 | UND
| 2 | 24 | 185312 | Pesario anillo vaginal de PVC, para el prolapso uterino, diámetro 77mm. | 30 | UND
| 2 | 25 | 185313 | Pesario anillo vaginal de PVC, para el prolapso uterino, diámetro 80mm. | 30 | UND
| 2 | 26 | 185314 | Pesario anillo vaginal de PVC, para el prolapso uterino, diámetro 85mm. | 9 | UND
| 2 | 27 | 185315 | Pesario anillo vaginal de PVC, para el prolapso uterino, diámetro 90mm. | 9 | UND
| 2 | 28 | 185316 | Pesario anillo vaginal de PVC, para el prolapso uterino, diámetro 95mm. | 3 | UND
| 2 | 29 | 185303 | Pesario anillo vaginal de PVC, para el prolapso uterino, diámetro 100mm. | 3 | UND
| 3 | 30 al 36 | LOT 3 | LOTE 3 - PESARIOS SILICONA
| 3 | 30 | 200249 | Pesario anillo vaginal de silicona sin soporte, para el prolapso uterino, diámetro 51mm. | 15 | UND
| 3 | 31 | 200250 | Pesario anillo vaginal de silicona sin soporte, para el prolapso uterino, diámetro 58mm. | 45 | UND
| 3 | 32 | 200271 | Pesario anillo vaginal de silicona sin soporte, para el prolapso uterino, diámetro 63mm. | 45 | UND
| 3 | 33 | 200272 | Pesario anillo vaginal de silicona sin soporte, para el prolapso uterino, diámetro 69mm. | 45 | UND
| 3 | 34 | 200273 | Pesario anillo vaginal de silicona sin soporte, para el prolapso uterino, diámetro 76mm. | 30 | UND
| 3 | 35 | 200274 | Pesario anillo vaginal de silicona sin soporte, para el prolapso uterino, diámetro 83mm. | 9 | UND
| 3 | 36 | 200275 | Pesario anillo vaginal de silicona sin soporte, para el prolapso uterino, diámetro 88mm. | 9 | UND
| 4 | 37 al 43 | LOT 4 | LOTE 4 - PESARIOS CON DRENAJE
| 4 | 37 | NOU | Pesario cubo vaginal de silicona con drenaje, para la incontinencia urinaria de esfuerzo, diámetro 25mm. | 6 | UND
| 4 | 38 | NOU | Pesario cubo vaginal de silicona con drenaje, para la incontinencia urinaria de esfuerzo, diámetro 30mm. | 6 | UND
| 4 | 39 | NOU | Pesario cubo vaginal de silicona con drenaje, para la incontinencia urinaria de esfuerzo, diámetro 35mm. | 30 | UND
| 4 | 40 | NOU | Pesario cubo vaginal de silicona con drenaje, para la incontinencia urinaria de esfuerzo, diámetro 38mm. | 30 | UND
| 4 | 41 | NOU | Pesario cubo vaginal de silicona con drenaje, para la incontinencia urinaria de esfuerzo, diámetro 41mm. | 30 | UND
| 4 | 42 | NOU | Pesario cubo vaginal de silicona con drenaje, para la incontinencia urinaria de esfuerzo, diámetro 44mm. | 6 | UND
| 4 | 43 | NOU | Pesario cubo vaginal de silicona con drenaje, para la incontinencia urinaria de esfuerzo, diámetro 51mm. | 6 | UND
| 5 | 44 | 207820 | Guía de aguja de biopsia para sonda endocavitaria, calibre entre 16-18G, longitud aprox. 19cm. Compatible con la sonda de ultrasonidos GE Healthcare y Samsung Medison. Estéril. Un solo uso. Sin látex.Tolerancia del aprox. +/-10% | 72 | UND
| 6 | 45 | 185290 | Cánula de biopsia endometrial por aspiración, de polipropileno, vaina transparente y flexible, marcas graduadas desde los 2 a los 12cm, 4 orificios distales, DE.3-3,30mm, DI.2,45-2,6mm, longitud entre 220 y 250mm. Incluye varilla. Estéril. Un solo uso. Sin látex | 450 | UND
| 7 | 46 | 185291 | Cánula de biopsia endometrial por aspiración, de polipropileno, vaina transparente y flexible, marcas graduadas a lo largo de 20cm, orificio lateral aprox. Ø2,1mm, D.E. aprox. Ø3,1mm, D.I. aprox. Ø2,6mm, longitud aprox. 500mm. Incluye émbolo. Estéril. Un solo uso. Sin látex.Tolerancia del aprox. +/-10% | 30 | UND
| 8 | 47 | 185292 | Aguja de bloqueo paracervical, de acero inoxidable, conector luer-lock, con indicador de bisel, 4mm de distancia desde la bola hasta la punta de la aguja, calibre 20G, longitud aprox. 200mm. Estéril. Sin látex.Tolerancia del aprox. +/-10% | 600 | UND
| 9 | 48 | 199908 | Kit gel de espuma para estudios de histerosonosalpingografia y permeabilidad tubárica, con: jeringa de 10ml con 5ml de gel, jeringa de 10ml con 5ml de agua purificada, dispositivo de acoplamiento y catéter con cánula cervical. Un solo uso. Sin látex. | 480 | KIT
| 10 | 49 al 51 | LOT 10 | LOTE 10 - SONDA VAGINALES
| 10 | 49 | 185269 | Sonda vaginal 2 anillos, de ABS, electrodos de acero inoxidable, cable de PVC, para electroestimulación del suelo pelviano por electromiografía, diámetro 20mm, longitud aprox. 100cm. Conexión hembra 2mm.Compatible con equipo PHENIX Liberty y YSY BFB LCD de YSY Medical. Tolerancia del aprox. +/-10% | 15 | UND
| 10 | 50 | 185270 | Sonda vaginal 2 anillos, de ABS, electrodos de acero inoxidable, cable de PVC, para electroestimulación del suelo pelviano por electromiografía, diámetro 25mm, longitud aprox. 130mm. Conexión hembra 2mm.Compatible con equipo PHENIX Liberty y YSY BFB LCD de YSY Medical. Tolerancia del aprox. +/-10% | 15 | UND
| 10 | 51 | 185272 | Sonda vaginal de poliestireno, electrodos de acero inoxidable, cable PVC, para electroestimulación del suelo pelviano por electromiografía, diámetro aprox. 34mm, longitud aprox. 79mm, cable aprox. 360mm. Conexión hembra 2mm.Compatible con equipo PHENIX Liberty y YSY BFB LCD de YSY Medical. Tolerancia del aprox. +/-10% | 42 | UND
| 11 | 52 | 185271 | Sonda ano-rectal 2 anillos, de ABS, 2 electrodos de acero inoxidable, cable de PVC, para electroestimulación por electromiografía, diámetros 10mm y 14mm, longitud aprox. 85mm. Conexión hembra 2mm.Compatible con equipo PHENIX Liberty y YSY BFB LCD de YSY Medical. Tolerancia del aprox. +/-10% | 15 | UND
| 12 | 53 | 185046 | Sonda abdominal rectal de PVC, calibre 5Fr, longitud aprox. 180cm, con balón distal, corte y línea de extensión integrada, conector tipo luer. Compatible con monitor Phoenix Plus V3 y SmartDyn. Estéril. Un solo uso. Sin látex.Tolerancia del aprox. +/-10% | 3840 | UND
| 13 | 54 | 185333 | Equipo de irrigación/aspiración con tubo de silicona, dos punzones perforadores con clamp, D.E. 4mm, D.I. 3mm, longitud aprox. 250cm. Rango de presión 15-150mm Hg. Incluye transductor de presiones y flujo. Estéril. Un solo uso. Sin látex.Tolerancia del aprox. +/-10% | 300 | UND
| 14 | 55 | 185286 | Tubo de bomba de PVC y silicona para perfusión, con cámara de goteo ventilada. Compatible con equipo de urodinamia LABORIE. Estéril. Un solo uso. | 375 | KIT
| 15 | 56 | 185282 | Alargadera de presión de poliuretano, conector macho-hembra, longitud aprox. 183cm, color rojo. Estéril.Tolerancia del aprox. +/-10% | 600 | UND
| 16 | 57 al 59 | LOT 16 | LOTE 16 - ESPÉCULOS VAGINALES
| 16 | 57 | 181925 | Espéculo vaginal de poliestireno transparente de alta resistencia, tipo Cusco, de Ø16mm, de superficie lisa y redondeada, con sistema de bloqueo de valvas. Estéril. Un solo uso. | 2400 | UND
| 16 | 58 | 181926 | Espéculo vaginal de poliestireno transparente de alta resistencia, tipo Cusco, de Ø24mm, de superficie lisa y redondeada, con sistema de bloqueo de valvas. Estéril. Un solo uso. | 51600 | UND
| 16 | 59 | 181927 | Espéculo vaginal de poliestireno transparente de alta resistencia, tipo Cusco, de Ø30mm, de superficie lisa y redondeada, con sistema de bloqueo de valvas. Estéril. Un solo uso. | 600 | UND
| 17 | 60 | 185267 | Juego de 4 electrodos adhesivos con capa de carbón y película de gel conductor, diámetro 32mm, conexión hembra de 2mm. Compatible con equipos de neuromodulación. | 336 | UND
| 18 | 61 | 185276 | Electrodo pediátrico redondo, diámetro 30mm, conexión doble 2mm, precableado, longitud aprox. del cable 50cm. Compatible con equipo YSY BFB LCD de YSY Medical. Estéril. Sin látex.Libre de ftalatos. Tolerancia del aprox. +/-10% | 450 | UND
| 19 | 62 | 182745 | Electrodo de bola monopolar, de acero inoxidable, diámetro 5mm, longitud aprox. del eje 13cm. Compatible con mangos electroquirúrgicos. Estéril. Un solo uso. Sin látex.Tolerancia del aprox. +/-10% | 180 | UND
| 20 | 63 | 182741 | Electrodo de bola monopolar, de acero inoxidable, diámetro 3mm, longitud aprox. del eje 13cm. Compatible con mangos electroquirúrgicos. Estéril. Un solo uso. Sin látex.Tolerancia del aprox. +/-10% | 300 | UND
| 21 | 64 | 182760 | Electrodo de lazo monopolar, de tungsteno, medida 10x10mm, longitud aprox. del eje 13cm. Compatible con mangos de diámetro 2,4mm. Estéril. Un solo uso. Sin látex.Tolerancia del aprox. +/-10% | 162 | UND
| 22 | 65 | 182761 | Electrodo de lazo monopolar, de tungsteno, medida 15x12mm, longitud aprox. del eje 13cm. Compatible con mangos de diámetro 2,4mm. Estéril. Un solo uso. Sin látex.Tolerancia del aprox. +/-10% | 420 | UND
| 23 | 66 | 182762 | Electrodo de lazo monopolar, de tungsteno, medida 20x12mm, longitud aprox. del eje 13cm. Compatible con mangos de diámetro 2,4mm. Estéril. Un solo uso. Sin látex.Tolerancia del aprox. +/-10% | 60 | UND
| 24 | 67 | 182763 | Electrodo de lazo monopolar, de tungsteno, medida 20x15mm, longitud aprox. del eje 13cm. Compatible con mangos de diámetro 2,4mm. Estéril. Un solo uso. Sin látex.Tolerancia del aprox. +/-10% | 180 | UND
| 25 | 68 | 182765 | Electrodo de asa de corte, bipolar, con 2 vástagos guiadores calibre 24/26Fr, código identificador color amarillo. Compatible con resectoscopio consola Storz Autocon III 40. Estéril. Un solo uso. Sin látex. | 120 | UND
| 26 | 69 | 203798 | Electrodo de asa de corte, bipolar, calibre 15Fr, con 2 varillas guía, código identificador color verde. Compatible con resectoscopio consola Storz Autocon III 40. Estéril. Un solo uso. | 60 | UND
Este documento de oferta no se tiene que firmar dado que, en el momento de hacer el envío de la proposición a través de la herramienta de Sobre Digital, la persona o personas que tienen la debida representación de la empresa tienen que firmar el documento "resumen" de la oferta presentada que comporta la firma de todos los documentos que la integran, sin perjuicio de tener que firmar el DEUC en conformidad con el artículo 140 de la LCSP
* Encontraréis las instrucciones en la pestaña de "Instrucciones cumplimentación"

## Instrucciones cumplimentación
Ejemplo cumplimentación
|  | UML | FORMATO DE PRESENTACIÓN | UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN (**) | FORMATO PRESENTACIÓN UNIDAD MÍNIMA DE PEDIDO | UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN DE PEDIDO (**) | OTRO FORMATO DE PRESENTACIÓN MENOR CONTENIDOS (***) | UNIDADES UML EN OTRO FORMATO MENOR (**)
|  | TIRA | CAJA | 15X3=45 tiras | EMBALAJE | 4x45=180 tiras | BOLSA | 3 tiras
ARTICULO | PRESENTADAS EN BOLSAS DE 3 TIRAS en cajas de 15 bolsas, y en una caja mayor (embalaje) de 4 cajas pequeñas . La unidad mínima de pedido es el embalaje (3 tirasx 15 bolsasx 4 cajas= 180 tiras (UML)
Indicaciones
Presentación obligatoria de este annexo en formato EXCEL.
*Salvo indicación contararia en el PPT, los plazos de entrega máximos para prótesis: ordinario 24 horas y urgente 12 horas. Con material que no es prótesis: ordinadario 5 días y urgente 24 horas.
Formato de presentación: Se ha de indicar si es ROLLO, ENVASE, CAJA, BOLSA, BIDÓN, EMBALAJE (el más grande normalmente) ** Se debe indicar en la celda "UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN" el número de unidades que contiene la presentación ofertada en cada uno de sus formatos. Se debe indicar en la celda "UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN DE PEDIDO" el número de unidades que contiene la presentación de pedido. Se debe indicar en la celda "UNIDADES UML EN OTRO FORMATO MENOR" el número de unidades que contiene la presentación en caso que tenga un formato menor dentro de la misma, por ejemplo si la UML es Mililitro, ML, la presentación ofertada es tubo de 20 ML, y se piden en embalajes de 200 tubos, pero viene en cajas de 10 tubos. Las UNIDADES UML EN PRESENTACIÓN, EN PRESENTACIÓN DE PEDIDO y EN OTRO FORMATO MENOR deben estar siempre en la base a la UML. OTRO FORMATO DE PRESENTACIÓN MENOR CONTENIDOS y UNIDADES UML EN OTRO FORMATO MENOR sólo es necesario rellenarlo si existen. Los formatos de presentación deben cumplir los requisitos técnicos de unidades mínimas/máximas/aproximadas de presentación requeridas en la licitación si existen.
*** Se deben hacer constar TODAS las referencias que el proveedor oferte al articulo licitado y que estaran disponibles en caso de resultar adjudicatario, a las mismas condiciones de la licitación/oferta. Si es necesario, se puede remitir en un documento anexo con todas las referencias ofertadas a cada artículo, pero igualmente será obligatorio relacionarlas con la celda correspondiente de este documento.
Si se encuentra problemas de formato para rellenar en este fichero su oferta o tiene dudas de cómo rellenarlo, contacte en el email csecreta@clinic.cat o en el teléfono 932275629, para solicitar un fichero corregido o aclaraciones. Si las dudas se refieren a las condiciones de la licitación o los requerimientos técnicos de los artículos licitados, o con la plataforma E-LICITA, o cualquier otra duda sobre el expediente, contacte con el email sc@clinic.cat o con el teléfono 932275460, para solicitar aclaraciones.
Se deben rellenar las celdas correspondientes a los datos personales del licitador y a su oferta (oferta base o variante (EN EL CASO QUE SE PERMITAN VARIANTES) número de hace falta, una hoja para cada una), las celdas vacías de todas las columnas con cabecera blanca y no modificar las ya rellenas.
En el caso que existan componentes (mismo artículo con diferentes colores, tallas,etc…) en la licitación se deben rellenar los campos de los artículos, no la línea que engobla a toda la gama de componentes.