## ANNEX OFERTA
ANNEX DE COMPLIMENTACIÓ OBLIGATÒRIA 3 PCAP D'OFERTA ECONÒMICA
Ompli en aquest annex EN UN ÚNIC FITXER EXCEL, LES OFERTES A TOTS ELS LOTS A QUÈ ES PRESENTI. En cas que la plataforma electrònica li requereixi pujar un fitxer d'oferta per cada lot, pugi EL MATEIX FITXER TANTES VEGADES COM A LOTS ofereixi. Presentació obligatòria d'aquest annex en format EXCEL no protegit.
| TÍTOL DE L´EXPEDIENT: |  | Subministrament de Fungible per a Ginecologia
| NÚMERO D´EXPEDIENT: |  | 2025/85
| DURACIÓ EN MESOS : |  | 36
LICITADOR I IDENTIFICACIÓ DE L'OFERTA:
| EMPRESA: | [8 empty] | TELÈFON
MAIL | MAIL | [8 empty] | DATA
UND ADJ | LOT | ARTICLE | DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS | CODI HCB | UNITAT DE MESURA LICITADA (***) | QUANTITAT | BASE IMPOSABLE MÀXIMA DE LICITACIÓ UNITÀRIA(**) (***) | TIPUS IVA | BASE IMPOSABLE MÁXIMA DE LICITACIÓ TOTAL (**) | DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR | REFERÈNCIA ARTICLE LICITADOR | BASE IMPOSABLE UNITARIA OFERTADA 2 DECIMALS (***) | % IVA OFERTAT | BASE IMPOSABLE TOTAL OFERTADA | IMPORT TOTAL amb descompte (IVA INCLOS)
| 1 | 1 al 15 | LOT 1 - MICROPIGMENTACIÓ per a tractaments d'Arèoles | LOT 1 |  |  |  |  | 10152 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1 | 1 | Pigment per a la pell, color blanc trencat. Envàs entre 2,5ml i 3,5ml. Estèril. | NOU | UND | 30 | 26,80 | 21% | 804 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1 | 2 | Pigment per a la pell, color blanc rosat. Envàs entre 2,5ml i 3,5ml. Estèril. | 203624 | UND | 30 | 26,80 | 21% | 804 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1 | 3 | Pigment per a la pell, color blanc ocre. Envàs entre 2,5ml i 3,5ml. Estèril. | 203625 | UND | 30 | 26,80 | 21% | 804 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1 | 4 | Pigment per a la pell, color rosa fred. Envàs entre 2,5ml i 3,5ml. Estèril. | 203626 | UND | 30 | 26,80 | 21% | 804 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1 | 5 | Pigment per a la pell, color rosa nude. Envàs entre 2,5ml i 3,5ml. Estèril. | NOU | UND | 15 | 26,80 | 21% | 402 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1 | 6 | Pigment per a la pell, color caramel. Envàs entre 2,5ml i 3,5ml. Estèril. | 203627 | UND | 30 | 26,80 | 21% | 804 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1 | 7 | Pigment per a la pell, color massilla. Envàs entre 2,5ml i 3,5ml. Estèril. | 203628 | UND | 30 | 26,80 | 21% | 804 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1 | 8 | Pigment per a la pell, color beix clar. Envàs entre 2,5ml i 3,5ml. Estèril. | NOU | UND | 15 | 26,80 | 21% | 402 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1 | 9 | Pigment per a la pell, color canela. Envàs entre 2,5ml i 3,5ml. Estèril. | NOU | UND | 15 | 26,80 | 21% | 402 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1 | 10 | Pigment per a la pell, color beix centrino. Envàs entre 2,5ml i 3,5ml. Estèril. | NOU | UND | 15 | 26,80 | 21% | 402 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1 | 11 | Pigment per a la pell, color beix rosat. Envàs entre 2,5ml i 3,5ml. Estèril. | 203629 | UND | 30 | 26,80 | 21% | 804 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1 | 12 | Pigment per a la pell, color caoba. Envàs entre 2,5ml i 3,5ml. Estèril. | NOU | UND | 15 | 26,80 | 21% | 402 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1 | 13 | Agulla per a procediments de micropigmentació de pell, 3 puntes rodones, diàmetre 0,30mm, llargària aprox. 5mm. Estèril. Un sol ús.Tolerància de l'aprox. +/-10% | 203622 | UND | 150 | 7,47 | 21% | 1120.5 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1 | 14 | Agulla per a procediments de micropigmentació de pell, 5 puntes rodones, diàmetre 0,30mm, llargària aprox. 5mm. Estèril. Un sol ús.Tolerància de l'aprox. +/-10% | 203623 | UND | 150 | 8,61 | 21% | 1291.5 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1 | 15 | Cubilet gran de plàstic per a procediments de micropigmentació de pell. Capacitat aprox. 1ml. Estèril. | 199116 | UND | 600 | 0,17 | 21% | 102 |  |  |  |  | 0 | 0
| 2 | 16 al 29 | LOT 2 - PESSARIS PVC | LOT 2 |  |  |  |  | 3129.3 |  |  |  |  | 0 | 0
| 2 | 16 | Pessari anell vaginal de PVC, per al prolapse uterí, diàmetre 53mm. | 185304 | UND | 30 | 5,70 | 10% | 171 |  |  |  |  | 0 | 0
| 2 | 17 | Pessari anell vaginal de PVC, per al prolapse uterí, diàmetre 56mm. | 185305 | UND | 60 | 5,70 | 10% | 342 |  |  |  |  | 0 | 0
| 2 | 18 | Pessari anell vaginal de PVC, per al prolapse uterí, diàmetre 59mm. | 185306 | UND | 75 | 5,70 | 10% | 427.5 |  |  |  |  | 0 | 0
| 2 | 19 | Pessari anell vaginal de PVC, per al prolapse uterí, diàmetre 62mm. | 185307 | UND | 90 | 5,70 | 10% | 513 |  |  |  |  | 0 | 0
| 2 | 20 | Pessari anell vaginal de PVC, per al prolapse uterí, diàmetre 65mm. | 185308 | UND | 105 | 5,70 | 10% | 598.5 |  |  |  |  | 0 | 0
| 2 | 21 | Pessari anell vaginal de PVC, per al prolapse uterí, diàmetre 68mm. | 185309 | UND | 45 | 5,70 | 10% | 256.5 |  |  |  |  | 0 | 0
| 2 | 22 | Pessari anell vaginal de PVC, per al prolapse uterí, diàmetre 71mm. | 185310 | UND | 30 | 5,70 | 10% | 171 |  |  |  |  | 0 | 0
| 2 | 23 | Pessari anell vaginal de PVC, per al prolapse uterí, diàmetre 74mm. | 185311 | UND | 30 | 5,70 | 10% | 171 |  |  |  |  | 0 | 0
| 2 | 24 | Pessari anell vaginal de PVC, per al prolapse uterí, diàmetre 77mm. | 185312 | UND | 30 | 5,70 | 10% | 171 |  |  |  |  | 0 | 0
| 2 | 25 | Pessari anell vaginal de PVC, per al prolapse uterí, diàmetre 80mm. | 185313 | UND | 30 | 5,70 | 10% | 171 |  |  |  |  | 0 | 0
| 2 | 26 | Pessari anell vaginal de PVC, per al prolapse uterí, diàmetre 85mm. | 185314 | UND | 9 | 5,70 | 10% | 51.3 |  |  |  |  | 0 | 0
| 2 | 27 | Pessari anell vaginal de PVC, per al prolapse uterí, diàmetre 90mm. | 185315 | UND | 9 | 5,70 | 10% | 51.3 |  |  |  |  | 0 | 0
| 2 | 28 | Pessari anell vaginal de PVC, per al prolapse uterí, diàmetre 95mm. | 185316 | UND | 3 | 5,70 | 10% | 17.1 |  |  |  |  | 0 | 0
| 2 | 29 | Pessari anell vaginal de PVC, per al prolapse uterí, diàmetre 100mm. | 185303 | UND | 3 | 5,70 | 10% | 17.1 |  |  |  |  | 0 | 0
| 3 | 30 al 36 | LOT 3 - PESSARIS SILICONA | LOT 3 |  |  |  |  | 4484.7 |  |  |  |  | 0 | 0
| 3 | 30 | Pessari anell vaginal de silicona sense suport, per al prolapse uterí, diàmetre 51mm. | 200249 | UND | 15 | 22,65 | 10% | 339.75 |  |  |  |  | 0 | 0
| 3 | 31 | Pessari anell vaginal de silicona sense suport, per al prolapse uterí, diàmetre 58mm. | 200250 | UND | 45 | 22,65 | 10% | 1019.25 |  |  |  |  | 0 | 0
| 3 | 32 | Pessari anell vaginal de silicona sense suport, per al prolapse uterí, diàmetre 63mm. | 200271 | UND | 45 | 22,65 | 10% | 1019.25 |  |  |  |  | 0 | 0
| 3 | 33 | Pessari anell vaginal de silicona sense suport, per al prolapse uterí, diàmetre 69mm. | 200272 | UND | 45 | 22,65 | 10% | 1019.25 |  |  |  |  | 0 | 0
| 3 | 34 | Pessari anell vaginal de silicona sense suport, per al prolapse uterí, diàmetre 76mm. | 200273 | UND | 30 | 22,65 | 10% | 679.5 |  |  |  |  | 0 | 0
| 3 | 35 | Pessari anell vaginal de silicona sense suport, per al prolapse uterí, diàmetre 83mm. | 200274 | UND | 9 | 22,65 | 10% | 203.85 |  |  |  |  | 0 | 0
| 3 | 36 | Pessari anell vaginal de silicona sense suport, per al prolapse uterí, diàmetre 88mm. | 200275 | UND | 9 | 22,65 | 10% | 203.85 |  |  |  |  | 0 | 0
| 4 | 37 al 43 | LOT 4 - PESSARIS AMB DRENATGE | LOT 4 |  |  |  |  | 6437.58 |  |  |  |  | 0 | 0
| 4 | 37 | Pessari cubell vaginal de silicona amb drenatge, per a la incontinència urinària d'esforç, diàmetre 25mm. | NOU | UND | 6 | 56,47 | 10% | 338.82 |  |  |  |  | 0 | 0
| 4 | 38 | Pessari cubell vaginal de silicona amb drenatge, per a la incontinència urinària d'esforç, diàmetre 30mm. | NOU | UND | 6 | 56,47 | 10% | 338.82 |  |  |  |  | 0 | 0
| 4 | 39 | Pessari cubell vaginal de silicona amb drenatge, per a la incontinència urinària d'esforç, diàmetre 35mm. | NOU | UND | 30 | 56,47 | 10% | 1694.1 |  |  |  |  | 0 | 0
| 4 | 40 | Pessari cubell vaginal de silicona amb drenatge, per a la incontinència urinària d'esforç, diàmetre 38mm. | NOU | UND | 30 | 56,47 | 10% | 1694.1 |  |  |  |  | 0 | 0
| 4 | 41 | Pessari cubell vaginal de silicona amb drenatge, per a la incontinència urinària d'esforç, diàmetre 41mm. | NOU | UND | 30 | 56,47 | 10% | 1694.1 |  |  |  |  | 0 | 0
| 4 | 42 | Pessari cubell vaginal de silicona amb drenatge, per a la incontinència urinària d'esforç, diàmetre 44mm. | NOU | UND | 6 | 56,47 | 10% | 338.82 |  |  |  |  | 0 | 0
| 4 | 43 | Pessari cubell vaginal de silicona amb drenatge, per a la incontinència urinària d'esforç, diàmetre 51mm. | NOU | UND | 6 | 56,47 | 10% | 338.82 |  |  |  |  | 0 | 0
| 5 | 44 | Guia d'agulla de biòpsia per a sonda endocavitària, calibre entre 16-18G, llargària aprox. 19cm. Compatible amb la sonda dʻultrasons GE Healthcare i Samsung Medison. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.Tolerància de l'aprox. +/-10% | 207820 | UND | 72 | 26,43 | 21% | 1902.96 |  |  |  |  | 0 | 0
| 6 | 45 | Cànula de biòpsia endometrial per aspiració, de polipropilè, beina transparent i flexible, marques graduades des dels 2cm als 12cm i 4 orificis distals, D.E. 3-3,30mm, D.I. 2,45-2,6mm, llargària entre 220 i 250mm. Inclou vareta. Estèril. Un sol ús. Sense látex. | 185290 | UND | 450 | 1,47 | 21% | 661.5 |  |  |  |  | 0 | 0
| 7 | 46 | Cànula de biòpsia endometrial per aspiració, de polipropilè, beina transparent i flexible, marques graduades al llarg de 20cm, orifici lateral aprox. Ø2,1mm, D.E. aprox. Ø3,1mm, D.I. aprox. Ø2,6mm, llargària aprox. 500mm. Inclou èmbol. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.Tolerància de l'aprox. +/-10% | 185291 | UND | 30 | 20,00 | 21% | 600 |  |  |  |  | 0 | 0
| 8 | 47 | Agulla de bloqueig paracervical, d'acer inoxidable, connector luer-lock, amb indicador de bisel, 4mm de distància desde la bola fins la punta de l'agulla, calibre 20G, llargària aprox 200mm. Estèril. Sense làtex.Tolerància de l'aprox. +/-10% | 185292 | UND | 600 | 12,21 | 21% | 7326 |  |  |  |  | 0 | 0
| 9 | 48 | Kit gel d'escuma per a estudis d'histerosonosalpingografia i permeabilitat tubàrica, amb xeringa de 10ml amb 5ml de gel, xeringa de 10ml amb 5ml d'aigua purificada, dispositiu d'acoblament i catèter amb cànula cervical. Un sol ús. Sense làtex. | 199908 | KIT | 480 | 75,00 | 21% | 36000 |  |  |  |  | 0 | 0
| 10 | 49 al 51 | LOT 10 - SONDA VAGINALS | LOT 10 |  |  |  |  | 2163.6 |  |  |  |  | 0 | 0
| 10 | 49 | Sonda vaginal 2 anells, de ABS, elèctrodes d'acer inoxidable, cable de PVC, per a electroestimulació del sòl pelvià per electromiografia, diàmetre 20mm, llargària aprox. 100cm. Connexió femella 2mm.Compatible amb equip PHENIX Liberty i YSY BFB LCD de YSY Medical. Tolerància de l'aprox. +/-10% | 185269 | UND | 15 | 30,05 | 21% | 450.75 |  |  |  |  | 0 | 0
| 10 | 50 | Sonda vaginal 2 anells, de ABS, elèctrodes d'acer inoxidable, cable de PVC, per a electroestimulació del sòl pelvià per electromiografia, diàmetre 25mm, llargària aprox. 130mm. Connexió femella 2mm.Compatible amb equip PHENIX Liberty i YSY BFB LCD de YSY Medical. Tolerància de l'aprox. +/-10% | 185270 | UND | 15 | 30,05 | 21% | 450.75 |  |  |  |  | 0 | 0
| 10 | 51 | Sonda vaginal de poliestirè, elèctrodes d'acer inoxidable, cable PVC, per a electroestimulació del sòl pelvià per electromiografia, diàmetre aprox. 34mm, llargària aprox. 79mm, cable aprox. 360mm. Connexió femella 2mm.Compatible amb equip PHENIX Liberty i YSY BFB LCD de YSY Medical. Tolerància de l'aprox. +/-10% | 185272 | UND | 42 | 30,05 | 21% | 1262.1 |  |  |  |  | 0 | 0
| 11 | 52 | Sonda ano-rectal 2 anells, de ABS, 2 elèctrodes d'acer inoxidable, cable de PVC, per a estimulació per electromiografia, diàmetres 10mm i 14mm, llargària aprox. 85mm. Connexió femella 2mm.Compatible amb equip PHENIX Liberty i YSY BFB LCD de YSY Medical. Tolerància de l'aprox. +/-10% | 185271 | UND | 15 | 40,00 | 21% | 600 |  |  |  |  | 0 | 0
| 12 | 53 | Sonda abdominal rectal de PVC, calibre 5Fr, llargària aprox. 180cm, amb baló distal, tall i línia d'extensió integrada, connector tipus luer. Compatible amb monitor Phoenix Plus V3 i SmartDyn. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.Tolerància de l'aprox. +/-10% | 185046 | UND | 3840 | 9,00 | 21% | 34560 |  |  |  |  | 0 | 0
| 13 | 54 | Equip d'irrigació/aspiració amb tub de silicona, dos punxons perforadors amb clamp, D.E. 4mm, D.I. 3mm, llargària aprox. 250cm. Rang de pressió 15-150mm Hg. Inclou transductor de pressions i flux. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.Tolerància de l'aprox. +/-10% | 185333 | UND | 300 | 33,26 | 21% | 9978 |  |  |  |  | 0 | 0
| 14 | 55 | Tub de bomba de PVC i silicona per a perfusió, amb cambra de degoteig ventilada. Compatible amb equip d'urodinàmia LABORIE. Estèril. Un sol ús. | 185286 | KIT | 375 | 10,64 | 21% | 3990 |  |  |  |  | 0 | 0
| 15 | 56 | Allargador de pressió de poliuretà, connector mascle-femella, llargària aprox. 183cm, color vermell. Estèril.Tolerància de l'aprox. +/-10% | 185282 | UND | 600 | 3,10 | 21% | 1860 |  |  |  |  | 0 | 0
| 16 | 57 al 59 | LOT 16 - ESPÈCULS VAGINALS | LOT 16 |  |  |  |  | 16926 |  |  |  |  | 0 | 0
| 16 | 57 | Espècul vaginal de poliestirè transparent d'alta resistència, tipus Cusco, de Ø16mm, de superfície llisa i arrodonida, amb sistema de bloqueig de valves. Estèril. Un sol ús. | 181925 | UND | 2400 | 0.31 | 21% | 744 |  |  |  |  | 0 | 0
| 16 | 58 | Espècul vaginal de poliestirè transparent d'alta resistència, tipus Cusco, de Ø24mm, de superfície llisa i arrodonida, amb sistema de bloqueig de valves. Estèril. Un sol ús. | 181926 | UND | 51600 | 0.31 | 21% | 15996 |  |  |  |  | 0 | 0
| 16 | 59 | Espècul vaginal de poliestirè transparent d'alta resistència, tipus Cusco, de Ø30mm, de superfície llisa i arrodonida, amb sistema de bloqueig de valves. Estèril. Un sol ús. | 181927 | UND | 600 | 0.31 | 21% | 186 |  |  |  |  | 0 | 0
| 17 | 60 | Joc de 4 elèctrodes adhesius amb capa de carbó i pel.lícula de gel conductor, diàmetre 32mm, connexió femella 2mm. Compatible amb equips de neuromodulació. | 185267 | UND | 336 | 5,04 | 21% | 1693.44 |  |  |  |  | 0 | 0
| 18 | 61 | Elèctrode pediàtric rodó, diàmetre 30mm, connexió doble 2mm, precablejat, llargària aprox. del cable 50cm. Compatible amb equip YSY BFB LCD de YSY Medical. Estèril. Sense làtex.Lliure de ftalats. Tolerància de l'aprox. +/-10% | 185276 | UND | 450 | 0,42 | 21% | 189 |  |  |  |  | 0 | 0
| 19 | 62 | Elèctrode de bola monopolar, d'acer inoxidable, diàmetre 5mm, llargària aprox. de l'eix 13cm. Compatible amb mànecs electroquirúrgics. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.Tolerància de l'aprox. +/-10% | 182745 | UND | 180 | 7.56 | 21% | 1360.8 |  |  |  |  | 0 | 0
| 20 | 63 | Elèctrode de bola monopolar, d'acer inoxidable, diàmetre 3mm, llargària aprox. de l'eix 13cm. Compatible amb mànecs electroquirúrgics. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.Tolerància de l'aprox. +/-10% | 182741 | UND | 300 | 7,50 | 21% | 2250 |  |  |  |  | 0 | 0
| 21 | 64 | Elèctrode de llaç monopolar, de tungstè, mida 10x10mm, llargària aprox. de l'eix 13cm. Compatible amb mànecs de diàmetre 2,4mm. Estèril. Un sol ús. Sense làtexTolerància de l'aprox. +/-10% | 182760 | UND | 162 | 5.44 | 21% | 881.28 |  |  |  |  | 0 | 0
| 22 | 65 | Elèctrode de llaç monopolar, de tungstè, mida 15x12mm, llargària aprox. de l'eix 13cm. Compatible amb mànecs de diàmetre 2,4 mm. Estèril. Un sol ús. Sense làtexTolerància de l'aprox. +/-10% | 182761 | UND | 420 | 4.85 | 21% | 2037 |  |  |  |  | 0 | 0
| 23 | 66 | Elèctrode de llaç monopolar, de tungstè, mida 20x12mm, llargària aprox. de l'eix 13cm. Compatible amb mànecs de diàmetre 2,4 mm. Estèril. Un sol ús. Sense làtexTolerància de l'aprox. +/-10% | 182762 | UND | 60 | 5,90 | 21% | 354 |  |  |  |  | 0 | 0
| 24 | 67 | Elèctrode de llaç monopolar, de tungstè, mida 20x15mm, llargària aprox. de l'eix 13cm. Compatible amb mànecs de diàmetre 2,4 mm. Estèril. Un sol ús. Sense làtexTolerància de l'aprox. +/-10% | 182763 | UND | 180 | 30,00 | 21% | 5400 |  |  |  |  | 0 | 0
| 25 | 68 | Elèctrode nansa de tall, bipolar, amb 2 vastagos guiadors calibre 24/26Fr, codi identificador color groc. Compatible amb resectoscopi consola Storz Autocon III 40. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. | 182765 | UND | 120 | 152.17 | 21% | 18260.4 |  |  |  |  | 0 | 0
| 26 | 69 | Electròde nansa de tall, bipolar, calibre 15Fr, amb 2 varilles guia, codi identificador color verd. Compatible amb resectoscopi consola Storz Autocon III 40. Estèril. Un sol ús. | 203798 | UND | 60 | 199,50 | 21% | 11970 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | TOTAL EXPEDIENT/OFERTAT | [6 empty] | 185167.56 |  |  |  |  | 0 | 0
La base imposable unitaria en unitat licitació ofertada, s'ofertaran amb un nombre màxim de 2 decimals fixes. El tipus d'iva licitat és indicatiu, el licitador ofertarà el tipus d'iva que correspongui legalment al seu article.
Presentació obligatoria d'aquest annex en format EXCEL.
Si troba problemes relacionats amb la plataforma E-LICITA o amb temes d'especificacions tècniques, contcati amb l' email sc@clinic.cat o amb el telèfon 932275460, per sol·licitar aclariments.
Si troba problemes de format per omplir en aquest fitxer la seva oferta o troba errors als càlculs automàtics o té dubtes per omplir-la contacti al mail de csecreta@clinic.cat o al telèfon 932275629, per sol·licitar un fitxer corregit o aclaracions.
(**) Quedaran excloses automàticament de la licitació les empreses amb proposicions econòmiques les quals superin el pressupost total de licitació de cada lot, d'acord amb l'establert a l'apartat 1.C. del Quadre de Caracteristiques.
(***) L´oferta econòmica ha de presentar-se obligatòriament en la unitat de mesura licitada, independentment de les unitats en la presentació ofertada pel licitador.
En cas de discrepàncies amb els càlculs de preus unitaris i imports totals s'agafarà com a vàlid el preu unitari.
Aquest document d'oferta no s'ha de signar atès que, en el moment de fer l'enviament de la proposició a través de l'eina de Sobre Digital, la persona o persones que tenen la deguda representació de l'empresa han de signar el document "resum" de l'oferta presentada que comporta la signatura de tots els documents que la integren, sense perjudici d'haver de signar el DEUC de conformitat amb l'article 140 de la LCSP