## Valoració Subjectiva
Bressol tèrmic amb reanimador
| Presentació de mostra | Puntuació màxima | Llindar mínim de puntuació
Valoració tècnica
| Seguretat del pacient | 2 | 1
| Alarmes visuals i sonores clares i diferenciables | 2
| Facilitat d'us per infermeria | 4 | 2
| Panell de control intuitiu i acces ràpid | 1.5
| Programes preconfigurats per situacions cliniques comuns | 1.5
| Simplicitat en la configuració de parametres | 1
| Acces al neonat | 4 | 2
| Accessibilitat ergonomica per procediments medics i d'Infermeria | 2
| Espai lliure d'interferencies per maniobres d'emergencia | 2
| Confort i benestar del pacient | 8 | 4
| Estabilitat termica i homogeneitat del calor | 2
| Possibilitat de regulació suau per evitar estrés tèrmic | 2
| Nivell sonor baix | 2
| Iluminació adequada i no invasiva | 2
| Facilitat de neteja e higiene | 3 | 1.5
| Superficies llises, resistents a desinfectants hospitalaris | 1
| Disseny que minimitzi racons o zones de dificil acces | 1
| Components extraibles sense eines complexes | 1
| Mobilitat i accessibilitat | 3 | 1.5
| Facilitat de desplaçament per passadis i ascensor | 1
| Frenatge i bloqueig de rodes | 1
| Adaptabilitat a diferents espais assistencials | 1
| Continuitat assistencial | 1 | 0,5
| Facilitat per trasllat del neonat a un altre servei sense interrompre el suport tèrmic | 1
| Total puntuació criteris valorables | 25 | 12.5