## Valoracio Objectiva
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
| Prestacions tècniques i funcionals | Puntuació màxima | Marcar amb amb una X si s'ofereix | Resum breu de característiques | Índex documental
1 | Característiques tècniques | 9.5
Característiques a valorar
| Pes de l'equip ofertat. Es puntuarà de manera propocional, sent la oferta que ofereixi un bressol de menor pes la que rebi la puntuació màxima. | 1
| Alçada ajustable Es puntuarà de manera propocional, sent la oferta que ofereixi el rang d'altures ajustables més ampli la que rebi la puntuació màxima. | 2
| Capacitat de càrrega del llit. Es puntuarà de manera propocional, sent la oferta que ofereixi amb major capacitat de càrrega la que rebi la puntuació màxima. | 0.5
| Mínim consum del calefactor. Es puntuarà de manera propocional, sent la oferta que ofereixi un calefactor amb un consum en W més baix la que rebi la puntuació màxima. | 1
| Possibilitat de monitoratge de tensió arterial no invasiva. (Sí/No) Es valorarà a l’oferta que ho inclogui. | 2
| Sistema de silenciament d'alarmes controlable amb un mètode "mans lliures", de manera que s'eviti la contaminació creuada. (Sí/No) Es valorarà a l’oferta que ho inclogui. | 1
| Focalització de l'escalfador sobre el matalàs, evitant l'aplicació de calor sobre el cap dels professionals sanitaris. | 2
2 | Accessoris | 7.5
Característiques a valorar
| Monitorització dels paràmetres de reanimació directament mentre s'actua sobre el nadó. | 2
| Graus d'inclinació del bressol. Es puntuarà de manera propocional, sent la oferta que ofereixi el major grau d'inclinació la que rebi la puntuació màxima. | 0.5
| Calaixos. Es puntuarà de manera propocional, sent la oferta que ofereixi el major nombre de calaixos la que rebi la puntuació màxima. | 1
| Llums auxiliars. Es puntuarà de manera propocional, sent la oferta que ofereixi el major nombre de llums auxiliars la que rebi la puntuació màxima. | 1
| Safata per raig X. (Sí/No) Es valorarà a l’oferta que ho inclogui. | 1
| Balança (Sí/No). Es valorarà a l’oferta que ho inclogui. | 2
3 | Connectivitat i integració | 3
Característiques a valorar
| Connexió a la xarxa informàtica mitjançant RJ45 o Wi-Fi (Sí/No). Es valorarà a l’oferta que ho inclogui. | 1
| Ús d’estàndards de comunicació basats en el protocol TCP/IP (Sí/No). Es valorarà a l’oferta que ho inclogui. | 1
| Possibilitat d’exportació de la informació en format HL7 al HIS de l’Hospital i els costos de llicències derivats de la integració. Es valorarà a l’oferta que ho inclogui. | 1
4 | Servei tècnic durant el període de garantia | 14
Característiques a valorar
| Kit de material fungible. Es puntuarà de manera proporcional: l’oferta que ofereixi el nombre més gran de kits complets de material fungible rebrà la puntuació màxima. | 2
| Garantia. Per cada any de garantia addicional respecte al mínim indicat en el PPT, s’atorgarà 2 punt, fins a un màxim de 6. | 6
| Manteniment Preventiu : Per cada any que es doni de manteniment preventiu sense cost es donara 2,5 punts fins a un màxim de 5 | 5
| Temps de resposta en cas d’avaria (La puntuació serà proporcional obtenint la màxima puntuació el que ofereixi un menor temps de resposta). | 1
5 | Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia | 3
Característiques a valorar
1 | Cost anual del manteniment a tot risc (material, mà d'obra i desplaçaments inclosos) (IVA exclòs) (Indicar import, no percentatge). (Es donarà la màxima puntuació a la millor proposta, la resta serà proporcional). | 1
2 | Cost anual del manteniment preventiu (IVA exclòs) (Indicar import, no percentatge). (Es donarà la màxima puntuació a la millor proposta, la resta serà proporcional). | 1
3 | Relació de recanvis més freqüents i preu unitari (€) (IVA exclòs) (indicar import, no percentatge). (Es donarà la màxima puntuació a la millor proposta, la resta serà proporcional). Desglossament: · Lampara: 0,25 punts. · Font d'alimentació: 0,25 punts. · Sensor de temperatura: 0,25 punts. · Sensor de temperatura ambiental: 0,25 punts. | 1