## PORTADA
MILANTA
milanta@milanta.com |  | AMIDAMENTS
+34 615 738 460 |  | Barcelona, a 06 maig 2025
C/ Noguera Pallaresa, 10 baixos, 08014 Barcelona
www.milanta.net
Avantprojecte de reforma espai interior de la Ludoteca de Castellar del Vallès
client
Nom: | Ajuntament de Castellar del Vallès
NIF: |  | Tel.
Adreça: |  | C.P.
Població: |  | Província | ,,,
Pers. Contacte: | Imma Brualla | Tel. | ,,,

## capítols AMIDAMENTS
Avantprojecte de reforma espai interior de la Ludoteca de Castellar del Vallès
AMIDAMENTS
2025-04-01
AMIDAMENTS LOT 1 - OBRA CIVIL | [6 empty] | 66161.4414
Ref. | Ut | Descripció |  |  | Quantitat | € un. | Subtotal € | SUMATORIS | COMENTARIS | REVISIÓ RICARD |  |  | Codigo
1. TREBALLS PREVIS | [6 empty] | 819
1.1. |  | Protecció i desmuntatge de mobiliari |  |  |  |  | 819
1.1.1 | PA | Desmuntatge de mobiliari interior i retirada a abocador |  |  | 1 | 195 | 195
Arrencada i desmuntatge d'equipaments fixos, mobiliari i elements de suport obsolets, amb mitjans manuals i a una altura màx de 3m. Inclou el desmuntatge de tots els mecanismes i càrrega manual sobre camió o contenidor.
|  | .Armaris 1,20x1,80x0,60 |  |  | 4
|  | .Persianes interiors office |  |  | 4
|  | .Persianes interiors sala multisensorial |  |  | 1
1.1.2 | PA | Protecció i retirada de mobiliari interior per conservar en obra |  |  | 1 | 624 | 624
Protecció de la pols i la runa del mobiliari a conservar en obra, amb vel de polietilè, de 0,25 mm de gruix adherida amb cinta adhesiva plàstica per a làmines de polietilè. Inclou acopi del mobiliari a conservar a l'obra i posterior col.locació. No inclou reparació dels elements.
|  | .Armaris i taules |  |  | 6
|  | . Mirall |  |  | 1
2. ENDERROCS, DESMUNTATGES I REPICAT | [6 empty] | 4765.7484
2.1 | PA | Desmuntatge de fusterita practicable exterior |  |  |  |  | 156
|  | Desmuntatge de fusteria exterior |  |  | 1 | 156 | 156
Desmuntatge i arrencada de fulles i bastiment de porta/aparador exterior a una alçarìa <3m, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
|  | .Aparador | 4 | 2.75 | 11
2.2 |  | Desmuntatge d'instal.lacions |  |  |  |  | 1420.91 | 1420.91
2.2.1 | ut | Desmuntatge per a substitució de pica amb aixeta |  |  | 1 | 31.53 | 31.53
Desmuntatge per a substitució de lavabo amb aixetes, mecanismes, desguassos inclòs, i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
|  | .Pica cuina |  |  | 1
2.2.2 | ut | Desmuntatge i recol.locació d'elements de calefacció |  |  | 17 | 65.14 | 1107.38
Desmuntatge de radiador de 40 kg de pes màxim, amb mitjans manuals, i recuperació, aplec i muntatge del material en el mateix emplaçament, deixant la presa i la sortida amb taps provisionals, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
|  | . Radiadors |  |  | 17
2.2.3 | ut | Desmuntatge de llumenera |  |  | 48 | 5.64 | 270.72
Desmuntatge per a substitució de llumenera decorativa interior, equipada amb làmpades incandescents fluorescents o halògenes, muntada superficialment sobre paraments verticals o horitzontals, a una alçària de 3 m com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
|  | . Fluorescents |  |  | 48
2.2.4 | ut | Desmuntatge d'intèrfon |  |  | 2 | 5.64 | 11.28
Desmuntatge d'aparell elèctric d'intercomunicació muntat superficialment sobre parament verticals, a una alçària de 3 m com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
|  | .Intèrfon |  |  | 2
2.3 |  | Arrencada i retirada de paviment |  |  |  |  | 3161.2336
2.3.1 | m2 | Arrencada de paviment continu |  |  | 287.51 | 10.53 | 3027.4803
Arrencada de paviment continu existent a l'interior de l'edifici, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
|  | .PBaixa |  |  | 172.62
|  | .P1 |  |  | 106.59
|  | .Passadís |  |  | 8.3
2.3.2 | ml | Retirada de sòcol |  |  | 137.89 | 0.97 | 133.7533
Arrencada de sòcol de fusta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
|  | . PBaixa |  |  | 78.94
|  | .P1 |  |  | 43.75
|  | .Passadís |  |  | 15.2
2.4 |  | Arrencada de revestiment vertical ceràmic |  |  |  |  | 27.6048
2.4.1 | m2 | Arrencada d'enrajolat ceràmic |  |  | 2.16 | 12.78 | 27.6048
Arrencada d'enrajolat ceràmic en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
|  | .Office | 1.8 | 1.2 | 2.16
3. RESIDUS I TRANSPORT A ABOCADOR | [6 empty] | 771.7522
3.1 | m3 | Classificació de residus de la construcció |  |  | 21.299 | 15 | 319.4843
Classificació i dipòsit en contenidor dels residus de construcció i/o demolició, separant-los en les següents fraccions: formigó, ceràmics, metalls, fustes, vidres, plàstics, papers o cartons i residus perillosos; dins de l'obra en la que es produeixin, amb mitjans manuals.
|  | .Armaris 1,20x1,80x0,60 | 4 | 0.648 | 2.592
|  | .Persianes interiors office | 4 | 0.045 | 0.18
|  | .Aparador | 11 | 0.15 | 1.65
|  | .Pica cuina |  |  | 0.3
|  | . Fluorescents | 48 | 0.027 | 1.296
|  | .Paviment continu | 287.51 | 0.05 | 14.3755
|  | .Sòcol | 137.89 | 0.005 | 0.68945
|  | .Enrajolat ceràmic | 2.16 | 0.1 | 0.216
3.2 | ut | Transport de residus inertes |  |  | 3.0427 | 99.53 | 302.8406
Transport de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
3.3 | ut | Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb residus inertes |  |  | 3.0427 | 49.11 | 149.4273
Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb residus inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
4. ESTRUCTURES | [6 empty] | 817.58
4.1 | ut | Estintolament de forat de pas en paret de fàbrica de maó |  |  | 1 | 817.58 | 817.58
Estintolament de paret d'obra ceràmica de 14 cm de gruix, amb un perfil d'acer per a estructures S275JR laminats en calent, amb una quantia de 103 kg/m, per a una càrrega total de 24 t/m, per a pas de 0.8 a 1.5 m d'amplària, col·locat sobre daus de recolzament de formigó per armar HA - 25 / B / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kN de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
|  | .mides forat | 0.95 | 2.10
5. TANCAMENTS - Façanes ¦ Fusteria i serralleria exterior | [6 empty] | 11480
5.1 | ut | Pext-01 Aparador accés |  |  | 1 | 7530 | 7530
Subministrament i col·locació d'aparador de tres fulles d'alumini reciclat amb trencament de pont tèrmic, model Soleal 55 fulla mínima de Technal o equivalent prèvia aprovació de la DF. Dos fulles practicables i una fulla fixa. Acabat lacat anòdic color "negre" YLUN.130. Inclou mecanismes de tancament i ferratges d'alumini del mateix color, ferratges contra intrussió classe de seguretat RC2 segons EN1627, tapetes de remats i entregues amb altres materials. Inclou subministre i col·locació de vidre doble acústic baix emissiu tipus Climalit 4+4/14/4+4 (ext/c/int). Inclou tarja superior amb vidre fix (vidre doble acústic baix emissiu tipus Climalit 4+4/14/4+4 (ext/c/int)) i especejament segons croquis. Inclou sistema de ferratges per tancament de seguretat des de l'interior.
5.2 | PA | Reparació fusteries exteriors del passadís |  |  | 1 | 2500 | 2500
Partida alçada a justificar en obra per la reparació del tancament exterior d'alumini del passadís
5.3 | PA | Reparació fusteries exteriors |  |  | 1 | 1000 | 1000
Partida alçada a justificar en obra per la reparació de les fusteries d'alumini exteriors existents
5.4 | ut | Porta metàl.lica |  |  | 1 | 450 | 450
Subministrament i col·locació de porta batent d'acer opaca per a exterior ancorada lateralment als murs. Inclou ferratges amb pany i maneta.
.mides del forat: 1m i h. 150cm
6. SISTEMA D'ACABATS I REVESTIMENTS INTERIORS | [6 empty] | 26557.3808
6.1 |  | Paviments |  |  |  |  | 12098.4208
6.1.1 | m2 | Capa fina de morter autonivellant de ciment |  |  | 287.51 | 10.08 | 2898.1008
Capa fina de pasta anivelladora de terres, CT - C20 - F6 segons UNE-EN 13813, de 2 mm d'espessor, aplicada manualment, per a la regularització i anivellació de la superfície suport interior de formigó o morter, prèvia aplicació d'emprimació monocomponent a base de resines sintètiques modificades sense dissolvents, de color groc, preparada per rebre paviment ceràmic, de suro, de fusta, laminatge, flexible o tèxtil. Inclús banda de panell rígid de poliestirè expandit per a la preparació dels junts perimetrals de dilatació.
6.1.2 | m2 | Paviment interior de vinil |  |  | 287.51 | 32 | 9200.32
Paviment vinílic homogeni, de 2,0 mm d'espessor, amb tractament de protecció superficial a base de poliuretà, color a escollir; subministrat en rotllos de 200 cm d'amplada; pes total: 3150 g/m²; classificació a l'ús, segons UNE-EN ISO 10874: classe 23 per a ús domèstic; classe 34 per a ús comercial; classe 43 per a ús industrial; reducció del soroll d'impactes 4 dB, segons UNE-EN ISO 10140; Euroclasse Bfl-s1 de reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1. Col·locació en obra: amb adhesiu a base de copolímers acrílics modificats en dispersió aquosa, sobre capa fina d'anivellació.
|  | .PBaixa |  |  | 172.62
|  | .P1 |  |  | 106.59
|  | .Passadís |  |  | 8.3
6.2 |  | Acabats i revestiments de paraments verticals |  |  |  |  | 10857.7351
6.2.1 | m2 | Sòcol de panell acústic perforat |  |  | 54.6044 | 77.63 | 4238.9427 |  | 77.63 | 4238.9427
Condicionament acústic en paraments verticals, situat a una altura menor de 4 m, amb lamel·les de MDF, D-s2,d015mm "DECUSTIK", amb recobriment de làmina de melamina de color a escollir, de 2430x128 mm i 16 mm de gruix, de superfície ranurada, amb la cara posterior amb perforacions circulars de 10 mm de diàmetre, amb una separació de 16 mm entre perforacions en un 7,73% de la superfície i recoberta amb un vel acústic, amb mecanitzat lateral recte D+. Col·locació en obra: amb fixacions mecàniques, sobre llates de MDF de 45x40x2400 mm, ànima de MDF STD 2440x18x4 i llana mineral entre els rastrells. Inclús cargols per a la fixació de les llates a la superfície suport; clips d'acer inoxidable per a la fixació de les lamel·les de MDF a les llates d'empostissar de fusta en l'arrencada del revestiment; clips d'acer inoxidable per a la fixació de les lamel·les de MDF a les llates d'empostissar de fusta i cargols per a la fixació de les lamel·les de MDF a les llates. Inclou acabat de tap superior amb panells de MDF estàndard D-S2-d015mm, acabat de melamina i mecanització del cantejat.
|  | .sòcol (segons projecte) | 165.468 | 0.33 | 54.6044
6.2.2 | m2 | Sòcol de panell de fusta |  |  | 54.6044 | 59.53 | 3250.6023 |  | 59.53 | 3250.6023 |  | 7489.545
|  | Revestiment mural amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques de densitat mitja (MDF), model PALO LLIS de DECUSTIK, recobert per ambdues cares amb paper melamínic, de 16 mm d'espessor. Col·locació en obra: amb fixacions mecàniques, sobre llates de MDF de 45x40x2400 mm, ànima de MDF STD 2440x18x4. Inclús cargols per a la fixació de les llates a la superfície suport; clips d'acer inoxidable per a la fixació de les lamel·les de MDF a les llates d'empostissar de fusta en l'arrencada del revestiment; clips d'acer inoxidable per a la fixació de les lamel·les de MDF a les llates d'empostissar de fusta i cargols per a la fixació de les lamel·les de MDF a les llates. Inclou acabat de tap superior amb panells de MDF estàndard D-S2-D015MM, acabat de melamina i mecanització del cantejat. | [9 empty] | 7489.545
|  | .sòcol (segons projecte) | 165.468 | 0.33 | 54.6044
6.2.3 | ml | Sòcol de DM hidròfug prelacat |  |  | 45.5037 | 9.14 | 415.9038
Sòcol de MDF hidròfug prelacat, de 58x12 mm, recobert amb una làmina plàstica d'imitació de fusta, color a escollir, fixat al parament mitjançant claus. Inclús cera de replè per al segellat de forats.
|  | .sòcol (segons projecte) | 137.89 | 0.33 | 45.5037
6.2.4 | m2 | Enrajolat de paraments verticals |  |  | 2.16 | 49.86 | 107.6976
Revestiment interior amb peces de rajola de València, de 200x200 mm, color a escollir, acabat brillant, gamma mitja, capacitat d'absorció d'aigua E>10%, grup BIII, segons UNE-EN 14411. SUPORT: parament de fàbrica, vertical, de fins 3 m d'altura. COL·LOCACIÓ: en capa grossa amb morter de ciment M-5. REJUNTAT: amb morter de junts cimentós millorat, amb absorció d'aigua reduïda i resistència elevada a l'abrasió tipus CG 2 W A, color a escollir per la DF, en junts de 3 mm d'espessor. Inclús creuetes de PVC.
|  | .Office | 12 | 1.3 | 2.16
6.2.5 | m2 | Envà de plaques de guix laminat |  |  | 5 | 43.98 | 219.9
Envà simple de plaques de guix laminat i llana mineral, sistema PYL 78/600(48) LM, catàleg ATEDY-AFELMA, de 78 mm de gruix total, amb nivell de qualitat de l'acabat estàndard (Q2), format per una estructura autoportant de perfils metàl·lics d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplada formada per muntants (elements verticals) i canals (elements horitzontals), amb una separació entre muntants de 600 mm i una disposició normal "N"; a la què es cargola una placa de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / amb les vores longitudinals afinades, Standard "KNAUF" en cada cara i aïllament de panell de llana mineral, Ursa Terra T18R "URSA IBÉRICA AISLANTES", no revestit, subministrat en rotllos de 13,5 m de longitud, de 45 mm d'espessor, resistència tèrmica 1,3 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,035 W/(mK), col·locat a l'ànima. Inclús banda acústica de dilatació, autoadhesiva "KNAUF"; fixacions per a l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics; cargols per a la fixació de les plaques; pasta i cinta per al tractament de junts entre plaques.
|  | . Office | 2 | 2.5 | 5
6.2.6 | m2 | Pintura de paraments verticals |  |  | 234.413 | 9.9 | 2320.6887
Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, acabat mat, textura llisa, diluïdes amb un 15% d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació acrílica reguladora de l'absorció, sobre parament interior de guix o escaiola, vertical, de fins 3 m d'altura
|  | .PBaixa | 78.94 | 1.7 | 134.198 |  |  | descomptat 1m de sòcol
|  | .P1 | 43.75 | 1.7 | 74.375
|  | .Passadís | 15.2 | 1.7 | 25.84
6.2.7 | m2 | Reparació en parament vertical i horitzonal |  |  | 6 | 39.5 | 237
Reparació, en parament interior, vertical i horitzontal, de fins 3,5 m d'altura, per obertura a paret de pas, mitjançant previa aplicació d'una primera capa de morter de subjecció sobre el parament, posterior arrebossat de ciment, a bona vista, amb morter de ciment, tipus GP CSII W0, armat i reforçat amb malla antiàlcalis. Posteriorment, al parament vertical, s'aplicarà estesa de guix de construcció B1 a bona vista, prèvia col·locació de malla antiàlcalis amb canvis de material, per una final aplicació de capa fina de lliscat de guix per poder aplicar la capa final de pintura. Al parament horitzontal, es deixarà la superfície llisa i apta per aplicació de bases necessàries per posterior execució d'acabat del paviment vinílic.
|  | obertura de pas |  |  | 1.5
6.2.8 | m2 | Reparació d'esquerdes en parament revestit amb guix |  |  | 10 | 6.7 | 67
Reparació d'esquerdes, de fins 5 mm d'amplada, en parament de guix, interior, vertical, de fins 3 m d'altura, mitjançant picat del revestiment amb mitjans manuals, aplicació de massilla en pols d'interior de 1,78 g/cm³ de densitat i escatat de la superfície per a eliminar rugositats.
|  | modificacions instal.lacions i esquerdes a justificar en obra |  |  | 3
6.3 | ut | Pintura elements |  |  |  |  | 729
6.3.1 | ut | P-01 Pintura i sanejament de porta interior opaca |  |  | 2 | 0 | 0
Sanejament de porta de fusta d'una fulla existent. Aplicació manual a dues cares, de dues mans de pintura esmalt a l'aigua color a escollir per la DF, acabat mat, textura llisa. La primera mà diluïda amb un 20% d'aigua i la següent sense diluir (rendiment: 0,1 l/m2 cada mà); amb l'aplicació prèvia d'una mà d'imprimació a base de copolimers acrílics en suspensió aquosa. El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que es puguin veure afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars.
|  | . Wc |  |  | 2
6.3.2 | ut | P-02 Pintura i sanejament de porta interior vidriada |  |  | 5 | 0 | 0
Sanejament de porta de fusta d'una fulla amb tarjes vidre existent. Aplicació manual a dues cares, de dues mans de pintura esmalt a l'aigua color a escollir per la DF, acabat mat, textura llisa. La primera mà diluïda amb un 20% d'aigua i la següent sense diluir (rendiment: 0,1 l/m2 cada mà); amb l'aplicació prèvia d'una mà d'imprimació a base de copolimers acrílics en suspensió aquosa. El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que es puguin veure afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars.
|  | . Despatx |  |  | 1
|  | . Lavabo |  |  | 1
|  | . Office |  |  | 1
|  | .Aula multisensorial |  |  | 1
|  | . Magatzem |  |  | 1
6.3.3 | ut | F-02 Pintura i sanejament de finestra interior |  |  | 1 | 0 | 0
Sanejament de finestra de fusta d'una fulla existent. Aplicació manual a dues cares, de dues mans de pintura esmalt a l'aigua color a escollir per la DF, acabat mat, textura llisa. La primera mà diluïda amb un 20% d'aigua i la següent sense diluir (rendiment: 0,1 l/m2 cada mà); amb l'aplicació prèvia d'una mà d'imprimació a base de copolimers acrílics en suspensió aquosa. El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que es puguin veure afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars.
|  | . Office |  |  | 1
6.3.4 | ut | Pintura i sanejament de radiadors existents |  |  | 15 | 48.6 | 729
Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic resistent a altes temperatures, color blanc, acabat setinat; prèvia preparació de la base i aplicació de dues mans d'emprimació sintètica antioxidant d'assecat ràpid, a base de resines alcídiques, color blanc, acabat mat, sobre radiador de 12 elements aprox., de ferro o acer.
|  | Estimació de radiador de 12 elements i 70cm d'alçada |  |  | 15
6.4 |  | Acabats i revestiments de sostres |  |  |  |  | 2872.2249
6.4.1 | m2 | Pintura sostre |  |  | 287.51 | 9.99 | 2872.2249
Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, acabat mat, textura llisa, diluïdes amb un 15% d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació acrílica reguladora de l'absorció, sobre parament interior de guix o escaiola, vertical, de fins 3 m d'altura
|  | .PBaixa |  |  | 172.62
|  | .P1 |  |  | 106.59
|  | .Passadís |  |  | 8.3
7. INSTAL·LACIONS | [6 empty] | 16344.48
7.1 |  | Electricitat, telecos i PCI |  |  |  |  | 12182.8
7.1.1 | ut | Luminàries interiors |  |  | 34 | 194.5 | 6613
Plafó, de 500 mm de diàmetre i 100 mm d'altura, Moon Ceiling lamp 969/50 Opal, LED E27 3x15W, CL.II IP44. Inclou instal.lació en superfície.
model Moon 50cm LED 2700K-3000K de ACBLighting o equivalent
7.1.2 | ut | Luminàries interiors |  |  | 34 | 119.7 | 4069.8
Plafó, de 350 mm de diàmetre i 100 mm d'altura, LEDMoon Ceiling lamp 969/35 Opal, LED 24W 2520lm, CRI90 CL.II IP44, Integrated LED, Kelvin 2700K-3000K Slide Switch. Inclou instal·lació en superfície.
model Moon 35cm LED 2700K-3000K de ACBLighting o equivalent
7.1.3 | ut | Modificació de xarxa elèctrica |  |  | 1 | 1500 | 1500
Modificació de xarxa elèctrica segons nova distribució. Inclou nou cablejat superficial per connexió de luminàries, incorporació de nous de mecanismes i adaptació del quadre elèctric. No inclou la modificació de la il.luminació d'emergència.
. A justificar en obra
.8u. Endolls model Simon 27 play, blanc, o equivalent
7.2 |  | Lampisteria |  |  |  |  | 4161.68
7.2.1 | ut | Suministrament i instal.lació lavabo amb aixeta per adults a l'office |  |  | 1 | 474.54 | 474.54
Aigüera d'acer inoxidable per instal·lació en taulell, de 1 cubeta, de 450x490 mm, amb vàlvula de desguàs, per a taulell de cuina, equipat amb aixetes monocomandament amb cartutx ceràmic per a aigüera, gamma bàsica, acabat cromat, compost de canella giratòria i extraïble, airejador i enllaços d'alimentació flexibles, vàlvula amb desguàs i sifó. Inclús connexió a les xarxes d'aigua freda i calenta i a la xarxa d'evacuació existents, fixació de l'aparell i closa amb silicona.
. Pica 1 cubeta d'acer inox TEKA 44 x 54 cm, o equivalent
. Aixeta TEKA ARK 939, o equivalent
7.2.2 | ut | Suministrament i instal.lació lavabo amb aixeta per infants a l'office |  |  | 1 | 396.41 | 396.41
Aigüera d'acer inoxidable per instal·lació en taulell, de 1 cubeta, de 450x490 mm, amb vàlvula de desguàs, per a taulell de cuina, equipat amb aixetes monocomandament amb cartutx ceràmic per a aigüera, gamma bàsica, acabat cromat, compost de canella giratòria, airejador i enllaços d'alimentació flexibles, vàlvula amb desguàs i sifó. Inclús connexió a les xarxes d'aigua freda i calenta i a la xarxa d'evacuació existents, fixació de l'aparell i closa amb silicona.
. Pica 1 cubeta d'acer inox TEKA 44 x 54 cm, o equivalent
. Aixeta cuina monocomandament FR915 (TEKA) amb braç alt giratori o equivalent
7.2.3 | ut | Modificació instal·lació interior per a cuina |  |  | 1 | 537.28 | 537.28
Instal·lació interior de fontaneria per cuina amb dotació per: aigüeres, presa i aixeta de pas per rentavaixelles, termo elèctric, realitzada amb tub de polietilè reticulat (PE-X), per la xarxa d'aigua freda i calenta que connecta la derivació particular o una de les seves ramificacions amb cadascun dels aparells sanitaris, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclús claus de pas de cambra humida per al tall del subministrament d'aigua, de polietilè reticulat (PE-X), material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, derivació particular, accessoris de derivacions.
. segons nova distribució de l'office
7.2.4 | ut | Subministrament i instal.lació de termo elèctric |  |  | 1 | 317.45 | 317.45
Subministrament i instal·lació de termos elèctric per al servei d'A.C.S., mural vertical, resistència blindada, capacitat 80 l, potència 2 kW, de 758 mm d'altura i 450 mm de diàmetre, format per bóta d'acer vitrificat, aïllament d'escuma de poliuretà, ànode de sacrifici de magnesi. Inclús vàlvula de seguretat antiretorn, claus de tall d'esfera, tirantets flexibles, tant a l'entrada d'aigua com a la sortida. Totalment muntat, connexionat i provat.
. segons nova distribució de l'office
7.2.5 | ut | Modificació de xarxa de petita evacuació |  |  | 1 | 300 | 300
Xarxa de petita evacuació, encastada, de PVC, sèrie B, de 32 mm de diàmetre, unió enganxada amb adhesiu.
. Modificació de lavabo i office
7.2.6 | ut | Modificació de xarxa de calefacció |  |  | 2 | 300 | 600
Modificació de xarxa de calefacció existent per desplaçament de radiadors a nova posició.
. Zona estada
.Office
7.2.7 | ut | Subministrament de radiadors verticals |  |  | 2 | 418 | 836
Subministrament i instal.lació de radiador vertical d'alumini format per 5 elements per aigua calenta. Inclou tots els elements i ferratges per la seva instal.lació i posada en funcionament. (Model BAXI, Fv-1800 o equivalent)
|  | . Zona estada |  |  | 2
7.2.8 | ut | Ajudes de paleta per a execució de les instal·lacions |  |  | 1 | 700 | 700
Ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per a la correcta execució de les instal.lacions interiors, amb un grau de complexitat baix, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta execució dels treballs.
. Partida a justificar
8. EQUIPAMENT I MOBILIARI | [6 empty] | 4605.5
8.1 |  | Equipament Office |  |  |  |  | 3950
8.1.1 | ut | Taulell de granit |  |  | 1 | 1750 | 1750
Taulells de granit nacional, Blanc Cristall polit, de 62 cm d'amplada i 2 cm de gruix, cantell simple recte, amb les vores lleugerament bisellades, formació de 2 buits amb els seus cantells polits, i cimal perimetral de 5 cm d'altura i 2 cm de gruix, amb la vora recte. Inclús material auxiliar per ancoratge de taulell i massilla per la closa de juntes. Mides segons disseny.
.taulell forat dues piques: 4,40+0,20x0,62m
|  | .taulell office: 2,05x0,62m | [6 empty] | 0
8.1.2 | ut | Mobles office |  |  | 1 | 2200 | 2200
Mobiliari complet en cuina compost per 6 m de mobles baixos amb sòcol inferior d'alumini, realitzat amb fronts de cuina batents amb recobriment melamínic acabat brillant amb paper decoratiu de color blanc, impregnat amb resina melamínica, sobre nucli de tauler de partícules tipus P3 d'interior, per a ús en ambient humit, de 19 mm d'espessor i caires termoplàstics d'ABS; muntats sobre els cossos dels mobles constituïts per nucli de tauler de partícules tipus P3 no estructural, per a ús en ambient humit, de 19 mm d'espessor, xapa posterior de 6 mm d'espessor, amb recobriment melamínic acabat brillant amb paper decoratiu de color blanc, impregnat amb resina melamínica i caires termoplàstics d'ABS. Inclús muntatge de portes i baldes del mateix material que el cos, frontisses, potes regulables per a mobles baixos i altres ferramentes de qualitat mitja, instal·lats en els cossos dels mobles i agafadors, poms, sistemes d'obertura automàtica, i altres ferramentes de la sèrie mitja, fixats en els fronts de cuina. Segons disseny.
|  | . Acabat melamina tipus blanc premium integral, ST9, de Egger o equivalent | [5 empty] | 33950
. Tirador model Flat amb tall quadrat acabat en negre mate de longitud 143mm, de Furnipart o equivalent
. Els mobles buits sense porta i prestatges, tindran tractament com si fossin portes
8.2 |  | Elements |  |  |  |  | 655.5
8.2.1 | ut | Ganxo per element suspès |  |  | 1 | 150 | 150
Suministrament i instal.lació de ganxo de subjecció per penjar element suspès, ancorat al sostre, d'acer galvanitzat, per a interior. Inclou mosquetó
8.2.3 | ut | Estor enrotllable opac |  |  | 1 | 200 | 200
Suministrament i instal.lació d'estor enrotllable interior "blackout".
. Finestra sala multisensorial. Mida forat: 150x110cm (confirmar en obra)
8.2.4 | ml | Safata portacables de religa metàl.lica |  |  | 13 | 11.5 | 149.5
Suministrament i instal.lació de safata portacables de religa metàl.lica collada a sostre per ubicació d'elements d'enllumenat.
|  | . Sala multisensorial. |  |  | 13 |  |  | 66763.2886
8.2.5 | ut | Recol.locació del mirall de l'espai motriu |  |  | 1 | 156 | 156
Recol.locació del mirall existent de l'espai motriu
[5 empty] | LOT 1 |  | 66161.4414
AMIDAMENTS LOT 2 - MOBILIARI I JOC | [6 empty] | 33950
Ref. | Ut | Descripció |  |  | Quantitat | € un. | Subtotal €
A. MOBILIARI FIX | [6 empty] | 30600
A.1 | ut | A01. Moble de l'accés |  |  | 1 | 8200 | 8200
Moble de l'accés format per mòduls de fusta realitzats amb taulells de contraxapat de bedoll de e. 19mm, amb i sense fons, i acabat amb melamina blanca, tipus blanc premium, acabat mat de Egger o equivalent. Inclou prestatges realitzats amb el mateix material i acabat. Inclou la formació de calaix amb mateix material i acabat, així com amb sistema de frens tipus Blum, o equivalent i pany amb clau.
.Segons disseny
A.2 | ut | A02. Moble sala d'estada |  |  | 1 | 12200 | 12200
Moble de l'accés format per mòduls de fusta realitzats amb taulells de contraxapat de bedoll de e. 19mm, amb i sense fons, i acabat amb melamina blanca, tipus blanc premium,a acabat mat de Egger o equivalent. Inclou mòduls amb portes batents amb les mateixes característiques i tiradors encastats al taulell. Inclou la incorporació de pany i clau a les portes. Inclou el folrat del buit i la porta de la sala sensorial, amb mateix material i acabat que els mòduls de fusta.
.Segons disseny
A.3 | ut | A03.Grada i tarima per Espai de calma |  |  | 1 | 10200 | 10200
Grada a dos nivells per a interior, formada amb taulells de contraxapat de bedoll de e. 19mm, acabat amb melamina verda mat de Egger o equivalent. Subestructura de llistons de pi.
Tarima de fusta per a paviment de interior formada per llistons de fusta de pi flandes natural, , e. 21mm, amb 4 cantells bisellats i contracara ranurada, acabat natural, amb aplicació de vernís i instal·lació mitjançant clavat en rastrells. Subestructura de llistons de pi.
.Segons disseny
J. ELEMENTS DE JOC | [6 empty] | 3350
J.1 | ut | Mobiliari de joc |  |  |  |  | 3350
Modificació de l'estructura de joc de fusta existent segons demanda.
[5 empty] | LOT 2 |  | 33950 |  |  |  | 0
21213.95
AMIDAMENTS LOT 3 - MOBILIARI ESTÀNDARD I JOC | [6 empty] | 27904.1193
Ref. | Ut | Descripció |  |  | Quantitat | € un. | Subtotal €
MOBILIARI ESTÀNDARD | [6 empty] | 21213.95
B.1 |  | Taules |  |  |  |  | 4146
B.1.1 | ut | Taula Diamond |  |  | 6 | 414.6 | 2487.6
Taula Diamond (marca Federico Giner) Tauler amb superficie HPL (laminat d'alta presió) doble cara amb nucli contraxapat de fusta de bedoll - 20 mm. Potes metàl·liques: Tub hacer 40x1,5mm i 35x2mm. T1 i T2. Amb nivelladors i de T3 a T6, pota regulable. Peana. Alumini injectat. Rodes doble rodadura
|  | . Taula Diamond, mod. 152 (Federico Giner) |  |  | 6
B.1.2 | ut | Taula Yang |  |  | 4 | 414.6 | 1658.4
Taula Diamond (marca Federico Giner)Tauler amb superficie HPL (laminat d'alta presió) doble cara amb núcli contraxapat de fusta de bedoll - 20 mm. Potes metàl·liques: Tub hacer 40x1,5mm i 35x2mm. T1 i T2. Amb nivelladors i de T3 a T6, pota regulable. Peana. Alumini injectat. Rodes doble rodadura
|  | . Taula Yang, mod. 162 (Federico Giner) |  |  | 4
B.2 |  | Cadires |  |  |  |  | 2079
B.2.1 | ut | Cadira FG (per infants) |  |  | 12 | 84 | 1008
Cadira apilable de fusta blanca i estructura metàl.lica color a escollir per DF. Reblons integrats (cònics) a seient i respatller. Tancaments de tubs amb taps metàl·lics. Platina cobreix reblons en respatller.
|  | . Cadira FG. Talla 3 , mod. SFG634 (Federico Giner) |  |  | 6
|  | . Cadira FG. Talla 4 , mod. SFG635 (Federico Giner) |  |  | 6
B.2.2 | ut | Cadira FG (per nens i adults) |  |  | 12 | 89.25 | 1071
Cadira apilable de fusta blanca i estructura metàl.lica color a escollir per DF. Reblons integrats (cònics) a seient i respatller. Tancaments de tubs amb taps metàl·lics. Platina cobreix reblons en respatller.
|  | . Cadira FG. Talla 5 , mod. SFG636 (Federico Giner) |  |  | 6
|  | . Cadira FG. Talla 6 , mod. SFG636 (Federico Giner) |  |  | 6
B.3 |  | Seients |  |  |  |  | 4081.2
B.3.1 | ut | Sosftseating Puf rodó |  |  | 8 | 133.95 | 1071.6
Puf d'escuma d'alta desnitata, de tela de pell sintètica. Color a escollir per DF.
|  | . Puf rodó, mod.BAC040 (Federico Giner) |  |  | 8
B.3.2 | ut | Sosftseating recte baix |  |  | 4 | 376.2 | 1504.8
Puf d'escuma d'alta desnitata, de tela de pell sintètica. Color a escollir per DF.
|  | . Puf recte baix, mod.BAC105 (Federico Giner) |  |  | 4
B.3.3 | ut | Sosftseating curvat baix |  |  | 4 | 376.2 | 1504.8
Puf d'escuma d'alta desnitata, de tela de pell sintètica. Color a escollir per DF.
|  | . Puf curvat baix, mod.BAC115 (Federico Giner) |  |  | 4
B.4 |  | Emmagatzematge |  |  |  |  | 10907.75
B.4.1 | ut | Armari alt amb prestatges |  |  | 9 | 368.55 | 3316.95
Armari alt amb prestatges format per taulell de partícules de e. 19 mm amb superfície d'acabat laminat decoratiu. Cantell PVC 2 mm. Potes 40mm.
|  | . Armari prestatges alt mod. ASS501 (Federico Giner) |  |  | 9
B.4.2 | ut | Armari modular recte baix amb prestatges i rodes |  |  | 5 | 336.4 | 1682
Armari modular amb prestatges format per taulell de partícules de e. 19 mm amb superfície d'acabat laminat decoratiu. Cantell PVC 2 mm. Rodes amb fresns 75mm.
|  | . Armari prestatges modular recte Baix, mod. AAC105 (Federico Giner) |  |  | 5
B.4.3 | ut | Armari modular curvat baix amb prestatges i rodes |  |  | 4 | 541.15 | 2164.6
Armari modular amb prestatges format per taulell de partícules de e. 19 mm amb superfície d'acabat laminat decoratiu. Cantell PVC 2 mm. Rodes amb fresns 75mm.
|  | . Armari prestatges modular curvat Baix, mod. AAC115 (Federico Giner) |  |  | 4
B.4.4 | ut | Armari modular recte mig amb prestatges i rodes |  |  | 4 | 365.65 | 1462.6
Armari modular amb prestatges format per taulell de partícules de e. 19 mm amb superfície d'acabat laminat decoratiu. Cantell PVC 2 mm. Rodes amb fresns 75mm.
|  | . Armari prestatges modular recte, mod. AAC100 (Federico Giner) |  |  | 4 |  |  | #NAME?
B.4.5 | ut | Armari modular curvat mig amb prestatges i rodes |  |  | 4 | 570.4 | 2281.6
Armari modular amb prestatges format per taulell de partícules de e. 19 mm amb superfície d'acabat laminat decoratiu. Cantell PVC 2 mm. Rodes amb fresns 75mm.
|  | . Armari prestatges modular recte, mod. AAC110 (Federico Giner) |  |  | 4
ELEMENTS | [6 empty] | 6690.1693
E.1 | ut | Panells de sostre acústics |  |  | 32 | 192.6 | 6163.2
Condicionament acústic, situat a una altura menor de 4 m, amb panell acústic autoportant de llana mineral, de 80x80x40 mm, revestit per la cara visible amb un vel mineral de color Blanco, i amb un feltre acústic per la cara oposada, amb els cantells pintats, suspès del forjat amb kits de suspensió, formats per un ancoratge en espiral per cargolar al panell de llana de roca i un cable de 1,50 m de longitud amb un ganxo i una fixació per ancorar al formigó.
|  | .PBaixa |  |  | 21
|  | .P1 |  |  | 11
E.2 | ut | Protector d'escuma per radiadors |  |  | 15 | 141.56 | 2123.4
Protecció de radiador d'escuma semirígida per evitar cops i cremades, formada per una làmia de plàstica técnic segons regulacio europea REACH. Marca Sumo Didactic o equivalent.
E.3 | ut | Protector d'escuma espai motriu |  |  | 35.035 | 145.39 | 5093.7386
Matalàs d'escuma semirígida per espai psicomotriu, formada per escuma de poliuretà de 25kg, i recobriment de PVC ignífug atòxic, textura símil pell, amb nanses laterals i base antilliscant. Color blau. Gruix 20cm. Marca Sumo Didactic o equivalent.
|  | . Mides superfície psicomotriu | 7.7 | 4.55 | 35.035
[5 empty] | LOT 3 |  | 27904.1193

## capítols PRESSU
Avantprojecte de reforma espai interior de la Ludoteca de Castellar del Vallès
PRESSUPOST
2025-04-01
PRESSUPOST LOT 1 - OBRA CIVIL | [6 empty] | 66763.2886
Ref. | Ut | Descripció |  |  | Quantitat | € un. | Subtotal € | SUMATORIS | COMENTARIS | REVISIÓ RICARD |  |  | Codigo
1. TREBALLS PREVIS | [6 empty] | 819
1.1. |  | Protecció i desmuntatge de mobiliari |  |  |  |  | 819
1.1.1 | PA | Desmuntatge de mobiliari interior i retirada a abocador |  |  | 1 | 195 | 195
Arrencada i desmuntatge d'equipaments fixos, mobiliari i elements de suport obsolets, amb mitjans manuals i a una altura màx de 3m. Inclou el desmuntatge de tots els mecanismes i càrrega manual sobre camió o contenidor.
|  | .Armaris 1,20x1,80x0,60 |  |  | 4
|  | .Persianes interiors office |  |  | 4
|  | .Persianes interiors sala multisensorial |  |  | 1
1.1.2 | PA | Protecció i retirada de mobiliari interior per conservar en obra |  |  | 1 | 624 | 624
Protecció de la pols i la runa del mobiliari a conservar en obra, amb vel de polietilè, de 0,25 mm de gruix adherida amb cinta adhesiva plàstica per a làmines de polietilè. Inclou acopi del mobiliari a conservar a l'obra i posterior col.locació. No inclou reparació dels elements.
|  | .Armaris i taules |  |  | 6
|  | . Mirall |  |  | 1
2. ENDERROCS, DESMUNTATGES I REPICAT | [6 empty] | 4765.7484
2.1 | PA | Desmuntatge de fusterita practicable exterior |  |  |  |  | 156
|  | Desmuntatge de fusteria exterior |  |  | 1 | 156 | 156
Desmuntatge i arrencada de fulles i bastiment de porta/aparador exterior a una alçarìa <3m, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
|  | .Aparador | 4 | 2.75 | 11
2.2 |  | Desmuntatge d'instal.lacions |  |  |  |  | 1420.91 | 1420.91
2.2.1 | ut | Desmuntatge per a substitució de pica amb aixeta |  |  | 1 | 31.53 | 31.53
Desmuntatge per a substitució de lavabo amb aixetes, mecanismes, desguassos inclòs, i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
|  | .Pica cuina |  |  | 1
2.2.2 | ut | Desmuntatge i recol.locació d'elements de calefacció |  |  | 17 | 65.14 | 1107.38
Desmuntatge de radiador de 40 kg de pes màxim, amb mitjans manuals, i recuperació, aplec i muntatge del material en el mateix emplaçament, deixant la presa i la sortida amb taps provisionals, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
|  | . Radiadors |  |  | 17
2.2.3 | ut | Desmuntatge de llumenera |  |  | 48 | 5.64 | 270.72
Desmuntatge per a substitució de llumenera decorativa interior, equipada amb làmpades incandescents fluorescents o halògenes, muntada superficialment sobre paraments verticals o horitzontals, a una alçària de 3 m com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
|  | . Fluorescents |  |  | 48
2.2.4 | ut | Desmuntatge d'intèrfon |  |  | 2 | 5.64 | 11.28
Desmuntatge d'aparell elèctric d'intercomunicació muntat superficialment sobre parament verticals, a una alçària de 3 m com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
|  | .Intèrfon |  |  | 2
2.3 |  | Arrencada i retirada de paviment |  |  |  |  | 3161.2336
2.3.1 | m2 | Arrencada de paviment continu |  |  | 287.51 | 10.53 | 3027.4803
Arrencada de paviment continu existent a l'interior de l'edifici, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
|  | .PBaixa |  |  | 172.62
|  | .P1 |  |  | 106.59
|  | .Passadís |  |  | 8.3
2.3.2 | ml | Retirada de sòcol |  |  | 137.89 | 0.97 | 133.7533
Arrencada de sòcol de fusta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
|  | . PBaixa |  |  | 78.94
|  | .P1 |  |  | 43.75
|  | .Passadís |  |  | 15.2
2.4 |  | Arrencada de revestiment vertical ceràmic |  |  |  |  | 27.6048
2.4.1 | m2 | Arrencada d'enrajolat ceràmic |  |  | 2.16 | 12.78 | 27.6048
Arrencada d'enrajolat ceràmic en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
|  | .Office | 1.8 | 1.2 | 2.16
3. RESIDUS I TRANSPORT A ABOCADOR | [6 empty] | 771.7522
3.1 | m3 | Classificació de residus de la construcció |  |  | 21.299 | 15 | 319.4843
Classificació i dipòsit en contenidor dels residus de construcció i/o demolició, separant-los en les següents fraccions: formigó, ceràmics, metalls, fustes, vidres, plàstics, papers o cartons i residus perillosos; dins de l'obra en la que es produeixin, amb mitjans manuals.
|  | .Armaris 1,20x1,80x0,60 | 4 | 0.648 | 2.592
|  | .Persianes interiors office | 4 | 0.045 | 0.18
|  | .Aparador | 11 | 0.15 | 1.65
|  | .Pica cuina |  |  | 0.3
|  | . Fluorescents | 48 | 0.027 | 1.296
|  | .Paviment continu | 287.51 | 0.05 | 14.3755
|  | .Sòcol | 137.89 | 0.005 | 0.68945
|  | .Enrajolat ceràmic | 2.16 | 0.1 | 0.216
3.2 | ut | Transport de residus inertes |  |  | 3.0427 | 99.53 | 302.8406
Transport de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
3.3 | ut | Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb residus inertes |  |  | 3.0427 | 49.11 | 149.4273
Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb residus inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
4. ESTRUCTURES | [6 empty] | 817.58
4.1 | ut | Estintolament de forat de pas en paret de fàbrica de maó |  |  | 1 | 817.58 | 817.58
Estintolament de paret d'obra ceràmica de 14 cm de gruix, amb un perfil d'acer per a estructures S275JR laminats en calent, amb una quantia de 103 kg/m, per a una càrrega total de 24 t/m, per a pas de 0.8 a 1.5 m d'amplària, col·locat sobre daus de recolzament de formigó per armar HA - 25 / B / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kN de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
|  | .mides forat | 0.95 | 2.10
5. TANCAMENTS - Façanes ¦ Fusteria i serralleria exterior | [6 empty] | 11480
5.1 | ut | Pext-01 Aparador accés |  |  | 1 | 7530 | 7530
Subministrament i col·locació d'aparador de tres fulles d'alumini reciclat amb trencament de pont tèrmic, model Soleal 55 fulla mínima de Technal o equivalent prèvia aprovació de la DF. Dos fulles practicables i una fulla fixa. Acabat lacat anòdic color "negre" YLUN.130. Inclou mecanismes de tancament i ferratges d'alumini del mateix color, ferratges contra intrussió classe de seguretat RC2 segons EN1627, tapetes de remats i entregues amb altres materials. Inclou subministre i col·locació de vidre doble acústic baix emissiu tipus Climalit 4+4/14/4+4 (ext/c/int). Inclou tarja superior amb vidre fix (vidre doble acústic baix emissiu tipus Climalit 4+4/14/4+4 (ext/c/int)) i especejament segons croquis. Inclou sistema de ferratges per tancament de seguretat des de l'interior.
5.2 | PA | Reparació fusteries exteriors del passadís |  |  | 1 | 2500 | 2500
Partida alçada a justificar en obra per la reparació del tancament exterior d'alumini del passadís
5.3 | PA | Reparació fusteries exteriors |  |  | 1 | 1000 | 1000
Partida alçada a justificar en obra per la reparació de les fusteries d'alumini exteriors existents
5.4 | ut | Porta metàl.lica |  |  | 1 | 450 | 450
Subministrament i col·locació de porta batent d'acer opaca per a exterior ancorada lateralment als murs. Inclou ferratges amb pany i maneta.
.mides del forat: 1m i h. 150cm
6. SISTEMA D'ACABATS I REVESTIMENTS INTERIORS | [6 empty] | 27159.228
6.1 |  | Paviments |  |  |  |  | 12098.4208
6.1.1 | m2 | Capa fina de morter autonivellant de ciment |  |  | 287.51 | 10.08 | 2898.1008
Capa fina de pasta anivelladora de terres, CT - C20 - F6 segons UNE-EN 13813, de 2 mm d'espessor, aplicada manualment, per a la regularització i anivellació de la superfície suport interior de formigó o morter, prèvia aplicació d'emprimació monocomponent a base de resines sintètiques modificades sense dissolvents, de color groc, preparada per rebre paviment ceràmic, de suro, de fusta, laminatge, flexible o tèxtil. Inclús banda de panell rígid de poliestirè expandit per a la preparació dels junts perimetrals de dilatació.
6.1.2 | m2 | Paviment interior de vinil |  |  | 287.51 | 32 | 9200.32
Paviment vinílic homogeni, de 2,0 mm d'espessor, amb tractament de protecció superficial a base de poliuretà, color a escollir; subministrat en rotllos de 200 cm d'amplada; pes total: 3150 g/m²; classificació a l'ús, segons UNE-EN ISO 10874: classe 23 per a ús domèstic; classe 34 per a ús comercial; classe 43 per a ús industrial; reducció del soroll d'impactes 4 dB, segons UNE-EN ISO 10140; Euroclasse Bfl-s1 de reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1. Col·locació en obra: amb adhesiu a base de copolímers acrílics modificats en dispersió aquosa, sobre capa fina d'anivellació.
|  | .PBaixa |  |  | 172.62
|  | .P1 |  |  | 106.59
|  | .Passadís |  |  | 8.3
6.2 |  | Acabats i revestiments de paraments verticals |  |  |  |  | 10857.7351
6.2.1 | m2 | Sòcol de panell acústic perforat |  |  | 54.6044 | 77.63 | 4238.9427 |  |  | 0
Condicionament acústic en paraments verticals, situat a una altura menor de 4 m, amb lamel·les de MDF, D-s2,d015mm "DECUSTIK", amb recobriment de làmina de melamina de color a escollir, de 2430x128 mm i 16 mm de gruix, de superfície ranurada, amb la cara posterior amb perforacions circulars de 10 mm de diàmetre, amb una separació de 16 mm entre perforacions en un 7,73% de la superfície i recoberta amb un vel acústic, amb mecanitzat lateral recte D+. Col·locació en obra: amb fixacions mecàniques, sobre llates de MDF de 45x40x2400 mm, ànima de MDF STD 2440x18x4 i llana mineral entre els rastrells. Inclús cargols per a la fixació de les llates a la superfície suport; clips d'acer inoxidable per a la fixació de les lamel·les de MDF a les llates d'empostissar de fusta en l'arrencada del revestiment; clips d'acer inoxidable per a la fixació de les lamel·les de MDF a les llates d'empostissar de fusta i cargols per a la fixació de les lamel·les de MDF a les llates. Inclou acabat de tap superior amb panells de MDF estàndard D-S2-d015mm, acabat de melamina i mecanització del cantejat.
|  | .sòcol (segons projecte) | 165.468 | 0.33 | 54.6044
6.2.2 | m2 | Sòcol de panell de fusta |  |  | 54.6044 | 59.53 | 3250.6023 |  |  | 0 |  | 0
Revestiment mural amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques de densitat mitja (MDF), model PALO LLIS de DECUSTIK, recobert per ambdues cares amb paper melamínic, de 16 mm d'espessor. Col·locació en obra: amb fixacions mecàniques, sobre llates de MDF de 45x40x2400 mm, ànima de MDF STD 2440x18x4. Inclús cargols per a la fixació de les llates a la superfície suport; clips d'acer inoxidable per a la fixació de les lamel·les de MDF a les llates d'empostissar de fusta en l'arrencada del revestiment; clips d'acer inoxidable per a la fixació de les lamel·les de MDF a les llates d'empostissar de fusta i cargols per a la fixació de les lamel·les de MDF a les llates. Inclou acabat de tap superior amb panells de MDF estàndard D-S2-D015MM, acabat de melamina i mecanització del cantejat.
|  | .sòcol (segons projecte) | 165.468 | 0.33 | 54.6044
6.2.3 | ml | Sòcol de DM hidròfug prelacat |  |  | 45.5037 | 9.14 | 415.9038
Sòcol de MDF hidròfug prelacat, de 58x12 mm, recobert amb una làmina plàstica d'imitació de fusta, color a escollir, fixat al parament mitjançant claus. Inclús cera de replè per al segellat de forats.
|  | .sòcol (segons projecte) | 137.89 | 0.33 | 45.5037
6.2.4 | m2 | Enrajolat de paraments verticals |  |  | 2.16 | 49.86 | 107.6976
Revestiment interior amb peces de rajola de València, de 200x200 mm, color a escollir, acabat brillant, gamma mitja, capacitat d'absorció d'aigua E>10%, grup BIII, segons UNE-EN 14411. SUPORT: parament de fàbrica, vertical, de fins 3 m d'altura. COL·LOCACIÓ: en capa grossa amb morter de ciment M-5. REJUNTAT: amb morter de junts cimentós millorat, amb absorció d'aigua reduïda i resistència elevada a l'abrasió tipus CG 2 W A, color a escollir per la DF, en junts de 3 mm d'espessor. Inclús creuetes de PVC.
|  | .Office | 12 | 1.3 | 2.16
6.2.5 | m2 | Envà de plaques de guix laminat |  |  | 5 | 43.98 | 219.9
Envà simple de plaques de guix laminat i llana mineral, sistema PYL 78/600(48) LM, catàleg ATEDY-AFELMA, de 78 mm de gruix total, amb nivell de qualitat de l'acabat estàndard (Q2), format per una estructura autoportant de perfils metàl·lics d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplada formada per muntants (elements verticals) i canals (elements horitzontals), amb una separació entre muntants de 600 mm i una disposició normal "N"; a la què es cargola una placa de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / amb les vores longitudinals afinades, Standard "KNAUF" en cada cara i aïllament de panell de llana mineral, Ursa Terra T18R "URSA IBÉRICA AISLANTES", no revestit, subministrat en rotllos de 13,5 m de longitud, de 45 mm d'espessor, resistència tèrmica 1,3 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,035 W/(mK), col·locat a l'ànima. Inclús banda acústica de dilatació, autoadhesiva "KNAUF"; fixacions per a l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics; cargols per a la fixació de les plaques; pasta i cinta per al tractament de junts entre plaques.
|  | . Office | 2 | 2.5 | 5
6.2.6 | m2 | Pintura de paraments verticals |  |  | 234.413 | 9.9 | 2320.6887
Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, acabat mat, textura llisa, diluïdes amb un 15% d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació acrílica reguladora de l'absorció, sobre parament interior de guix o escaiola, vertical, de fins 3 m d'altura
|  | .PBaixa | 78.94 | 1.7 | 134.198 |  |  | descomptat 1m de sòcol
|  | .P1 | 43.75 | 1.7 | 74.375
|  | .Passadís | 15.2 | 1.7 | 25.84
6.2.7 | m2 | Reparació en parament vertical i horitzonal |  |  | 6 | 39.5 | 237
Reparació, en parament interior, vertical i horitzontal, de fins 3,5 m d'altura, per obertura a paret de pas, mitjançant previa aplicació d'una primera capa de morter de subjecció sobre el parament, posterior arrebossat de ciment, a bona vista, amb morter de ciment, tipus GP CSII W0, armat i reforçat amb malla antiàlcalis. Posteriorment, al parament vertical, s'aplicarà estesa de guix de construcció B1 a bona vista, prèvia col·locació de malla antiàlcalis amb canvis de material, per una final aplicació de capa fina de lliscat de guix per poder aplicar la capa final de pintura. Al parament horitzontal, es deixarà la superfície llisa i apta per aplicació de bases necessàries per posterior execució d'acabat del paviment vinílic.
|  | obertura de pas |  |  | 1.5
6.2.8 | m2 | Reparació d'esquerdes en parament revestit amb guix |  |  | 10 | 6.7 | 67
Reparació d'esquerdes, de fins 5 mm d'amplada, en parament de guix, interior, vertical, de fins 3 m d'altura, mitjançant picat del revestiment amb mitjans manuals, aplicació de massilla en pols d'interior de 1,78 g/cm³ de densitat i escatat de la superfície per a eliminar rugositats.
|  | modificacions instal.lacions i esquerdes a justificar en obra |  |  | 3
[8 empty] | 16.4 | €/m2
6.3 | ut | Pintura elements |  |  |  |  | 1330.8472 | 4.02 | porta 70xx2,01
6.3.1 | ut | P-01 Pintura i sanejament de porta interior opaca |  |  | 2 | 65.928 | 131.856
Sanejament de porta de fusta d'una fulla existent. Aplicació manual a dues cares, de dues mans de pintura esmalt a l'aigua color a escollir per la DF, acabat mat, textura llisa. La primera mà diluïda amb un 20% d'aigua i la següent sense diluir (rendiment: 0,1 l/m2 cada mà); amb l'aplicació prèvia d'una mà d'imprimació a base de copolimers acrílics en suspensió aquosa. El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que es puguin veure afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars.
|  | . Wc |  |  | 2 |  |  | 16.4 | €/m2
[8 empty] | 5.226 | porta 70xx2,01 descomptant vidres
6.3.2 | ut | P-02 Pintura i sanejament de porta interior vidriada |  |  | 5 | 85.7064 | 428.532
Sanejament de porta de fusta d'una fulla amb tarjes vidre existent. Aplicació manual a dues cares, de dues mans de pintura esmalt a l'aigua color a escollir per la DF, acabat mat, textura llisa. La primera mà diluïda amb un 20% d'aigua i la següent sense diluir (rendiment: 0,1 l/m2 cada mà); amb l'aplicació prèvia d'una mà d'imprimació a base de copolimers acrílics en suspensió aquosa. El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que es puguin veure afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars.
|  | . Despatx |  |  | 1
|  | . Lavabo |  |  | 1
|  | . Office |  |  | 1
|  | .Aula multisensorial |  |  | 1 |  |  | 16.4 | €/m2
|  | . Magatzem |  |  | 1 |  |  | 2.528 | pintat del marc només
6.3.3 | ut | F-02 Pintura i sanejament de finestra interior |  |  | 1 | 41.4592 | 41.4592
|  | Sanejament de finestra de fusta d'una fulla existent. Aplicació manual a dues cares, de dues mans de pintura esmalt a l'aigua color a escollir per la DF, acabat mat, textura llisa. La primera mà diluïda amb un 20% d'aigua i la següent sense diluir (rendiment: 0,1 l/m2 cada mà); amb l'aplicació prèvia d'una mà d'imprimació a base de copolimers acrílics en suspensió aquosa. El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que es puguin veure afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars. | [5 empty] | 16.4 | €/m2
|  | . Office |  |  | 1
6.3.4 | ut | Pintura i sanejament de radiadors existents |  |  | 15 | 48.6 | 729
Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic resistent a altes temperatures, color blanc, acabat setinat; prèvia preparació de la base i aplicació de dues mans d'emprimació sintètica antioxidant d'assecat ràpid, a base de resines alcídiques, color blanc, acabat mat, sobre radiador de 12 elements aprox., de ferro o acer.
|  | Estimació de radiador de 12 elements i 70cm d'alçada |  |  | 15
6.4 |  | Acabats i revestiments de sostres |  |  |  |  | 2872.2249
6.4.1 | m2 | Pintura sostre |  |  | 287.51 | 9.99 | 2872.2249
Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, acabat mat, textura llisa, diluïdes amb un 15% d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació acrílica reguladora de l'absorció, sobre parament interior de guix o escaiola, vertical, de fins 3 m d'altura
|  | .PBaixa |  |  | 172.62
|  | .P1 |  |  | 106.59
|  | .Passadís |  |  | 8.3
7. INSTAL·LACIONS | [6 empty] | 16344.48
7.1 |  | Electricitat, telecos i PCI |  |  |  |  | 12182.8
7.1.1 | ut | Luminàries interiors |  |  | 34 | 194.5 | 6613
Plafó, de 500 mm de diàmetre i 100 mm d'altura, Moon Ceiling lamp 969/50 Opal, LED E27 3x15W, CL.II IP44. Inclou instal.lació en superfície.
model Moon 50cm LED 2700K-3000K de ACBLighting o equivalent
7.1.2 | ut | Luminàries interiors |  |  | 34 | 119.7 | 4069.8
Plafó, de 350 mm de diàmetre i 100 mm d'altura, LEDMoon Ceiling lamp 969/35 Opal, LED 24W 2520lm, CRI90 CL.II IP44, Integrated LED, Kelvin 2700K-3000K Slide Switch. Inclou instal·lació en superfície.
model Moon 35cm LED 2700K-3000K de ACBLighting o equivalent
7.1.3 | ut | Modificació de xarxa elèctrica |  |  | 1 | 1500 | 1500
Modificació de xarxa elèctrica segons nova distribució. Inclou nou cablejat superficial per connexió de luminàries, incorporació de nous de mecanismes i adaptació del quadre elèctric. No inclou la modificació de la il.luminació d'emergència.
. A justificar en obra
.8u. Endolls model Simon 27 play, blanc, o equivalent
7.2 |  | Lampisteria |  |  |  |  | 4161.68
7.2.1 | ut | Suministrament i instal.lació lavabo amb aixeta per adults a l'office |  |  | 1 | 474.54 | 474.54
Aigüera d'acer inoxidable per instal·lació en taulell, de 1 cubeta, de 450x490 mm, amb vàlvula de desguàs, per a taulell de cuina, equipat amb aixetes monocomandament amb cartutx ceràmic per a aigüera, gamma bàsica, acabat cromat, compost de canella giratòria i extraïble, airejador i enllaços d'alimentació flexibles, vàlvula amb desguàs i sifó. Inclús connexió a les xarxes d'aigua freda i calenta i a la xarxa d'evacuació existents, fixació de l'aparell i closa amb silicona.
. Pica 1 cubeta d'acer inox TEKA 44 x 54 cm, o equivalent
. Aixeta TEKA ARK 939, o equivalent
7.2.2 | ut | Suministrament i instal.lació lavabo amb aixeta per infants a l'office |  |  | 1 | 396.41 | 396.41
Aigüera d'acer inoxidable per instal·lació en taulell, de 1 cubeta, de 450x490 mm, amb vàlvula de desguàs, per a taulell de cuina, equipat amb aixetes monocomandament amb cartutx ceràmic per a aigüera, gamma bàsica, acabat cromat, compost de canella giratòria, airejador i enllaços d'alimentació flexibles, vàlvula amb desguàs i sifó. Inclús connexió a les xarxes d'aigua freda i calenta i a la xarxa d'evacuació existents, fixació de l'aparell i closa amb silicona.
. Pica 1 cubeta d'acer inox TEKA 44 x 54 cm, o equivalent
. Aixeta cuina monocomandament FR915 (TEKA) amb braç alt giratori o equivalent
7.2.3 | ut | Modificació instal·lació interior per a cuina |  |  | 1 | 537.28 | 537.28
Instal·lació interior de fontaneria per cuina amb dotació per: aigüeres, presa i aixeta de pas per rentavaixelles, termo elèctric, realitzada amb tub de polietilè reticulat (PE-X), per la xarxa d'aigua freda i calenta que connecta la derivació particular o una de les seves ramificacions amb cadascun dels aparells sanitaris, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclús claus de pas de cambra humida per al tall del subministrament d'aigua, de polietilè reticulat (PE-X), material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, derivació particular, accessoris de derivacions.
. segons nova distribució de l'office
7.2.4 | ut | Subministrament i instal.lació de termo elèctric |  |  | 1 | 317.45 | 317.45
Subministrament i instal·lació de termos elèctric per al servei d'A.C.S., mural vertical, resistència blindada, capacitat 80 l, potència 2 kW, de 758 mm d'altura i 450 mm de diàmetre, format per bóta d'acer vitrificat, aïllament d'escuma de poliuretà, ànode de sacrifici de magnesi. Inclús vàlvula de seguretat antiretorn, claus de tall d'esfera, tirantets flexibles, tant a l'entrada d'aigua com a la sortida. Totalment muntat, connexionat i provat.
. segons nova distribució de l'office
7.2.5 | ut | Modificació de xarxa de petita evacuació |  |  | 1 | 300 | 300
Xarxa de petita evacuació, encastada, de PVC, sèrie B, de 32 mm de diàmetre, unió enganxada amb adhesiu.
. Modificació de lavabo i office
7.2.6 | ut | Modificació de xarxa de calefacció |  |  | 2 | 300 | 600
Modificació de xarxa de calefacció existent per desplaçament de radiadors a nova posició.
. Zona estada
.Office
7.2.7 | ut | Subministrament de radiadors verticals |  |  | 2 | 418 | 836
Subministrament i instal.lació de radiador vertical d'alumini format per 5 elements per aigua calenta. Inclou tots els elements i ferratges per la seva instal.lació i posada en funcionament. (Model BAXI, Fv-1800 o equivalent)
|  | . Zona estada |  |  | 2
7.2.8 | ut | Ajudes de paleta per a execució de les instal·lacions |  |  | 1 | 700 | 700
Ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per a la correcta execució de les instal.lacions interiors, amb un grau de complexitat baix, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta execució dels treballs.
. Partida a justificar
8. EQUIPAMENT I MOBILIARI | [6 empty] | 4605.5
8.1 |  | Equipament Office |  |  |  |  | 3950
8.1.1 | ut | Taulell de granit |  |  | 1 | 1750 | 1750
Taulells de granit nacional, Blanc Cristall polit, de 62 cm d'amplada i 2 cm de gruix, cantell simple recte, amb les vores lleugerament bisellades, formació de 2 buits amb els seus cantells polits, i cimal perimetral de 5 cm d'altura i 2 cm de gruix, amb la vora recte. Inclús material auxiliar per ancoratge de taulell i massilla per la closa de juntes. Mides segons disseny.
|  | .taulell forat dues piques: 4,40+0,20x0,62m | [5 empty] | 922.22
|  | .taulell office: 2,05x0,62m | [5 empty] | 435.78 | 1358
8.1.2 | ut | Mobles office |  |  | 1 | 2200 | 2200
Mobiliari complet en cuina compost per 6 m de mobles baixos amb sòcol inferior d'alumini, realitzat amb fronts de cuina batents amb recobriment melamínic acabat brillant amb paper decoratiu de color blanc, impregnat amb resina melamínica, sobre nucli de tauler de partícules tipus P3 d'interior, per a ús en ambient humit, de 19 mm d'espessor i caires termoplàstics d'ABS; muntats sobre els cossos dels mobles constituïts per nucli de tauler de partícules tipus P3 no estructural, per a ús en ambient humit, de 19 mm d'espessor, xapa posterior de 6 mm d'espessor, amb recobriment melamínic acabat brillant amb paper decoratiu de color blanc, impregnat amb resina melamínica i caires termoplàstics d'ABS. Inclús muntatge de portes i baldes del mateix material que el cos, frontisses, potes regulables per a mobles baixos i altres ferramentes de qualitat mitja, instal·lats en els cossos dels mobles i agafadors, poms, sistemes d'obertura automàtica, i altres ferramentes de la sèrie mitja, fixats en els fronts de cuina. Segons disseny.
|  | . Acabat melamina tipus blanc premium integral, ST9, de Egger o equivalent | [5 empty] | 33950
. Tirador model Flat amb tall quadrat acabat en negre mate de longitud 143mm, de Furnipart o equivalent
. Els mobles buits sense porta i prestatges, tindran tractament com si fossin portes
8.2 |  | Elements |  |  |  |  | 655.5
8.2.1 | ut | Ganxo per element suspès |  |  | 1 | 150 | 150
Suministrament i instal.lació de ganxo de subjecció per penjar element suspès, ancorat al sostre, d'acer galvanitzat, per a interior. Inclou mosquetó
8.2.3 | ut | Estor enrotllable opac |  |  | 1 | 200 | 200
Suministrament i instal.lació d'estor enrotllable interior "blackout".
. Finestra sala multisensorial. Mida forat: 150x110cm (confirmar en obra)
8.2.4 | ml | Safata portacables de religa metàl.lica |  |  | 13 | 11.5 | 149.5
Suministrament i instal.lació de safata portacables de religa metàl.lica collada a sostre per ubicació d'elements d'enllumenat.
|  | . Sala multisensorial. |  |  | 13 |  |  | 66763.2886
8.2.5 | ut | Recol.locació del mirall de l'espai motriu |  |  | 1 | 156 | 156
Recol.locació del mirall existent de l'espai motriu
[6 empty] | TOTAL LOT 1 | 66763.2886
PRESSUPOST LOT 2 - MOBILIARI I JOC | [6 empty] | 33950
Ref. | Ut | Descripció |  |  | Quantitat | € un. | Subtotal €
A. MOBILIARI FIX | [6 empty] | 30600
A.1 | ut | A01. Moble de l'accés |  |  | 1 | 8200 | 8200
Moble de l'accés format per mòduls de fusta realitzats amb taulells de contraxapat de bedoll de e. 19mm, amb i sense fons, i acabat amb melamina blanca, tipus blanc premium, acabat mat de Egger o equivalent. Inclou prestatges realitzats amb el mateix material i acabat. Inclou la formació de calaix amb mateix material i acabat, així com amb sistema de frens tipus Blum, o equivalent i pany amb clau.
.Segons disseny
A.2 | ut | A02. Moble sala d'estada |  |  | 1 | 12200 | 12200
Moble de l'accés format per mòduls de fusta realitzats amb taulells de contraxapat de bedoll de e. 19mm, amb i sense fons, i acabat amb melamina blanca, tipus blanc premium,a acabat mat de Egger o equivalent. Inclou mòduls amb portes batents amb les mateixes característiques i tiradors encastats al taulell. Inclou la incorporació de pany i clau a les portes. Inclou el folrat del buit i la porta de la sala sensorial, amb mateix material i acabat que els mòduls de fusta.
.Segons disseny
A.3 | ut | A03.Grada i tarima per Espai de calma |  |  | 1 | 10200 | 10200
Grada a dos nivells per a interior, formada amb taulells de contraxapat de bedoll de e. 19mm, acabat amb melamina verda mat de Egger o equivalent. Subestructura de llistons de pi.
Tarima de fusta per paviment de interior formada per llistons de fusta de pi flandes natural, , e. 21mm, amb 4 cantells bisellats i contracara ranurada, acabat natural, amb aplicació de vernís i instal·lació mitjançant clavat en rastrells. Subestructura de llistons de pi.
.Segons disseny
J. ELEMENTS DE JOC | [6 empty] | 3350
J.1 | ut | Mobiliari de joc |  |  |  |  | 3350
Modificació de l'estructura de joc de fusta existent segons demanda.
[6 empty] | TOTAL LOT 2 | 33950 |  | 3*2*0.2 | 872.34 | 145.39
PRESSUPOST LOT 3 - MOBILIARI ESTÀNDARD I JOC | [6 empty] | 27904.1193
Ref. | Ut | Descripció |  |  | Quantitat | € un. | Subtotal €
MOBILIARI ESTÀNDARD | [6 empty] | 21213.95 | 21213.95
B.1 |  | Taules |  |  |  |  | 4146
B.1.1 | ut | Taula Diamond |  |  | 6 | 414.6 | 2487.6
Taula Diamond (marca Federico Giner) Tauler amb superficie HPL (laminat d'alta presió) doble cara amb nucli contraxapat de fusta de bedoll - 20 mm. Potes metàl·liques: Tub hacer 40x1,5mm i 35x2mm. T1 i T2. Amb nivelladors i de T3 a T6, pota regulable. Peana. Alumini injectat. Rodes doble rodadura
|  | . Taula Diamond, mod. 152 (Federico Giner) |  |  | 6
B.1.2 | ut | Taula Yang |  |  | 4 | 414.6 | 1658.4
Taula Diamond (marca Federico Giner)Tauler amb superficie HPL (laminat d'alta presió) doble cara amb núcli contraxapat de fusta de bedoll - 20 mm. Potes metàl·liques: Tub hacer 40x1,5mm i 35x2mm. T1 i T2. Amb nivelladors i de T3 a T6, pota regulable. Peana. Alumini injectat. Rodes doble rodadura
|  | . Taula Yang, mod. 162 (Federico Giner) |  |  | 4
B.2 |  | Cadires |  |  |  |  | 2079
B.2.1 | ut | Cadira FG (per infants) |  |  | 12 | 84 | 1008
Cadira apilable de fusta blanca i estructura metàl.lica color a escollir per DF. Reblons integrats (cònics) a seient i respatller. Tancaments de tubs amb taps metàl·lics. Platina cobreix reblons en respatller.
|  | . Cadira FG. Talla 3 , mod. SFG634 (Federico Giner) |  |  | 6
|  | . Cadira FG. Talla 4 , mod. SFG635 (Federico Giner) |  |  | 6
B.2.2 | ut | Cadira FG (per nens i adults) |  |  | 12 | 89.25 | 1071
Cadira apilable de fusta blanca i estructura metàl.lica color a escollir per DF. Reblons integrats (cònics) a seient i respatller. Tancaments de tubs amb taps metàl·lics. Platina cobreix reblons en respatller.
|  | . Cadira FG. Talla 5 , mod. SFG636 (Federico Giner) |  |  | 6
|  | . Cadira FG. Talla 6 , mod. SFG636 (Federico Giner) |  |  | 6
B.3 |  | Seients |  |  |  |  | 4081.2
B.3.1 | ut | Sosftseating Puf rodó |  |  | 8 | 133.95 | 1071.6
Puf d'escuma d'alta desnitata, de tela de pell sintètica. Color a escollir per DF.
|  | . Puf rodó, mod.BAC040 (Federico Giner) |  |  | 8
B.3.2 | ut | Sosftseating recte baix |  |  | 4 | 376.2 | 1504.8
Puf d'escuma d'alta desnitata, de tela de pell sintètica. Color a escollir per DF.
|  | . Puf recte baix, mod.BAC105 (Federico Giner) |  |  | 4
B.3.3 | ut | Sosftseating curvat baix |  |  | 4 | 376.2 | 1504.8
Puf d'escuma d'alta desnitata, de tela de pell sintètica. Color a escollir per DF.
|  | . Puf curvat baix, mod.BAC115 (Federico Giner) |  |  | 4
B.4 |  | Emmagatzematge |  |  |  |  | 10907.75
B.4.1 | ut | Armari alt amb prestatges |  |  | 9 | 368.55 | 3316.95
Armari alt amb prestatges format per taulell de partícules de e. 19 mm amb superfície d'acabat laminat decoratiu. Cantell PVC 2 mm. Potes 40mm.
|  | . Armari prestatges alt mod. ASS501 (Federico Giner) |  |  | 9
B.4.2 | ut | Armari modular recte baix amb prestatges i rodes |  |  | 5 | 336.4 | 1682
Armari modular amb prestatges format per taulell de partícules de e. 19 mm amb superfície d'acabat laminat decoratiu. Cantell PVC 2 mm. Rodes amb fresns 75mm.
|  | . Armari prestatges modular recte Baix, mod. AAC105 (Federico Giner) |  |  | 5
B.4.3 | ut | Armari modular curvat baix amb prestatges i rodes |  |  | 4 | 541.15 | 2164.6
Armari modular amb prestatges format per taulell de partícules de e. 19 mm amb superfície d'acabat laminat decoratiu. Cantell PVC 2 mm. Rodes amb fresns 75mm.
|  | . Armari prestatges modular curvat Baix, mod. AAC115 (Federico Giner) |  |  | 4
B.4.4 | ut | Armari modular recte mig amb prestatges i rodes |  |  | 4 | 365.65 | 1462.6
Armari modular amb prestatges format per taulell de partícules de e. 19 mm amb superfície d'acabat laminat decoratiu. Cantell PVC 2 mm. Rodes amb fresns 75mm.
|  | . Armari prestatges modular recte, mod. AAC100 (Federico Giner) |  |  | 4 |  |  | #NAME?
B.4.5 | ut | Armari modular curvat mig amb prestatges i rodes |  |  | 4 | 570.4 | 2281.6
Armari modular amb prestatges format per taulell de partícules de e. 19 mm amb superfície d'acabat laminat decoratiu. Cantell PVC 2 mm. Rodes amb fresns 75mm.
|  | . Armari prestatges modular recte, mod. AAC110 (Federico Giner) |  |  | 4
ELEMENTS | [6 empty] | 6690.1693
E.1 | ut | Panells de sostre acústics |  |  | 32 | 192.6 | 6163.2
Condicionament acústic, situat a una altura menor de 4 m, amb panell acústic autoportant de llana mineral, de 80x80x40 mm, revestit per la cara visible amb un vel mineral de color Blanco, i amb un feltre acústic per la cara oposada, amb els cantells pintats, suspès del forjat amb kits de suspensió, formats per un ancoratge en espiral per cargolar al panell de llana de roca i un cable de 1,50 m de longitud amb un ganxo i una fixació per ancorar al formigó.
|  | .PBaixa |  |  | 21
|  | .P1 |  |  | 11
E.2 | ut | Protector d'escuma per radiadors |  |  | 15 | 141.56 | 2123.4
Protecció de radiador d'escuma semirígida per evitar cops i cremades, formada per una làmia de plàstica técnic segons regulacio europea REACH. Marca Sumo Didactic o equivalent.
E.3 | ut | Protector d'escuma espai motriu |  |  | 35.035 | 145.39 | 5093.7386
Matalàs d'escuma semirígida per espai psicomotriu, formada per escuma de poliuretà de 25kg, i recobriment de PVC ignífug atòxic, textura símil pell, amb nanses laterals i base antilliscant. Color blau. Gruix 20cm. Marca Sumo Didactic o equivalent.
|  | . Mides superfície psicomotriu | 7.7 | 4.55 | 35.035
[6 empty] | TOTAL LOT 3 | 27904.1193

## RESUM obCIVIL LOT1
AMIDAMENTS
Avantprojecte de reforma espai interior de la Ludoteca de Castellar del Vallès
LOT 1: OBRA CIVIL
2025-04-01
resum partides d'execució material |  | TOTAL PEM | comprovació
1. TREBALLS PREVIS |  | 819 | 819
1.1. | Protecció i desmuntatge de mobiliari | 819
2. ENDERROCS, DESMUNTATGES I REPICAT |  | 4765.7484 | 4765.7484
2.1 | Desmuntatge de fusterita practicable exterior | 156
2.2 | Desmuntatge d'instal.lacions | 1420.91
2.3 | Arrencada i retirada de paviment | 3161.2336
2.4 | Arrencada de revestiment vertical ceràmic | 27.6048
3. RESIDUS I TRANSPORT A ABOCADOR |  | 771.7522 | 771.7522
3.1 | Classificació de residus de la construcció | 319.4843
3.2 | Transport de residus inertes | 302.8406
3.3 | Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb residus inertes | 149.4273
4. ESTRUCTURES |  | 817.58 | 817.58
4.1 | Estintolament de forat de pas en paret de fàbrica de maó | 817.58
5. TANCAMENTS - Façanes ¦ Fusteria i serralleria exterior |  | 11480 | 11480
5.1 | Pext-01 Aparador accés | 7530
5.2 | Reparació fusteries exteriors del passadís | 2500
5.3 | Reparació fusteries exteriors | 1000
5.4 | Porta metàl.lica | 450
6. SISTEMA D'ACABATS I REVESTIMENTS INTERIORS |  | 27159.228 | 27159.228
6.1 | Paviments | 12098.4208
6.2 | Acabats i revestiments de paraments verticals | 10857.7351
6.3 | Pintura elements | 1330.8472
6.4 | Acabats i revestiments de sostres | 2872.2249
7. INSTAL·LACIONS |  | 16344.48 | 16344.48
7.1 | Electricitat, telecos i PCI | 12182.8
7.2 | Lampisteria | 4161.68
8. EQUIPAMENT I MOBILIARI |  | 4605.5 | 4605.5
8.1 | Equipament Office | 3950
8.2 | Elements | 655.5
TOTAL PEM |  | 66763.2886 | 66763.2886 | 66763.2886
CONTROL DE QUALITAT I SEGURETAT I SALUT |  | 1335.2658
| Seguretat i Salut | 1335.2658
TOTAL PARCIAL |  | 68098.5544
SUMA DESPESES GENERALS I BENEFICI INDUSTRIAL |  | 12938.7253
| 13,00% Despeses Generals | 8852.8121
| 6,00% Benefici Industrial | 4085.9133
TOTAL PARCIAL |  | 81037.2798
IMPOSTOS
| 21% I.V.A. | 17017.8287
TOTAL PEC |  | 98055.1085

## RESUM MOB LOT2
AMIDAMENTS
Avantprojecte de reforma espai interior de la Ludoteca de Castellar del Vallès
LOT 2: MOBILIARI I JOC
2025-04-01
resum partides d'execució material |  | TOTAL PEM | comprovació
A. MOBILIARI FIX |  | 30600 | 30600
A.1 | A01. Moble de l'accés | 8200
A.2 | A02. Moble sala d'estada | 12200
A.3 | A03.Grada i tarima per Espai de calma | 10200
J. ELEMENTS DE JOC |  | 3350 | 3350
J.1 | Mobiliari de joc | 3350
TOTAL PEM |  | 33950 | 33950
CONTROL DE QUALITAT I SEGURETAT I SALUT |  | 679
| Seguretat i Salut | 679
TOTAL PARCIAL |  | 34629
SUMA DESPESES GENERALS I BENEFICI INDUSTRIAL |  | 6579.51
| 13,00% Despeses Generals | 4501.77
| 6,00% Benefici Industrial | 2077.74
TOTAL PARCIAL |  | 41208.51
IMPOSTOS
| 21% I.V.A. | 8653.7871
TOTAL PEC |  | 49862.2971

## RESUM MOB LOT3
AMIDAMENTS
Avantprojecte de reforma espai interior de la Ludoteca de Castellar del Vallès
LOT 3: MOBILIARI I ELEMENTS
2025-04-01
resum partides d'execució material |  | TOTAL PEM | comprovació
MOBILIARI ESTÀNDARD |  | 21213.95 | 21213.95
B.1 | Taules | 4146
B.2 | Cadires | 2079
B.3 | Seients | 4081.2
B.4 | Emmagatzematge | 10907.75
ELEMENTS |  | 13380.3386 | 6690.1693
E.1 | Panells de sostre acústics | 6163.2
E.2 | Protector d'escuma per radiadors | 2123.4
E.3 | Protector d'escuma espai motriu | 5093.7386
TOTAL PEM |  | 34594.2887 | 27904.1193
CONTROL DE QUALITAT I SEGURETAT I SALUT |  | 691.8858
| Seguretat i Salut | 691.8858
TOTAL PARCIAL |  | 35286.1744
SUMA DESPESES GENERALS I BENEFICI INDUSTRIAL |  | 6704.3731
| 13,00% Despeses Generals | 4587.2027
| 6,00% Benefici Industrial | 2117.1705
TOTAL PARCIAL |  | 41990.5476
IMPOSTOS
| 21% I.V.A. | 8818.015
TOTAL PEC |  | 50808.5626

## industrials
MATERIAL | EMPRESA | WEB | COMERCIAL
Panell de fusta acústic | decustik | https://www.decustik.com/ca/productes/panells-acustics/panell-acustic-perforat-sistema-pap/
paviment vinílic | FORBO | https://www.forbo.com/flooring/es-es/productos/vinilico-heterogeneo/c2n2td | Albert Climent | 649958581 | albert.climent@forbo.com
https://www.forbo.com/flooring/es-es/productos/linoleo/linoleo-acustico/marmoleum-acoustic/b2o424#33032
| MCD GRUP | https://mcdgrup.com/
mobiliari | hermex | https://www.hermex.es/tienda/articulo/mueble-2-cubetas-moviles

## luminàries
LUMINÀRIES
ARKOSLIGHT | A2392022WT | DRUM 90 DIM DALI 4000K WT | SURFACE | DRUM | DRUM 90 | 2.121,00 € | https://www.arkoslight.com/productos/drum01/
ARKOSLIGHT | A2391022WT | DRUM 70 DIM DALI 4000K WT | SURFACE | DRUM | DRUM 70 | 1.499,00 €
https://app.vibia.com/project/421288/product/678c2cafc358cb5a437a6446/attributes-configurator
https://ledsc4.com/es/productos/15-4924-m1
https://www.lampara.es/p/arcchio-noabelle-plafon-led-blanco-80-cm-9939010.html?lw_om_view=recotop&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=PMAX_EM_Heroes&utm_content=&utm_term=&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAwOe8BhCCARIsAGKeD55b9MaFsdm57I_X3gD3QYi-h0w5Mj8Kwk0qTcWgAEFKwDwD1zBt9JAaAqBsEALw_wcB
https://www.lamparas.es/plafones-de-techo/24477-plafon-techo-moon-ii-acb-8430390151587.html