## ANNEX OFERTA
ANEXO DE CUMPLIMENTACIÓN OBLIGATORIA 3 PCAP DE OFERTA ECONÓMICA
Cumplimente en este anexo, EN UN ÚNICO FICHERO EXCEL, LAS OFERTAS A TODOS LOS LOTES A LOS QUE SE PRESENTE. En caso de que la plataforma electrónica le requiera subir un fichero de oferta por cada lote, suba EL MISMO FICHERO TANTAS VECES COMO A LOTES OFERTE. Presentación obligatoria de este annexo en formato EXCEL no protegido.
| TÍTULO EXPEDIENTE: |  | Suministro de Fungible para Ginecología
| NÚMERO EXPEDIENTE: |  | 2025/85
| DURACIÓN EN MESES |  | 36
LICITADOR E IDENTIFICACIÓN DE LA OFERTA:
| EMPRESA: | [8 empty] | TELÉFONO
MAIL | MAIL | [8 empty] | FECHA
UND ADJ | LOTE | ARTÍCULO | DENOMINACIÓN Y REQUISITOS TÉCNICOS | CÓDIGO HCB | UNIDAD DE MEDIDA LICITADA (***) | CANTIDAD | BASE IMPONIBLE MÁXIMA DE LICITACIÓN UNITARIA(**) (***) | TIPO IVA | BASE IMPONIBLE MÁXIMA DE LICITACIÓN TOTAL (**) | DENOMINACIÓN ARTÍCULO LICITADOR | REFERENCIA ARTÍCULO LICITADOR | BASE IMPONIBLE UNITARIA OFERTADA 2 DECIMALES (***) | % IVA OFERTADO | BASE IMPONIBLE TOTAL OFERTADA | IMPORTE TOTAL con descuento(IVA INCLUIDO)
| 1 | 1 al 15 | LOTE 1 - MICROPIGMENTACIÓN para tratamientos de Areolas | LOT 1 |  |  |  |  | 10152 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1 | 1 | Pigmento para la piel, color blanco roto. Envase entre 2,5ml y 3,5ml. Estéril. | NOU | UND | 30 | 26,80 | 21% | 804 |  |  |  |  | 0 | 0
s | 1 | 2 | Pigmento para la piel, color blanco rosado. Envase entre 2,5ml y 3,5ml. Estéril. | 203624 | UND | 30 | 26,80 | 21% | 804 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1 | 3 | Pigmento para la piel, color blanco ocre. Envase entre 2,5ml y 3,5ml. Estéril. | 203625 | UND | 30 | 26,80 | 21% | 804 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1 | 4 | Pigmento para la piel, color rosa frio. Envase entre 2,5ml y 3,5ml. Estéril. | 203626 | UND | 30 | 26,80 | 21% | 804 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1 | 5 | Pigmento para la piel, color rosa nude. Envase entre 2,5ml y 3,5ml. Estéril. | NOU | UND | 15 | 26,80 | 21% | 402 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1 | 6 | Pigmento para la piel, color caramelo. Envase entre 2,5ml y 3,5ml. Estéril. | 203627 | UND | 30 | 26,80 | 21% | 804 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1 | 7 | Pigmento para la piel, color masilla. Envase entre 2,5ml y 3,5ml. Estéril. | 203628 | UND | 30 | 26,80 | 21% | 804 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1 | 8 | Pigmento para la piel, color beige claro. Envase entre 2,5ml y 3,5ml. Estéril. | NOU | UND | 15 | 26,80 | 21% | 402 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1 | 9 | Pigmento para la piel, color canela. Envase entre 2,5ml y 3,5ml. Estéril. | NOU | UND | 15 | 26,80 | 21% | 402 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1 | 10 | Pigmento para la piel, color beige centrino. Envase entre 2,5ml y 3,5ml. Estéril. | NOU | UND | 15 | 26,80 | 21% | 402 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1 | 11 | Pigmento para la piel, color beige rosado. Envase entre 2,5ml y 3,5ml. Estéril. | 203629 | UND | 30 | 26,80 | 21% | 804 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1 | 12 | Pigmento para la piel, color caoba. Envase entre 2,5ml y 3,5ml. Estéril. | NOU | UND | 15 | 26,80 | 21% | 402 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1 | 13 | Aguja para procedimientos de micropigmentación de piel, 3 puntas redondas, diámetro 0,30mm, longitud aprox. 5mm. Estéril. Un solo uso.Tolerancia del aprox. +/-10% | 203622 | UND | 150 | 7,47 | 21% | 1120.5 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1 | 14 | Aguja para procedimientos de micropigmentación de piel, 5 puntas redondas, diámetro 0,30mm, longitud aprox. 5mm. Estéril. Un solo uso.Tolerancia del aprox. +/-10% | 203623 | UND | 150 | 8,61 | 21% | 1291.5 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1 | 15 | Cubilete grande de plástico para procedimientos de micropigmentación de piel. Capacidad aprox. 1ml. Estéril. | 199116 | UND | 600 | 0,17 | 21% | 102 |  |  |  |  | 0 | 0
| 2 | 16 al 29 | LOTE 2 - PESARIOS PVC | LOT 2 |  |  |  |  | 3129.3 |  |  |  |  | 0 | 0
| 2 | 16 | Pesario anillo vaginal de PVC, para el prolapso uterino, diámetro 53mm. | 185304 | UND | 30 | 5,70 | 10% | 171 |  |  |  |  | 0 | 0
| 2 | 17 | Pesario anillo vaginal de PVC, para el prolapso uterino, diámetro 56mm. | 185305 | UND | 60 | 5,70 | 10% | 342 |  |  |  |  | 0 | 0
| 2 | 18 | Pesario anillo vaginal de PVC, para el prolapso uterino, diámetro 59mm. | 185306 | UND | 75 | 5,70 | 10% | 427.5 |  |  |  |  | 0 | 0
| 2 | 19 | Pesario anillo vaginal de PVC, para el prolapso uterino, diámetro 62mm. | 185307 | UND | 90 | 5,70 | 10% | 513 |  |  |  |  | 0 | 0
| 2 | 20 | Pesario anillo vaginal de PVC, para el prolapso uterino, diámetro 65mm. | 185308 | UND | 105 | 5,70 | 10% | 598.5 |  |  |  |  | 0 | 0
| 2 | 21 | Pesario anillo vaginal de PVC, para el prolapso uterino, diámetro 68mm. | 185309 | UND | 45 | 5,70 | 10% | 256.5 |  |  |  |  | 0 | 0
| 2 | 22 | Pesario anillo vaginal de PVC, para el prolapso uterino, diámetro 71mm. | 185310 | UND | 30 | 5,70 | 10% | 171 |  |  |  |  | 0 | 0
| 2 | 23 | Pesario anillo vaginal de PVC, para el prolapso uterino, diámetro 74mm. | 185311 | UND | 30 | 5,70 | 10% | 171 |  |  |  |  | 0 | 0
| 2 | 24 | Pesario anillo vaginal de PVC, para el prolapso uterino, diámetro 77mm. | 185312 | UND | 30 | 5,70 | 10% | 171 |  |  |  |  | 0 | 0
| 2 | 25 | Pesario anillo vaginal de PVC, para el prolapso uterino, diámetro 80mm. | 185313 | UND | 30 | 5,70 | 10% | 171 |  |  |  |  | 0 | 0
| 2 | 26 | Pesario anillo vaginal de PVC, para el prolapso uterino, diámetro 85mm. | 185314 | UND | 9 | 5,70 | 10% | 51.3 |  |  |  |  | 0 | 0
| 2 | 27 | Pesario anillo vaginal de PVC, para el prolapso uterino, diámetro 90mm. | 185315 | UND | 9 | 5,70 | 10% | 51.3 |  |  |  |  | 0 | 0
| 2 | 28 | Pesario anillo vaginal de PVC, para el prolapso uterino, diámetro 95mm. | 185316 | UND | 3 | 5,70 | 10% | 17.1 |  |  |  |  | 0 | 0
| 2 | 29 | Pesario anillo vaginal de PVC, para el prolapso uterino, diámetro 100mm. | 185303 | UND | 3 | 5,70 | 10% | 17.1 |  |  |  |  | 0 | 0
| 3 | 30 al 36 | LOTE 3 - PESARIOS SILICONA | LOT 3 |  |  |  |  | 4484.7 |  |  |  |  | 0 | 0
| 3 | 30 | Pesario anillo vaginal de silicona sin soporte, para el prolapso uterino, diámetro 51mm. | 200249 | UND | 15 | 22,65 | 10% | 339.75 |  |  |  |  | 0 | 0
| 3 | 31 | Pesario anillo vaginal de silicona sin soporte, para el prolapso uterino, diámetro 58mm. | 200250 | UND | 45 | 22,65 | 10% | 1019.25 |  |  |  |  | 0 | 0
| 3 | 32 | Pesario anillo vaginal de silicona sin soporte, para el prolapso uterino, diámetro 63mm. | 200271 | UND | 45 | 22,65 | 10% | 1019.25 |  |  |  |  | 0 | 0
| 3 | 33 | Pesario anillo vaginal de silicona sin soporte, para el prolapso uterino, diámetro 69mm. | 200272 | UND | 45 | 22,65 | 10% | 1019.25 |  |  |  |  | 0 | 0
| 3 | 34 | Pesario anillo vaginal de silicona sin soporte, para el prolapso uterino, diámetro 76mm. | 200273 | UND | 30 | 22,65 | 10% | 679.5 |  |  |  |  | 0 | 0
| 3 | 35 | Pesario anillo vaginal de silicona sin soporte, para el prolapso uterino, diámetro 83mm. | 200274 | UND | 9 | 22,65 | 10% | 203.85 |  |  |  |  | 0 | 0
| 3 | 36 | Pesario anillo vaginal de silicona sin soporte, para el prolapso uterino, diámetro 88mm. | 200275 | UND | 9 | 22,65 | 10% | 203.85 |  |  |  |  | 0 | 0
| 4 | 37 al 43 | LOTE 4 - PESARIOS CON DRENAJE | LOT 4 |  |  |  |  | 6437.58 |  |  |  |  | 0 | 0
| 4 | 37 | Pesario cubo vaginal de silicona con drenaje, para la incontinencia urinaria de esfuerzo, diámetro 25mm. | NOU | UND | 6 | 56,47 | 10% | 338.82 |  |  |  |  | 0 | 0
| 4 | 38 | Pesario cubo vaginal de silicona con drenaje, para la incontinencia urinaria de esfuerzo, diámetro 30mm. | NOU | UND | 6 | 56,47 | 10% | 338.82 |  |  |  |  | 0 | 0
| 4 | 39 | Pesario cubo vaginal de silicona con drenaje, para la incontinencia urinaria de esfuerzo, diámetro 35mm. | NOU | UND | 30 | 56,47 | 10% | 1694.1 |  |  |  |  | 0 | 0
| 4 | 40 | Pesario cubo vaginal de silicona con drenaje, para la incontinencia urinaria de esfuerzo, diámetro 38mm. | NOU | UND | 30 | 56,47 | 10% | 1694.1 |  |  |  |  | 0 | 0
| 4 | 41 | Pesario cubo vaginal de silicona con drenaje, para la incontinencia urinaria de esfuerzo, diámetro 41mm. | NOU | UND | 30 | 56,47 | 10% | 1694.1 |  |  |  |  | 0 | 0
| 4 | 42 | Pesario cubo vaginal de silicona con drenaje, para la incontinencia urinaria de esfuerzo, diámetro 44mm. | NOU | UND | 6 | 56,47 | 10% | 338.82 |  |  |  |  | 0 | 0
| 4 | 43 | Pesario cubo vaginal de silicona con drenaje, para la incontinencia urinaria de esfuerzo, diámetro 51mm. | NOU | UND | 6 | 56,47 | 10% | 338.82 |  |  |  |  | 0 | 0
| 5 | 44 | Guía de aguja de biopsia para sonda endocavitaria, calibre entre 16-18G, longitud aprox. 19cm. Compatible con la sonda de ultrasonidos GE Healthcare y Samsung Medison. Estéril. Un solo uso. Sin látex.Tolerancia del aprox. +/-10% | 207820 | UND | 72 | 26,43 | 21% | 1902.96 |  |  |  |  | 0 | 0
| 6 | 45 | Cánula de biopsia endometrial por aspiración, de polipropileno, vaina transparente y flexible, marcas graduadas desde los 2 a los 12cm, 4 orificios distales, DE.3-3,30mm, DI.2,45-2,6mm, longitud entre 220 y 250mm. Incluye varilla. Estéril. Un solo uso. Sin látex | 185290 | UND | 450 | 1,47 | 21% | 661.5 |  |  |  |  | 0 | 0
| 7 | 46 | Cánula de biopsia endometrial por aspiración, de polipropileno, vaina transparente y flexible, marcas graduadas a lo largo de 20cm, orificio lateral aprox. Ø2,1mm, D.E. aprox. Ø3,1mm, D.I. aprox. Ø2,6mm, longitud aprox. 500mm. Incluye émbolo. Estéril. Un solo uso. Sin látex.Tolerancia del aprox. +/-10% | 185291 | UND | 30 | 20,00 | 21% | 600 |  |  |  |  | 0 | 0
| 8 | 47 | Aguja de bloqueo paracervical, de acero inoxidable, conector luer-lock, con indicador de bisel, 4mm de distancia desde la bola hasta la punta de la aguja, calibre 20G, longitud aprox. 200mm. Estéril. Sin látex.Tolerancia del aprox. +/-10% | 185292 | UND | 600 | 12,21 | 21% | 7326 |  |  |  |  | 0 | 0
| 9 | 48 | Kit gel de espuma para estudios de histerosonosalpingografia y permeabilidad tubárica, con: jeringa de 10ml con 5ml de gel, jeringa de 10ml con 5ml de agua purificada, dispositivo de acoplamiento y catéter con cánula cervical. Un solo uso. Sin látex. | 199908 | KIT | 480 | 75,00 | 21% | 36000 |  |  |  |  | 0 | 0
| 10 | 49 al 51 | LOTE 10 - SONDA VAGINALES | LOT 10 |  |  |  |  | 2163.6 |  |  |  |  | 0 | 0
| 10 | 49 | Sonda vaginal 2 anillos, de ABS, electrodos de acero inoxidable, cable de PVC, para electroestimulación del suelo pelviano por electromiografía, diámetro 20mm, longitud aprox. 100cm. Conexión hembra 2mm.Compatible con equipo PHENIX Liberty y YSY BFB LCD de YSY Medical. Tolerancia del aprox. +/-10% | 185269 | UND | 15 | 30,05 | 21% | 450.75 |  |  |  |  | 0 | 0
| 10 | 50 | Sonda vaginal 2 anillos, de ABS, electrodos de acero inoxidable, cable de PVC, para electroestimulación del suelo pelviano por electromiografía, diámetro 25mm, longitud aprox. 130mm. Conexión hembra 2mm.Compatible con equipo PHENIX Liberty y YSY BFB LCD de YSY Medical. Tolerancia del aprox. +/-10% | 185270 | UND | 15 | 30,05 | 21% | 450.75 |  |  |  |  | 0 | 0
| 10 | 51 | Sonda vaginal de poliestireno, electrodos de acero inoxidable, cable PVC, para electroestimulación del suelo pelviano por electromiografía, diámetro aprox. 34mm, longitud aprox. 79mm, cable aprox. 360mm. Conexión hembra 2mm.Compatible con equipo PHENIX Liberty y YSY BFB LCD de YSY Medical. Tolerancia del aprox. +/-10% | 185272 | UND | 42 | 30,05 | 21% | 1262.1 |  |  |  |  | 0 | 0
| 11 | 52 | Sonda ano-rectal 2 anillos, de ABS, 2 electrodos de acero inoxidable, cable de PVC, para electroestimulación por electromiografía, diámetros 10mm y 14mm, longitud aprox. 85mm. Conexión hembra 2mm.Compatible con equipo PHENIX Liberty y YSY BFB LCD de YSY Medical. Tolerancia del aprox. +/-10% | 185271 | UND | 15 | 40,00 | 21% | 600 |  |  |  |  | 0 | 0
| 12 | 53 | Sonda abdominal rectal de PVC, calibre 5Fr, longitud aprox. 180cm, con balón distal, corte y línea de extensión integrada, conector tipo luer. Compatible con monitor Phoenix Plus V3 y SmartDyn. Estéril. Un solo uso. Sin látex.Tolerancia del aprox. +/-10% | 185046 | UND | 3840 | 9,00 | 21% | 34560 |  |  |  |  | 0 | 0
| 13 | 54 | Equipo de irrigación/aspiración con tubo de silicona, dos punzones perforadores con clamp, D.E. 4mm, D.I. 3mm, longitud aprox. 250cm. Rango de presión 15-150mm Hg. Incluye transductor de presiones y flujo. Estéril. Un solo uso. Sin látex.Tolerancia del aprox. +/-10% | 185333 | UND | 300 | 33,26 | 21% | 9978 |  |  |  |  | 0 | 0
| 14 | 55 | Tubo de bomba de PVC y silicona para perfusión, con cámara de goteo ventilada. Compatible con equipo de urodinamia LABORIE. Estéril. Un solo uso. | 185286 | KIT | 375 | 10,64 | 21% | 3990 |  |  |  |  | 0 | 0
| 15 | 56 | Alargadera de presión de poliuretano, conector macho-hembra, longitud aprox. 183cm, color rojo. Estéril.Tolerancia del aprox. +/-10% | 185282 | UND | 600 | 3,10 | 21% | 1860 |  |  |  |  | 0 | 0
| 16 | 57 al 59 | LOTE 16 - ESPÉCULOS VAGINALES | LOT 16 |  |  |  |  | 16926 |  |  |  |  | 0 | 0
| 16 | 57 | Espéculo vaginal de poliestireno transparente de alta resistencia, tipo Cusco, de Ø16mm, de superficie lisa y redondeada, con sistema de bloqueo de valvas. Estéril. Un solo uso. | 181925 | UND | 2400 | 0.31 | 21% | 744 |  |  |  |  | 0 | 0
| 16 | 58 | Espéculo vaginal de poliestireno transparente de alta resistencia, tipo Cusco, de Ø24mm, de superficie lisa y redondeada, con sistema de bloqueo de valvas. Estéril. Un solo uso. | 181926 | UND | 51600 | 0.31 | 21% | 15996 |  |  |  |  | 0 | 0
| 16 | 59 | Espéculo vaginal de poliestireno transparente de alta resistencia, tipo Cusco, de Ø30mm, de superficie lisa y redondeada, con sistema de bloqueo de valvas. Estéril. Un solo uso. | 181927 | UND | 600 | 0.31 | 21% | 186 |  |  |  |  | 0 | 0
| 17 | 60 | Juego de 4 electrodos adhesivos con capa de carbón y película de gel conductor, diámetro 32mm, conexión hembra de 2mm. Compatible con equipos de neuromodulación. | 185267 | UND | 336 | 5,04 | 21% | 1693.44 |  |  |  |  | 0 | 0
| 18 | 61 | Electrodo pediátrico redondo, diámetro 30mm, conexión doble 2mm, precableado, longitud aprox. del cable 50cm. Compatible con equipo YSY BFB LCD de YSY Medical. Estéril. Sin látex.Libre de ftalatos. Tolerancia del aprox. +/-10% | 185276 | UND | 450 | 0,42 | 21% | 189 |  |  |  |  | 0 | 0
| 19 | 62 | Electrodo de bola monopolar, de acero inoxidable, diámetro 5mm, longitud aprox. del eje 13cm. Compatible con mangos electroquirúrgicos. Estéril. Un solo uso. Sin látex.Tolerancia del aprox. +/-10% | 182745 | UND | 180 | 7.56 | 21% | 1360.8 |  |  |  |  | 0 | 0
| 20 | 63 | Electrodo de bola monopolar, de acero inoxidable, diámetro 3mm, longitud aprox. del eje 13cm. Compatible con mangos electroquirúrgicos. Estéril. Un solo uso. Sin látex.Tolerancia del aprox. +/-10% | 182741 | UND | 300 | 7,50 | 21% | 2250 |  |  |  |  | 0 | 0
| 21 | 64 | Electrodo de lazo monopolar, de tungsteno, medida 10x10mm, longitud aprox. del eje 13cm. Compatible con mangos de diámetro 2,4mm. Estéril. Un solo uso. Sin látex.Tolerancia del aprox. +/-10% | 182760 | UND | 162 | 5.44 | 21% | 881.28 |  |  |  |  | 0 | 0
| 22 | 65 | Electrodo de lazo monopolar, de tungsteno, medida 15x12mm, longitud aprox. del eje 13cm. Compatible con mangos de diámetro 2,4mm. Estéril. Un solo uso. Sin látex.Tolerancia del aprox. +/-10% | 182761 | UND | 420 | 4.85 | 21% | 2037 |  |  |  |  | 0 | 0
| 23 | 66 | Electrodo de lazo monopolar, de tungsteno, medida 20x12mm, longitud aprox. del eje 13cm. Compatible con mangos de diámetro 2,4mm. Estéril. Un solo uso. Sin látex.Tolerancia del aprox. +/-10% | 182762 | UND | 60 | 5,90 | 21% | 354 |  |  |  |  | 0 | 0
| 24 | 67 | Electrodo de lazo monopolar, de tungsteno, medida 20x15mm, longitud aprox. del eje 13cm. Compatible con mangos de diámetro 2,4mm. Estéril. Un solo uso. Sin látex.Tolerancia del aprox. +/-10% | 182763 | UND | 180 | 30,00 | 21% | 5400 |  |  |  |  | 0 | 0
| 25 | 68 | Electrodo de asa de corte, bipolar, con 2 vástagos guiadores calibre 24/26Fr, código identificador color amarillo. Compatible con resectoscopio consola Storz Autocon III 40. Estéril. Un solo uso. Sin látex. | 182765 | UND | 120 | 152.17 | 21% | 18260.4 |  |  |  |  | 0 | 0
| 26 | 69 | Electrodo de asa de corte, bipolar, calibre 15Fr, con 2 varillas guía, código identificador color verde. Compatible con resectoscopio consola Storz Autocon III 40. Estéril. Un solo uso. | 203798 | UND | 60 | 199,50 | 21% | 11970 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | TOTAL EXPEDIENTE/OFERTADO | [6 empty] | 185167.56 |  |  |  |  | 0 | 0
La base imponible unitaria en unidad de licitación ofertada, se ofertarán con un número máximo de 2 decimales fijos. El tipo de iva licitado es indicativo, el licitador ofertará el tipo de iva que corresponda legalmente en su artículo.
Presentación obligatoria de este annexo en formato EXCEL.
Si encuentra problemas relacionados con la plataforma E-LICITA o sobre temas de especificaciones técnicas contacte en el email sc@clinic.cat o con el teléfono 932275460, para solicitar aclaraciones.
Si encuentra problemas de formato para rellenar en este fichero su oferta o encuentra errores de cálculos automáticos o bien tiene dudas de cómo rellenarla contacte en el email csecreta@clinic.cat o con el teléfono 932275629, para solicitar un fichero corregido o aclaraciones.
(**) Quedarán excluidas automáticamente de la licitación las empresas con proposiciones económicas las cuales superen el pressupuesto total de licitación de cada lote, de acuerdo con lo establecido en el apartado 1.C. del Cuadro de características.
(***) La oferta económica debe presentarse obligatoriamente en la unidad de medida licitada, independientemente de las unidades en la presentación ofertada por el licitador.
En caso de discrepancias con los cálculos de los precios unitarios e importes totales se tomará como válido el precio unitario.
Este documento de oferta no se tiene que firmar dado que, en el momento de hacer el envío de la proposición a través de la herramienta de Sobre Digital, la persona o personas que tienen la debida representación de la empresa tienen que firmar el documento "resumen" de la oferta presentada que comporta la firma de todos los documentos que la integran, sin perjuicio de tener que firmar el DEUC en conformidad con el artículo 140 de la LCSP