## INSTRUCCIONS COMPLIMENTACIÓ (hidden)
ANNEX DE COMPLIMENTACIÓ OBLIGATÒRIA PPT D'OFERTA TÈCNICA (ACO1_PPT_OT)
|  |  | TITOL DE L'EXPEDIENT: |  | DADES EXPEDIENT
NÚMERO D'EXPEDIENT:
LICITADOR I IDENTIFICACIÓ DE L'OFERTA: | [5 empty] | DADES DEL SIGNANT
EMPRESA | [5 empty] | NOM I COGNOMS |  | TERMINIS DE LLIURAMENT MÀXIMS LICITACIÓ |  | TERMINIS LLIURAMENT OFERTAT LICITADOR
MAIL | [5 empty] | CÀRREC |  | ORDINARI (dies laborables) | URGENT (Hores) | ORDINARI OFERTAT (dies laborables) (*) | URGENT OFERTAT (Hores) (*)
SIGNATURA I SEGELL
OFERTA BASE (Marcar amb X) |  |  | SI | NO | VARIANT Nº
DATA
|  | IDENTIFICACIÓ ARTICLE LICITAT |  |  |  |  | IDENTIFICACIÓ ARTICLE OFERTAT LICITADOR
|  | LOT | ARTICLE | CODI HCB | DENOMINACIÓ ARTICLE | REQUERIMENTS TÈCNICS ESPECIFICS | DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR | REFERÈNCIA ARTICLE (***) | UNITATS EN PRESENTACIÓ (**)
Han d'emplenar les cel·les corresponents a les dades personals del licitador i a la seva oferta (oferta base o variant (EN EL CAS QUE ES PERMETIN VARIANTS) nº si cal, un full per cadascuna), les caselles buides de totes les columnes amb capçalera en blanc i no modificar les ja emplenades.
S'han de fer constar TOTES les referències que el proveidor oferti a l'article licitat i que estaran disponibles en cas de resultar adjudicatari, a les mateixes condicions de la licitació/oferta. Si es necessari es pot remitir a un document annex amb totes les referències ofertades a cada article.
PRESENTACIÓ OBLIGATORIA D'AQUEST ANNEX AL SOBRE DE L'OFERTA TÈCNICA (CRITERIS JUDICI DE VALOR), EN PAPER I FITXER EXCEL NO PROTEGIT I EN AQUEST FORMAT.

## descripcions
ANNEX DE COMPLIMENTACIÓ OBLIGATÒRIA 1 PPT D'OFERTA TÈCNICA (ACO1_PPT_OT)
Ompli en aquest annex EN UN ÚNIC FITXER EXCEL, LES OFERTES A TOTS ELS LOTS A QUÈ ES PRESENTI. En cas que la plataforma electrònica li requereixi pujar un fitxer d'oferta per cada lot, pugi EL MATEIX FITXER TANTES VEGADES COM A LOTS ofereixi. Presentació obligatòria d'aquest annex en format EXCEL no protegit.
| TÍTOL DE L´EXPEDIENT: |  |  | Subministrament de Fungible per a Ginecologia
| NÚMERO D´EXPEDIENT: |  |  | 2025/85
LICITADOR I IDENTIFICACIÓ DE L'OFERTA:
| EMPRESA | [6 empty] | DATA
| MAIL | [6 empty] | MAIL comandes
| PERSONA DE CONTACTE (COMERCIAL) |  |  | TELÈFON |  | DIRECCIÓ MAIL CONTACTE (No comandes) |  | TELÈFON comandes
FAX COMANDES
| IDENTIFICACIÓ ARTICLE LICITAT | [5 empty] | IDENTIFICACIÓ ARTICLE OFERTAT LICITADOR
UNT ADJUD. | LOT | ARTICLE | CODI HCB | DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS | QUANTITAT | UNITAT DE MESURA LICITADA (UML) | DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR | DESCRIPCIÓ ARTICLE LICITADOR | REFERÈNCIA MATERIAL LICITADOR (***) | FORMAT DE PRESENTACIÓ | UNITATS UML EN PRESENTACIÓ (**) | FORMAT PRESENTACIÓ UNITAT MÍNIMA DE COMANDA | UNITATS UML EN PRESENTACIÓ DE COMANDA (**) | ALTRE FORMAT DE PRESENTACIÓ MENOR CONTINGUTS (***) | UNITATS UML EN ALTRE FORMAT MENOR (**) | NOM DEL FABRICANT | MARCA | REF. MATERIAL DEL FABRICANT
| 1 | 1 al 15 | LOT 1 | LOT 1 - MICROPIGMENTACIÓ per a tractaments d'Arèoles
| 1 | 1 | NOU | Pigment per a la pell, color blanc trencat. Envàs entre 2,5ml i 3,5ml. Estèril. | 30 | UND
| 1 | 2 | 203624 | Pigment per a la pell, color blanc rosat. Envàs entre 2,5ml i 3,5ml. Estèril. | 30 | UND
| 1 | 3 | 203625 | Pigment per a la pell, color blanc ocre. Envàs entre 2,5ml i 3,5ml. Estèril. | 30 | UND
| 1 | 4 | 203626 | Pigment per a la pell, color rosa fred. Envàs entre 2,5ml i 3,5ml. Estèril. | 30 | UND
| 1 | 5 | NOU | Pigment per a la pell, color rosa nude. Envàs entre 2,5ml i 3,5ml. Estèril. | 15 | UND
| 1 | 6 | 203627 | Pigment per a la pell, color caramel. Envàs entre 2,5ml i 3,5ml. Estèril. | 30 | UND
| 1 | 7 | 203628 | Pigment per a la pell, color massilla. Envàs entre 2,5ml i 3,5ml. Estèril. | 30 | UND
| 1 | 8 | NOU | Pigment per a la pell, color beix clar. Envàs entre 2,5ml i 3,5ml. Estèril. | 15 | UND
| 1 | 9 | NOU | Pigment per a la pell, color canela. Envàs entre 2,5ml i 3,5ml. Estèril. | 15 | UND
| 1 | 10 | NOU | Pigment per a la pell, color beix centrino. Envàs entre 2,5ml i 3,5ml. Estèril. | 15 | UND
| 1 | 11 | 203629 | Pigment per a la pell, color beix rosat. Envàs entre 2,5ml i 3,5ml. Estèril. | 30 | UND
| 1 | 12 | NOU | Pigment per a la pell, color caoba. Envàs entre 2,5ml i 3,5ml. Estèril. | 15 | UND
| 1 | 13 | 203622 | Agulla per a procediments de micropigmentació de pell, 3 puntes rodones, diàmetre 0,30mm, llargària aprox. 5mm. Estèril. Un sol ús.Tolerància de l'aprox. +/-10% | 150 | UND
| 1 | 14 | 203623 | Agulla per a procediments de micropigmentació de pell, 5 puntes rodones, diàmetre 0,30mm, llargària aprox. 5mm. Estèril. Un sol ús.Tolerància de l'aprox. +/-10% | 150 | UND
| 1 | 15 | 199116 | Cubilet gran de plàstic per a procediments de micropigmentació de pell. Capacitat aprox. 1ml. Estèril. | 600 | UND
| 2 | 16 al 29 | LOT 2 | LOT 2 - PESSARIS PVC
| 2 | 16 | 185304 | Pessari anell vaginal de PVC, per al prolapse uterí, diàmetre 53mm. | 30 | UND
| 2 | 17 | 185305 | Pessari anell vaginal de PVC, per al prolapse uterí, diàmetre 56mm. | 60 | UND
| 2 | 18 | 185306 | Pessari anell vaginal de PVC, per al prolapse uterí, diàmetre 59mm. | 75 | UND
| 2 | 19 | 185307 | Pessari anell vaginal de PVC, per al prolapse uterí, diàmetre 62mm. | 90 | UND
| 2 | 20 | 185308 | Pessari anell vaginal de PVC, per al prolapse uterí, diàmetre 65mm. | 105 | UND
| 2 | 21 | 185309 | Pessari anell vaginal de PVC, per al prolapse uterí, diàmetre 68mm. | 45 | UND
| 2 | 22 | 185310 | Pessari anell vaginal de PVC, per al prolapse uterí, diàmetre 71mm. | 30 | UND
| 2 | 23 | 185311 | Pessari anell vaginal de PVC, per al prolapse uterí, diàmetre 74mm. | 30 | UND
| 2 | 24 | 185312 | Pessari anell vaginal de PVC, per al prolapse uterí, diàmetre 77mm. | 30 | UND
| 2 | 25 | 185313 | Pessari anell vaginal de PVC, per al prolapse uterí, diàmetre 80mm. | 30 | UND
| 2 | 26 | 185314 | Pessari anell vaginal de PVC, per al prolapse uterí, diàmetre 85mm. | 9 | UND
| 2 | 27 | 185315 | Pessari anell vaginal de PVC, per al prolapse uterí, diàmetre 90mm. | 9 | UND
| 2 | 28 | 185316 | Pessari anell vaginal de PVC, per al prolapse uterí, diàmetre 95mm. | 3 | UND
| 2 | 29 | 185303 | Pessari anell vaginal de PVC, per al prolapse uterí, diàmetre 100mm. | 3 | UND
| 3 | 30 al 36 | LOT 3 | LOT 3 - PESSARIS SILICONA
| 3 | 30 | 200249 | Pessari anell vaginal de silicona sense suport, per al prolapse uterí, diàmetre 51mm. | 15 | UND
| 3 | 31 | 200250 | Pessari anell vaginal de silicona sense suport, per al prolapse uterí, diàmetre 58mm. | 45 | UND
| 3 | 32 | 200271 | Pessari anell vaginal de silicona sense suport, per al prolapse uterí, diàmetre 63mm. | 45 | UND
| 3 | 33 | 200272 | Pessari anell vaginal de silicona sense suport, per al prolapse uterí, diàmetre 69mm. | 45 | UND
| 3 | 34 | 200273 | Pessari anell vaginal de silicona sense suport, per al prolapse uterí, diàmetre 76mm. | 30 | UND
| 3 | 35 | 200274 | Pessari anell vaginal de silicona sense suport, per al prolapse uterí, diàmetre 83mm. | 9 | UND
| 3 | 36 | 200275 | Pessari anell vaginal de silicona sense suport, per al prolapse uterí, diàmetre 88mm. | 9 | UND
| 4 | 37 al 43 | LOT 4 | LOT 4 - PESSARIS AMB DRENATGE
| 4 | 37 | NOU | Pessari cubell vaginal de silicona amb drenatge, per a la incontinència urinària d'esforç, diàmetre 25mm. | 6 | UND
| 4 | 38 | NOU | Pessari cubell vaginal de silicona amb drenatge, per a la incontinència urinària d'esforç, diàmetre 30mm. | 6 | UND
| 4 | 39 | NOU | Pessari cubell vaginal de silicona amb drenatge, per a la incontinència urinària d'esforç, diàmetre 35mm. | 30 | UND
| 4 | 40 | NOU | Pessari cubell vaginal de silicona amb drenatge, per a la incontinència urinària d'esforç, diàmetre 38mm. | 30 | UND
| 4 | 41 | NOU | Pessari cubell vaginal de silicona amb drenatge, per a la incontinència urinària d'esforç, diàmetre 41mm. | 30 | UND
| 4 | 42 | NOU | Pessari cubell vaginal de silicona amb drenatge, per a la incontinència urinària d'esforç, diàmetre 44mm. | 6 | UND
| 4 | 43 | NOU | Pessari cubell vaginal de silicona amb drenatge, per a la incontinència urinària d'esforç, diàmetre 51mm. | 6 | UND
| 5 | 44 | 207820 | Guia d'agulla de biòpsia per a sonda endocavitària, calibre entre 16-18G, llargària aprox. 19cm. Compatible amb la sonda dʻultrasons GE Healthcare i Samsung Medison. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.Tolerància de l'aprox. +/-10% | 72 | UND
| 6 | 45 | 185290 | Cànula de biòpsia endometrial per aspiració, de polipropilè, beina transparent i flexible, marques graduades des dels 2cm als 12cm i 4 orificis distals, D.E. 3-3,30mm, D.I. 2,45-2,6mm, llargària entre 220 i 250mm. Inclou vareta. Estèril. Un sol ús. Sense látex. | 450 | UND
| 7 | 46 | 185291 | Cànula de biòpsia endometrial per aspiració, de polipropilè, beina transparent i flexible, marques graduades al llarg de 20cm, orifici lateral aprox. Ø2,1mm, D.E. aprox. Ø3,1mm, D.I. aprox. Ø2,6mm, llargària aprox. 500mm. Inclou èmbol. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.Tolerància de l'aprox. +/-10% | 30 | UND
| 8 | 47 | 185292 | Agulla de bloqueig paracervical, d'acer inoxidable, connector luer-lock, amb indicador de bisel, 4mm de distància desde la bola fins la punta de l'agulla, calibre 20G, llargària aprox 200mm. Estèril. Sense làtex.Tolerància de l'aprox. +/-10% | 600 | UND
| 9 | 48 | 199908 | Kit gel d'escuma per a estudis d'histerosonosalpingografia i permeabilitat tubàrica, amb xeringa de 10ml amb 5ml de gel, xeringa de 10ml amb 5ml d'aigua purificada, dispositiu d'acoblament i catèter amb cànula cervical. Un sol ús. Sense làtex. | 480 | KIT
| 10 | 49 al 51 | LOT 10 | LOT 10 - SONDA VAGINALS
| 10 | 49 | 185269 | Sonda vaginal 2 anells, de ABS, elèctrodes d'acer inoxidable, cable de PVC, per a electroestimulació del sòl pelvià per electromiografia, diàmetre 20mm, llargària aprox. 100cm. Connexió femella 2mm.Compatible amb equip PHENIX Liberty i YSY BFB LCD de YSY Medical. Tolerància de l'aprox. +/-10% | 15 | UND
| 10 | 50 | 185270 | Sonda vaginal 2 anells, de ABS, elèctrodes d'acer inoxidable, cable de PVC, per a electroestimulació del sòl pelvià per electromiografia, diàmetre 25mm, llargària aprox. 130mm. Connexió femella 2mm.Compatible amb equip PHENIX Liberty i YSY BFB LCD de YSY Medical. Tolerància de l'aprox. +/-10% | 15 | UND
| 10 | 51 | 185272 | Sonda vaginal de poliestirè, elèctrodes d'acer inoxidable, cable PVC, per a electroestimulació del sòl pelvià per electromiografia, diàmetre aprox. 34mm, llargària aprox. 79mm, cable aprox. 360mm. Connexió femella 2mm.Compatible amb equip PHENIX Liberty i YSY BFB LCD de YSY Medical. Tolerància de l'aprox. +/-10% | 42 | UND
| 11 | 52 | 185271 | Sonda ano-rectal 2 anells, de ABS, 2 elèctrodes d'acer inoxidable, cable de PVC, per a estimulació per electromiografia, diàmetres 10mm i 14mm, llargària aprox. 85mm. Connexió femella 2mm.Compatible amb equip PHENIX Liberty i YSY BFB LCD de YSY Medical. Tolerància de l'aprox. +/-10% | 15 | UND
| 12 | 53 | 185046 | Sonda abdominal rectal de PVC, calibre 5Fr, llargària aprox. 180cm, amb baló distal, tall i línia d'extensió integrada, connector tipus luer. Compatible amb monitor Phoenix Plus V3 i SmartDyn. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.Tolerància de l'aprox. +/-10% | 3840 | UND
| 13 | 54 | 185333 | Equip d'irrigació/aspiració amb tub de silicona, dos punxons perforadors amb clamp, D.E. 4mm, D.I. 3mm, llargària aprox. 250cm. Rang de pressió 15-150mm Hg. Inclou transductor de pressions i flux. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.Tolerància de l'aprox. +/-10% | 300 | UND
| 14 | 55 | 185286 | Tub de bomba de PVC i silicona per a perfusió, amb cambra de degoteig ventilada. Compatible amb equip d'urodinàmia LABORIE. Estèril. Un sol ús. | 375 | KIT
| 15 | 56 | 185282 | Allargador de pressió de poliuretà, connector mascle-femella, llargària aprox. 183cm, color vermell. Estèril.Tolerància de l'aprox. +/-10% | 600 | UND
| 16 | 57 al 59 | LOT 16 | LOT 16 - ESPÈCULS VAGINALS
| 16 | 57 | 181925 | Espècul vaginal de poliestirè transparent d'alta resistència, tipus Cusco, de Ø16mm, de superfície llisa i arrodonida, amb sistema de bloqueig de valves. Estèril. Un sol ús. | 2400 | UND
| 16 | 58 | 181926 | Espècul vaginal de poliestirè transparent d'alta resistència, tipus Cusco, de Ø24mm, de superfície llisa i arrodonida, amb sistema de bloqueig de valves. Estèril. Un sol ús. | 51600 | UND
| 16 | 59 | 181927 | Espècul vaginal de poliestirè transparent d'alta resistència, tipus Cusco, de Ø30mm, de superfície llisa i arrodonida, amb sistema de bloqueig de valves. Estèril. Un sol ús. | 600 | UND
| 17 | 60 | 185267 | Joc de 4 elèctrodes adhesius amb capa de carbó i pel.lícula de gel conductor, diàmetre 32mm, connexió femella 2mm. Compatible amb equips de neuromodulació. | 336 | UND
| 18 | 61 | 185276 | Elèctrode pediàtric rodó, diàmetre 30mm, connexió doble 2mm, precablejat, llargària aprox. del cable 50cm. Compatible amb equip YSY BFB LCD de YSY Medical. Estèril. Sense làtex.Lliure de ftalats. Tolerància de l'aprox. +/-10% | 450 | UND
| 19 | 62 | 182745 | Elèctrode de bola monopolar, d'acer inoxidable, diàmetre 5mm, llargària aprox. de l'eix 13cm. Compatible amb mànecs electroquirúrgics. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.Tolerància de l'aprox. +/-10% | 180 | UND
| 20 | 63 | 182741 | Elèctrode de bola monopolar, d'acer inoxidable, diàmetre 3mm, llargària aprox. de l'eix 13cm. Compatible amb mànecs electroquirúrgics. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.Tolerància de l'aprox. +/-10% | 300 | UND
| 21 | 64 | 182760 | Elèctrode de llaç monopolar, de tungstè, mida 10x10mm, llargària aprox. de l'eix 13cm. Compatible amb mànecs de diàmetre 2,4mm. Estèril. Un sol ús. Sense làtexTolerància de l'aprox. +/-10% | 162 | UND
| 22 | 65 | 182761 | Elèctrode de llaç monopolar, de tungstè, mida 15x12mm, llargària aprox. de l'eix 13cm. Compatible amb mànecs de diàmetre 2,4 mm. Estèril. Un sol ús. Sense làtexTolerància de l'aprox. +/-10% | 420 | UND
| 23 | 66 | 182762 | Elèctrode de llaç monopolar, de tungstè, mida 20x12mm, llargària aprox. de l'eix 13cm. Compatible amb mànecs de diàmetre 2,4 mm. Estèril. Un sol ús. Sense làtexTolerància de l'aprox. +/-10% | 60 | UND
| 24 | 67 | 182763 | Elèctrode de llaç monopolar, de tungstè, mida 20x15mm, llargària aprox. de l'eix 13cm. Compatible amb mànecs de diàmetre 2,4 mm. Estèril. Un sol ús. Sense làtexTolerància de l'aprox. +/-10% | 180 | UND
| 25 | 68 | 182765 | Elèctrode nansa de tall, bipolar, amb 2 vastagos guiadors calibre 24/26Fr, codi identificador color groc. Compatible amb resectoscopi consola Storz Autocon III 40. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. | 120 | UND
| 26 | 69 | 203798 | Electròde nansa de tall, bipolar, calibre 15Fr, amb 2 varilles guia, codi identificador color verd. Compatible amb resectoscopi consola Storz Autocon III 40. Estèril. Un sol ús. | 60 | UND
Aquest document d'oferta no s'ha de signar atès que, en el moment de fer l'enviament de la proposició a través de l'eina de Sobre Digital, la persona o persones que tenen la deguda representació de l'empresa han de signar el document "resum" de l'oferta presentada que comporta la signatura de tots els documents que la integren, sense perjudici d'haver de signar el DEUC de conformitat amb l'article 140 de la LCSP
*Trobareu les instruccions a la pestanya "Instruccions complimentació"

## Instruccions complementació
Exemple complementació
|  | UML | FORMAT DE PRESENTACIÓ | UNITATS UML EN PRESENTACIÓ (**) | FORMAT PRESENTACIÓ UNITAT MÍNIMA DE COMANDA | UNITATS UML EN PRESENTACIÓ DE COMANDA (**) | ALTRE FORMAT DE PRESENTACIÓ MENOR CONTINGUTS (***) | UNITATS UML EN ALTRE FORMAT MENOR (**)
|  | TIRA | CAIXA | 15X3=45 tires | EMBALATGE | 4x45=180 tires | BOSSA | 3 tires
ARTICLE | PRESENTADES EN BOSSES DE 3 TIRES en caixes de 15 bosses, i en una caixa major (embalatge) de 4 caixes petites. La unitat mínima de comanda és l'embalatge (3 tires x 15 bosses x 4 caixes = 180 tires (UML))
Indicacions
Presentació obligatoria d'aquest annex en format EXCEL.
*Si no s'indica el contrari al PPT, els terminis d'entrega per a pròtesis: ordinari 24 hores i urgent 12 hores. Amb material que no és pròtesis: ordinari 5 dies i urgent 24 hores.
** S'ha d'indicar a la cel·la d´ "UNITATS UML EN PRESENTACIÓ" el nombre d´unitats que conté la presentació ofertada. S'ha d'indicar a la cel·la d´ "UNITATS UML EN PRESENTACIÓ DE COMANDA" el nombre d´unitats que conté la presentació de la comanda. S'ha d'indicar a la cel·la d´ "UNITATS UML EN ALTRE FORMAT MENOR" el nombre d´unitats que conté la presentació en cas que tingui un format menor dins de la mateixa. Les UNITATS UML EN PRESENTACIÓ, EN PRESENTACIÓ DE COMANDA i EN ALTRE FORMAT MENOR han d'estar sempre en base a la UML. ALTRE FORMAT DE PRESENTACIÓ MENOR CONTINGUTS y UNITATS UML EN ALTRE FORMAT MENOR Només es necessari omplir si n'hi ha. Els formats de presentació han de complir els requeriments tècnics d´unitats mínimes/màximes/aproximades de presentació requerides a la licitació si n'hi ha.
*** S'han de fer constar TOTES les referències que el proveïdor oferti a l'article licitat i que estaran disponibles en cas de resultar adjudicatari, a les mateixes condicions de la licitació/oferta. Si es necessari, es pot remetre a un document annex amb totes les referències ofertades a cada article peró igualment serà obligatori relacionar-les a la casella corresponent d'aquest document.
Si troba problemes de format per omplir en aquest fitxer la seva oferta o té dubtes de com omplir-la, contacti al mail de csecreta@clinic.cat o al telèfon 932275629, per sol·licitar un fitxer corregit o aclaracions. Si els dubtes fan referència a les condicions de la licitació o els requeriments tècnics dels articles licitats, o amb la plataforma E-LICITA,o tenen qualsevol altre dubte sobre l'expedient, contacti a l'email sc@clinic.cat o amb el telèfon 932275460, per sol·licitar aclariments.
Han d'emplenar les cel·les corresponents a les dades personals del licitador i a la seva oferta (oferta base o variant (EN EL CAS QUE ES PERMETIN VARIANTS) nº si cal, un full per cadascuna), les caselles buides de totes les columnes amb capçalera en blanc i no modificar les ja emplenades.
En el cas que existeixin componentes (mateixos articles amb diferents color, talles, etc...) en la licitació s'han d'omplir els camps dels articles, no la linea que agrupa a tota la gamma de components.