## ANNEX OFERTA
ANEXO DE CUMPLIMENTACIÓN OBLIGATORIA 3 PCAP DE OFERTA ECONÓMICA
Cumplimente en este anexo, EN UN ÚNICO FICHERO EXCEL, LAS OFERTAS A TODOS LOS LOTES A LOS QUE SE PRESENTE. En caso de que la plataforma electrónica le requiera subir un fichero de oferta por cada lote, suba EL MISMO FICHERO TANTAS VECES COMO A LOTES OFERTE. Presentación obligatoria de este annexo en formato EXCEL no protegido.
| TÍTULO EXPEDIENTE: |  | SUMINISTRO DE FRESAS QUIRÚRGICAS Y ACCESORIOS PARA MOTORES DE CIRUGÍA NASO-SINUSAL Y CIRUGÍA DE OÍDO ASÍ COMO LA CORRESPONDIENTE CESIÓN DE LOS MOTORES
| NÚMERO EXPEDIENTE: |  | 2025/126
| DURACIÓN EN MESES |  | 24
LICITADOR E IDENTIFICACIÓN DE LA OFERTA:
| EMPRESA: | [8 empty] | TELÉFONO
MAIL | MAIL | [8 empty] | FECHA
UND ADJ | LOTE | ARTÍCULO | DENOMINACIÓN Y REQUISITOS TÉCNICOS | CÓDIGO HCB | UNIDAD DE MEDIDA LICITADA (***) | CANTIDAD | BASE IMPONIBLE MÁXIMA DE LICITACIÓN UNITARIA(**) (***) | TIPO IVA | BASE IMPONIBLE MÁXIMA DE LICITACIÓN TOTAL (**) | DENOMINACIÓN ARTÍCULO LICITADOR | REFERENCIA ARTÍCULO LICITADOR | BASE IMPONIBLE UNITARIA OFERTADA 2 DECIMALES (***) | % IVA OFERTADO | BASE IMPONIBLE TOTAL OFERTADA | IMPORTE TOTAL con descuento(IVA INCLUIDO)
| 1 | 1 al 29 | [6 empty] | 171010 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1 | 1 | Cuchilla de corte curva, angulada 15º, para cirugía de laringe, diámetro 2,9mm, longitud máxima 27cm, giratoria 360º. Compatible con pieza de mano de microdesbridador nasosinual. Estéril. Un solo uso. Sin látex. | 216534 | UND | 2 | 318.4 | 21% | 636.8 |  |  |  |  | 0 | 0
s | 1 | 2 | Cuchilla de corte curva, angulada 15º, para cirugía de laringe, diámetro 4mm, longitud máxima 27cm, giratoria 360º. Compatible con pieza de mano de microdesbridador nasosinual. Estéril. Un solo uso. Sin látex. | 216535 | UND | 2 | 389.4 | 21% | 778.8 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1 | 3 | Hoja de corte curva para cirugia de sinus, diámetro 4mm, giratoria 360º. Compatible con la pieza de mano. Estéril. Un solo uso. Sin látex. | 216623 | UND | 40 | 172,66 | 21% | 6906.4 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1 | 4 | Hoja de corte recta para cirugia de sinus, diámetro 4,3mm, giratoria 360º. Compatible con la pieza de mano. Estéril. Un solo uso. Sin látex. | 216622 | UND | 100 | 148 | 21% | 14800 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1 | 5 | Hoja de corte recta para cirugia de sinus, diámetro 4mm, giratoria 360º. Compatible con la pieza de mano. Estéril. Un solo uso. Sin látex. | 216621 | UND | 50 | 148 | 21% | 7400 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1 | 6 | Fresa de acero inoxidable angulada 15º, diámetro 4mm, forma cónica invertida diamantada. Compatible con pieza de mano de microdesbridador nasosinual. Estéril. Un solo uso. Sin látex. | 216387 | UND | 52 | 249 | 21% | 12948 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1 | 7 | Fresa de acero inoxidable angulada 55º, diámetro 3,6mm, forma cilíndrica cortante. Compatible con pieza de mano de microdesbridador nasosinual. Estéril. Un solo uso. Sin látex. | 216388 | UND | 34 | 249 | 21% | 8466 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1 | 8 | Fresa de acero inoxidable angulada 70º, diámetro 3mm, forma bola diamantada. Compatible con pieza de mano de microdesbridador nasosinual. Estéril. Un solo uso. Sin látex. | 216390 | UND | 52 | 249 | 21% | 12948 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1 | 9 | Fresa de acero inoxidable angulada 70º, diámetro 4mm, forma cónica invertida cortante. Compatible con pieza de mano de microdesbridador nasosinual. Estéril. Un solo uso. Sin látex. | 216389 | UND | 42 | 249 | 21% | 10458 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1 | 10 | Tubo de irrigación de plástico. Compatible con pieza de mano de microdesbridador nasosinual. Estéril. Un solo uso. Sin látex. | 216386 | UND | 80 | 24.35 | 21% | 1948 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1 | 11 | Tubo de irrigación de PVC y silicona para motor. Compatible con motor fresado quirúrgico de alta velocidad para cirugia otológica. Estéril. Un solo uso. | 216593 | UND | 190 | 60 | 21% | 11400 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1 | 12 | Fresa de acero inoxidable, bola diamantada fina, longitud 98mm (tolerancia +-0,5mm), diámetro 1mm. Compatible con motor fresado quirúrgico de alta velocidad para cirugia otológica. Estéril. Un solo uso. Sin latex. | 216598 | UND | 16 | 120 | 21% | 1920 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1 | 13 | Fresa de acero inoxidable, bola diamantada fina, longitud entre 77mm y 90mm, diámetro 1mm. Compatible con motor fresado quirúrgico de alta velocidad para cirugia otológica. Estéril. Un solo uso. Sin latex. | 216570 | UND | 32 | 120 | 21% | 3840 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1 | 14 | Fresa de acero inoxidable, bola diamantada fina, longitud 98mm (tolerancia +-0,5mm), diámetro 2mm. Compatible con motor fresado quirúrgico de alta velocidad para cirugia otológica. Estéril. Un solo uso. Sin latex. | 216597 | UND | 12 | 120 | 21% | 1440 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1 | 15 | Fresa de acero inoxidable, bola diamantada fina, longitud entre 77mm y 90mm, diámetro 2mm. Compatible con motor fresado quirúrgico de alta velocidad para cirugia otológica. Estéril. Un solo uso. Sin latex. | 216611 | UND | 50 | 120 | 21% | 6000 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1 | 16 | Fresa de acero inoxidable, bola diamantada fina, longitud 98mm (tolerancia +-0,5mm), diámetro 3mm. Compatible con motor fresado quirúrgico de alta velocidad para cirugia otológica. Estéril. Un solo uso. Sin latex. | 216599 | UND | 16 | 120 | 21% | 1920 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1 | 17 | Fresa de acero inoxidable, bola diamantada fina, longitud entre 77mm y 90mm, diámetro 3mm. Compatible con motor fresado quirúrgico de alta velocidad para cirugia otológica. Estéril. Un solo uso. Sin latex. | 216574 | UND | 96 | 120 | 21% | 11520 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1 | 18 | Fresa de acero inoxidable, bola diamantada fina, longitud 98mm (tolerancia +-0,5mm), diámetro 4mm. Compatible con motor fresado quirúrgico de alta velocidad para cirugia otológica. Estéril. Un solo uso. Sin latex. | 216568 | UND | 10 | 120 | 21% | 1200 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1 | 19 | Fresa de acero inoxidable, bola diamantada fina, longitud entre 77mm y 90mm, diámetro 4mm. Compatible con motor fresado quirúrgico de alta velocidad para cirugia otológica. Estéril. Un solo uso. Sin latex. | 216603 | UND | 54 | 120 | 21% | 6480 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1 | 20 | Fresa de acero inoxidable, bola diamantada fina, longitud 98mm (tolerancia +-0,5mm), diámetro 5mm. Compatible con motor fresado quirúrgico de alta velocidad para cirugia otológica. Estéril. Un solo uso. Sin latex. | 216569 | UND | 8 | 120 | 21% | 960 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1 | 21 | Fresa de acero inoxidable, bola diamantada fina, longitud entre 77mm y 90mm, diámetro 5mm. Compatible con motor fresado quirúrgico de alta velocidad para cirugia otológica. Estéril. Un solo uso. Sin latex. | 216604 | UND | 40 | 120 | 21% | 4800 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1 | 22 | Fresa de acero, de corte, diámetro 1mm, longitud entre 77mm y 90mm. Compatible con motor fresado quirúrgico de alta velocidad para cirugia otológica. Estéril. Un solo uso. Sin latex. | 216565 | UND | 4 | 120 | 21% | 480 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1 | 23 | Fresa de acero, de corte, diámetro 2mm, longitud entre 77mm y 90mm. Compatible con motor fresado quirúrgico de alta velocidad para cirugia otológica. Estéril. Un solo uso. Sin latex. | 216566 | UND | 46 | 120 | 21% | 5520 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1 | 24 | Fresa de acero, de corte, diámetro 3mm, longitud entre 77mm y 90mm. Compatible con motor fresado quirúrgico de alta velocidad para cirugia otológica. Estéril. Un solo uso. Sin latex. | 216567 | UND | 102 | 120 | 21% | 12240 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1 | 25 | Fresa de acero, de corte, diámetro 4mm, longitud entre 77mm y 90mm. Compatible con motor fresado quirúrgico de alta velocidad para cirugia otológica. Estéril. Un solo uso. Sin latex. | 216602 | UND | 72 | 120 | 21% | 8640 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1 | 26 | Fresa de acero, de corte, diámetro 5mm, longitud entre 77mm y 90mm. Compatible con motor fresado quirúrgico de alta velocidad para cirugia otológica. Estéril. Un solo uso. Sin latex. | 216601 | UND | 72 | 120 | 21% | 8640 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1 | 27 | Fresa de acero, de corte, diámetro 6mm, longitud entre 77mm y 90mm. Compatible con motor fresado quirúrgico de alta velocidad para cirugia otológica. Estéril. Un solo uso. Sin latex. | 216600 | UND | 38 | 120 | 21% | 4560 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1 | 28 | Fresa de acero, de corte, diámetro 1mm, longitud 98mm (tolerancia +-0,5mm). Compatible con motor fresado quirúrgico de alta velocidad para cirugia otológica. Estéril. Un solo uso. Sin latex. | 216594 | UND | 10 | 120 | 21% | 1200 |  |  |  |  | 0 | 0
| 1 | 29 | Fresa de acero, de corte, diámetro 2mm, longitud 98mm (tolerancia +-0,5mm). Compatible con motor fresado quirúrgico de alta velocidad para cirugia otológica. Estéril. Un solo uso. Sin latex. | 216595 | UND | 8 | 120 | 21% | 960 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | TOTAL EXPEDIENTE/OFERTADO | [6 empty] | 171010 |  |  |  |  | 0 | 0
La base imponible unitaria en unidad de licitación ofertada, se ofertarán con un número máximo de 2 decimales fijos. El tipo de iva licitado es indicativo, el licitador ofertará el tipo de iva que corresponda legalmente en su artículo.
Presentación obligatoria de este annexo en formato EXCEL.
Si encuentra problemas relacionados con la plataforma E-LICITA o sobre temas de especificaciones técnicas contacte en el email sc@clinic.cat o con el teléfono 932275460, para solicitar aclaraciones.
Si encuentra problemas de formato para rellenar en este fichero su oferta o encuentra errores de cálculos automáticos o bien tiene dudas de cómo rellenarla contacte en el email csecreta@clinic.cat o con el teléfono 932275629, para solicitar un fichero corregido o aclaraciones.
(**) Quedarán excluidas automáticamente de la licitación las empresas con proposiciones económicas las cuales superen el pressupuesto total de licitación de cada lote, de acuerdo con lo establecido en el apartado 1.C. del Cuadro de características.
(***) La oferta económica debe presentarse obligatoriamente en la unidad de medida licitada, independientemente de las unidades en la presentación ofertada por el licitador.
En caso de discrepancias con los cálculos de los precios unitarios e importes totales se tomará como válido el precio unitario.
Este documento de oferta no se tiene que firmar dado que, en el momento de hacer el envío de la proposición a través de la herramienta de Sobre Digital, la persona o personas que tienen la debida representación de la empresa tienen que firmar el documento "resumen" de la oferta presentada que comporta la firma de todos los documentos que la integran, sin perjuicio de tener que firmar el DEUC en conformidad con el artículo 140 de la LCSP