## Full1
HOSPITAL UNIVERSITARI VALL HEBRON
DENSIOMETRIA PLANTA BAIXA
PRESSUPOST
CODI | U.A. | Partida | Amidament | Preu | Import
01 |  | ACTUACIONS PREVIES
01.01 | Pa | Mesures nosocomials | 1 | 310.5017 | 330
Conjunt de masures nosocomials per la correcte realització de l'obra
01.02 | Pa | Mesures nosocomials espai provisional | 1 | 273.2415 | 290.4
Conjunt de mesures nosocomials per el tancament i posterior desmuntatge de l'espai provisional per l'equip
TOTAL CAPÍTOL 01 ACTUACIONS PREVIES |  |  |  |  | 620.4
02 |  | OBRA CIVIL
TREBALLS PREVIS
02.01 | Pa | Enderros de paret d'obra separador amb passadís. | 1 | 310.5017 | 310.5017
02.02 | Pa | Enderrocs d'envans interiors | 1 | 372.6021 | 372.6021
02.03 | u | Desmuntatge de vidre fix en paret | 1 | 62.1003 | 62.1003
02.04 | u | Desmuntatge de fusteries de fusta | 2 | 37.2602 | 74.5204
02.05 | Pa | Treballs paviment | 1 | 372.6021 | 372.6021
Conjunt de treballs de repicat de paviment i anivellament en les zones que es desprenen les divisòries de paret i el terratzo
02.06 | Pa | Enderroc de cel ras existent | 1 | 357.698 | 357.698
02.07 | Pa | Retirada del equipament existent obsolet | 1 | 248.4014 | 248.4014
02.08 | Pa | Regates en paret d'obra | 1 | 186.301 | 186.301
Treballs de regates en paret de façana i passadís i posterior tapat
DIVISORIES VERTICALS I HORITZONTALS
02.09 | Pa | Envà pladur interior | 1 | 791.7795 | 791.7795
Envà senzill (15+48+15)/400 (48) LM - (2normal), amb plaques de guix laminat, de 78 mm de gruix total, amb nivell de qualitat de l'acabat estàndard (Q2), format per una estructura simple de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 400 mm entre si, amb disposició nomral "N" i canals (elements horitzontals), a la qual es cargolen dues plaques en total (una placa tipus normal a cada cara, de 15 mm de gruix cada placa); aïllament acústic mitjançant panell semirígid de llana mineral, gruix 45 mm, segons UNE-EN 13162, a l'ànima, fins i tot banda acústica de dilatació autoadhesiva; fixacions per a l'ancoratge de canals i muntants metàlꞏlics; cargols per a la fixació de les plaques; cinta de paper amb reforç meàlic i pasta i cinta per al tractament de juntes.
02.10 | Pa | Envà pladur passadís | 1 | 331.917 | 331.917
Envà amb plaques de guix laminat, amb mateix gruix total que el envà del passadís.
02.11 | Pa | Extradossat pladur (Porta accés sala quadre elèctric i tram porta correderra) | 1 | 766.9393 | 766.9393
Extradossat autoportant de 53 kk de gruix, format per placa de guix laminat de 15 mm de gruix, cargolada directament a una estructura autoportant d'acer galvanitzat formada per canals horitzontals, sòlidament fixats al terra i al sostre i muntatges verticals de 48 mm i 0, 6 mm de gruix amb una modulació de 600 mm i amb disposició normal "N" , muntats sobre canals al costat del parament vertical. Fins i tot banda desolidaritzadora; fixacions per a l'ancoratge de canals i muntants metàlꞏlics; cargols per a la fixació de les plaques cinta de pepel i pasta de juntes, el preu inclou la resolució de trobades i punts singulars, però no inclou l'aïllament a colꞏlocar.
02.12 | Pa | Reforços a paret per l'equipament que es colꞏloca. Inclou treballs de remat posterior de l'envà a la colꞏlocació del reforç. | 1 | 260.2005 | 260.2005
02.13 | Pa | Cel ras plaques viníliques 60x60 | 1 | 801.405 | 801.405
600X600 Subministrament i instalꞏlació de fals sostre registrable suspès, constituït per: ESTRUCTURA: perfileria oculta, d'acer galvanitzat, amb sola de 24 mm d'amplada, comprenent perfils primaris i secundaris, suspesos del sostre o element suport amb varetes i penges; PLAQUES: plaques viníliques de guix laminat, de 600x600x15 mm. Inclús perfils angulars, fixacions per a l'ancoratge dels perfils i accessoris de muntatge.
02.14 | Pa | Faixa cel ras PYL | 1 | 1154.5678 | 1154.5678
FUSTERIA INTERIOR
02.15 | u | Porta corredissa automàtica 2,67x2,10 | 1 | 4627.2006 | 4627.2006
Porta corredissa automàtica tipus MANUSA de 2 fulles mòbils d'obertura central. Inclou dues fulles fixes laterals incloses, i remats perimetrals de paret i cel ras inclosos.
02.16 | u | Reforç porta automàtica | 1 | 683.1038 | 683.1038
Subestructura d'acer per subjectar la porta automàtica (amb protecció a la corrosió inclosa).
02.17 | u | Porta abatible 0,90x2,10 | 1 | 1163.403 | 1163.403
Porta HPL blanc amb pany elèctric, inclòs premarc de fusta (alçada lliure 2,10m)
PAVIMENT
02.18 | Pa | Pasta allisadora paviment | 1 | 482.9055 | 482.9055
Aplicació d'una capa de pasta allisadora tipus MAPEI ULTRAPLÀ de fins a 2mm de gruix, prèvia imprimació de neoprè Mapei Primer G i posterior passada de rodet de pues tipus COLOBER.
02.19 | Pa | Paviment vinílic Densitometria | 1 | 1278.8814 | 1278.8814
Paviment vinílic dissipatiu IQ Granit 3096 948
02.20 | Pa | Paviment vinílic Despatx | 1 | 771.3146 | 771.3146
Paviment vinílic IQ Granit white greu 21142 124
02.21 | Pa | Sòcol mitja canya Densitometria | 1 | 573.6661 | 573.6661
Formació de sòcol remuntat de paviment vinílic, prèvia instalꞏlació de perfil mitjana canya per a una alçada màxima de 100 mm i radi 25 mm.
02.22 | Pa | Sòcol trusplas Despatx | 1 | 299.9447 | 299.9447
Subministrament i colꞏlocació de sòcol de formigó polimèric
02.23 | u | Perfils canvis de paviment | 1 | 74.5204 | 74.5204
02.24 | u | Xapa metàlꞏlica per paviment | 1 | 124.2007 | 124.2007
Xapa metàlꞏlica per paviment per pas de porta automàtica
02.25 | Pa | Sòcol zona passadís | 1 | 310.5017 | 310.5017
Reposició de sòcol de terratzo vermell
REVESTIMENTS
02.26 | Pa | Pintat passadís | 1 | 372.6021 | 372.6021
Pintat paret passadís igual a l'existent (imitació gotelé)
02.27 | Pa | Pintat faixa | 1 | 248.4014 | 248.4014
Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, acabat mat, textura llisa, sobre parament interior de guix projectat o plaques de guix laminat, vertical, de fins a 3m d'alçada. El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que es puguin veure afectats durant els treballs i la restauració de punts singulars.
02.28 | Pa | Policarbonat Densitometria | 1 | 2746.2939 | 2746.2939
Revestiment policarbonat Protectwall o equivalent, 100% policarbonat lliure de PVC, color blanc 'Hielo',
02.29 | Pa | Vescom Despatx | 1 | 2164.0749 | 2164.0749
Revestiment Vescom model Albert Protect
TOTAL CAPÍTOL 02 OBRA CIVIL |  |  |  |  | 22012.551
03 |  | INSTAL·LACIONS
03.01 | u | Pantalla enllumenat | 4 | 108.6756 | 434.7024
Pantalles enllumenat 60x60cm regulables, inclòs mecanisme d'encesa/regulació i part proporcional de cablejat.
03.02 | u | Downlights regulables | 4 | 130.4107 | 521.6429
Downlights d'encastar regulables, inclòs mecanisme d'encesa/regulació i part proporcional de cablejat.
03.03 | u | Enllumenat d'emergència | 2 | 120.7381 | 241.4763
Enllumenat d'emergència rodó d'encastar, diàmetre 50 mm, autotest incorporat, inclòs part proporcional de cablejat.
03.04 | u | Detectors d'incendi | 2 | 147.5636 | 295.1272
Reubicació de detectors d'incendi existents.
03.05 | Pa | Desplaçament de cassette d'aigua existent | 1 | 869.4049 | 869.4049
03.06 | u | Nou cassette d'aigua (despatx) | 1 | 4527.426 | 4527.426
Nou cassette d'aigua (despatx). Picatge a les canonades de torre tècnica. Inclòs part proporcional de vàlvules i canonades per deixar la partida acabada i en funcionament.
03.07 | u | Reixes ventilació | 4 | 149.0408 | 596.1634
Substitució de reixes de ventilació existents per noves.
03.08 | Pa | Control clima BMS (integració inclosa) | 1 | 807.3045 | 807.3045
03.09 | Pa | Control acces (2 ut) (integració inclosa) | 1 | 1694.8785 | 1694.8785
Control accés model Hikvision DS-K1T341CMFW o equivalent.
03.10 | Pa | Línies de dades categoria 6A | 1 | 621.0035 | 621.0035
Línies de dades categoria 6A fins a rack existent a la torre tècnica.
03.11 | Pa | Línia dedicada per equip densitometria | 1 | 583.7433 | 583.7433
Línies elèctriques fins a quadres existents. Sortida (diferencial + magnetotèrmic) de 16A.
03.12 | u | Punts de treball | 3 | 125.2545 | 375.7636
Punt de treball 4 endolls + 2 RJ45 (cat 6A). Inclòs part proporcional de cablejat.
03.13 | u | Punts de treball | 2 | 76.8915 | 153.783
Punt de treball 1 endoll + 1 RJ45 (cat 6A). Inclòs part proporcional de cablejat.
03.14 | u | Endoll de servei | 3 | 38.5775 | 115.7325
03.15 | Pa | Ajudes | 1 | 794.8845 | 794.8845
Ajudes de paleteria per la bona execució de l'obra en treballs d'instalꞏlacions
TOTAL CAPÍTOL 03 INSTAL·LACIONS |  |  |  |  | 12633.0365
04 |  | EQUIPAMENT
04.01 | u | Barra abatible amb recolzament al terra | 1 | 260.8215 | 260.8215
04.02 | u | Mirall de seguretat 40x40cm amb marc | 1 | 235.9813 | 235.9813
04.03 | u | Tamboret baix | 1 | 181.333 | 181.333
04.04 | u | Penjadors individuals | 8 | 7.452 | 59.6163
04.05 | u | Armari alt | 1 | 1608.4743 | 1608.4743
Armari alt de taulell aglomerat xapat en melamina, amb baldes interiors i portes abatibles. Mides 100 x 50 x 220 cm (llarg x prof. x alçada). Ferramentes en acer inoxidable.
04.06 | u | Armari baix (alçada igual a taula) | 1 | 488.3534 | 488.3534
Armari baix de taulell aglomerat xapat en melamina, amb baldes interiors i portes abatibles, alçada igual a la de la taula. Mides 100 x 50 cm (llarg x prof.). Ferramentes en acer inoxidable.
04.07 | u | Armari impressora | 1 | 1606.9501 | 1606.9501
Armari alt impressora de taulell aglomerat xapat en melamina, amb baldes interiors, calaixos, i portes abatibles segons plànols. Mides 57 x 50 x 220 cm (llarg x prof. x alçada). Ferramentes en acer inoxidable.
04.08 | u | Prestatgeria d'una balda | 1 | 181.8035 | 181.8035
Prestatgeria a paret, de taulell aglomerat xapat en melamina. Mides 175 x 35 cm (llarg x prof.)
04.09 | u | Taula de treball 140 cm | 1 | 405.9952 | 405.9952
Taula de treball d’oficina estandarditzada. Amb taulell laminat i estructura metàl·lica, inclòs forats per pas de cablejat amb tapa. Mides 140 x 75 cm (llarg x prof.)
04.10 | u | Taula de treball 150 cm | 1 | 431.9832 | 431.9832
Taula de treball d’oficina estandarditzada. Amb taulell laminat i estructura metàl·lica, inclòs forats per pas de cablejat amb tapa. Mides 150 x 80 cm (llarg x prof.)
04.11 | u | Taulell a paret | 1 | 535.8884 | 535.8884
Taulell de treball a mida. Amb taulell laminat i estructura metàl·lica, inclòs forats per pas de cablejat amb tapa. Mides 185 x 80 cm aprox. (llarg x prof.)
04.12 | u | Estor interior tipus 'Foscurit' | 3 | 347.762 | 1043.2859
04.13 | u | Cadira rodes operativa | 3 | 275.7256 | 827.1767
Cadira operativa ergonòmica amb rodes, braços, respatller de malla, mecanisme sincronitzat autopesant, elevació per gas, base d’alumini. Entapissat de seient amb vinil model ‘Valencia Permablok3’ o equivalent per la neteja amb desinfectants d’entorn hospitalari.
04.14 | u | Cadira confident | 2 | 113.0226 | 226.0453
Cadira confident amb seient i respatller de polipropilè
04.15 | u | Base de suport per a torre PC | 3 | 90.3278 | 270.9833
Base de suport per a torre PC, amb rodes
04.16 | u | Mampara plegable | 3 | 893.8687 | 2681.606
Mampara plegable a paret amb panells de 25 o 30cm. Alçada 165 cm. Longitud total desplegada entre 150 i 220cm, segons necessitats de l’espai. Característiques: · Superfície llisa amb sandvitx de laminat pressuritzat d’alta pressió i interior de fibra de cel·lulosa amb panell d’abella tipus cel·les, compost per panells rígids plegables de fusta fenòlica. Alumini recobert contra l’oxidació. Tractament antibacterià i superfície llisa i sense forats per facilitar la neteja. Neteja amb desinfectats d’entorn hospitalari. · Panells interconnectats amb perfilaria d’alumini en cadascun dels mòduls, provistos d’un punt d’unió a mode de frontisses suaus que faciliten el plegat i desplegat. Nansa integrada en l’últim panell, ergonòmica, que permet fàcil plegament i desplegament del conjunt. Sistema de subjecció dels panells una vegada plegats. Possibilitat de reemplaçament, ampliació o disminució de panells en cas de reparació o modificació de la necessitat. · Rodes de 75 mm de diàmetre d’alta qualitat, dobles encapsulades de niló i poliamida amb frens dobles bidireccionals cadascuna, antiestàtiques i antipeluses, amb rodament suau i poc sorollós. · Certificat de resistència al foc D-s2-d0, standards EN-13501-1.
TOTAL CAPÍTOL 04 EQUIPAMENT |  |  |  |  | 11046.2973
05 |  | ALTRES
05.01 | Pa | Gestió de residus | 1 | 344.41 | 344.41
Partida alçada per la gestió de residus generats a obra
05.02 | Pa | Seguretat i salut | 1 | 273.2415 | 273.2415
Partida alçada per a tots els elementes i gestió de documentació necessaris per la seguretat i salut de l'obra
TOTAL CAPÍTOL 05 ALTRES |  |  |  |  | 617.6515
TOTAL PRESSUPOST |  |  |  |  | 46929.9364
TOTAL PRESSUPOST (amb IVA 21%) |  |  |  |  | 56785.233