## Preus Zero
Iteració / Partida | Quantitat | Unitat | Preu / Unitat | Preu (Sense IVA) | IVA (21%) | Preu (Amb IVA)
Implantació del disseny |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Treballs instal·lació virtualització |  |  |  | 0 | 0 | 0
Treballs instal·lació virtualització CPD Xarxa | 30 | hores | 0 | 0 | 0 | 0
Treballs instal·lació virtualització CPD ETAP Cardener | 30 | hores | 0 | 0 | 0 | 0
Treballs migració automatització |  |  |  | 0 | 0 | 0
Treballs d'anàlisis de l'estat actual | 691.6694 | hores | 0 | 0 | 0 | 0
Treballs comparatius amb disseny base | 369.375 | hores | 0 | 0 | 0 | 0
Treballs de desenvolupament i desplegament | 2674.7758 | hores | 0 | 0 | 0 | 0
Subministrament HW virtualització |  |  |  | 0 | 0 | 0
Subministrament HW virtualització CPD Xarxa | 1 | Plat. | 0 | 0 | 0 | 0
Subministrament HW virtualització CPD ETAP Cardener | 1 | Plat. | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Treballs migració automatització |  |  |  | 0 | 0 | 0
Treballs d'anàlisis de l'estat actual | 587.9833 | hores | 0 | 0 | 0 | 0
Treballs comparatius amb disseny base | 379.65 | hores | 0 | 0 | 0 | 0
Treballs de desenvolupament i desplegament | 1291.1583 | hores | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Treballs migració automatització |  |  |  | 0 | 0 | 0
Treballs d'anàlisis de l'estat actual | 570.2417 | hores | 0 | 0 | 0 | 0
Treballs comparatius amb disseny base | 337.18 | hores | 0 | 0 | 0 | 0
Treballs de desenvolupament i desplegament | 860.2583 | hores | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Treballs migració automatització |  |  |  | 0 | 0 | 0
Treballs d'anàlisis de l'estat actual | 829.705 | hores | 0 | 0 | 0 | 0
Treballs comparatius amb disseny base | 389.2758 | hores | 0 | 0 | 0 | 0
Treballs de desenvolupament i desplegament | 1689.7117 | hores | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Treballs migració automatització |  |  |  | 0 | 0 | 0
Treballs d'anàlisis de l'estat actual | 444.5465 | hores | 0 | 0 | 0 | 0
Treballs comparatius amb disseny base | 199.1954 | hores | 0 | 0 | 0 | 0
Treballs de desenvolupament i desplegament | 782.7646 | hores | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Treballs migració automatització |  |  |  | 0 | 0 | 0
Treballs d'anàlisis de l'estat actual | 763.8944 | hores | 0 | 0 | 0 | 0
Treballs comparatius amb disseny base | 295.5694 | hores | 0 | 0 | 0 | 0
Treballs de desenvolupament i desplegament | 1445.175 | hores | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Treballs migració automatització |  |  |  | 0 | 0 | 0
Treballs d'anàlisis de l'estat actual | 726.7639 | hores | 0 | 0 | 0 | 0
Treballs comparatius amb disseny base | 204.0833 | hores | 0 | 0 | 0 | 0
Treballs de desenvolupament i desplegament | 1290.5167 | hores | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Treballs migració automatització |  |  |  | 0 | 0 | 0
Treballs d'anàlisis de l'estat actual | 465.2917 | hores | 0 | 0 | 0 | 0
Treballs comparatius amb disseny base | 99.5875 | hores | 0 | 0 | 0 | 0
Treballs de desenvolupament i desplegament | 1074.7667 | hores | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Treballs migració automatització |  |  |  | 0 | 0 | 0
Treballs d'anàlisis de l'estat actual | 983.3708 | hores | 0 | 0 | 0 | 0
Treballs comparatius amb disseny base | 139.4792 | hores | 0 | 0 | 0 | 0
Treballs de desenvolupament i desplegament | 1512.2222 | hores | 0 | 0 | 0 | 0
Subministraments |  |  |  | 0 | 0 | 0
Subministrament Migració CompactLogix |  |  |  | 0 | 0 | 0
1606-XLB120E: Basic Power Supply, 24-28V DC, 120 W, 100-120V /200-240V AC Input Voltage,5.0 A | 59 | unitat | 0 | 0 | 0 | 0
SLC 500 to 5069 CompactLogix conversion system chassis, 13 Slot | 59 | unitat | 0 | 0 | 0 | 0
CompactLogix 5380 Controller, 2MB, 16 I/Os, 40 nodes, Standard | 59 | unitat | 0 | 0 | 0 | 0
Power terminal RTB kit for CompactLogix 5380 Controllers and 5069-AEN2TR. Contains both 4 and 6 pin Screw type RTB | 59 | unitat | 0 | 0 | 0 | 0
5069 Compact I/O 16 Channel 24VDC Sink Input Module, 100µs response, up to 500hz simple counter | 236 | unitat | 0 | 0 | 0 | 0
SLC 500 to 5069 CompactLogix conversion module, 1746-IA16 to 5069-IA16, 1746-IM16 to 5069-IA16, 1746-IB16 to 5069-IB16, 1746-ITB16 to 5069-IB16 | 236 | unitat | 0 | 0 | 0 | 0
5069 Compact I/O 16 Channel 24VDC Source Output Module, 100µs response, 2 tier fault mode, hold last state | 59 | unitat | 0 | 0 | 0 | 0
SLC 500 to 5069 CompactLogix conversion module, 1746-OB16 to 5069-OB16, 1746-OB16E to 5069-OB16 | 59 | unitat | 0 | 0 | 0 | 0
5069 Compact I/O 4 Channel Universal Voltage/Current/RTD/TC Analog Input Module, 16 bit resolution, 1ms channel update rate, analog scaling | 118 | unitat | 0 | 0 | 0 | 0
SLC 500 to 5069 CompactLogix conversion module, 1746-NI4 to 5069-IY4 | 118 | unitat | 0 | 0 | 0 | 0
5069 Compact I/O 8 Channel Voltage/Current Analog Input Module, 16 bit resolution, 1ms channel update rate, analog scaling | 118 | unitat | 0 | 0 | 0 | 0
SLC 500 to 5069 CompactLogix conversion module, 1746-NI8 to 5069-IF8 | 118 | unitat | 0 | 0 | 0 | 0
5069 Compact I/O 4 Channel Voltage/Current Analog Output Module, 16 bit resolution, 1ms channel update rate, forcing, analog scaling, hold last state | 59 | unitat | 0 | 0 | 0 | 0
SLC 500 to 5069 CompactLogix conversion module, 1746-NO4I to 5069-OF4, 1746-NO4V to 5069-OF4 | 59 | unitat | 0 | 0 | 0 | 0
5069 Compact I/O 4 Channel Isolated Analog Input Module with HART | 59 | unitat | 0 | 0 | 0 | 0
5069 Compact I/O 18 pins Screw type terminal block kit | 59 | unitat | 0 | 0 | 0 | 0
5069 Compact I/O 2 channel 9-pin D sub serial interface module supporting Generic ASCII, Modbus RTU/ASCII, DF1, DH485. | 59 | unitat | 0 | 0 | 0 | 0
EtherNet/IP to Profibus Linking Device Gateway | 20 | unitat | 0 | 0 | 0 | 0
Subministrament HMI o Similar | 178 | HMI o sim. | 0 | 0 | 0 | 0
Llicenciament |  |  |  | 0 | 0 | 0
Llicenciament sistema Telecontrol | 1 | llicència | 0 | 0 | 0 | 0
Llicenciament infraestructura de virtualització | 1 | llicència | 0 | 0 | 0 | 0
Servei de manteniment |  |  |  | 0 | 0 | 0
Gestió |  |  |  | 0 | 0 | 0
Preparació del marc de treball | 40 | hores | 0 | 0 | 0 | 0
Seguiment | 54 | mesos | 0 | 0 | 0 | 0
Manteniment correctiu |  |  |  | 0 | 0 | 0
Suport 24x7 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Suport davant incidències | 24 | mesos | 0 | 0 | 0 | 0
Suport davant afectacions externes | 54 | mesos | 0 | 0 | 0 | 0
Suport 8x5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Suport davant incidències | 24 | mesos | 0 | 0 | 0 | 0
Recepció d'alertes | 54 | mesos | 0 | 0 | 0 | 0
Resolució de problemes | 24 | mesos | 0 | 0 | 0 | 0
Manteniment preventiu |  |  |  | 0 | 0 | 0
Revisió, actualitzacions, simulacres i act. llicencies | 54 | mesos | 0 | 0 | 0 | 0
Manteniment evolutiu |  |  |  | 0 | 0 | 0
Evolucions del sistema | 500 | hores | 0 | 0 | 0 | 0
Evolucions del contingut | 3700 | hores | 0 | 0 | 0 | 0
Total: |  |  |  | 0 | 0 | 0