## Lot 1
CSI2025070 SUBMINISTRAMENT DE VIDEO-ENDOSCOPIS FLEXIBLES D'UN SOL US AMB CESSIÓ DE L’EQUIPAMENT NECESSARI PER AL CONSORCI SANITARI INTEGRAL
LOT 1. Subministrament de video-cistoscopis flexibles d'un sol us amb cessió de l'equipament necessari
Es realitzarà una demostració in-situ dels video-cistoscopis i l'equipament en cessió. S’elaborarà un informe per part de l’equip assistencial amb la finalitat de valorar diferents aspectes subjectes a judici de valor (màxim 20 punts) | PUNTUACIÓ MÀXIMA | Criteri subjectiu valorable en la demostració
Es valorarà la qualitat de la imatge visualitzada del video-cistoscopi en l'equipament cedit per a aquest expedient, la percepció d'imatges clares i ben definides amb la finalitat d'obtenir un millor desenvolupament de la tècnica | 10 punts | No indicar res en aquest espai
Es valorarà l'ergonomia del video-cistoscopi, la seva facilitat de maniobrabilitat amb i sense instruments de treball a través del canal de treball. Una bona maniobrabilitat de l’equip permet una millor adaptabilitat a l’anatomia del pacient, reduint els riscos de lesions i facilitant l’èxit del procediment | 10 punts | No indicar res en aquest espai
Altres criteris tècnics (màxim 26 punts) | PUNTUACIÓ MÀXIMA | Especificar i indicar pàgina memòria tècnica on es concreta el compliment del criteri.
Integració i connectivitat amb els següents requeriments mínims DICOM amb llicències incloses (Store, Storage Commitment, Query/Retrieve, Worklist i Print). Compatibilitat amb PACS de FUJI. Possibilitat de consulta a WL, Q/R i Store a PACS per el mateix port. Dicom Conformance Statement assegurat. Connexió a Ethernet 10/100/1000. Adaptació per a connexió wireless compatible 802.11g. Connexió wireless amb possibilitat de DHCP i IP fixa | SI (10 punts) NO (0 punts)
Tot i que aquest criteri d’adjudicació s’avalua de manera automàtica, és necessari contemplar-lo en aquest sobre degut a que la informació a la que fa referència aquest criteri d’adjudicació estarà contemplada a la documentació tècnica que presenti el licitador en el sobre B. Així mateix i, prèviament a l'obertura del sobre C, es realitzarà la demostració i s'ha d'obtenir el resultat de la puntuació amb anterioritat de l'obertura dels sobres C a fi d'evitar la contaminació de sobres. Per tant, el fet de preveure aquest criteri d’adjudicació al sobre C pot comportar una vulneració del secret de les ofertes efectiva i real, susceptible de comprometre l’objectivitat i imparcialitat de les valoracions de la mesa de contractació. Es contempla aquest criteris d’adjudicació, juntament amb els criteris d’adjudicació subjectius, a fi d’evitar abocar als interessats a l’exclusió de les seves ofertes pels motius esmentats.
Camp de visió superior a la mínima sol·licitada com a obligatoria (110º) | 120º o més (6 punts) Entre 111º i 119º (3 punts) 110º (0 punts)
Tot i que aquest criteri d’adjudicació s’avalua de manera automàtica, és necessari contemplar-lo en aquest sobre degut a que la informació a la que fa referència aquest criteri d’adjudicació estarà contemplada a la documentació tècnica que presenti el licitador en el sobre B. Així mateix i, prèviament a l'obertura del sobre C, es realitzarà la demostració i s'ha d'obtenir el resultat de la puntuació amb anterioritat de l'obertura dels sobres C a fi d'evitar la contaminació de sobres. Per tant, el fet de preveure aquest criteri d’adjudicació al sobre C pot comportar una vulneració del secret de les ofertes efectiva i real, susceptible de comprometre l’objectivitat i imparcialitat de les valoracions de la mesa de contractació. Es contempla aquest criteris d’adjudicació, juntament amb els criteris d’adjudicació subjectius, a fi d’evitar abocar als interessats a l’exclusió de les seves ofertes pels motius esmentats.
Possibilitat de fer fotografies i videos | Des d’un botó situat al mànec de cistoscopi (6 punts) Des del propi monitor (4 punt)
Tot i que aquest criteri d’adjudicació s’avalua de manera automàtica, és necessari contemplar-lo en aquest sobre degut a que la informació a la que fa referència aquest criteri d’adjudicació estarà contemplada a la documentació tècnica que presenti el licitador en el sobre B. Així mateix i, prèviament a l'obertura del sobre C, es realitzarà la demostració i s'ha d'obtenir el resultat de la puntuació amb anterioritat de l'obertura dels sobres C a fi d'evitar la contaminació de sobres. Per tant, el fet de preveure aquest criteri d’adjudicació al sobre C pot comportar una vulneració del secret de les ofertes efectiva i real, susceptible de comprometre l’objectivitat i imparcialitat de les valoracions de la mesa de contractació. Es contempla aquest criteris d’adjudicació, juntament amb els criteris d’adjudicació subjectius, a fi d’evitar abocar als interessats a l’exclusió de les seves ofertes pels motius esmentats.
Diàmetre extern de l’extrem distal d’inserció inferior al sol·licitat com a obligatori (6,0 mm) | Obtindrà 3 punts el licitador que oferti el cistoscopi amb l’extrem distal d’inserció més prim (en mm). La resta obtindrà 0 punts.
Tot i que aquest criteri d’adjudicació s’avalua de manera automàtica, és necessari contemplar-lo en aquest sobre degut a que la informació a la que fa referència aquest criteri d’adjudicació estarà contemplada a la documentació tècnica que presenti el licitador en el sobre B. Així mateix i, prèviament a l'obertura del sobre C, es realitzarà la demostració i s'ha d'obtenir el resultat de la puntuació amb anterioritat de l'obertura dels sobres C a fi d'evitar la contaminació de sobres. Per tant, el fet de preveure aquest criteri d’adjudicació al sobre C pot comportar una vulneració del secret de les ofertes efectiva i real, susceptible de comprometre l’objectivitat i imparcialitat de les valoracions de la mesa de contractació. Es contempla aquest criteris d’adjudicació, juntament amb els criteris d’adjudicació subjectius, a fi d’evitar abocar als interessats a l’exclusió de les seves ofertes pels motius esmentats.
Rang de deflexió en la punta superior a la sol·licitada com a obligatoria (210º a dalt i 120º a baix) | Obtindrà 1 punt el licitador que oferti elun cistoscopi amb el rang total a dalt/a baix més gran. La resta obtindrà 0 punts.
Tot i que aquest criteri d’adjudicació s’avalua de manera automàtica, és necessari contemplar-lo en aquest sobre degut a que la informació a la que fa referència aquest criteri d’adjudicació estarà contemplada a la documentació tècnica que presenti el licitador en el sobre B. Així mateix i, prèviament a l'obertura del sobre C, es realitzarà la demostració i s'ha d'obtenir el resultat de la puntuació amb anterioritat de l'obertura dels sobres C a fi d'evitar la contaminació de sobres. Per tant, el fet de preveure aquest criteri d’adjudicació al sobre C pot comportar una vulneració del secret de les ofertes efectiva i real, susceptible de comprometre l’objectivitat i imparcialitat de les valoracions de la mesa de contractació. Es contempla aquest criteris d’adjudicació, juntament amb els criteris d’adjudicació subjectius, a fi d’evitar abocar als interessats a l’exclusió de les seves ofertes pels motius esmentats.
Amb la finalitat d’assegurar una qualitat tècnica alta, imprescindible per a preservar la seguretat del pacient en aquests tractaments altament invasius, no serà avaluada la fase de criteris objectius dels licitadors que no obtinguin una puntuació mínima de 32 punts sobre el màxim de 46 punts totals destinats als criteris subjectius, un cop aplicada la Directriu 1/2020 d’aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya

## Lot 2
CSI2025070 SUBMINISTRAMENT DE VIDEO-ENDOSCOPIS FLEXIBLES D'UN SOL US AMB CESSIÓ DE L’EQUIPAMENT NECESSARI PER AL CONSORCI SANITARI INTEGRAL
LOT 2. Subministrament de video-broncoscopis per al seu ús en procediments d'intubació
Es realitzarà una demostració in-situ dels video-broncoscopis i l'equipament en cessió. S’elaborarà un informe per part de l’equip assistencial amb la finalitat de valorar diferents aspectes subjectes a judici de valor (màxim 20 punts) | PUNTUACIÓ MÀXIMA | Criteri subjectiu valorable en la demostració
Es valorarà la qualitat de la imatge visualitzada del video-broncoscopis en l'equipament cedit per a aquest expedient, la percepció d'imatges clares i ben definides amb la finalitat d'obtenir un millor desenvolupament de la tècnica | 10 punts | No indicar res en aquest espai
Es valorarà l'ergonomia del video-broncoscopi, la seva facilitat de maniobrabilitat amb i sense instruments de treball a través del canal de treball. Una bona maniobrabilitat de l’equip permet una millor adaptabilitat a l’anatomia del pacient, reduint els riscos de lesions i facilitant l’éxit del procediment. | 10 punts | No indicar res en aquest espai
Altres criteris tècnics (màxim 26 punts) | PUNTUACIÓ MÀXIMA | Especificar i indicar pàgina memòria tècnica on es concreta el compliment del criteri.
Integració i connectivitat amb els següents requeriments mínims DICOM amb llicències incloses (Store, Storage Commitment, Query/Retrieve, Worklist i Print). Compatibilitat amb PACS de FUJI. Possibilitat de consulta a WL, Q/R i Store a PACS per el mateix port. Dicom Conformance Statement assegurat. Connexió a Ethernet 10/100/1000. Adaptació per a connexió wireless compatible 802.11g. Connexió wireless amb possibilitat de DHCP i IP fixa | SI (8 punts) NO (0 punts)
ot i que aquest criteri d’adjudicació s’avalua de manera automàtica, és necessari contemplar-lo en aquest sobre degut a que la informació a la que fa referència aquest criteri d’adjudicació estarà contemplada a la documentació tècnica que presenti el licitador en el sobre B. Així mateix i, prèviament a l'obertura del sobre C, es realitzarà la demostració i s'ha d'obtenir el resultat de la puntuació amb anterioritat de l'obertura dels sobres C a fi d'evitar la contaminació de sobres. Per tant, el fet de preveure aquest criteri d’adjudicació al sobre C pot comportar una vulneració del secret de les ofertes efectiva i real, susceptible de comprometre l’objectivitat i imparcialitat de les valoracions de la mesa de contractació. Es contempla aquest criteris d’adjudicació, juntament amb els criteris d’adjudicació subjectius, a fi d’evitar abocar als interessats a l’exclusió de les seves ofertes pels motius esmentats.
Incorporació d’un circuit tancat de recollida de mostres integrat al mànec del broncoscopi | En 3 de les mides sol·licitades (6 punts) En 2 de les mides sol·licitades (4 punts) En 1 de les mides sol·licitades (2 punts) En cap de les mides sol·licitades (0 punts)
Tot i que aquest criteri d’adjudicació s’avalua de manera automàtica, és necessari contemplar-lo en aquest sobre degut a que la informació a la que fa referència aquest criteri d’adjudicació estarà contemplada a la documentació tècnica que presenti el licitador en el sobre B. Així mateix i, prèviament a l'obertura del sobre C, es realitzarà la demostració i s'ha d'obtenir el resultat de la puntuació amb anterioritat de l'obertura dels sobres C a fi d'evitar la contaminació de sobres. Per tant, el fet de preveure aquest criteri d’adjudicació al sobre C pot comportar una vulneració del secret de les ofertes efectiva i real, susceptible de comprometre l’objectivitat i imparcialitat de les valoracions de la mesa de contractació. Es contempla aquest criteris d’adjudicació, juntament amb els criteris d’adjudicació subjectius, a fi d’evitar abocar als interessats a l’exclusió de les seves ofertes pels motius esmentats.
Possibilitat de fer fotografies i videos | Des d’un botó situat al mànec del broncoscopi (8 punts) Des del propi monitor (4 punts)
Tot i que aquest criteri d’adjudicació s’avalua de manera automàtica, és necessari contemplar-lo en aquest sobre degut a que la informació a la que fa referència aquest criteri d’adjudicació estarà contemplada a la documentació tècnica que presenti el licitador en el sobre B. Així mateix i, prèviament a l'obertura del sobre C, es realitzarà la demostració i s'ha d'obtenir el resultat de la puntuació amb anterioritat de l'obertura dels sobres C a fi d'evitar la contaminació de sobres. Per tant, el fet de preveure aquest criteri d’adjudicació al sobre C pot comportar una vulneració del secret de les ofertes efectiva i real, susceptible de comprometre l’objectivitat i imparcialitat de les valoracions de la mesa de contractació. Es contempla aquest criteris d’adjudicació, juntament amb els criteris d’adjudicació subjectius, a fi d’evitar abocar als interessats a l’exclusió de les seves ofertes pels motius esmentats.
Rang de deflexió en la punta superior a la sol·licitada com a obligatoria (180º a dalt i 160º a baix) | Obtindrà 4 punts el licitador que oferti el broncoscopi amb el rang total a dalt/a baix més gran. La resta obtindrà 0 punts.
Tot i que aquest criteri d’adjudicació s’avalua de manera automàtica, és necessari contemplar-lo en aquest sobre degut a que la informació a la que fa referència aquest criteri d’adjudicació estarà contemplada a la documentació tècnica que presenti el licitador en el sobre B. Així mateix i, prèviament a l'obertura del sobre C, es realitzarà la demostració i s'ha d'obtenir el resultat de la puntuació amb anterioritat de l'obertura dels sobres C a fi d'evitar la contaminació de sobres. Per tant, el fet de preveure aquest criteri d’adjudicació al sobre C pot comportar una vulneració del secret de les ofertes efectiva i real, susceptible de comprometre l’objectivitat i imparcialitat de les valoracions de la mesa de contractació. Es contempla aquest criteris d’adjudicació, juntament amb els criteris d’adjudicació subjectius, a fi d’evitar abocar als interessats a l’exclusió de les seves ofertes pels motius esmentats.
Amb la finalitat d’assegurar una qualitat tècnica alta, imprescindible per a preservar la seguretat del pacient en aquests tractaments altament invasius, no serà avaluada la fase de criteris objectius dels licitadors que no obtinguin una puntuació mínima de 32 punts sobre el màxim de 46 punts totals destinats als criteris subjectius, un cop aplicada la Directriu 1/2020 d’aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya

## Lot 3
CSI2025070 SUBMINISTRAMENT DE VIDEO-ENDOSCOPIS FLEXIBLES D'UN SOL US AMB CESSIÓ DE L’EQUIPAMENT NECESSARI PER AL CONSORCI SANITARI INTEGRAL
LOT 3. Subministrament de video-broncoscopis flexibles per al servei de neumologia
Es realitzarà una demostració in-situ dels video-broncoscopis i l'equipament en cessió. S’elaborarà un informe per part de l’equip assistencial amb la finalitat de valorar diferents aspectes subjectes a judici de valor (màxim 20 punts) | PUNTUACIÓ MÀXIMA | Criteri subjectiu valorable en la demostració
Es valorarà la qualitat de la imatge visualitzada del video-broncoscopis en l'equipament cedit per a aquest expedient, la percepció d'imatges clares i ben definides amb la finalitat d'obtenir un millor desenvolupament de la tècnica | 10 punts | No indicar res en aquest espai
Es valorarà l'ergonomia del video-broncoscopi, la seva facilitat de maniobrabilitat amb i sense instruments de treball a través del canal de treball. Una bona maniobrabilitat de l’equip permet una millor adaptabilitat a l’anatomia del pacient, reduint els riscos de lesions i facilitant l’éxit del procediment. | 10 punts | No indicar res en aquest espai
Altres criteris tècnics (màxim 26 punts) | PUNTUACIÓ MÀXIMA | Especificar i indicar pàgina memòria tècnica on es concreta el compliment del criteri.
Integració i connectivitat amb els següents requeriments mínims DICOM amb llicències incloses (Store, Storage Commitment, Query/Retrieve, Worklist i Print). Compatibilitat amb PACS de FUJI. Possibilitat de consulta a WL, Q/R i Store a PACS per el mateix port. Dicom Conformance Statement assegurat. Connexió a Ethernet 10/100/1000. Adaptació per a connexió wireless compatible 802.11g. Connexió wireless amb possibilitat de DHCP i IP fixa | SI (8 punts) NO (0 punts)
Tot i que aquest criteri d’adjudicació s’avalua de manera automàtica, és necessari contemplar-lo en aquest sobre degut a que la informació a la que fa referència aquest criteri d’adjudicació estarà contemplada a la documentació tècnica que presenti el licitador en el sobre B. Així mateix i, prèviament a l'obertura del sobre C, es realitzarà la demostració i s'ha d'obtenir el resultat de la puntuació amb anterioritat de l'obertura dels sobres C a fi d'evitar la contaminació de sobres. Per tant, el fet de preveure aquest criteri d’adjudicació al sobre C pot comportar una vulneració del secret de les ofertes efectiva i real, susceptible de comprometre l’objectivitat i imparcialitat de les valoracions de la mesa de contractació. Es contempla aquest criteris d’adjudicació, juntament amb els criteris d’adjudicació subjectius, a fi d’evitar abocar als interessats a l’exclusió de les seves ofertes pels motius esmentats.
Incorporació d’un circuit tancat de recollida de mostres integrat al mànec del broncoscopi | En 2 de les mides sol·licitades (4 punts) En 1 de les mides sol·licitades (2 punts) En cap de les mides sol·licitades (0 punts)
Tot i que aquest criteri d’adjudicació s’avalua de manera automàtica, és necessari contemplar-lo en aquest sobre degut a que la informació a la que fa referència aquest criteri d’adjudicació estarà contemplada a la documentació tècnica que presenti el licitador en el sobre B. Així mateix i, prèviament a l'obertura del sobre C, es realitzarà la demostració i s'ha d'obtenir el resultat de la puntuació amb anterioritat de l'obertura dels sobres C a fi d'evitar la contaminació de sobres. Per tant, el fet de preveure aquest criteri d’adjudicació al sobre C pot comportar una vulneració del secret de les ofertes efectiva i real, susceptible de comprometre l’objectivitat i imparcialitat de les valoracions de la mesa de contractació. Es contempla aquest criteris d’adjudicació, juntament amb els criteris d’adjudicació subjectius, a fi d’evitar abocar als interessats a l’exclusió de les seves ofertes pels motius esmentats.
Possibilitat de fer fotografies i videos | Des d’un botó situat al mànec del broncoscopi (6 punts) Des del propi monitor (3 punts)
Tot i que aquest criteri d’adjudicació s’avalua de manera automàtica, és necessari contemplar-lo en aquest sobre degut a que la informació a la que fa referència aquest criteri d’adjudicació estarà contemplada a la documentació tècnica que presenti el licitador en el sobre B. Així mateix i, prèviament a l'obertura del sobre C, es realitzarà la demostració i s'ha d'obtenir el resultat de la puntuació amb anterioritat de l'obertura dels sobres C a fi d'evitar la contaminació de sobres. Per tant, el fet de preveure aquest criteri d’adjudicació al sobre C pot comportar una vulneració del secret de les ofertes efectiva i real, susceptible de comprometre l’objectivitat i imparcialitat de les valoracions de la mesa de contractació. Es contempla aquest criteris d’adjudicació, juntament amb els criteris d’adjudicació subjectius, a fi d’evitar abocar als interessats a l’exclusió de les seves ofertes pels motius esmentats.
Rang de deflexió en la punta superior a la sol·licitada com a obligatoria (195º a dalt i 195º a baix) | Obtindrà 6 punts el licitador que oferti el broncoscopi amb el rang total a dalt/a baix més gran. La resta obtindrà 0 punts
Tot i que aquest criteri d’adjudicació s’avalua de manera automàtica, és necessari contemplar-lo en aquest sobre degut a que la informació a la que fa referència aquest criteri d’adjudicació estarà contemplada a la documentació tècnica que presenti el licitador en el sobre B. Així mateix i, prèviament a l'obertura del sobre C, es realitzarà la demostració i s'ha d'obtenir el resultat de la puntuació amb anterioritat de l'obertura dels sobres C a fi d'evitar la contaminació de sobres. Per tant, el fet de preveure aquest criteri d’adjudicació al sobre C pot comportar una vulneració del secret de les ofertes efectiva i real, susceptible de comprometre l’objectivitat i imparcialitat de les valoracions de la mesa de contractació. Es contempla aquest criteris d’adjudicació, juntament amb els criteris d’adjudicació subjectius, a fi d’evitar abocar als interessats a l’exclusió de les seves ofertes pels motius esmentats.
Rang de rotació superior a la sol·licitada com a olbigatòria (90º dreta i 90º Esquerra) | Obtindrà 2 punts el licitador que oferti el broncoscopi amb el rang total de rotació dreta/esquerra més gran. La resta obtindrà 0 punts
Tot i que aquest criteri d’adjudicació s’avalua de manera automàtica, és necessari contemplar-lo en aquest sobre degut a que la informació a la que fa referència aquest criteri d’adjudicació estarà contemplada a la documentació tècnica que presenti el licitador en el sobre B. Així mateix i, prèviament a l'obertura del sobre C, es realitzarà la demostració i s'ha d'obtenir el resultat de la puntuació amb anterioritat de l'obertura dels sobres C a fi d'evitar la contaminació de sobres. Per tant, el fet de preveure aquest criteri d’adjudicació al sobre C pot comportar una vulneració del secret de les ofertes efectiva i real, susceptible de comprometre l’objectivitat i imparcialitat de les valoracions de la mesa de contractació. Es contempla aquest criteris d’adjudicació, juntament amb els criteris d’adjudicació subjectius, a fi d’evitar abocar als interessats a l’exclusió de les seves ofertes pels motius esmentats.
Amb la finalitat d’assegurar una qualitat tècnica alta, imprescindible per a preservar la seguretat del pacient en aquests tractaments altament invasius, no serà avaluada la fase de criteris objectius dels licitadors que no obtinguin una puntuació mínima de 32 punts sobre el màxim de 46 punts totals destinats als criteris subjectius, un cop aplicada la Directriu 1/2020 d’aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya