## INSTRUCCIONS COMPLIMENTACIÓ (hidden)
ANNEX DE COMPLIMENTACIÓ OBLIGATÒRIA PPT D'OFERTA TÈCNICA (ACO1_PPT_OT)
|  |  | TITOL DE L'EXPEDIENT: |  | DADES EXPEDIENT
NÚMERO D'EXPEDIENT:
LICITADOR I IDENTIFICACIÓ DE L'OFERTA: | [5 empty] | DADES DEL SIGNANT
EMPRESA | [5 empty] | NOM I COGNOMS |  | TERMINIS DE LLIURAMENT MÀXIMS LICITACIÓ |  | TERMINIS LLIURAMENT OFERTAT LICITADOR
MAIL | [5 empty] | CÀRREC |  | ORDINARI (dies laborables) | URGENT (Hores) | ORDINARI OFERTAT (dies laborables) (*) | URGENT OFERTAT (Hores) (*)
SIGNATURA I SEGELL
OFERTA BASE (Marcar amb X) |  |  | SI | NO | VARIANT Nº
DATA
|  | IDENTIFICACIÓ ARTICLE LICITAT |  |  |  |  | IDENTIFICACIÓ ARTICLE OFERTAT LICITADOR
|  | LOT | ARTICLE | CODI HCB | DENOMINACIÓ ARTICLE | REQUERIMENTS TÈCNICS ESPECIFICS | DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR | REFERÈNCIA ARTICLE (***) | UNITATS EN PRESENTACIÓ (**)
Han d'emplenar les cel·les corresponents a les dades personals del licitador i a la seva oferta (oferta base o variant (EN EL CAS QUE ES PERMETIN VARIANTS) nº si cal, un full per cadascuna), les caselles buides de totes les columnes amb capçalera en blanc i no modificar les ja emplenades.
S'han de fer constar TOTES les referències que el proveidor oferti a l'article licitat i que estaran disponibles en cas de resultar adjudicatari, a les mateixes condicions de la licitació/oferta. Si es necessari es pot remitir a un document annex amb totes les referències ofertades a cada article.
PRESENTACIÓ OBLIGATORIA D'AQUEST ANNEX AL SOBRE DE L'OFERTA TÈCNICA (CRITERIS JUDICI DE VALOR), EN PAPER I FITXER EXCEL NO PROTEGIT I EN AQUEST FORMAT.

## descripcions
ANNEX DE COMPLIMENTACIÓ OBLIGATÒRIA 1 PPT D'OFERTA TÈCNICA (ACO1_PPT_OT)
Ompli en aquest annex EN UN ÚNIC FITXER EXCEL, LES OFERTES A TOTS ELS LOTS A QUÈ ES PRESENTI. En cas que la plataforma electrònica li requereixi pujar un fitxer d'oferta per cada lot, pugi EL MATEIX FITXER TANTES VEGADES COM A LOTS ofereixi. Presentació obligatòria d'aquest annex en format EXCEL no protegit.
| TÍTOL DE L´EXPEDIENT: |  |  | SUBMINISTRAMENT D'ELÈCTRODES PROFUNDS I ACCESSORIS
| NÚMERO D´EXPEDIENT: |  |  | 2025/153
LICITADOR I IDENTIFICACIÓ DE L'OFERTA:
| EMPRESA | [6 empty] | DATA
| MAIL | [6 empty] | MAIL comandes
| PERSONA DE CONTACTE (COMERCIAL) |  |  | TELÈFON |  | DIRECCIÓ MAIL CONTACTE (No comandes) |  | TELÈFON comandes
FAX COMANDES
| IDENTIFICACIÓ ARTICLE LICITAT | [5 empty] | IDENTIFICACIÓ ARTICLE OFERTAT LICITADOR
UNT ADJUD. | LOT | ARTICLE | CODI HCB | DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS | QUANTITAT | UNITAT DE MESURA LICITADA (UML) | DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR | DESCRIPCIÓ ARTICLE LICITADOR | REFERÈNCIA MATERIAL LICITADOR (***) | FORMAT DE PRESENTACIÓ | UNITATS UML EN PRESENTACIÓ (**) | FORMAT PRESENTACIÓ UNITAT MÍNIMA DE COMANDA | UNITATS UML EN PRESENTACIÓ DE COMANDA (**) | ALTRE FORMAT DE PRESENTACIÓ MENOR CONTINGUTS (***) | UNITATS UML EN ALTRE FORMAT MENOR (**) | NOM DEL FABRICANT | MARCA | REF. MATERIAL DEL FABRICANT
| 1 | 1 al 23 |  | Lot 1: ELECTRODES PROFUNDS IMPLANTABLES I ALTRE MATERIAL PER A EPILÈPSIA
| 1 | 1 | 185733 | Elèctrode profund de 5 contactes, de Platí/Iridi, diàmetre de contacte 8mm, distància de contacte 2mm, separació de contacte 1,5mm. Compatible con RMI de 3T i termocoagulació. Estèril. Sense làtex. Amb cessió d'equip termocoagulador. | 12 | UND
| 1 | 2 | 185734 | Elèctrode profund de 8 contactes, de Platí/Iridi, diàmetre de contacte 8mm, distància de contacte 2mm, separació de contacte 1,5mm. Compatible amb RMI de 3T i termocoagulació. Estèril. Sense làtex. Amb cessió d'equip termocoagulador. | 54 | UND
| 1 | 3 | 185729 | Elèctrode profund de 10 contactes, de Platí/Iridi, diàmetre de contacte 8mm, distància de contacte 2mm, separació de contacte 1,5mm. Compatible amb RMI de 3T i termocoagulació. Estèril. Sense làtex. Amb cessió d'equip termocoagulador. | 90 | UND
| 1 | 4 | 185730 | Elèctrode profund de 12 contactes, de Platí/Iridi, diàmetre de contacte 8mm, distància de contacte 2mm, separació de contacte 1,5mm. Compatible amb RMI de 3T i termocoagulació. Estèril. Sense làtex. Amb cessió d'equip termocoagulador. | 72 | UND
| 1 | 5 | 185731 | Elèctrode profund de 15 contactes, de Platí/Iridi, diàmetre de contacte 8mm, distància de contacte 2mm, separació de contacte 1,5mm. Compatible amb RMI de 3T i termocoagulació. Estèril. Sense làtex. Amb cessió d'equip termocoagulador. | 120 | UND
| 1 | 6 | 185732 | Elèctrode profund de 18 contactes, de Platí/Iridi, diàmetre de contacte 8mm, distància de contacte 2mm, separació de contacte 1,5mm. Compatible amb RMI de 3T i termocoagulació. Estèril. Sense làtex. Amb cessió d'equip termocoagulador. | 30 | UND
| 1 | 7 | 185903 | Broca de perforació per implantació d'elèctrode, amb rosca de seguretat, diàmetre 2,45mm, llargària 200mm. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. | 30 | UND
| 1 | 8 | 185904 | Elèctrode de coagulació, punta fina i rosca de seguretat, diàmetre 2,45mm. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. | 60 | UND
| 1 | 9 | 185905 | Estilet per a la implantació d'elèctrode profundo, de platí, diàmetre 0,8mm, llargària aprox. 170mm. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. | 30 | UND
| 1 | 10 | 185897 | Cargol de fixació d'elèctrodes profunds, mida 15mm. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. | 30 | UND
| 1 | 11 | 185898 | Cargol de fixació d'elèctrodes profunds, mida 20mm. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. | 150 | UND
| 1 | 12 | 185899 | Cargol de fixació d'elèctrodes profunds, mida 25mm. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. | 150 | UND
| 1 | 13 | 185900 | Cargol de fixació d'elèctrodes profunds, mida 30mm. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. | 30 | UND
| 1 | 14 | 185901 | Cargol de fixació d'elèctrodes profunds, mida 35mm. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. | 30 | UND
| 1 | 15 | 185742 | Cable connector a elèctrode profund de 5 contactes, llargària aprox. de 1,5m a 1,8m, connectors T/P 1,5mm. Per a cirurgia d'epilèpsia. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. | 3 | UND
| 1 | 16 | 185743 | Cable connector a elèctrode profund de 8 contactes, llargària aprox. de 1,5m a 1,8m, connectors T/P 1,5mm. Per a cirurgia d'epilèpsia. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. | 3 | UND
| 1 | 17 | 185735 | Cable connector a elèctrode profund de 10 contactes, llargària aprox. de 1,5m a 1,8m, connectors T/P 1,5mm. Per a cirurgia d'epilèpsia. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. | 3 | UND
| 1 | 18 | 185736 | Cable connector a elèctrode profund de 12 contactes, llargària aprox. de 1,5m a 1,8m, connectors T/P 1,5mm. Per a cirurgia d'epilèpsia. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. | 3 | UND
| 1 | 19 | 185738 | Cable connector a elèctrode profund de 15 contactes, llargària aprox. de 1,5m a 1,8m, connectors T/P 1,5mm. Per a cirurgia d'epilèpsia. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. | 3 | UND
| 1 | 20 | 185740 | Cable connector a elèctrode profund de 18 contactes, llargària aprox. de 1,5m a 1,8m, connectors T/P 1,5mm. Per a cirurgia d'epilèpsia. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. | 3 | UND
| 1 | 21 | 185737 | Cable connector a elèctrode profund de 12 contactes, llargària aprox. 1,8m, connectors T/P 1,5mm. Per a cirurgia d'epilèpsia. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. | 3 | UND
| 1 | 22 | 185739 | Cable connector a elèctrode profund de 15 contactes, llargària aprox. 1,8m, connectors T/P 1,5mm. Per a cirurgia d'epilèpsia. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. | 3 | UND
| 1 | 23 | 185741 | Cable connector a elèctrode profund de 18 contactes, llargària aprox. 1,8m, connectors T/P 1,5mm. Per a cirurgia d'epilèpsia. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. | 3 | UND
Aquest document d'oferta no s'ha de signar atès que, en el moment de fer l'enviament de la proposició a través de l'eina de Sobre Digital, la persona o persones que tenen la deguda representació de l'empresa han de signar el document "resum" de l'oferta presentada que comporta la signatura de tots els documents que la integren, sense perjudici d'haver de signar el DEUC de conformitat amb l'article 140 de la LCSP
*Trobareu les instruccions a la pestanya "Instruccions complimentació"

## Instruccions complementació
Exemple complementació
|  | UML | FORMAT DE PRESENTACIÓ | UNITATS UML EN PRESENTACIÓ (**) | FORMAT PRESENTACIÓ UNITAT MÍNIMA DE COMANDA | UNITATS UML EN PRESENTACIÓ DE COMANDA (**) | ALTRE FORMAT DE PRESENTACIÓ MENOR CONTINGUTS (***) | UNITATS UML EN ALTRE FORMAT MENOR (**)
|  | TIRA | CAIXA | 15X3=45 tires | EMBALATGE | 4x45=180 tires | BOSSA | 3 tires
ARTICLE | PRESENTADES EN BOSSES DE 3 TIRES en caixes de 15 bosses, i en una caixa major (embalatge) de 4 caixes petites. La unitat mínima de comanda és l'embalatge (3 tires x 15 bosses x 4 caixes = 180 tires (UML))
Indicacions
Presentació obligatoria d'aquest annex en format EXCEL.
** S'ha d'indicar a la cel·la d´ "UNITATS UML EN PRESENTACIÓ" el nombre d´unitats que conté la presentació ofertada. S'ha d'indicar a la cel·la d´ "UNITATS UML EN PRESENTACIÓ DE COMANDA" el nombre d´unitats que conté la presentació de la comanda. S'ha d'indicar a la cel·la d´ "UNITATS UML EN ALTRE FORMAT MENOR" el nombre d´unitats que conté la presentació en cas que tingui un format menor dins de la mateixa. Les UNITATS UML EN PRESENTACIÓ, EN PRESENTACIÓ DE COMANDA i EN ALTRE FORMAT MENOR han d'estar sempre en base a la UML. ALTRE FORMAT DE PRESENTACIÓ MENOR CONTINGUTS y UNITATS UML EN ALTRE FORMAT MENOR Només es necessari omplir si n'hi ha. Els formats de presentació han de complir els requeriments tècnics d´unitats mínimes/màximes/aproximades de presentació requerides a la licitació si n'hi ha.
*** S'han de fer constar TOTES les referències que el proveïdor oferti a l'article licitat i que estaran disponibles en cas de resultar adjudicatari, a les mateixes condicions de la licitació/oferta. Si es necessari, es pot remetre a un document annex amb totes les referències ofertades a cada article peró igualment serà obligatori relacionar-les a la casella corresponent d'aquest document.
Si troba problemes de format per omplir en aquest fitxer la seva oferta o té dubtes de com omplir-la, contacti al mail de csecreta@clinic.cat o al telèfon 932275629, per sol·licitar un fitxer corregit o aclaracions. Si els dubtes fan referència a les condicions de la licitació o els requeriments tècnics dels articles licitats, o amb la plataforma E-LICITA,o tenen qualsevol altre dubte sobre l'expedient, contacti a l'email sc@clinic.cat o amb el telèfon 932275460, per sol·licitar aclariments.
Han d'emplenar les cel·les corresponents a les dades personals del licitador i a la seva oferta (oferta base o variant (EN EL CAS QUE ES PERMETIN VARIANTS) nº si cal, un full per cadascuna), les caselles buides de totes les columnes amb capçalera en blanc i no modificar les ja emplenades.
En el cas que existeixin componentes (mateixos articles amb diferents color, talles, etc...) en la licitació s'han d'omplir els camps dels articles, no la linea que agrupa a tota la gamma de components.