## Serveis WAN i Internet
Annex L2 - ANS Serveis WAN i Internet
El Proveïdor haurà d'inserir les dades de la seva proposta a les caselles ombrejades en blau.
PARÀMETRE | TIPUS DE SERVEI | TIPUS | UNITAT DE MESURA | SLAs I PENALITZACIONS MÀXIMES REQUERIDES |  | SLAs I PENALITZACIONS MÀXIMES PROPOSADES
|  |  |  | SLA REQUERIT | PENALITZACIÓ REQUERIDA | SLA PROPOSAT | PENALITZACIÓ PROPOSADA
Atenció i resposta a consultes
Temps màxim de resposta comercial (peticions normals) | Tots els serveis | SLA | Dia | Inferior a 7 dies naturals des de la seva sol·licitud | 0,3% de la facturació total mensual dels serveis de dades i accés a Internet per cada dia addicional.
Temps màxim de resposta comercial (peticions urgents) (*) | Tots els serveis | SLA | Dia | Inferior a 3 dies naturals des de la seva sol·licitud | 0,5% de la facturació total mensual dels serveis de dades i accés a Internet per cada dia addicional.
Transició
Temps de transició en cas de canvi d'adjudicatari | Tots els serveis | SLA | Mes | Inferior a 3 mesos | 25% de la facturació total anual dels serveis i sistemes de veu fixa que no estiguin operatius en el període dessignat per cada quizena addicional.
Peticions de provisions
Temps màxim de provisió - Si es requereix instal·lació d'elemenst de xarxa | Accés de dades Ethernet | SLA | Dia | Inferior a 50 dies naturals des de la seva sol·licitud | 25% de la facturació mensual del servei afectat per cada dia addicional.
| Resta d'accessos de dades | SLA | Dia | Inferior a 30 dies naturals des de la seva sol·licitud | 25% de la facturació mensual del servei afectat per cada dia addicional.
Temps màxim de provisió - Si no es requereix instal·lació d'elemenst de xarxa | Qualsevol tecnologia d'accés | SLA | Dia | Inferior a 15 dies naturals des de la seva sol·licitud | 25% de la facturació mensual del servei afectat per cada dia addicional.
Disponibilitat
Disponibilitat global dels serveis i sistemes | Tots els serveis | SLA | % | Igual o superior al 99,99% | 0,5% de la facturació total mensual dels serveis de dades i accés a Internet per cada 0,1% de desviació.
Disponibilitat individual dels serveis i sistemes | Accessos dedicats (Ethernet MPLS i Internet centralitzat) | SLA | % | Igual o superior al 99,8% | 25% de la facturació mensual del servei afectat per cada 0,1% de desviació.
| Accessos FTTH MPLS | SLA | % | Igual o superior al 98,9% | 25% de la facturació mensual del servei afectat per cada 0,1% de desviació.
| Accessos Internet descentralitzats | SLA | % | Igual o superior al 97% | 25% de la facturació mensual del servei afectat per cada 0,25% de desviació.
Avaries
Temps de resposta a incidències | Tots els serveis | Objectiu | Minut | Inferior a 30 minuts | -
Temps de resolució d'avaries molt greus (**) | Tots els serveis | SLA | Hora | Inferior a 4h | 25% de la facturació mensual del servei afectat per cada hora addicional.
Temps de resolució d'avaries greus (**) | Tots els serveis | SLA | Hora | Inferior a 8h | 10% de la facturació mensual del servei afectat per cada hora addicional.
Temps de resolució d'avaries lleus (**) | Tots els serveis | SLA | Hora | Inferior a 24h | 5% de la facturació mensual del servei afectat per cada hora addicional.
Proactivitat de detecció d'avaries | Tots els serveis | SLA | % | 80% de incidències mensuals detectats per l'adjudicatari | 0,25% de la facturació total mensual dels serveis de dades i accés a Internet per cada 5% de desviació.
Qualitat
Retard d'anada i tornada (Round Trip Delay - RTD) (En base a la mitjana mensual. Indicar procediment de mesura). Compliment del 90% dels dies del mes. | Serveis de dades - Caudal dades | SLA | ms | < 50ms Ethernet < 80ms resta de tecnologies MPLS | 0,75% de la facturació total mensual dels serveis de dades i accés a Internet per cada 5ms addicionals
| Serveis de dades - Caudal veu | SLA | ms | < 30ms Ethernet < 50ms resta de tecnologies MPLS | 0,75% de la facturació total mensual dels serveis de dades i accés a Internet per cada 5ms addicionals
| Internet centralitzat | SLA | ms | < 20ms | 0,75% de la facturació total mensual dels serveis de dades i accés a Internet per cada 5ms addicionals
Jitter (J) (En base a la mitjana mensual. Indicar procediment de mesura) | Serveis de dades - Caudal veu | SLA | ms | < 2 ms Fibra Ethernet <10 ms resta de tecnologies MPLS | 0,75% de la facturació total mensual dels serveis de dades i accés a Internet per cada 1ms addicionals
Tasa de pèrdua de paquets | Tots els serveis | SLA | % | < 0,8% | 0,5% de la facturació total mensual dels serveis de dades i accés a Internet per cada 0,1% de desviació.
Facturació
% Error en la facturació periòdica (***) | Tots els serveis | SLA | % | 0% | 0,4% de la facturació total mensual dels serveis de dades i accés a Internet per cada 1% de desviació, apart de la correcció de l'error
Gestió
Actualització de l'inventari | Tots els serveis | Objectiu | - | Mensual | -
Entrega d'informes/inventari | Tots els serveis | SLA | Dia | Mensual, com a màxim el dia acordat amb BSM | 0,15% de la facturació total mensual dels serveis de dades i accés a Internet per cada dia addicional
Entrega d'informes d'incidències Molt Greus | Tots els serveis | SLA | Dia | 7 dies naturals des de la resolució | 0,25% de la facturació total mensual dels serveis de dades i accés a Internet per cada dia addicional
Gestió de sol·licituds | Tots els serveis | SLA | Dia | Inferior a 2 dies laborables des de la sol·licitud | 25% de la facturació mensual del servei afectat per cada dia addicional.
Modificacions dels serveis | Tots els serveis | SLA | Dia | Inferior a 7 dies laborables des de la seva sol·licitud | 25% de la facturació mensual del servei afectat per cada dia addicional.
Gestió d'altes i baixes | Tots els serveis | SLA | Dia | Inferior a 1 dia laborable des de la seva sol·licitud | 25% de la facturació mensual del servei afectat per cada dia addicional.
KPI
Altes i baixes del període |  | Informatiu | - | Mensual | -
Temps de resposta a incidències |  | Informatiu | - | Mensual | -
Número d'incidències per tipus |  | Informatiu | - | Mensual | -
Temps de resolució d'incidències per tipus |  | Informatiu | - | Mensual | -
Disponibilitat individual i global |  | Informatiu | - | Mensual | -
(*) El client es reserva el dret de sol·licitar un 10% de peticions comercials amb caràcter urgent.
(**) Un cop resolta una avaria, haurà de notificar-se al client la seva resolució i tancament. No es considerarà tancada cap incidència sense validació via correu electrònic o per escrit per part del client.
(***) Eventualment, BSM admetrà incompliment en 1 mes a l'any sense penalització. A partir d'aquest incompliment (retard en 1 informe mensual o error en 1 facturació mensual), els següens seran objecte de penalització
En cas de duplicitat de penalització per l'incompliment d'un SLA, s'aplicarà la penalització superior. Els temps d'indisponibilitat que impliquin penalització per temps de resolució d'avaries no computaran per al càlcul dels temps de disponibilitat individual i global.