ANNEX 2: PROPOSTA ECONÒMICA I ALTRES CRITERIS DE VALORACIÓ AUTOMÀTICA (SOBRE B)

# Núm. de l’expedient de contractació: PR-2026-8

Empresa: (indicar nom complet)

El/la senyor/a _______________________, amb DNI____________

A1. Presenta la següent proposta econòmica (preus unitaris):

| Núm. | Descripció | Marca o Equivalent | Unitat de mesura | Preu unitari màxim (IVA exclòs) | Oferta preu unitari (IVA exclòs) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bombeta-LED-Special-T-slim-60-6,3W-827-B15D | Osram | Unitat | 19,15 € |  |
| 2 | Bombeta vela regulable LED-5,5W-E14-3000k | Philips | Unitat | 6,50 € |  |
| 3 | Bombeta esfèrica-LED-4W-E24-2500k |  | Unitat | 8,50 € |  |
| 4 | Bombeta LED-tipus halogena-118mm-3000k-4W-lineal R7S | Philips | Unitat | 16,50 € |  |
| 5 | Fluorescent LED-1200mm-16W-4000K | Philips | Unitat | 11,00 € |  |
| 6 | Fluorescent LED-1500mm-24W-4000K | Philips | Unitat | 8,90 € |  |
| 7 | Làmpada rodona tipus down-light LED-20w-225mm | Kentau | Unitat | 45,99 € |  |
| 8 | Làmpada emergència GS-150-1h | Normalit | Unitat | 32,38 € |  |
| 9 | Projector exterior LED-50W-4000K |  | Unitat | 164,32 € |  |
| 10 | Projector interior LED-17,4W-IP20-3000k | Normalit-AQA | Unitat | 231,49 € |  |
| 11 | Pantalla 60x60, LED-32W-IP20-4000K | Normalit-LX34 | Unitat | 62,32 € |  |
| 12 | Mànega EXZHELLENT-CPR RZ1-K(as)-3x2,5mm2 |  | Metre lineal | 5,02 € |  |
| 13 | Cable RZ1-K(as) 1x120mm2 |  | Metre lineal | 57,76 € |  |
| 14 | Interruptor diferencial 4P-40A-30mA-Clase AC |  | Unitat | 380,24 € |  |
| 15 | Aixeta premescla sensor piles d'una aigua | Roca | Unitat | 228,00 € |  |
| 16 | Mecanisme flúxor 677,03,200-37153 | Grohe | Unitat | 239,56 € |  |
| 17 | Bomba condensats Mini-orange |  | Unitat | 157,00 € |  |
| 18 | Bombeta LED-tipus dicroica-GU10-8W-3000k-60º | Lux light | Unitat | 6,00 € |  |
| 19 | Portalàmpada dicroica GU10 |  | Unitat | 1,25 € |  |
| 20 | Fluorescent 18W-840-T8-600mm | Philips | Unitat | 3,63 € |  |
| 21 | Fluorescent 36W-840-T8-1200mm | Philips | Unitat | 6,13 € |  |
| 22 | Caixa derivacions estanca 100x100 de superfície amb conus |  | Unitat | 8,91 € |  |
| 23 | Regletes de connexions cable 1,5mm2 (blister de 10 unitats de 12 regletes c/u) |  | 1 blister de 10 unitats de 12 regletes | 26,80 € |  |
| 24 | Regletes de connexions cable 2,5mm2 (blister de 10 unitats de 12 regletes c/u) |  | 1 blister de 10 unitats de 12 regletes | 26,80 € |  |
| 25 | Regletes de connexions cable 4mm2 (blister de 10 unitats de 12 regletes c/u) |  | 1 blister de 10 unitats de 12 regletes | 26,80 € |  |
| 26 | Regletes de connexions cable 6mm2 (blister de 10 unitats de 12 regletes c/u) |  | 1 blister de 10 unitats de 12 regletes | 28,70 € |  |
| 27 | Regletes de connexions cable 10mm2 (blister de 10 unitats de 12 regletes c/u) |  | 1 blister de 10 unitats de 12 regletes | 35,70 € |  |
| 28 | Regletes de connexions cable 16mm2 (blister de 10 unitats de 12 regletes c/u) |  | 1 blister de 10 unitats de 12 regletes | 58,70 € |  |
| 29 | Mànega EXZHELLENT-CPR RZ1-K(as)-3x1,5mm2. |  | Metre lineal | 3,63 € |  |
| 30 | Interruptor magnetotèrmic 2P-10A-C-6000A |  | Unitat | 37,07 € |  |
| 31 | Interruptor magnetotèrmic 2P-16A-C-6000A |  | Unitat | 37,07 € |  |
| 32 | Interruptor magnetotèrmic 4P-16A-C-6000A |  | Unitat | 123,87 € |  |
| 33 | Interruptor diferencial 2P-40A-30mA-clase AC |  | Unitat | 89,16 € |  |
| 34 | Font alimentació 24V-25W | Meanwell | Unitat | 21,10 € |  |
| 35 | Base 4 tomes 16A cable 1,50 metres amb interruptor | Famatel | Unitat | 16,74 € |  |
| 36 | Mecanisme de descàrrega cisterna universal |  | Unitat | 29,96 € |  |
| 37 | Sifó cromat 32"+tub cromat 32" |  | Unitat | 30,24 € |  |
| 38 | Cable HDMI-HDMI mascle-mascle 1,5 metres |  | Unitat | 4,50 € |  |
| 39 | Cable HDMI-HDMI mascle-mascle 5 metres |  | Unitat | 10,00 € |  |
| 40 | Cable HDMI-HDMI mascle-mascle 10 metres |  | Unitat | 15,00 € |  |
| 41 | Brides 290x3,6 |  | Bossa de 100 unitats | 10,14 € |  |
| 42 | Cable UTP-cat6 coure. Bobina 305ml |  | Bobina de 305ml | 274,50 € |  |
| 43 | Bombeta LED-G9 Entre 2700 i 3000k. Potencia entre 7 i 10W |  | Unitat | 8,45 € |  |
| 44 | Bombeta LED-GY6,35-Dimerizable Entre 2700 i 3000k. Potencia entre 4 i 5W |  | Unitat | 13,60 € |  |
| 45 | Bombeta clàssica rodona-LED-E27-opaca-esfera petita Entre 2700 i 3000k. Potencia entre 4 i 6W |  | Unitat | 4,00 € |  |
| 46 | Fluorescent LED-600mm-T5-G5. 4000k-220V |  | Unitat | 19,40 € |  |
| 47 | Fluorescent LED-600mm-T8-G13. 4000k-220V |  | Unitat | 9,90 € |  |
| 48 | Fluorescent LED-1200mm-T5-G5. 4000k-220V |  | Unitat | 32,90 € |  |
| 49 | Fluorescent LED-1500mm-T5-G5. 4000k-220V |  | Unitat | 31,55 € |  |
| 50 | Fluorescent clasic-600mm-T8-G13. 4000k-220V |  | Unitat | 4,70 € |  |
| 51 | Lluminaria tipus downlight diametre exterior 155mm Entre 10 i 12W. 220V. 4000k. Aproximadament 1500lm |  | Unitat | 39,24 € |  |
| 52 | Lluminaria tipus downlight diametre exterior 230mm Entre 20 i 22W. 220V. 4000k. Aproximadament 2400lm |  | Unitat | 46,24 € |  |
| 53 | Complement llum emergencia encastat Marc per encastar |  | Unitat | 5,97 € |  |
| 54 | Llum emergencia rodona 1 hora-permanent->=150lm |  | Unitat | 67,38 € |  |
| 55 | Kit d'il·luminació per continuitat per llum d'emergencia permanent 1 hora-1,30W de potencia- | Normalux | Unitat | 146,22 € |  |
| 56 | Focus sense llum per carril G10-negre |  | Unitat | 23,50 € |  |
| 57 | Carril trifàsic universal negre per focus |  | Unitat de 2 metres | 75,55 € |  |
| 58 | Focus exterior blanc LED-IP 66, Potencia aproximada 50W, 3000k, entre 6000 i 6300lm, 220V |  | Unitat | 57,60 € |  |
| 59 | Portalàmpades G9 |  | Unitat | 4,40 € |  |
| 60 | Portalàmpades E14 |  | Unitat | 2,20 € |  |
| 61 | Portafluorescents T5 |  | Unitat | 1,50 € |  |
| 62 | Aros alumini-blanc para dicroica. Diàmetre exterior 78mm |  | Unitat | 2,50 € |  |
| 63 | Mànega RZ1-K de 5x10mm2 |  | Metre lineal | 30,56 € |  |
| 64 | Mànega a RZ1-K de 5x16mm2 |  | Metre lineal | 43,19 € |  |
| 65 | Connector RJ45 mascle |  | Unitat | 1,54 € |  |
| 66 | Aixeta de jardí 1/2"-3/8" |  | Unitat | 11,06 € |  |
| 67 | Mecanisme flotador-boia universal per inodor apte entrada lateral i inferior |  | Unitat | 20,08 € |  |
| 68 | Inodor suspès encastat amb cisterna de doble descàrrega complet | Roca-Duplo | Unitat | 310,00 € |  |
| 69 | Bomba condensats exterior tipus Flowita Característiques aprox: 15 litres/hora, 6 metros elevacion, volum depòsit 175ml. 220V |  | Unitat | 75,50 € |  |
| 70 | Flexo 1/2"-1/2"-30cm |  | Unitat | 4,95 € |  |
| 71 | Flexo 3/8"-3/8"-30cm |  | Unitat | 4,46 € |  |
| 72 | Base portamecanisme encastada Simon-500-cima amb tapa apta per 8 mecanismes (sense mecanismes) | Simon | Unitat | 87,66 € |  |
| 73 | Bombeta tipus down-light-13W-840-G24D-1-2p | Philips | Unitat | 6,00 € |  |
| 74 | Bombeta tipus down-light-13W-840-G24q1-4p | Philips | Unitat | 8,00 € |  |
| 75 | Bombeta tipus down-light 26W-840-G24D-3-2p | Philips | Unitat | 6,00 € |  |
| 76 | Bombeta tipus down-light-26W-840-G24q-3-4p | Philips | Unitat | 8,00 € |  |
| 77 | Interruptor magnetotèrmic 4P-63A-C-6000A |  | Unitat | 309,05 € |  |

L’import màxim de despesa és de 67.803,32 €, IVA exclòs, i s’esgotarà o no en funció del material sol·licitats.

Les empreses que en la seva oferta no respectin els preus unitaris màxims de licitació o bé no realitzin una oferta de preu unitari per a cadascun dels 77 articles, quedaran excloses de la licitació.

Les ofertes s’hauran d’expressar en valors de dos decimals, en cas contrari, l’òrgan de contractació farà l’arrodoniment de forma automàtica.

A.2	Reducció del termini de lliurament del material urgent per sota dels màxims establerts en el PPT.

| Tipus de reducció | Puntuació | OFERTA* |
| --- | --- | --- |
| Cap reducció de termini: el lliurament es fa en 3 dies naturals | 0 PUNTS |  |
| Reducció d’1 dia natural: el lliurament es fa en 2 dies naturals | 7,5 PUNTS |  |
| Reducció de 2 dies naturals: el lliurament es fa en 1 dia natural | 15 PUNTS |  |

* Per considerar la vostra oferta vàlida, marqueu 1 única casella. Si no es marca cap casella

o se’n marca més d’una, no es valorarà aquest apartat.