## Annex B
|  | EXPEDIENT | SCS-2026-15 | Acord marc per al subministrament d'instrumental divers per a CAPs i altres centres assistencials | EMPRESA
NIF
Correu electrònic
EXPEDIENT | GRUP | Nom del lot | Codi | Descripció | Quantitat | Marca/Model
|  | INSTRUMENTAL DIVERS | Lot
SCS-2026-15 | X |  | 8190010100 | Joc d'instrumental de guixos
SCS-2026-15 | X |  | 8110010100 | Joc de petita cirurgia
SCS-2026-15 | X |  | 8110050100 | Joc de sutures
SCS-2026-15 | X |  | 8120010100 | Joc de cures - CCEE
|  |  | 8120250100 | Joc de safates
|  |  | 8121012500 | Tisores de fulla llarga 25 cm
|  |  | 8135000100 | Joc d'instrumental de ginecologia
|  |  | 8140040100 | Joc de mirallets de laringoscòpia
|  |  | 8145010100 | Xeringa de 140 per a neteja d'oïda
|  |  | 8160100100 | Joc de llancetes per a cossos estranys
|  |  | 8160100200 | Joc de pinces de cossos estranys acolzades
|  |  | 8160100500 | Imant per a cossos estranys metàl·lics a l'ull
|  |  | 8191010100 | Talla-anell
Anar a la llegenda de grups de criteris a valorar

## 8190010100
8190010100 | Joc d'instrumental de guixos
SCS-2026-15 | EMPRESA
NIF
Correu electrònic
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
| Definició |  |  | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
Definició
Joc d'instrumental per a les consultes en centres d'atenció primària
No s’admetrà cap oferta que no vagi acompanyada d'un resum gràfic del joc ofert (només de les peces ofertes i correctament identificades).
El CatSalut es reserva el dret de poder fer analitzar l'instrumental durant el període de garantia ofert en cas que ho consideri. El cost d'aquesta prova anirà a càrrec del proveïdor.
Indicar-ne marca i model.
| Prestacions tècniques i funcionals | Grup de criteri | Puntuació màxima | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
| 1.1. Característiques tècniques |  | 3
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
1 | Fabricat en acer inoxidable
2 | Tot l'instrumental ha de tenir l'acabat en mate
3 | Incloure resum gràfic del joc ofert (només de les peces ofertes)
4 | Cal incloure els certificats justificatius de la composició de l'instrumental específic segons normativa DIN 58298
5 | Cal indicar la duresa de l'instrumental tallant (tisores) segons la normativa DIN que correspongui (indicar-la)
6 | El joc ha d'estar composat per:
7 | 1 separador de guixos de 28 cm
8 | 1 distractor
9 | 1 tenalla
10 | 1 tisora per a guix 22 cm
11 | 1 tisora per a treure embenats 16 cm
12 | 1 tisora per a treure embenats 18 cm
Característiques a valorar
13 | Qualitat de l'acer | FTA | 3
| Servei tècnic durant el període de garantia | Grup de criteri | Puntuació màxima | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
| El servei tècnic no es valora en aquest tipus de producte |  | 0
| Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia | Grup de criteri | Puntuació màxima | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
| El manteniment no es valora en aquest tipus de producte |  | 0
| ATENCIÓ: Al sobre B NO s'ha d'esmentar la informació relativa als criteris que s'avaluen al sobre C |  |  |  | Anar al full Annex B

## 8110010100
8110010100 | Joc de petita cirurgia
SCS-2026-15 | EMPRESA
NIF
Correu electrònic
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
| Definició |  |  | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
Definició
Joc d'instrumental per a les consultes en centres d'atenció primària.
No s’admetrà cap oferta que no vagi acompanyada d'un resum gràfic del joc ofert (només de les peces ofertes i correctament identificades).
El CatSalut es reserva el dret de poder fer analitzar l'instrumental durant el període de garantia ofert en cas que ho consideri. El cost d'aquesta prova anirà a càrrec del proveïdor.
Indicar-ne marca i model.
| Prestacions tècniques i funcionals | Grup de criteri | Puntuació màxima | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
| 1.1. Característiques tècniques |  | 3
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
1 | Fabricat en acer inoxidable
2 | Tot l'instrumental ha de tenir l'acabat en mat
3 | Cal incloure els certificats justificatius de la composició de l'instrumental específic segons normativa DIN 58298
4 | Cal indicar la duresa de l'instrumental tallant (tisores) segons la normativa DIN que correspongui (indicar-la)
5 | El joc ha d'estar compost per:
6 | —1 mànec de bisturí de 3 cm
7 | —1 pinces de dissecció Adson micro s/dents, de 12 cm
8 | —1 pinces de dissecció Adson micro a/dents, de 12 cm
9 | —1 pinces hemostàtiques a/dents, corbes, micro-mosquit, de 10 cm
10 | —1 pinces hemostàtiques s/dents, corbes, micro-mosquit, de 10 cm
11 | —1 tisores Mayo corbes de 14,5 cm
12 | —1 tisores Metzembaum corbes de 15 cm
13 | —1 portaagulles Halsey de 13 cm
14 | —1 pinces hemostàtiques Rocherter-Pean rectes de 14 cm
Característiques a valorar
15 | Qualitat de l'acer | FTA | 3
| Servei tècnic durant el període de garantia | Grup de criteri | Puntuació màxima | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
| El servei tècnic no es valora en aquest tipus de producte |  | 0
| Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia | Grup de criteri | Puntuació màxima | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
| El manteniment no es valora en aquest tipus de producte |  | 0
| ATENCIÓ: Al sobre B NO s'ha d'esmentar la informació relativa als criteris que s'avaluen al sobre C |  |  |  | Anar al full Annex B

## 8110050100
8110050100 | Joc de sutures
SCS-2026-15 | EMPRESA
NIF
Correu electrònic
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
| Definició |  |  | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
Definició
Joc d'instrumental per a les consultes en centres d'atenció primària.
No s’admetrà cap oferta que no vagi acompanyada d'un resum gràfic del joc ofert (només de les peces ofertes i correctament identificades).
El CatSalut es reserva el dret de poder fer analitzar l'instrumental durant el període de garantia ofert en cas que ho consideri. El cost d'aquesta prova anirà a càrrec del proveïdor.
Indicar-ne marca i model.
| Prestacions tècniques i funcionals | Grup de criteri | Puntuació màxima | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
| 1.1. Característiques tècniques |  | 3
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
1 | Fabricat en acer inoxidable
2 | Tot l'instrumental ha de tenir l'acabat en mat
3 | Incloure un resum gràfic del joc ofert (només de les peces ofertes)
4 | Cal incloure els certificats justificatius de la composició de l'instrumental específic segons normativa DIN 58298
5 | Cal indicar la duresa de l'instrumental tallant (tisores) segons la normativa DIN que correspongui (indicar-la)
6 | El joc ha d'estar compost per:
7 | —1 pinces de dissecció estàndard amb dents, d'11 cm
8 | —1 pinces de dissecció estàndard sense dents, d'11 cm
9 | —1 tisores Mayo corbes de 14,5 cm
10 | —1 pinces homeostàtiques Kocher rectes a/dents, de 14 cm
11 | —1 tisores Littauer de 14 cm
12 | —1 portaagulles Mayo-Hergar recte de 14 cm
13 | —2 pinces per extreure sutura metàl·lica, tipus Michel
Característiques a valorar
14 | Qualitat de l'acer | FTA | 3
| Servei tècnic durant el període de garantia | Grup de criteri | Puntuació màxima | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
| El servei tècnic no es valora en aquest tipus de producte |  | 0
| Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia | Grup de criteri | Puntuació màxima | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
| El manteniment no es valora en aquest tipus de producte |  | 0
| ATENCIÓ: Al sobre B NO s'ha d'esmentar la informació relativa als criteris que s'avaluen al sobre C |  |  |  | Anar al full Annex B

## 8120010100
8120010100 | Joc de cures - CCEE
SCS-2026-15 | EMPRESA
NIF
Correu electrònic
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
| Definició |  |  | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
Definició
Joc d'instrumental per a les consultes en centres d'atenció primària.
No s’admetrà cap oferta que no vagi acompanyada d'un resum gràfic del joc ofert (només de les peces ofertes i correctament identificades).
El CatSalut es reserva el dret de poder fer analitzar l'instrumental durant el període de garantia ofert en cas que ho consideri. El cost d'aquesta prova anirà a càrrec del proveïdor.
Indicar-ne marca i model.
| Prestacions tècniques i funcionals | Grup de criteri | Puntuació màxima | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
| 1.1. Característiques tècniques |  | 3
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
1 | Fabricat en acer inoxidable
2 | Tot l'instrumental ha de tenir l'acabat en mat
3 | Incloure un resum gràfic del joc ofert (només de les peces ofertes)
4 | Cal incloure els certificats justificatius de la composició de l'instrumental específic segons normativa DIN 58298
5 | Cal indicar la duresa de l'instrumental tallant (tisores) segons la normativa DIN que correspongui (indicar-la)
6 | El joc ha d'estar compost per:
7 | —1 pinces de dissecció estàndard amb dents, de 10,5 cm
8 | —1 pinces de dissecció estàndard sense dents, de 10,5 cm
9 | —1 pinces hemostàtiques Pean sense dents, rectes, de 14 cm
10 | —1 pinces hemostàtiques Kocher rectes a/dents
11 | —1 tisores Mayo rectes de 14 cm
12 | —1 tisores Lister de 14 cm, de punta rodona
13 | —1 tisores Lister de 20 cm, de punta rodona
Característiques a valorar
14 | Qualitat de l'acer | FTA | 3
| Servei tècnic durant el període de garantia | Grup de criteri | Puntuació màxima | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
| El servei tècnic no es valora en aquest tipus de producte |  | 0
| Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia | Grup de criteri | Puntuació màxima | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
| El manteniment no es valora en aquest tipus de producte |  | 0
| ATENCIÓ: Al sobre B NO s'ha d'esmentar la informació relativa als criteris que s'avaluen al sobre C |  |  |  | Anar al full Annex B

## 8120250100
8120250100 | Joc de safates
SCS-2026-15 | EMPRESA
NIF
Correu electrònic
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
| Definició |  |  | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
Definició
Joc de safates per a consultes en centres d'atenció primària.
No s’admetrà cap oferta que no vagi acompanyada d'un resum gràfic del joc ofert (només de les peces ofertes i correctament identificades).
Indicar-ne marca i model.
| Prestacions tècniques i funcionals | Grup de criteri | Puntuació màxima | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
| 1.1. Característiques tècniques |  | 3
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
1 | Fabricat en acer inoxidable
2 | El joc ha d'estar compost per:
3 | —1 safata ronyonera de 30 cm aproximadament
4 | —1 safata rectangular de 30x20 cm aproximadament
Característiques a valorar
5 | Qualitat de l'acer | FTA | 3
| Servei tècnic durant el període de garantia | Grup de criteri | Puntuació màxima | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
| El servei tècnic no es valora en aquest tipus de producte |  | 0
| Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia | Grup de criteri | Puntuació màxima | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
| El manteniment no es valora en aquest tipus de producte |  | 0
| ATENCIÓ: Al sobre B NO s'ha d'esmentar la informació relativa als criteris que s'avaluen al sobre C |  |  |  | Anar al full Annex B

## 8121012500
8121012500 | Tisores de fulla llarga 25 cm
SCS-2026-15 | EMPRESA
NIF
Correu electrònic
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
| Definició |  |  | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
Definició
Tisores rectes per a ús divers.
No s’admetrà cap oferta que no vagi acompanyada d'un resum gràfic del joc ofert (només de les peces ofertes i correctament identificades).
El CatSalut es reserva el dret de poder fer analitzar l'instrumental durant el període de garantia ofert en cas que ho consideri. El cost d'aquesta prova anirà a càrrec del proveïdor.
Indicar-ne marca i model.
| Prestacions tècniques i funcionals | Grup de criteri | Puntuació màxima | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
| 1.1. Característiques tècniques |  | 3
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
1 | Fabricat en acer inoxidable
2 | Tisores estàndards universals de 25 cm aproximadament
3 | Cal incloure els certificats justificatius de la composició de l'instrumental específic segons normativa DIN 58298
4 | Cal indicar la duresa de l'instrumental tallant (tisores) segons la normativa DIN que correspongui (indicar-la)
5 | Cal indicar la duresa de l'instrument tallant (tisores)
Característiques a valorar
6 | Qualitat de l'acer | FTA | 3
| Servei tècnic durant el període de garantia | Grup de criteri | Puntuació màxima | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
| El servei tècnic no es valora en aquest tipus de producte |  | 0
| Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia | Grup de criteri | Puntuació màxima | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
| El manteniment no es valora en aquest tipus de producte |  | 0
| ATENCIÓ: Al sobre B NO s'ha d'esmentar la informació relativa als criteris que s'avaluen al sobre C |  |  |  | Anar al full Annex B

## 8135000100
8135000100 | Joc d'instrumental de ginecologia
SCS-2026-15 | EMPRESA
NIF
Correu electrònic
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
| Definició |  |  | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
Definició
Joc d'instrumental per a consulta de ginecologia.
No s’admetrà cap oferta que no vagi acompanyada d'un resum gràfic del joc ofert (només de les peces ofertes i correctament identificades).
El CatSalut es reserva el dret de poder fer analitzar l'instrumental durant el període de garantia ofert en cas que ho consideri. El cost d'aquesta prova anirà a càrrec del proveïdor.
Indicar-ne marca i model.
| Prestacions tècniques i funcionals | Grup de criteri | Puntuació màxima | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
| 1.1. Característiques tècniques |  | 3
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
1 | Fabricat en acer inoxidable
2 | Tot l'instrumental ha de tenir l'acabat en mat
3 | Incloure un resum gràfic del joc ofert (només de les peces ofertes)
4 | Cal incloure els certificats justificatius de la composició de l'instrumental específic segons normativa DIN 58298
5 | Cal indicar la duresa de l'instrumental tallant (tisores) segons la normativa DIN que correspongui (indicar-la)
6 | El joc ha d'estar compost per:
7 | —3 pinces Forester rectes
8 | —3 pinces Pozzi de 25 cm
9 | —1 pinces hemostàtiques Pean, corbes, s/dents, de 25 cm
10 | —1 pinces hemostàtiques Rochester-Pean s/dents, de 20 cm
11 | —3 histeròmetres metàl·lics graduats i flexibles
12 | —3 histeròmetres de plàstic Alsace, núm. 10,12 i 16
13 | —2 tisores de punta roma, de 20 i 22 cm
14 | —5 tisores corbes Mayo
15 | —1 tisores llargues per a tallar cordes de DIU Metzembaum, de 25 cm
16 | —1 cureta Novak, per a presa de mostres endometrials, de 4 mm
17 | —1 tisores Sims de punta roma, de 23 mm
18 | —1 pinces extractores de DIUS
19 | —1 pinces de biòpsia de cèrvix
20 | —6 pinces Kocher sense dents, de 22 cm
Característiques a valorar
21 | Qualitat de l'acer | FTA | 3
| Servei tècnic durant el període de garantia | Grup de criteri | Puntuació màxima | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
| El servei tècnic no es valora en aquest tipus de producte |  | 0
| Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia | Grup de criteri | Puntuació màxima | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
| El manteniment no es valora en aquest tipus de producte |  | 0
| ATENCIÓ: Al sobre B NO s'ha d'esmentar la informació relativa als criteris que s'avaluen al sobre C |  |  |  | Anar al full Annex B

## 8140040100
8140040100 | Joc de mirallets de laringoscòpia
SCS-2026-15 | EMPRESA
NIF
Correu electrònic
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
| Definició |  |  | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
Definició
Instrumental per a consultes externes i urgències.
No s’admetrà cap oferta que no vagi acompanyada d'un resum gràfic del joc ofert (només de les peces ofertes i correctament identificades).
Indicar-ne marca i model.
| Prestacions tècniques i funcionals | Grup de criteri | Puntuació màxima | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
| 1.1. Característiques tècniques |  | 3
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
1 | El joc ha d'estar compost per:
2 | —1 mànec metàl·lic per a mirall, amb rosca d'ajustament, llargada de 12 cm
3 | —1 mirall sense mànec, diàmetre de 6 mm
4 | —1 mirall sense mànec, diàmetre de 12 mm
5 | —1 mirall sense mànec, diàmetre de 14 mm
6 | —1 mirall sense mànec, diàmetre de 18 mm
7 | —1 mirall sense mànec, diàmetre de 20 mm
8 | Incloure un resum gràfic del joc ofert (només de les peces ofertes)
Característiques a valorar
9 | Qualitat de l'acer | FTA | 3
| Servei tècnic durant el període de garantia | Grup de criteri | Puntuació màxima | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
| El servei tècnic no es valora en aquest tipus de producte |  | 0
| Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia | Grup de criteri | Puntuació màxima | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
| El manteniment no es valora en aquest tipus de producte |  | 0
| ATENCIÓ: Al sobre B NO s'ha d'esmentar la informació relativa als criteris que s'avaluen al sobre C |  |  |  | Anar al full Annex B

## 8145010100
8145010100 | Xeringa de 140 per a neteja d'oïda
SCS-2026-15 | EMPRESA
NIF
Correu electrònic
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
| Definició |  |  | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
Definició
Xeringa de 140 per a neteja d'oïda.
No s’admetrà cap oferta que no vagi acompanyada d'un resum gràfic del joc ofert (només de les peces ofertes i correctament identificades).
Indicar-ne marca i model.
| Prestacions tècniques i funcionals | Grup de criteri | Puntuació màxima | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
| 1.1. Característiques tècniques |  | 3
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
1 | Fabricada en acer inoxidable
2 | Capacitat: 150 cl
3 | Peça en forma de paraigües, situada a l'extrem de la xeringa que protegeixi de les esquitxades de l'aigua
4 | Cànules intercanviables
5 | Cal incloure cànula en forma cònica
6 | Cal incloure cànula en forma d'oliva
Característiques a valorar
7 | Qualitat de l'acer | FTA | 3
| Servei tècnic durant el període de garantia | Grup de criteri | Puntuació màxima | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
| El servei tècnic no es valora en aquest tipus de producte |  | 0
| Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia | Grup de criteri | Puntuació màxima | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
| El manteniment no es valora en aquest tipus de producte |  | 0
| ATENCIÓ: Al sobre B NO s'ha d'esmentar la informació relativa als criteris que s'avaluen al sobre C |  |  |  | Anar al full Annex B

## 8160100100
8160100100 | Joc de llancetes per a cossos estranys
SCS-2026-15 | EMPRESA
NIF
Correu electrònic
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
| Definició |  |  | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
Definició
Joc d'instrumental per a consultes d'urgències.
No s’admetrà cap oferta que no vagi acompanyada d'un resum gràfic del joc ofert (només de les peces ofertes i correctament identificades).
El CatSalut es reserva el dret de poder fer analitzar l'instrumental durant el període de garantia ofert en cas que ho consideri. El cost d'aquesta prova anirà a càrrec del proveïdor.
Indicar-ne marca i model.
| Prestacions tècniques i funcionals | Grup de criteri | Puntuació màxima | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
| 1.1. Característiques tècniques |  | 3
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
1 | Fabricat en acer inoxidable
2 | Tot l'instrumental ha de tenir l'acabat en mat
3 | Incloure un resum gràfic del joc ofert (només de les peces ofertes)
4 | Cal incloure els certificats justificatius de la composició de l'instrumental específic segons normativa DIN 58298
5 | El joc ha d'estar compost per:
6 | —2 llancetes rectes de cossos estranys
7 | —2 llancetes corbes de cossos estranys
Característiques a valorar
8 | Qualitat de l'acer | FTA | 3
| Servei tècnic durant el període de garantia | Grup de criteri | Puntuació màxima | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
| El servei tècnic no es valora en aquest tipus de producte |  | 0
| Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia | Grup de criteri | Puntuació màxima | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
| El manteniment no es valora en aquest tipus de producte |  | 0
| ATENCIÓ: Al sobre B NO s'ha d'esmentar la informació relativa als criteris que s'avaluen al sobre C |  |  |  | Anar al full Annex B

## 8160100200
8160100200 | Joc de pinces de cossos estranys acolzades
SCS-2026-15 | EMPRESA
NIF
Correu electrònic
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
| Definició |  |  | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
Definició
Joc d'instrumental per a consultes d'urgències.
No s’admetrà cap oferta que no vagi acompanyada d'un resum gràfic del joc ofert (només de les peces ofertes i correctament identificades).
El CatSalut es reserva el dret de poder fer analitzar l'instrumental durant el període de garantia ofert en cas que ho consideri. El cost d'aquesta prova anirà a càrrec del proveïdor.
Indicar-ne marca i model.
| Prestacions tècniques i funcionals | Grup de criteri | Puntuació màxima | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
| 1.1. Característiques tècniques |  | 3
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
1 | Fabricat en acer inoxidable
2 | Tot l'instrumental ha de tenir l'acabat en mat
3 | Incloure un resum gràfic del joc ofert (només de les peces ofertes)
4 | Cal incloure els certificats justificatius de la composició de l'instrumental específic segons normativa DIN 58298
5 | Cal indicar la duresa de l'instrumental tallant (tisores) segons la normativa DIN que correspongui (indicar-la)
6 | El joc ha d'estar compost per:
7 | —2 pinces acolzades de 10 cm, tipus Carmalt
Característiques a valorar
8 | Qualitat de l'acer | FTA | 3
| Servei tècnic durant el període de garantia | Grup de criteri | Puntuació màxima | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
| El servei tècnic no es valora en aquest tipus de producte |  | 0
| Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia | Grup de criteri | Puntuació màxima | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
| El manteniment no es valora en aquest tipus de producte |  | 0
| ATENCIÓ: Al sobre B NO s'ha d'esmentar la informació relativa als criteris que s'avaluen al sobre C |  |  |  | Anar al full Annex B

## 8160100500
8160100500 | Imant per a cossos estranys metàl·lics a l'ull
SCS-2026-15 | EMPRESA
NIF
Correu electrònic
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
| Definició |  |  | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
Definició
Instrument per a consulta d'urgències i d'oftalmologia.
No s’admetrà cap oferta que no vagi acompanyada d'un resum gràfic del joc ofert (només de les peces ofertes i correctament identificades).
Indicar-ne marca i model.
| Prestacions tècniques i funcionals | Grup de criteri | Puntuació màxima | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
| 1.1. Característiques tècniques |  | 0
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin els requisits obligatoris quedaran excloses
1 | Imant fabricat en acer inoxidable
2 | Imant oftàlmic amb nansa de nylon
3 | Reversible
4 | Incloure un resum gràfic del joc ofert (només de les peces ofertes)
| Servei tècnic durant el període de garantia | Grup de criteri | Puntuació màxima | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
| El servei tècnic no es valora en aquest tipus de producte |  | 0
| Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia | Grup de criteri | Puntuació màxima | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
| El manteniment no es valora en aquest tipus de producte |  | 0
| ATENCIÓ: Al sobre B NO s'ha d'esmentar la informació relativa als criteris que s'avaluen al sobre C |  |  |  | Anar al full Annex B

## 8191010100
8191010100 | Talla-anell
SCS-2026-15 | EMPRESA
NIF
Correu electrònic
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
| Definició |  |  | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
Definició
Instrument per a consulta d'urgències, etc.
No s’admetrà cap oferta que no vagi acompanyada d'un resum gràfic del joc ofert (només de les peces ofertes i correctament identificades).
El CatSalut es reserva el dret de poder fer analitzar l'instrumental durant el període de garantia ofert en cas que ho consideri. El cost d'aquesta prova anirà a càrrec del proveïdor.
Indicar-ne marca i model.
| Prestacions tècniques i funcionals | Grup de criteri | Puntuació màxima | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
| 1.1. Característiques tècniques |  | 3
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin els requisits obligatoris quedaran excloses
1 | Fabricat en acer inoxidable
2 | Incloure un resum gràfic del joc ofert (només de les peces ofertes)
3 | Cal incloure els certificats justificatius de la composició de l'instrumental específic segons normativa DIN 58298
4 | Cal indicar la duresa de l'instrumental tallant (tisores) segons la normativa DIN que correspongui (indicar-la)
5 | Cal incloure els certificats justificatius de la composició de l'instrumental específic
6 | Serra manual amb dispositiu de seguretat (tipus bec d'ànec)
Característiques a valorar
7 | Qualitat de l'acer | FTA | 3
| Servei tècnic durant el període de garantia | Grup de criteri | Puntuació màxima | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
| El servei tècnic no es valora en aquest tipus de producte |  | 0
| Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia | Grup de criteri | Puntuació màxima | Característiques específiques (Descripció breu) | Índex documental
| El manteniment no es valora en aquest tipus de producte |  | 0
| ATENCIÓ: Al sobre B NO s'ha d'esmentar la informació relativa als criteris que s'avaluen al sobre C |  |  |  | Anar al full Annex B

## Grups de criteri
Grups de criteri a valorar | CODIS
Funcionalitat tècnica i assistencial dels equips | FTA