## RESUM
LOT | Descripció equipament | HUVH AH01 | Preus Nets (sense IVA) | Preus Licitació (amb IVA) | Total (Sense IVA) | Total (amb IVA)
EQUIPAMENT DIVERS PER L'ÀREA D'ONCOHEMATOLOGIA PEDIÀTRICA DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON
LOT 1 | Dermatosocopis digitals | 4 | 1429 | 1729.09 | 5716 | 6916.36
LOT 2 | Electroestimulador pediàtric | 1 | 6611.5702 | 8000 | 6611.5702 | 8000
LOT 3 | Espiròmetre | 1 | 10743.8017 | 13000 | 10743.8017 | 13000
LOT 4 | Cicloergòmetre | 1 | 12396.6942 | 15000 | 12396.6942 | 15000
LOT 5 | Respirador de transport | 2 | 11278.7631 | 13647.3033 | 22557.5262 | 27294.6067
| TOTALS | 45 |  |  | 58025.5923 | 70210.9667

## LOT 1 - Dermatoscopi digital
LOT 1 | Dermatoscopi digital
LOT 1 | Dermatoscopi digital
EMPRESA
NIF
Correu electrònic
2a) Característiques bàsiques: 0 punts: cal presentar memòria justificativa conforme el compliment dels criteris
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
Definició
Equip portàtil per exploració de la pell que ajuda a detectar les lesions sense l'ús d'oli (detecció precoç de melanomes) Cal adjuntar Product Datasheet No incloure un material necessari pel funcionament de l'equip pot ser motiu d'exclusió del concurs
És causa d'exclusió | Índex | Prestacions tècniques i funcionals | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
1. Dermatoscopi digital
SI | 1 | Equip compacte o basada en smartphone o similiar (cal incloure solució complerta en la oferta si cal smartphone, carregadros i cables) o altre equipament esta inclòs - detallar configuració del conjunt de la solució
SI | 2 | Solució ergonòmica i confortable que es pot controlar amb una sola mà
SI | 3 | Solució lleugera amb un pes inferior a 300g aproximadament
SI | 4 | Incorpora una lent acromàtica amb diàmetre de 25 mm com a mínim
SI | 5 | Magnificació: - òptica minim 15 augments - indicar salts de magnificació - digital - mínim 25 augments sense pèrdua perceptible de qualitat d'imatge - indicar salts de magnificació
SI | 6 | Resolució mínima de 10Mpx
SI | 7 | Enfocament automàtic i manual
SI | 8 | Il·luminació de la pell a través de llum LED. Indicar: - Temperatura de color. Ha de ser de 5.000k aprox - Vida útil. Mínim 50.000h - Intensitat de llum màxima (lux). Ha de ser regulable - Índex de Rendiment de Color. Ha de ser ≥ 80
SI | 9 | Opció de configuració de la il·luminació de manera que es pugui escollir que sigui polaritzada o no per reduir reflexos
SI | 10 | Comandament de la solució mitjançant botonera i/o pantalla tàctil
SI | 11 | Pantalla per visualització en color minim 4,5". Indicar característiques tècniques de la pantalla
SI | 12 | Bateria recarregable. Indicarautonomia (mínima 3 hores) i temps de càrreg completa (màxim 3h). La solució ha d'incloure indicador de l'estat de la bateria
2. Programari d'adquisició
SI | 13 | L'equip integra un programari d'adquisició per la captura d'imatges durant explorcions
SI | 14 | Funcions mínimes del programari: - Anotació de comentaris - Designació de la imatge en mapa corporal - Seguiment de lesions
SI | 15 | Indicar totes les eines i funcionalitats de programari
SI | 16 | Exportació de les dades adquirides addicionals a imatges a programari de diagnòstic i seguiment de malalties de la pell
3. Connectivitat i integració
SI | 17 | Solució amb possibilitat de connexió a la xarxa del centre via Ethernet i/o WiFi
SI | 18 | Integració per incorporar el llistat de pacients programats amb les seves dades demogràfiques mitjançant DICOM Worklist (agenda i/o demogràfics de pacient). Incloure DICOM Worklist
SI | 19 | Enviament d'imatges en format DICOM al PACS de l'Hospital. Incloure DICOM Storage
SI | 20 | Cal incloure DICOM Conformance Statement
4. Accessoris, manteniment i fungible
SI | 21 | Cal incloure carregador de bateria o cable USB per a càrrega
SI | 22 | Cal incloure funda adequada
SI | 23 | Tots aquells accessoris necessaris pel correcte funcionament de l'equip. Indicar accessoris
SI | 24 | Tots els cables i connectors necessaris per al correcte funcionament de l'equip
SI | 25 | Cal detallar les peces i recanvis exclusius del proveïdor necessaris pel correcte funcionament de l'equip. Indicar referència, model i preu unitari (€) (IVA inclòs) d'aquelles peces i recanvis que superin els 500€ (IVA inclòs)
SI | 26 | Cal detallar els materials i fungibles exclusius del proveïdor. Indicar referència, model, preu dels kits amb el nº d'unitats i codi SAP (si en té) i el preu unitari (€) (IVA inclòs). Indicar freqüència de canvi. Si hi ha algun fungible necessari que no s’indiqui en la oferta pot ser motiu de rescissió del contracte
SI | 27 | Dotació inicial de fungible per a l'inici de l'activitat. Si l'article no està en el concurs de l'ICS, la dotació mínima serà d'un mes

## LOT 1 - Millores
| LOT 1 | Dermatoscopi digital
Punts a atorgar: |  |  | 2b) Millores a considerar:
18 |  |  |  | 18 | punts
Puntuació | Llindar Puntuació min. | Índex | Descripció: | Característiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
3 | 1.5 |  | VTop - Valoració tècnica (Llindar 50%) - Millor proposta pel que fa a les prestacions tècniques i funcionals
VTmv -Val.Tècnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 1 | Millor solució d'òptica amb màxima magnificació sense pèrdua perceptible de qualitat d'imatge
|  | 2 | Màxima resolució superior a la mínima requerida
|  | 3 | Millors característiques tècniques de la bateria. Menor temps de càrrega i major autonomia
|  | 4 | Millors prestacions de la pantalla de visualització (dimensions, brillantor, etc)
|  | 5 | Millors prestacions de la font de llum (major vida últi, etc.)
|  | 6 | Prestacións i funcionalitats de programari adquisició
|  | 7 | Altres millores que augmentin les prestacions tècniques i funcionals de la solució
12 | 6 |  | Valoració tècnica (Llindar 50%) - Prestacions del programari diagnòstic i seguiment de malalties de la pell
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 8 | Inclusió de programari amb eines per a diagnòstic i seguiment patologies de la pell. El programari l'han de poder utilitzar simultàniament com a mínim tants usuaris com unitats de dermatoscopis inclosos en l'ofert: - Indicar totes les eines i funcionalitats de programari - Indicar si disposa de eines addicionals de diagnòstic basades en assistents d'IA o altres - Genera informes en format PDF. Indicar estructura informe i la informació que conté - En cas que sigui necessari un PC per a fer operativa la solució:
- Si la solució és totalment funcional, integrada i compatible amb el PC estàndard de l'Hospital (model TIC de CTTI de GenCat), aquest PC s’ha d’incloure en l’oferta – el model del PC CTTI s’especificarà durant la visita informàtica. - Si la solució no és compatible amb el PC estàndard de l'Hospital, cal incorporar un PC en la oferta i detallar les característiques de l'equip que es subministrarà, que ha de ser compatible amb el sistema antivíric corporatiu i integrable en el domini (mitjançant identificació usuari-contrasenya). El PC haurà d'incloure monitor, teclat alfanumèric i ratolí per introduir dades.
- La solució proposada no ha de deixar cap tipus d'informació clínica rellevant a l'ordinador de l'equip.
- En cas que sigui necessari un servidor (on haurà de quedar continguda total la informació clínica rellevant) per fer operativa la solució:
- Si la solució és totalment funcional, integrada i compatible amb un servidor virtual, aquest el proporcionarà l'Hospital juntament amb la seva llicència de SO Windows 2020 Server. Qualsevol altre llicència necessària pel correcte funcionament de la solució, ha d'estar inclosa en l'oferta – el model del servidor que ofereix l'Hospital s'especificarà durant la visita informàtica - Si la solució no és compatible amb un servidor virtual, cal incloure un servidor físic en la oferta i detallar les característiques de l'equip que es subministrarà, que com a mínim ha de complir amb els requisits que s'indicaran en la visita informàtica
- Explicar arquitectura física dels servidors i xarxa Integració: - Incloure totes les llicències necessàries pel correcte funcionament de la solució (llicències de base de dades SQLServer, llicència motor d'integració, etc) - Es realitzarà una revisió amb la Direcció TIC de l'Hospital durant la visita informàtica per protecció antivirus, maqueta del centre, integració, etc. - Estan incloses totes les instal·lacions, recursos necessaris i visites de servei tècnic per la completa i correcta configuració de la integració en totes les seves modalitats seguint les indicacions de la Direcció d’Informàtica i Sistemes de l’Hospital. - Indicar si la solució oferta pot treballar i incoporar LDAP (Active Directory coorporatiu de l'Hospital)
3 | 1.5 |  | VTop - Valoracio tècnica (Llindar 50%) - Millor proposta de preus de recanvis
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 9 | Es valorarà el mínim import dels recanvis principals. Indicar preu de recanvi (indicar referència i preu amb IVA inclòs) de: - Lent /òptica - Pantalla de visualització - Bateria - Cable de càrrega /carregador de bateria - Font de llum LED - Smartphone o similar o conjunt de carcarassa i eleectrònica de la solució - en cas de reparació/substitució completa
|  | 10 | Compatiblitat de la solució oferta amb altres òptiques de característiques diferents a l'òptica inclosa en la oferta. Es valora possibilitat d'intercanviar òptiques. Indicar si l'oferta inclou òptiques addicionals.
Punts a atorgar: |  |  | 2c) Presentació de la mostra (valoració assistencial): Fins a
30 |  |  |  | 30 | punts
Puntuació | Llindar Puntuació min. | Índex | Descripció: | Característiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
7 | 3.5 |  | Valoracio tècnica (Llindar 50%) - Facilitat de maneig, muntatge i desmuntatge, ergonomia, seguretat i adequació a l'entorn
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 11 | Usabilitat del dermatoscopi i comoditat de l'usuari durant el seu ús en exploracions. Es valorarà la maniobrabilitat, compacitat, ergonomia i lleugeresa del dermatoscopi mentre es treballa
|  | 12 | Es valorarà la facilitat de muntatge i desmuntatge dels diferents components que inclou la solució
|  | 12 | Altres aspectes que millorin el maneig de la solució, el confort del dermatòleg, la facilitat de muntatge i desmuntatge, etc
4 | 2 |  | Valoració tècnica (Llindar 50%) - Robustesa, qualitat dels acabats, neteja i higiene
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 13 | Es revisarà que els materials de la solució presentin resistència al trencat i robustesa en general per garantir un correcte funcionament i mínimes reparacions. Es valorarà resistència als impactes
|  | 14 | Es valorarà la qualitat dels acabats
|  | 15 | Es valorarà la facilitat de neteja i higiene sense racons de la solució
7 | 3.5 |  | Valoracio tècnica (Llindar 50%) - Facilitat d'ús, comandament, interfície d'usuari i visualització dels programaris
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 16 | Interfície d'usuari del programari d'aquisició i facilitat de manipulació dels menús i comandaments. Es valorarà la claredat i simplesa de les indicacions visuals a la pantalla
|  | 17 | Interfície d'usuari del programari de diagnòstic i seguiment de malalties i facilitat de manipulació dels menús i comandaments. Es valorarà la claredat i simplesa de les indicacions visuals a la pantalla
|  | 18 | Altres aspectes que millorin els programaris de la solució
12 | 6 |  | Valoracio tècnica (Llindar 50%) - Qualitat d'imatge, visualització i adequació al diagnòstic dermatològic
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 19 | Valoració en exploracions reals la qualitat d'imatge i visualització (magnificació resolució, polarització, il·luminació, etc.), i la facilitat de diagnòstic pel Servei de Dermatologia de l'Hospital.
RESUM
2a) Característiques bàsiques: 0 punts: cal presentar memòria justificativa conforme el compliment dels criteris
2b) Millores a considerar: Fins a 18 punts, inclouen:
2c) Presentació de la mostra (valoració assistencial): Fins a 30 punts:
El llindar per a cada criteri a partir del qual s’aplicarà la fórmula, s’estableix en el 50%, aquest llindar es troba definit en les fitxes de valoració adjuntes. Per sota, si cap de les valoracions tècniques l’assoleix, no s’aplicarà la fórmula, i la puntuació a atorgar serà el valor obtingut en la fase de valoració de les propostes tècniques, prèvia a l’aplicació de la fórmula, de manera que s’asseguri un llindar mínim de valoració tècnica per poder rebre la màxima puntuació possible.
Existeixen dues opcions possibles respecte la funció d’aquest llindar del 50% segons si cap de les ofertes el supera (opció 1) o almenys una de les ofertes tècniques el supera (opció 2).
Opció 1 - Si cap valoració de les ofertes supera el llindar de valoració mínim, totes obtenen com a puntuació el valor obtingut en la fase de valoració i cap queda exclosa de la licitació.
Opció 2- Si alguna valoració de les ofertes supera el llindar, es puntuen totes les ofertes i cap queda exclosa de la fase de puntuació, ni tampoc de la licitació.
En cap cas aquest llindar mínim de valoració tècnica suposa una exclusió de la licitació.

## LOT 2 - Electroestimulador
LOT 2 | Electroestimulador pediàtric
LOT 2 | Electroestimulador pediàtric
EMPRESA
NIF
Correu electrònic
2a) Característiques bàsiques: 0 punts: cal presentar memòria justificativa conforme el compliment dels criteris
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
Definició
Electroestimulador per a la Unitat de Oncohematologia. Cal adjuntar Product Datasheet No incloure un material necessari pel funcionament de l'equip pot ser motiu d'exclusió del concurs
És causa d'exclusió | Índex | Prestacions tècniques i funcionals | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
1. Característiques generals
SI | 1 | Solució d'electroestimulació basada en consola per l'ús en sondes.
SI | 2 | Les dimensions de l'equip no poden superar 225 x 270 x 110 mm (Amplada x Profunditat x Alçada).
SI | 3 | Pes màxim de l'equip de 2,5 kg.
SI | 4 | Freqüència d'estimulació d'aproximadament 50 Hz. Indicar freqüència en Hz.
SI | 5 | Estimulació amb corrent constant ajustable. Rang d'amplitud de sortida de fins a aproximadament 100mA en el seu màxim. Indicar rang en mA.
SI | 6 | Duració dels pulsos d'electroestimulació alts i baixos d'aproximadament 200 i 500 µs. Indicar valors en µs.
SI | 7 | Indicadors de funcionament visibles per a l'usuari. Especificar.
SI | 8 | Indicar comandaments pel funcionament de l'equip.
2. Accessoris, recanvis i fungible
SI | 9 | Inclou pedal de control
SI | 10 | Inclou equipament per a fer test de seguretat de funcionament.
SI | 11 | Inclou tots els accessoris necessaris per al correcte funcionament de l'equip. Indicar accessoris.
SI | 12 | Tots els cables i connectors necessaris per al correcte funcionament de l'equip
SI | 13 | Cal detallar les peces i recanvis exclusius del proveïdor (kit manteniment, filtres, pantalla, placa control, bateries, altres) necessaris pel correcte funcionament de l'equip. Indicar referència, model, preu unitari (€) (IVA inclòs) i freqüència ed canvi d'aquelles peces i recanvis que superin els 500€ (IVA inclòs)
SI | 14 | Cal detallar els materials i fungibles exclusius del proveïdor pel correcte funcionament de l'equip. Indicar referència, model, preu dels kits amb el nº d'unitats i codi SAP (si en té) i el preu unitari (€) (IVA inclòs). Si hi ha algun fungible necessari que no s’indiqui en la oferta pot ser motiu de rescissió del contracte
SI | 15 | Cal incloure tots els sensors i cables necessaris per al funcionament complet de l'equip. Inclou el carregador de bateries i l'adaptador a la xarxa elèctrica.
SI | 16 | Dotació inicial de fungible (sondes) per a l'inici de l'activitat. Si l'article no està en el concurs de l'ICS, la dotació mínima serà d'un mes

## LOT 2 - Millores
| LOT 2 | Electroestimulador pediàtric
Punts a atorgar: |  |  | 2b) Millores a considerar:
15 |  |  |  | 15 | punts
Puntuació | Llindar Puntuació min. | Índex | Descripció: | Característiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
10 | 5 |  | VTop - Valoració tècnica (Llindar 50%) - Millors prestacions tècniques i funcionals
VTmv -Val.Tècnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 1 | Es valorarà la major precisió, regulació, compacitat, duració dels polsos, etc. que s'adeqüin a les tècniques quirúrgiques
|  | 2 | Altres millores tècniques i funcionals de l'equip que augmentin les prestacions a les descrites
5 | 2.5 |  | VTop - Valoració tècnica (Llindar 50%) - Millor proposta de manteniment
VTmv -Val.Tècnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 3 | Es valorarà el mínim import dels recanvis principals. Indicar preu de recanvi (indicar referència i preu amb IVA inclòs) de les diferents parts: - Consola - Pedal de comandament - Equipament per a test de seguretat de funcionament.
Punts a atorgar: |  |  | 2c) Presentació de la mostra (valoració assistencial): Fins a
33 |  |  |  | 33 | punts
Puntuació | Llindar Puntuació min. | Índex | Descripció: | Característiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
10 | 5 |  | Valoracio tècnica (Llindar 50%) - Ergonomia, seguretat, transportabiliat de l'equipament
VTmv -Val.Tècnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 4 | Usabilitat de l'electroestimulador i comoditat de l'usuari durant el seu ús. Es valorarà la maniobrabilitat, compacitat, ergonomia i lleugeresa mentre es treballa. Es valorarà la seva dequació a l'entorn quirúrgic disponible
6 | 3 |  | Valoració tècnica (Llindar 50%) - Robustesa i facilitat de neteja
VTmv -Val.Tècnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 5 | Es revisarà que els materials de la solució presentin resistència al trencat i robustesa en general per garantir un correcte funcionament i mínimes reparacions. Es valorarà resistència als impactes i fregaments, i la qualitat dels acabats
|  | 6 | Es valorarà la facilitat de neteja i higiene sense racons de la solució
|  | 7 | Altres aspectes que millorin la robustesa i neteja de la solució
10 | 5 |  | Valoració tècnica (Llindar 50%) - Qualitat de l'estimulació en exploracions reals
VTmv -Val.Tècnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 8 | Es valorarà en intervencions reals la qualitat i precisió de l'estimulació. Es valoraran els resultats de l'estimulació.
7 | 3.5 |  | Valoració tècnica (Llindar 50%) - Facilitat d'ús, interfície d'usuari i visualització
VTmv -Val.Tècnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 9 | Es valorarà la claredat dels indicadors visuals
|  | 10 | Es valorarà l'accessibilitat i la facilitat d'ús dels interruptors pedal i controls dels diferents paràmetres ajustables.
|  | 11 | Altres aspectes que millorin el maneig de la solució
RESUM
2a) Característiques bàsiques: 0 punts: cal presentar memòria justificativa conforme el compliment dels criteris
2b) Millores a considerar: Fins a 15 punts, inclouen:
2c) Presentació de la mostra (valoració assistencial): Fins a 33 punts:
El llindar per a cada criteri a partir del qual s’aplicarà la fórmula, s’estableix en el 50%, aquest llindar es troba definit en les fitxes de valoració adjuntes. Per sota, si cap de les valoracions tècniques l’assoleix, no s’aplicarà la fórmula, i la puntuació a atorgar serà el valor obtingut en la fase de valoració de les propostes tècniques, prèvia a l’aplicació de la fórmula, de manera que s’asseguri un llindar mínim de valoració tècnica per poder rebre la màxima puntuació possible.
Existeixen dues opcions possibles respecte la funció d’aquest llindar del 50% segons si cap de les ofertes el supera (opció 1) o almenys una de les ofertes tècniques el supera (opció 2).
Opció 1 - Si cap valoració de les ofertes supera el llindar de valoració mínim, totes obtenen com a puntuació el valor obtingut en la fase de valoració i cap queda exclosa de la licitació.
Opció 2- Si alguna valoració de les ofertes supera el llindar, es puntuen totes les ofertes i cap queda exclosa de la fase de puntuació, ni tampoc de la licitació.
En cap cas aquest llindar mínim de valoració tècnica suposa una exclusió de la licitació.

## LOT 3 - Espiròmetre
LOT 3 | Espiròmetre
LOT 3 | Espiròmetre
EMPRESA
NIF
Correu electrònic
2a) Característiques bàsiques: 0 punts: cal presentar memòria justificativa conforme el compliment dels criteris
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
Definició
Equip per a proves d'espirometria en pacients pediàtrics. Cal adjuntar Product Datasheet No incloure un material necessari pel funcionament de l'equip pot ser motiu d'exclusió del concurs
És causa d'exclusió | Índex | Prestacions tècniques i funcionals | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
1. Característiques tècniques i funcionals
SI | 1 | Permet fer proves d'espirometria lenta, forçada, corbes flux/volum, broncodilatació i broncorovocació.
SI | 2 | Disposa de programes i incentius animats per a fer les proves d'espirometria en pacients pediàtrics.
SI | 3 | Dimensions i pes de les diferents parts.
SI | 4 | Mesura de flux i volum per mitjà de pneumotacògrafs
SI | 5 | Vida útil del transductor de flux
SI | 6 | Indicar el rang de volum, amb precisió que no superi el ±3% (o 0.05L)
SI | 7 | Indicar rang de flux, amb precisió que no superi el ±5% (o 200 mL/s)
SI | 8 | Indicar resistència a 10 l/s
SI | 9 | Disposa d'indicadors gràfics
SI | 10 | Visualització en temps real de la corba flux / volum , volum / temps i de la corba espiratòria i inspiratòria durant la realització de l'espirometria forçada
SI | 11 | Obtenció dels paràmetres següents: - Corbes flux/volum amb determinació FEV1, FEV0,75, FEV0,5 FVC, FEV1%FVC, PEF, MEFxx,... - Volums estàtics com Vcmax, IC-F, ERV-F,.. - Espirometria lenta amb determinació de VC IN, VC EX, IC, ERV, IRV,... - Ventilació voluntària màxima amb determinació MVV,
SI | 12 | Probes broncodilatadores i anàlisi de tendències
SI | 13 | Gestió de probes pre/post i anàlisi de tendències
SI | 14 | Incorporació de valors teòrics de referència de múltiples autors, incloent GLI 2012 i GLI neutral 2022
SI | 15 | Expressió de valors de referència en z-scores, en forma numèrica i gràfica.
SI | 16 | Disposa de generador d'informes. Indicar el format.
SI | 17 | Disposa d'incentius animats durant la realització de l'espirometria.
SI | 18 | Permet emmagatzemar diferents proves d'un mateix pacient.
SI | 19 | Permet connectar-se a un PC.
2. Accessoris, recanvis i fungible
SI | 20 | Inclou tot el material i accessoris necessaris per al seu funcionament. Ha d'incloure: - Mànec de subjecció pel pacient - Pinces nasals - Protector bucal - Filtre bacterià / víric - Adaptador de calibratge
SI | 21 | Tots els cables i connectors necessaris pel correcte funcionament de l'equip
SI | 22 | Cal detallar les peces i recanvis exclusius del proveïdor necessaris pel correcte funcionament de l'equip. Indicar referència, model i preu unitari (€) (IVA inclòs) d'aquelles peces i recanvis que superin els 500€ (IVA inclòs)
SI | 23 | Cal detallar els materials i fungibles exclusius del proveïdor. Indicar referència, model, preu dels kits amb el nº d'unitats i codi SAP (si en té) i el preu unitari (€) (IVA inclòs). Indicar freqüència de canvi. Si hi ha algun fungible necessari que no s’indiqui en la oferta pot ser motiu de rescissió del contracte
SI | 24 | Dotació inicial de fungible per a l'inici de l'activitat. Si l'article no està en el concurs de l'ICS, la dotació mínima serà d'un mes
3. Connectivitat i integració
SI | 25 | En el cas que sigui necessari un PC per a fer operativa la solució: - Si la solució és totalment funcional, integrada i compatible amb el PC estàndard de l'Hospital (model TIC de CTTI de GenCat), aquest PC s’ha d’incloure en l’oferta – el model del PC CTTI s’especificarà durant la visita informàtica. - Si la solució no és compatible amb el PC estàndard de l'Hospital, cal incorporar un PC en la oferta i detallar les característiques de l'equip que es subministrarà, que ha de ser compatible amb el sistema antivíric corporatiu i integrable en el domini (mitjançant identificació usuari-contrasenya).
SI | 26 | El PC haurà d'incloure monitor, teclat alfanumèric i ratolí per introduir dades.
SI | 27 | La solució proposada no ha de deixar cap tipus d'informació clínica rellevant a l'ordinador de l'equip.
SI | 28 | Software compatible amb Windows
SI | 29 | En cas que sigui necessari un servidor (on haurà de quedar continguda total la informació clínica rellevant) per fer operativa la solució: - Si la solució és totalment funcional, integrada i compatible amb un servidor virtual, aquest el proporcionarà l'Hospital juntament amb la seva llicència de SO Windows 2020 Server. Qualsevol altre llicència necessària pel correcte funcionament de la solució, ha d'estar inclosa en l'oferta – el model del servidor que posa l'Hospital s'especificarà durant la visita informàtica - Si la solució no és compatible amb un servidor virtual, cal incorporar un servidor físic en la oferta i detallar les característiques de l'equip que es subministrarà.
SI | 30 | Integració per incorporar el llistat de pacients programats amb les seves dades demogràfiques mitjançant missatgeria HL7 SIU/Webservice (agenda i/o demogràfics de pacient)
SI | 31 | Enviament d'informes PDF a la Historia Clinica de l'Hospital (SAP Argos) via HL7/Webservice
SI | 32 | Enviament de l'informe generat per l'equip a recurs compartit a indicar pel Servei. L'informe generat ha tenir nom customitzable segons les directius de la Direcció TIC de l'Hospital

## LOT 3- Millores
| LOT 3 | Espiròmetre
Punts a atorgar: |  |  | 2b) Millores a considerar:
18 |  |  |  | 18 | punts
Puntuació | Llindar Puntuació min. | Índex | Descripció: | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
7 | 3.5 |  | VTop - Valoracio tecnica (Llindar 50%) - Millors prestacions tècniques i funcionals
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 1 | Es valorarà una major oferta de incentius animats per a dur a terme les proves d'espirometria en pacients menors a sis anys.
|  | 2 | Es valorarà que la solució pugui ampliar-se per a dur terme proves de pletismografia en pacients pediàtrics.
|  | 3 | Es valoraràn altres característiques que millorin les prestacions tècniques i funcionals de l'equip.
7 | 3.5 |  | VTop - Valoracio tecnica (Llindar 50%) - Evidència científica a nivell internacional
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 4 | Presentar mínim tres publicacions científiques que pertanyin a estudis internacionals de bronquilitis obliterant, intersticials i asma en pacients pediàtrics realitzats en hospitals de tercer nivell o equivalent.
4 | 2 |  | VTop - Valoracio tecnica (Llindar 50%) - Millor proposta de manteniment
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 5 | Es valorarà la compatibilitat dels components de la solució oferta amb l'equipament existent a l'Hospital.
|  | 6 | Es valorarà el mínim import dels recanvis principals. Indicar preu de recanvi (indicar referència i preu amb IVA inclòs) de les diferents parts: - Transductor de flux - Tub - Mànec de subjeccó - Pinces nasals - Protector bucal - Filtre bacterià / víric - Adaptador de calibratge
Punts a atorgar: |  |  | 2c) Presentació de la mostra (valoració assistencial):
30 |  |  |  | 30 | punts
Puntuació | Llindar Puntuació min. | Índex | Descripció: | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
10 | 5 |  | Valoracio tècnica (Llindar 50%) - Facilitat d'ús, comandament, interfície d'usuari i visualització
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 7 | Es valorarà la interfície d'usuari, la intuitivitat dels menús i la seva facilitat d'ús, la claredat dels informes i les gràfiques presentades on es mostri tota la informació necessaria.
10 | 5 |  | Valoracio tècnica (Llindar 50%) - Adequació de les proves d'espirometria a pacients
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 8 | Es valorarà la idoneïtat en ús amb pacients pediàtrics reals durant la realització de les diferents proves d'espirometria. Es valorarà la sensibiltat i especificitat dels resultats.
5 | 2.5 |  | Valoracio tècnica (Llindar 50%) - Ergonomia, transportabilitat, faciltiat de muntatge i accessoris
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 9 | Mànec manejable i còmode pel pacient. Parts i accessoris ben integrats en la solució
|  | 10 | Es valorarà la facilitat de muntatge i desmuntatge de la solució.
|  | 11 | Altres prestacions que millorin l'ergonomia de la solució.
|  | 12 | Es valorarà la facilitat de manteniment del transductor de flux.
|  | 13 | Altres aspectes que millont l'ergonomia, transportablitat i facilitat de muntage i manteniment de la solució
5 | 2.5 |  | Valoracio tècnica (Llindar 50%) - Materials, robustesa, seguretat i neteja
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 13 | Es revisarà que els materials de la solució presentin resistència al trencat i robustesa en general per garantir un correcte funcionament i mínimes reparacions. Es valorarà resistència als impactes i fregaments, i la qualitat dels acabats
|  | 14 | Es valorarà la facilitat de neteja i higiene sense racons de la solució
|  | 15 | Altres aspectes que millorin la robustesa i neteja de la solució
RESUM
2a) Característiques bàsiques: 0 punts: cal presentar memòria justificativa conforme el compliment dels criteris
2b) Millores a considerar: Fins a 18 punts, inclouen:
2c) Presentació de la mostra (valoració assistencial): Fins a 30 punts:
Notes addcionals:
El llindar per a cada criteri a partir del qual s’aplicarà la fórmula, s’estableix en el 50%, aquest llindar es troba definit en les fitxes de valoració adjuntes. Per sota, si cap de les valoracions tècniques l’assoleix, no s’aplicarà la fórmula, i la puntuació a atorgar serà el valor obtingut en la fase de valoració de les propostes tècniques, prèvia a l’aplicació de la fórmula, de manera que s’asseguri un llindar mínim de valoració tècnica per poder rebre la màxima puntuació possible.
Existeixen dues opcions possibles respecte la funció d’aquest llindar del 50% segons si cap de les ofertes el supera (opció 1) o almenys una de les ofertes tècniques el supera (opció 2).
Opció 1 - Si cap valoració de les ofertes supera el llindar de valoració mínim, totes obtenen com a puntuació el valor obtingut en la fase de valoració i cap queda exclosa de la licitació.
Opció 2- Si alguna valoració de les ofertes supera el llindar, es puntuen totes les ofertes i cap queda exclosa de la fase de puntuació, ni tampoc de la licitació.
En cap cas aquest llindar mínim de valoració tècnica suposa una exclusió de la licitació.

## LOT 4 - Cicloergòmetre
LOT 4 | Solució de rehabilitació per a pacients enllitats
LOT 4 | Solució de rehabilitació per a pacients enllitats
EMPRESA
NIF
Correu electrònic
2a) Característiques bàsiques: 0 punts: cal presentar memòria justificativa conforme el compliment dels criteris
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
Definició
Sistema de rehabilitació de braços i cames que permet exercitar de forma assistida i passiva els malalts enllitats. Cal adjuntar Product Datasheet No incloure un material necessari pel funcionament de l'equip pot ser motiu d'exclusió del concurs
És causa d'exclusió | Índex | Prestacions tècniques i funcionals | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
1. Característiques tècniques i funcionals
SI | 1 | Equip que permeti adaptar-se a llits de fins a 110 cm d'amplada. Indicar dimensions (longitud, alçada, amplada i petjada de l'equip) en esquema.
SI | 2 | Pes de l'equip.
SI | 3 | Pes i alçada compatibles del pacient.
SI | 4 | Xassís d'altura màxima de 10 cm que permeti la compatibilitat amb els llits del hospital.
SI | 5 | Braç orientable per a la millor col·locació dels diferents elements de l'equip (pantalla, guies de cames...)
SI | 6 | Pantalla on es mostrin les dades relacionades amb l'exercici.
SI | 7 | Comandament a distància per al pacient
SI | 8 | Materials resistents als cops i fàcils de netejar
SI | 9 | Els suports pels pacients han d'estar fabricats amb sistema d'escuma o material similar per tal d'evitar el fregament amb el cos del pacient
SI | 10 | Possibilitat d'emmagatzematge dels resultats dels exercicis i capacitat d'exportació. Indicar capacitat d'emmagatzematge i mètode d'exportació (USB, etc.)
SI | 11 | Funcions
SI | 12 | Ha d'incloure sistemes de seguretat per al pacient.
SI | 13 | Regulació dels diferents paràmetres durant l'exercici. Indicar: - Rang de resistència en rehabilitació activa (en Nm) - Rang de velocitat en rehabilitació passiva (en r.p.m) - Rang de potència en rehabilitació passiva - Temps d'exercici (en min)
SI | 14 | Inclou programes d'exercici predefinits.
SI | 15 | Es mostren indicadors de simetria del moviment durant l'exercici
SI | 16 | Mesures per la detecció del to muscular (espasmes)
2. Accessoris, recanvis i fungible
SI | 17 | Inclou guies per a les cames
SI | 18 | Inclou canelleres per a la fixació de les extremitats superiors
SI | 19 | Inclou suports per als avantbraços
SI | 20 | La solució incorpora un sistema de control de l'equip mitjançant comandament.
SI | 21 | Tots aquells accessoris necessaris pel correcte funcionament de l'equip. Indicar accessoris
SI | 22 | Tots els cables i connectors necessaris per al correcte funcionament de l'equip
SI | 23 | Cal detallar les peces i recanvis exclusius del proveïdor necessaris pel correcte funcionament de l'equip. Indicar referència, model i preu unitari (€) (IVA inclòs) d'aquelles peces i recanvis que superin els 500€ (IVA inclòs)
SI | 24 | Cal detallar els materials i fungibles exclusius del proveïdor. Indicar referència, model i preu dels kits amb el nº d'unitats i el preu unitari (€) (IVA inclòs). Indicar freqüència de canvi. Si hi ha algun fungible necessari que no s’indiqui en la oferta pot ser motiu de rescissió del contracte
SI | 25 | Dotació inicial de fungible per a l'inici de l'activitat. Si l'article no està en el concurs de l'ICS, la dotació mínima serà d'un mes

## LOT 4 - Millores
| LOT 4 | Solució de rehabilitació per a pacients enllitats
Punts a atorgar: |  |  | 2b) Millores a considerar:
20 |  |  |  | 20 | punts
Puntuació | Llindar Puntuació min. | Índex | Descripció: | Característiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
10 | 5 |  | VTop - Valoració tècnica (Llindar 50%) - Millores prestacions pel que fa a les dimensions ocupades de la solució
VTmv -Val.Tècnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 1 | Optimització de l'espai disponible i ergonomia de treball. Menor petjadamnecessària de la solució (ampada x profunditat) l'espai requerit. Es valorarà la màxima compacitat i necessitat de menys espai
5 | 2.5 |  | VTop - Valoració tècnica (Llindar 50%) - Millores de les prestacions tècniques i funcionals de l'equip
VTmv -Val.Tècnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 2 | Es valorarà la inclusió d'un assistent de col·locació de les extremitats.
|  | 3 | Inclou mesures per la mediació dels espasmes.
|  | 4 | Altres característiques tècniques i funcionals que millorin les prestascions de l'equip.
5 | 3.5 |  | VTop - Valoracio tècnica (Llindar 50%) - Millor proposta de manteniment
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 5 | Es valorarà el mínim import dels recanvis principals. Indicar recanvis principals i preu dels mateixos (indicar referència i preu amb IVA inclòs). - Acessoris per a extremitats (peus i mans) - Motor - Rodes - Pantalla de control i visualització
Punts a atorgar: |  |  | 2c) Presentació de la mostra (valoració assistencial): Fins a
28 |  |  |  | 28 | punts
Puntuació | Llindar Puntuació min. | Índex | Descripció: | Característiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
7 | 3.5 |  | Valoració tècnica (Llindar 50%) - Ergonomia, facilitat de transport i emmagatzematge de l'equip
VTmv -Val.Tècnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 6 | Equip compacte que faciliti el transport i la disposició de l'equip en espais reduïts.
|  | 7 | Millora del flux assistencial i compatibilitat amb altres sistemes disponibles al servei.
|  | 8 | Altres aspectes que millorin l'ergonomia i moviment de la solució
7 | 3.5 |  | Valoració tècnica (Llindar 50%) - Facilitat d'ús, interfície d'usuari i visualització
VTmv -Val.Tècnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 9 | Es valorarà la bona visualització de la pantalla i facilitat d'ús per part de l'usuari. Es valorarà la claredat de les indicacions visuals
|  | 10 | Menús intuïtius amb fàcil configuració dels entrenaments.
|  | 11 | Altres aspectes quem millorin el maneig de la solució
7 | 3.5 |  | Valoració tècnica (Llindar 50%) - Acoblament de la solució, adecuació a les necessitats de pacient crític
VTmv -Val.Tècnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 12 | Es valorarà un bon acoblament de l'equip en el llit del servei i fácil col·locació del pacient en l'equip
|  | 13 | Es valorarà la qualitat dels exercicis i entrenament per a pacients crític d'UCI. Solució adaptable i personalitzable en funció de les necessitats del pacient crític
|  | 14 | Altres aspectes que millorin la idoneïtat de la solució
7 | 3.5 |  | Valoració tècnica (Llindar 50%) - Seguretat, robustesa, material i neteja
VTmv -Val.Tècnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 15 | Es revisarà que els materials de la solució presentin resistència al trencat i robustesa en general per garantir un correcte funcionament i mínimes reparacions. Es valorarà resistència als impactes i fregaments, i la qualitat dels acabats
|  | 16 | Es valorarà la facilitat de neteja i higiene sense racons de la solució
|  | 17 | Qualitat de l'estructura. Estabilitat i integració adequada dels diferents components.
|  | 18 | Altres aspectes que millorin la robustesa i neteja de la solució
RESUM
2a) Característiques bàsiques: 0 punts: cal presentar memòria justificativa conforme el compliment dels criteris
2b) Millores a considerar: Fins a 20 punts, inclouen:
2c) Presentació de la mostra (valoració assistencial): Fins a 28 punts:
El llindar per a cada criteri a partir del qual s’aplicarà la fórmula, s’estableix en el 50%, aquest llindar es troba definit en les fitxes de valoració adjuntes. Per sota, si cap de les valoracions tècniques l’assoleix, no s’aplicarà la fórmula, i la puntuació a atorgar serà el valor obtingut en la fase de valoració de les propostes tècniques, prèvia a l’aplicació de la fórmula, de manera que s’asseguri un llindar mínim de valoració tècnica per poder rebre la màxima puntuació possible.
Existeixen dues opcions possibles respecte la funció d’aquest llindar del 50% segons si cap de les ofertes el supera (opció 1) o almenys una de les ofertes tècniques el supera (opció 2).
Opció 1 - Si cap valoració de les ofertes supera el llindar de valoració mínim, totes obtenen com a puntuació el valor obtingut en la fase de valoració i cap queda exclosa de la licitació.
Opció 2- Si alguna valoració de les ofertes supera el llindar, es puntuen totes les ofertes i cap queda exclosa de la fase de puntuació, ni tampoc de la licitació.
En cap cas aquest llindar mínim de valoració tècnica suposa una exclusió de la licitació.

## LOT 5 - Respirador de transport
LOT 5 | Respirador de transport
LOT 5 | Respirador de transport
EMPRESA
NIF
Correu electrònic
2a) Característiques bàsiques: 0 punts: cal presentar memòria justificativa conforme el compliment dels criteris
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
Definició
Respiradors controlats per microprocessador, destinats a la ventilació mecànica dels malalts durant els trasllats. Cal adjuntar Product Datasheet No incloure un material necessari pel funcionament de l'equip pot ser motiu d'exclusió del concurs
És causa d'exclusió | Índex | Prestacions tècniques i funcionals | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
1. Característiques tècniques bàsiques
SI | 1 | Respirador compacte apte per al transport intrahospitalari, amb suport de carro i estació base para a la seva subjecció en lliteres de transport
SI | 2 | Inclou modes de ventilació per pacients adults
SI | 3 | Pantalla de 4,5" com a mínim
SI | 4 | Bateria amb autonomia mínima de 7h i temps de càrrega completa de 4h com a màxim
SI | 5 | Pes màxim de 6 kg
SI | 6 | Indicar dimensions (amplada x profunditat x alçada) en cm. No poden ser superiors a 29 x 18 x 19 cm aproximadament
SI | 7 | Protecció IP34 com a mínimcontra l'entrada de líquids
SI | 8 | Indicar materials de la carcassa
2. Modes de ventilació i monitoratges
SI | 9 | Modalitat de pressió de suport
SI | 10 | Ventilació en apnea
SI | 11 | Mode de ventilació obligatòria controlada per volum (CMV)
SI | 12 | Mode de ventilació obligatòria controlada per volum sincronitzable amb respiracions espontànies (AC)
SI | 13 | Mode de ventilació obligatòria controlada per volum alternable amb respiració espontània assitida (SIMV)
SI | 14 | Modalitat de ventilació a dos nivells de pressió
SI | 15 | Modalitat de ventilació de pressió positiva contínua
SI | 16 | Modalitat de ventilació no invasiva. Indicar modes de ventilació no invasius disponible
SI | 17 | Monitoratge de corbes i pressió
SI | 18 | Visualització del paràmetres seleccionats
3. Programació de paràmetres
SI | 19 | Volum corrent (fins a un mínim de 2.000 ml)
SI | 20 | Freqüència respiratòria (fins a un mínim de 50 rpm)
SI | 21 | Fracció inspirada d'oxigen entre 0,4 i 1
SI | 22 | Flux inspiratori entre 3 i 80 LPM (rang mínim)
SI | 23 | Pressió inspiratòria entre 5 i 50 cm H2O (rang mínim)
SI | 24 | Temps inspiratori entre 0.2 i 6 segons (rang mínim)
SI | 25 | Nivell de pressió positiva espiratòria final d'entre 0 i 20 cm H2O (rang mínim)
SI | 26 | Nivell de pressió de suport entre 0 i 35 cm H2O (rang mínim)
4. Alarmes, connectivitat i accessoris
SI | 27 | Alarmes
SI | 28 | Pressió a les vies aèries (alta/baixa)
SI | 29 | Freqüència respiratòria elevada
SI | 30 | Volum per minut (alt/baix)
SI | 31 | Fallada de subministrament de gasos
SI | 32 | Apnea
SI | 33 | Connectivitat
SI | 34 | Indicar capacitat d'exportació de dades
SI | 35 | Indicar el joc d’eines necessari per poder dur a terme el manteniment rutinari de l’equip. Es facilitarà un kit de revisió per equip amb tots els recanvis que apliqui en la freqüència més àmplia en el temps (Kit per freqüència anual o per hores)
SI | 36 | Tots aquells accessoris necessaris pel correcte funcionament de l'equip. Indicar accessoris
SI | 37 | Tots els cables i connectors necessaris per al correcte funcionament de l'equip
SI | 38 | Cal detallar les peces i recanvis exclusius del proveïdor (kit manteniment, filtres, pantalla, placa control, bateries, altres) necessaris pel correcte funcionament de l'equip. Indicar referència, model, preu unitari (€) (IVA inclòs) i freqüència ed canvi d'aquelles peces i recanvis que superin els 500€ (IVA inclòs)
SI | 39 | Cal detallar els materials i fungibles exclusius del proveïdor pel correcte funcionament de l'equip. Indicar referència, model, preu dels kits amb el nº d'unitats i codi SAP (si en té) i el preu unitari (€) (IVA inclòs) - filtres, tubuladures exclusives i tot el necessari.Indicar freqüència de canvi. Si hi ha algun fungible necessari que no s’indiqui en la oferta pot ser motiu de rescissió del contracte
SI | 40 | Cal incloure tots els sensors i cables necessaris per al funcionament complet de l'equip. Inclou el carregador de bateries i l'adaptador a la xarxa elèctrica.
SI | 41 | Dotació inicial de fungible per a l'inici de l'activitat. Si l'article no està en el concurs de l'ICS, la dotació mínima serà d'un mes

## LOT 5 - Millores
| LOT 5 | Respirador de transport
Punts a atorgar: |  |  | 2b) Millores a considerar:
10 |  |  |  | 10 | punts
Puntuació | Llindar Puntuació min. | Índex | Descripció: | Característiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
4 | 2 |  | VTop - Valoració tècnica (Llindar 50%) - Millor proposta pel que fa a les prestacions tècniques i funcionals
VTmv -Val.Tècnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 1 | Màxima compacitat - volum inferior al màxim permés
|  | 2 | Millors característiques tècniques de la bateria. Menor temps de càrrega i major autonomia
|  | 3 | Millors funcionalitats, modes ventilatoris i visualització
|  | 4 | Altres millores que augmentin les prestacions tècniques i funcionals de la solució
6 | 3 |  | VTop - Valoracio tècnica (Llindar 50%) - Millor proposta de preus de recanvis
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 5 | Es valorarà el mínim import dels recanvis principals. Indicar preu de recanvi (indicar referència i preu amb IVA inclòs) de: - Pantalla visualització - Bateria - Principals tarjetes
Punts a atorgar: |  |  | 2c) Presentació de la mostra (valoració assistencial): Fins a
38 |  |  |  | 38 | punts
Puntuació | Llindar Puntuació min. | Índex | Descripció: | Característiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
7 | 3.5 |  | Valoracio tècnica (Llindar 50%) - Modes de comandament i usabilitat de respirador ( interficie d'usuari i vusualització de la pantalla)
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 6 | Interfície d'usuari d'ús intuïtiu i facilitat de manipulació dels menús i comandaments. Es valorarà la visualització de la pantalla i la claredat i simplesa de les indicacions visuals i acústiques
|  | 7 | Alarmes i usalibilitat del programari
|  | 8 | Altres aspectes que millorin el maneig, funcionalitats i usabilitat de la solució
12 | 6 |  | Valoració tècnica (Llindar 50%) - Adequació dels modes ventilatoris i maniobres a pacients
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 9 | Es valorarà la idoneïtat en ús amb pacients reals durant el transport dels modes ventilatoris incorporats i maniobes amb pacients del respirador de transport
7 | 3.5 |  | Valoració tècnica (Llindar 50%) - Materials, robustesa, qualitat dels acabats, neteja i higiene
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 10 | Es revisarà que els materials del respirador presentin resistència al trencat i robustesa en general per garantir un correcte funcionament i mínimes reparacions. Es valorarà resistència als impactes i fregaments, i la qualitat dels acabats
|  | 11 | Es valorarà la facilitat de neteja i higiene sense racons del respirador
|  | 12 | Altres aspectes que millorin la robustesa i neteja de la solució
7 | 3.5 |  | Valoracio tècnica (Llindar 50%) - Ergonomia, transport, seguretat i adequació a l'enton
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 13 | Es valorarà l'ergonomia, la transportabliitat, la seguretat i adequació del respirador a l'espai disponible i a les necessitats del servei
|  | 14 | Altres aspectes que facilitin l'ergonomia, seguretat, idoneïtat i transport de la solució
5 | 2.5 |  | Valoracio tècnica (Llindar 50%) - Facilitat d'ús i adequació a les necessitats del servei - muntage infermeria
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 15 | Es valorarà la configuració global de l'equip, els accessoris i la seva adaptació per a l'us en pacients (connexions, latiguillos, tubuladures, sostenibilitat, etc.)
|  | 16 | Es valorarà la facilitat d'ús, de muntatge, desmuntatge i integració de les diferents parts i accessoris del respirador - muntage infermeria
|  | 17 | Altres prestacions que millorin l'adequació de i facilitat d'ús del respirador
RESUM
2a) Característiques bàsiques: 0 punts: cal presentar memòria justificativa conforme el compliment dels criteris
2b) Millores a considerar: Fins a 10 punts, inclouen:
2c) Presentació de la mostra (valoració assistencial): Fins a 38 punts:
El llindar per a cada criteri a partir del qual s’aplicarà la fórmula, s’estableix en el 50%, aquest llindar es troba definit en les fitxes de valoració adjuntes. Per sota, si cap de les valoracions tècniques l’assoleix, no s’aplicarà la fórmula, i la puntuació a atorgar serà el valor obtingut en la fase de valoració de les propostes tècniques, prèvia a l’aplicació de la fórmula, de manera que s’asseguri un llindar mínim de valoració tècnica per poder rebre la màxima puntuació possible.
Existeixen dues opcions possibles respecte la funció d’aquest llindar del 50% segons si cap de les ofertes el supera (opció 1) o almenys una de les ofertes tècniques el supera (opció 2).
Opció 1 - Si cap valoració de les ofertes supera el llindar de valoració mínim, totes obtenen com a puntuació el valor obtingut en la fase de valoració i cap queda exclosa de la licitació.
Opció 2- Si alguna valoració de les ofertes supera el llindar, es puntuen totes les ofertes i cap queda exclosa de la fase de puntuació, ni tampoc de la licitació.
En cap cas aquest llindar mínim de valoració tècnica suposa una exclusió de la licitació.