## INSTRUCCIONS COMPLIMENTACIÓ
ANNEX DE COMPLIMENTACIÓ OBLIGATORIA D'OFERTA ECONÒMICA
TITOL DE L'EXPEDIENT:
|  | NÚMERO D'EXPEDIENT: | DADES DEL LICITADOR
DENOMINACIÓ OFERTA (BASE o VARIANT)
LICITADOR: |  |  |  | DADES DEL SIGNANT:
EMPRESA: |  |  | NIF: | NOM I COGNOMS:
DOMICILI: |  |  |  | DNI:
LOCALITAT: |  |  |  | CARREC:
TELÈFON: |  |  | FAX: | SIGNAT I SEGELLAT:
CORREU ELECTRÒNIC: |  |  |  | DATA:
Lots | Artícle | Denominació artícle |  | Unidad de Mesura | Quantitat | Import màxim de licitació sense IVA | Import màxim de licitació IVA inclòs | Preu ofertat sense IVA | % IVA | import ofertat IVA inclòs
[7 empty] | 0 |  |  | 0
| S'han d'emplenar les cel·les corresponents a les dades de l'expedient ( títol, nom i si és oferta base o variant), les dades personals del licitador i, amb la seva oferta, les caselles buides de totes les columnes amb capçalera en blanc i no modificar les ja emplenades (capçaleres en fons verd o ombreig). | S'ha d'emplenar les dades de capçalera a cada fulla/lot, així com introduir el preu unitari a les cel.les ombrejades en color violeta clar.

## per omplir -Criteris Automàtics
ANNEX 2 - OFERTA ECONÒMICA I TÈCNICA AUTOMÀTICA
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE TRACTE SUCCESSIU DE REACTIUS, CONSUMIBLES I EQUIPAMENT
PER DUR A TERME ESTUDIS DE GENÒMICA VIRAL I CARACTERITZACIÓ DE RESISTÈNCIES A ANTIVIRALS MITJANÇANT TECNOLOGIES DE NOVA GENERACIÓ (NGS)
AL LABORATORI CORE MASBLAU DEL LABORATORI DE REFERÈNCIA DE CATALUNYA, SA
Lot únic
NÚMERO D'EXPEDIENT: | LRC 11/2025-PH
LICITADOR: |  | DADES DEL SIGNANT:
CORREU ELECTRÒNIC: |  | NOM I COGNOMS:
EMPRESA:
CIF: |  | DNI:
DOMICILI: |  | CARREC:
LOCALITAT: |  | SIGNAT I SEGELLAT:
TELÈFON:
DATA:
CRITERIS ECONÒMICS (Fins a 25 punts)
Codis de Prova | Descripció Agrupació Prova | Consum Totalitat del contracte (3 anys) | Preu unitari de licitació sense IVA | Import de licitació sense IVA | Import de licitació IVA inclòs | Preu Unitari d'oferta sense IVA | Import d'oferta sense Contracte IVA | Import d'oferta Contracte IVA inclòs
8091 | GENOTIP VIH-1 Plasma | 594 | 382.84 | 227406.96 | 275162.4216 |  | 0 | 0
8085 | GENOTIP VIH-1 PROVIRAL SANG | 84 | 382.84 | 32158.56 | 38911.8576 |  | 0 | 0
8078 | ESTUDI TROPISME VIH Plasma | 42 | 274.34 | 11522.28 | 13941.9588 |  | 0 | 0
8059 | GENOTIP VIRUS HEPATITIS C Plasma | 684 | 279.51 | 191184.84 | 231333.6564 |  | 0 | 0
8067 | GENOTIP VIRUS HEPATITIS B Sang | 120 | 299.9 | 35988 | 43545.48 |  | 0 | 0
Totals …........................ |  |  |  | 498260.64 | 602895.3744 |  | 0 | 0
Introduir els preus unitaris a les cel.les ombrejades de la columna "G", i les dades de capçalera a les cel.les ombrejades en color violeta clar. El desglossament de totes les referències corresponents a cada agrupació/article, s'han d'afegir amb totes les dades requerides
a la pestanya "per omplir-Totes les referències" d'aquest mateix full de càlcul.
CRITERIS TÈCNICS AUTOMÀTICS (Fins a 75 punts)
| Puntuació Màxima | Oferta
Proposta tècnica
Es valora poder disposar de forma independent de reactius per la seqüenciació de la regió V3 Loop del VIH. | 5 punts
- SI. 5 punts
- NO 0 punts
Per la valoració del criteri caldrà aportar la fitxa tècnica del reactiu
Es valora la possibilitat de disposar de kits pel genotipat del genoma complet de VIH amb marcatge CE-IVD.. | 5 punts
- SI. 5 punts
- NO 0 punts
Per la valoració del criteri caldrà aportar la fitxa tècnica del reactiu.
Es valora que la possibilitat de multiplexar els panells de VIH, VHC y VHB en la mateixa carrera. | 2,5 punts
- SI. 2,5 punts
- NO 0 punts
Per la valoració del criteri caldrà aportar la fitxa tècnica del reactiu.
Es valora poder disposar de forma independent de reactius per la seqüenciació de la regió NS5A del HCV. | 5 punts
- SI. 5 punts
- NO 0 punts
Per la valoració del criteri caldrà aportar la fitxa tècnica del reactiu.
Es valora que el software d’anàlisis per VIH, VCH, VHB disposi del marcatge CE IVD. | 2,5 punts
- SI. 2,5 punts
- NO 0 punts
Per la valoració del criteri caldrà aportar la fitxa tècnica del software.
Es valora la possibilitat de processar mostres pel genotipat y resistències HIV amb una càrrega viral inferior a 1.000 cp/ml sense que suposi un cost extra per determinació ni vagi en detriment de la qualitat. | 5 punts
- Càrregues virals a partir de 500 cp/ml....... 2 punts
- Càrregues virals a partir de 200 cp/ml....... 3 punts
- Càrregues virals a partir de 50 cp/ml..........5 punts
Per la valoració del criteri caldrà aportar la fitxa tècnica dels reactius.
Es valora la possibilitat d’anàlisi i interpretació de regions VIH diana pel tractament amb nous antiretrovirals incloent les diferents bases de dades internacionals actualitzades. | 2,5 punts
- SI. 2,5 punts
- NO 0 punts
Per la valoració del criteri caldrà aportar la fitxa tècnica dels reactius/software.
Es valora disposar de diferents bases de dades incloses al mòdul d'anàlisi bioinformàtica, a més d'HIV Drug Resistance Database de la Universitat de Stanford, i les seves actualitzacions. | 5 punts
- HIV-1 genotypic drug resistance interpretation’s algorithms ANRS....... 1 punts
- Rega........................................................................................................ 1 punts
- Red Española de Investigación del SIDA (RIS) ..................................... 1 punts
- RenaGeno......................................1 punts
- HIV Grade ............................................1 punts
Per la valoració del criteri caldrà aportar la fitxa tècnica del software d’interpretació.
Es valora la possibilitat d' anàlisi de mutacions relacions amb la proteïna APOBEC | 5 punts
- SI. 5 punts
- NO 0 punts
Per la valoració del criteri caldrà aportar la fitxa tècnica dels reactius/software.
Es valora que el kit VIH sigui compatible per mostres de ARN i de ADN proviral (whole blood). | 2,5 punts
- SI. 2.5 punts
- NO 0 punts
Per la valoració del criteri caldrà aportar la fitxa tècnica del reactiu.
Es valora que el procés d'amplificació final s'utilitzi sempre com a motlle el fragment original, per reduir la possibilitat d'errors d'amplificació/seqüenciació. | 10 punts
- SI. 10 punts
- NO 0 punts
Per la valoració del criteri caldrà aportar la fitxa tècnica del reactiu i/o equip.
Es valora que l'index hopping durant el procés d'amplificació clonal dels fragments d'ADN presenti valors inferiors del 0.5% | 5 punts
- SI. 5 punts
- NO 0 punts
Per la valoració del criteri caldrà aportar la fitxa tècnica del reactiu i/o equip.
Es valora que el procés de seqüenciació sigui el més optimitzat possible perquè les taxes de duplicació siguin inferiors al 5% | 5 punts
- SI. 5 punts
- NO 0 punts
Per la valoració del criteri caldrà aportar la fitxa tècnica del reactiu i/o equip
Es valora que el disseny de la FlowCell redueixi els efectes de sobresaturació sense necessitat de realitzar càlculs externs per evitar-los. | 2,5 punts
- SI. 2,5 punts
- NO 0 punts
Per la valoració del criteri caldrà aportar la fitxa tècnica del reactiu i/o equip
Es valora la possibilitat de modificar el llindar de detecció de mutacions minoritàries en l'anàlisi del genotipat del VIH per identificar variants resistents. | 2,5 punts
- SI. 2,5 punts
- NO 0 punts
Per la valoració del criteri caldrà aportar la fitxa tècnica del software.
Es valora el temps mínim de dedicació global en el genotipat i interpretació dels resultats de (treball humà i temps consumit per la instrumentació). Obtenint la màxima puntuació el licitador que presenti el mínim període de temps global del cronograma (total, absolut), segons la següent fórmula, puntuant-se la resta d’ofertes segons la fórmula següent: | 5 punts
#VALUE!
On:
Pop, Puntuació de l’Oferta a Puntuar
RNTop, Període de temps del cronograma de l’Oferta que es Puntua
RNTmv, Període de temps del cronograma de l'Oferta Millor Valorada
Pc, Puntuació del Criteri
Per la valoració del criteri caldrà aportar el cronograma tècnic de 72h màxim
Es valora que les cel·les de flux es basin en microfluidica i que nos es requereixen rentant entre carreres. | 2,5 punts
- SI. 2,5 punts
- NO 0 punts
Per la valoració del criteri caldrà aportar la fitxa tècnica dels reactius/equip.
Es valora que el preparador de llibreries permeti processar altres proves de NGS que es facin o es puguin fer al laboratori, es a dir, ser un sistema obert que faci possible treballar amb llibreries de diferents proveïdors, sempre que els protocols estiguin degudament validats d'acord amb estàndards reconeguts i disposar de la documentació que n'acrediti la seva validació, incloent proves, informes o certificacions corresponents. | 2,5 punts
- SI. 2,5 punts
- NO 0 punts
Per la valoració del criteri caldrà aportar la fitxa tècnica de l’equip.

## per omplir - Totes les referenc
ANNEX 2 - OFERTA ECONÒMICA I TÈCNICA AUTOMÀTICA
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE TRACTE SUCCESSIU DE REACTIUS, CONSUMIBLES I EQUIPAMENT
PER DUR A TERME ESTUDIS DE GENÒMICA VIRAL I CARACTERITZACIÓ DE RESISTÈNCIES A ANTIVIRALS MITJANÇANT TECNOLOGIES DE NOVA GENERACIÓ (NGS)
AL LABORATORI CORE MASBLAU DEL LABORATORI DE REFERÈNCIA DE CATALUNYA, SA
Lot únic
NÚMERO D'EXPEDIENT: | LRC 11/2025-PH
LICITADOR: |  |  | DADES DEL SIGNANT:
CORREU ELECTRÒNIC: |  |  | NOM I COGNOMS:
EMPRESA:
CIF: |  |  | DNI:
DOMICILI: |  |  | CARREC:
LOCALITAT: |  |  | SIGNAT I SEGELLAT:
TELÈFON:
DATA:
LLISTA COMPLETA DE REFERÈNCIES OFERTA (incloent productes sense càrrec) | [5 empty] | (*) Cal indicar la quantitat estimada anual de cada referència (en caixes/kits) per realitzar l'activitat anual estimada a l'oferta econòmica presentada.
(Material necessari per a la realització de les determinacions, incloent el reactiu principal que es factura)
IDENTIFICACIÓ DE LA LLISTA COMPLETA DE PRODUCTES OFERTS
NOM COMERCIAL PRODUCTE OFERT | Prova a processar (Afegir el codi de la prova LRC) | AGRUPACIÓ / ARTICLE (Reactiu, Control,Calibrador, Fungible) | MARCA I MODEL EQUIP ANALÍIC | REFERÈNCIA | EAN | PRESENTACIÓ | PREU D'OFERTA (Sense IVA) | QUANTITAT ESTIMADA ANUAL OFERTA (*)
SIGNATURA |  |  | EMPRESA: