## RESUM
LOT | Descripció equipament | HUVH AH01 | Preus Nets (sense IVA) | Preus Licitació (amb IVA) | Total (Sense IVA) | IVA (%) | Total (amb IVA)
EQUIPAMENT DIVERS 2 PER L'HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON
LOT 1 | Cables capnografia | 4 | 1239.6694 | 1500 | 4958.6777 | 21% | 6000
LOT 2 | Accessoris per tractament de radioteràpia | 1 | 12000 | 14520 | 12000 | 21% | 14520
LOT 3 | Sonda vaginal | 1 | 5785.124 | 7000 | 5785.124 | 21% | 7000
LOT 4 | Vareta agitador | 1 | 1431.0413 | 1731.56 | 1431.0413 | 21% | 1731.56
LOT 5 | Sonda transesofàgica | 1 | 24793.3884 | 30000 | 24793.3884 | 21% | 30000
LOT 6 | Accessoris radiotransparents per a taula quirúgica | 1 | 10516.5289 | 12725 | 10516.5289 | 21% | 12725
| TOTALS | 9 |  |  | 59484.7603 |  | 71976.56

## LOT 1 - Cables capnografia
LOT 1 | Cables capnografia
LOT 1 | Cables capnografia
EMPRESA
NIF
Correu electrònic
2a) Característiques bàsiques: 0 punts: cal presentar memòria justificativa conforme el compliment dels criteris
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
Definició
4 sensors de capnografia per 4 respiradors marca: Hamilton, model: C6 de la UCI de l’Hospital de Traumatologia, Rehabilitació i Cremats Cal incloure el Product Datasheet No incloure un material necessari pel funcionament de l'equip pot ser motiu d'exclusió del concurs
És causa d'exclusió | Índex | Prestacions tècniques i funcionals | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
1. Caracterísques tècniques i funcionals
SI | 1 | Sensor de flux de CO2 per capnografia volumètrica compatible amb els respiradors marca: Hamilton, model: C6 que disposa actualment la UCI de l'Hospital de Traumatologia, Rehabilitació i Cremats
SI | 2 | Compatible per a pacients, pediàtrics i adults
SI | 3 | Llargada mínima del cable de 180cm aproximadament
SI | 4 | Rang de mesura del CO2 de 0 a 150 mmHg.
SI | 5 | Inclou tots els elements i accessoris necessaris per a la correcta connexió i integració amb els respiradors actuals marca: Hamilton, model: C6
SI | 6 | Tots aquells accessoris necessaris pel correcte funcionament de l'equip. Indicar accessoris
SI | 7 | Tots els cables i connectors necessaris per al correcte funcionament de l'equip

## LOT 2 - Tractament raditerapia
LOT 2 | Accessoris per tractament de radioteràpia
LOT 2 | Accessoris per tractament de radioteràpia
EMPRESA
NIF
Correu electrònic
2a) Característiques bàsiques: 0 punts: cal presentar memòria justificativa conforme el compliment dels criteris
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
Definició
Solució que guia al pacient (coaching) per la sincronització de la seva respiració amb el programa RGSC per tal de minimitzar l’efecte del moviment en l’adquisició d’imatges de planificació (TAC simulador) i posteriorment en el tractament al acceleradors Cal incloure el Product Datasheet No incloure un material necessari pel funcionament de l'equip pot ser motiu d'exclusió del concurs
És causa d'exclusió | Índex | Prestacions tècniques i funcionals | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
1. Caracterísques tècniques i funcionals
SI | 1 | Solució que guia al pacient (coaching) per la sincronització de la seva respiració amb el programari RGSC per tal de minimitzar l’efecte del moviment en l’adquisició d’imatges de planificació (TAC simulador) de tractaments de radioteràpia. La solució ha de ser compatible amb l’ecosistema de radioteràpia existent en el servei, en concret amb:
SI | 2 | Programari escàner respiratori adquisició (marca: Varian, model: RGSC) - existent en el TAC simulador així com el hardware pel seu correcte funcionament (càmera IR i reflectors)
SI | 3 | Xarxa Aria (Varian) gestió de pacients i programació de radioteràpia
SI | 4 | Programa de planificació de radioteràpia (Eclipse)
SI | 5 | TAC simulador (marca: Siemens, model: Somatom Confidence (ICS 1144908))
SI | 6 | La solució ha d’incloure, com a mínim, els següents components:
SI | 7 | 1. Pantalla de visualització per al pacient amb el suport de braç articulat necessari per integrar-la a la taula del TAC simulador
SI | 8 | 2. Solució que permeti la connexió sense fils entre la pantalla de visualització i el PC del TAC simulador amb programari RGSC. Indicar com es fa aquesta connexió (WiFi VH, blutoth, altres....) – cal incloure tot el necessari pel correcte funcionament de la solució i seguir les indicacions de la Subdirrecció de Tecnologia Mèdica i Direcció TIC del centre
SI | 9 | Inclou tots els elements i accessoris necessaris per a la correcta integració amb els sistemes actuals (SIEMENS, ARIA, ECLIPSE, VARIAN i RGSC).
SI | 10 | Tots els cables i connectors necessaris per al correcte funcionament de l'equip
SI | 11 | Cal detallar les peces i recanvis exclusius del proveïdor necessaris pel correcte funcionament de l'equip. Indicar referència, model i preu unitari (€) (IVA inclòs) d'aquelles peces i recanvis que superin els 500€ (IVA inclòs)

## LOT 3 - Sonda vaginal
LOT 3 | Sonda vaginal
LOT 3 | Sonda vaginal
EMPRESA
NIF
Correu electrònic
2a) Característiques bàsiques: 0 punts: cal presentar memòria justificativa conforme el compliment dels criteris
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
Definició
Sonda vaginal per la detecció precoç de patologia ovàrica pel Servei de Ginecologia de l'Hospital de la Dona. Cal incloure el Product Datasheet No incloure un material necessari pel funcionament de l'equip pot ser motiu d'exclusió del concurs
És causa d'exclusió | Índex | Prestacions tècniques i funcionals | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
1. Caracterísques tècniques i funcionals
SI | 1 | Sonda vaginal per a estudis ecogràfics compatible amb l'ecògraf marca: Esaote, model: Mylab Seven (ICS 1137641) que disposa actualment l'hospital.
SI | 2 | Tecnologia microconvexa de banda amplia.
SI | 3 | Dimensions aproximades del capçal de la sonda de 48 x 32 mm
SI | 4 | Longitud aproximada de la sonda de 30 cm
SI | 5 | Rang de freqüències mínim de 3 a 10 MHz.
SI | 6 | Pes: 195g aproximadament
SI | 7 | FOV: 49 – 197º
SI | 8 | Inclou qualsevol actualització de programari de l’ecògraf actual marca: Esaote, model: Mylab Seven (ICS 1137641) necessària per la correcta compatibilitat de la sonda oferta

## LOT 4 - Vareta agitador
LOT 4 | Vareta agitador
LOT 4 | Vareta agitador
EMPRESA
NIF
Correu electrònic
2a) Característiques bàsiques: 0 punts: cal presentar memòria justificativa conforme el compliment dels criteris
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
Definició
Vareta per barrejador per a la preparació de medicamens personalitzats al Servei de Farmàcia Cal incloure el Product Datasheet No incloure un material necessari pel funcionament de l'equip pot ser motiu d'exclusió del concurs
És causa d'exclusió | Índex | Prestacions tècniques i funcionals | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
1. Caracterísques tècniques i funcionals
SI | 1 | Barra de dispersió compatible amb el barrejador de farmàcia marca: IKA, model: T-25 Digital (ICS 1197846) disponible actualment a l’hospital.
SI | 2 | Material de contacte d’acer inoxidable AISI 316
SI | 3 | Esterilitzable en autoclau
SI | 4 | Temperatura de treball màxima de 180ºC aproximadament
SI | 5 | Longitud mínima de 190 mm aproximadament
SI | 6 | Compatible amb volums compresos entre 10 i 1500 ml aproximadament
SI | 7 | Inclou tots els elements i accessoris necessaris per a la correcta compatibilitat amb el barrejador marca: IKA model: T-25 Digital
SI | 8 | Tots aquells accessoris necessaris pel correcte funcionament de l'equip. Indicar accessoris
SI | 9 | Tots els cables i connectors necessaris per al correcte funcionament de l'equip

## LOT 5 - Sonda TEE
LOT 5 | Sonda transesofàgica pediàtrica
LOT 5 | Sonda transesofàgica pediàtrica
EMPRESA
NIF
Correu electrònic
2a) Característiques bàsiques: 0 punts: cal presentar memòria justificativa conforme el compliment dels criteris
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
Definició
Sonda transesofàgica per ecocardiografia pediàtrica a l'àrea d'hemodinàmica. Cal incloure el Product Datasheet No incloure un material necessari pel funcionament de l'equip pot ser motiu d'exclusió del concurs
És causa d'exclusió | Índex | Prestacions tècniques i funcionals | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
1. Caracterísques tècniques i funcionals
SI | 1 | Sonda específica per a ecocardiografia transesofàgica pediàtrica 2D i 3D compatible amb l'ecògraf marca: Philips, model: Epiq (ICS 1187314) que disposa actualment l’àrea d’hemodinàmica de l’hospital.
SI | 2 | Rang de freqüències mínim de 4 a 11 MHz.
SI | 3 | Diàmetre del tub d'inserció no superior a 7 mm.
SI | 4 | Longitud útil de treball de 100 cm com a mínim
SI | 5 | 4 graus d’articulació de la punta
SI | 6 | Capacitat de rotació del pla d'exploració entre 0º i 180º
SI | 7 | Apte per a pacients pediàtrics amb un pes mínim de 5kg
SI | 8 | Inclou qualsevol actualització de programari de l’ecocardiògraf actual marca: Philips, model: Epiq necessària per la correcta compatibilitat de la sonda oferta
SI | 9 | Contracte de manteniment integral amb mal ús inclòs (no mala intenció) estarà inclòs en el contracte de manteniment integral de les sales d’hemodinàmica del servei.

## LOT 6 - Accessori radiotransp
LOT 6 | Accessori radiotransparent taula quirúrgica
LOT 6 | Accessori radiotransparent taula quirúrgica
EMPRESA
NIF
Correu electrònic
2a) Característiques bàsiques: 0 punts: cal presentar memòria justificativa conforme el compliment dels criteris
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
Definició
Accessori radiotransparent per l'ús addient de navegador bronquial amb tecnologia de fluoroscòpia Cal incloure el Product Datasheet No incloure un material necessari pel funcionament de l'equip pot ser motiu d'exclusió del concurs
És causa d'exclusió | Índex | Prestacions tècniques i funcionals | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
1. Caracterísques tècniques i funcionals
SI | 1 | Placa de fibra de carboni radiotransparent espatllera (recolza esquena) compatible amb la taula quirúrgica marca: Getinge/Maquet, model: Alphamaxx (ICS 1080353) i navegador bronquial marca: Medtronic, model: Illumiste (ICS 1185562) que disposa actualment el Servei de Broncoscòpies de l’Hospital General. La placa esquena es connecta a la columna de la taula quirúrgica. Indicar mètode de connexió.
SI | 2 | Dimensions aproximades de la placa fibra de carboni: 520x 1.155 mm
SI | 3 | La placa de carboni ha d’incloure matalàs radiotransparent d’estructura multicapa o viscoelàstica i extraïble amb velcro per a una correcta neteja i desinfecció. Indicar tipus de tancament/segellat de l’entapissat del matalàs, que ha de ser lliure de làtex.
SI | 4 | 2 reposabraços compatibles amb la placa radiotransparent i taula quirúrgica marca: Getinge/Maquet, model: Alphamaxx.
SI | 5 | Carro de transport amb 4 rodes com a mínim per l’emmagatzematge i moviment de la placa radiotransparent i altres accessoris inclosos en l’oferta
SI | 6 | Inclou tots els accessoris necessaris per al correcte integració amb la taula quirúrgica i navegador existents al Servei de Broncoscòpies
SI | 7 | Tots aquells accessoris necessaris pel correcte funcionament de l'equip. Indicar accessoris