**ANNEX 5**

**CONDICIONS ESPECÍFIQUES (CESSIONS, ACCESSORIS, COMPLEMENTS, MOSTRES, DEMOSTRACIONS, ETC)**

**CS/AH01/1101449378/25/PSS**

Mostres

Per poder realitzar una correcta valoració dels equips en licitació tant per la part assistencial com

per la part tècnica, les firmes oferents hauran de presentar:

* **Mostra (Tots els lots)**: presentar una mostra que consistirà en **l’equipament idèntic al**

**presentat en la oferta** per valorar un mínim de **5 dies a l’hospital** per valorar la seva

usabilitat del mateix model i referència de l’equip ofert.

**Les mostres s’han de rebre en un termini de 10 dies des de la publicació del concurs.**

**Per la coordinació de les visites i/o mostres, caldrà enviar correu al centre de la**

**licitació que coordinarà les mateixes** (electromedicina@vallhebron.cat o 93.274.60.30)

Proves tècniques

* **Prova compatibilitat equipament (Tots els lots)** - L’HUVH validarà la compatibilitat de la

solució oferta amb l’equipament i infraestructura existents a l’hospital per comprovar que la

solució del licitador compleix amb els requisits tècnics. **La prova de compatibilitat**

**d’equipament s’ha d’agendar en un termini de 10 dies des de la publicació del concurs.**

**Per la coordinació de la prova tècnica de compatibilitat, caldrà enviar correu al centre**

**de la licitació que coordinarà la mateixa** (electromedicina@vallhebron.cat o 93.274.60.30)

**La no compatibilitat de la solució oferta amb l’equipament i infraestructura de l’hospital**

**comportarà l’exclusió de l’empresa licitadora.**

Certificats i documentació a presentar

L’HUVH emetrà certificats que s’hauran d’incloure en **sobre únic:**

a) Lliurament certificat presentació de la mostra

b) Lliurament certificat prova tècnica

**La NO presentació dels certificats comportarà l’exclusió de l’empresa licitadora**