## ANNEX A. Criteris valorables
ANNEX A. Criteris valorables
Sistema de simulació amb maniquís de pacient prematur, lactant i pediàtric
EMPRESA:
NIF:
MODEL:
Correu electrònic:
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
Definició
Sistema de simulació amb maniquís de pacient prematur, lactant i pediàtric per la formació en reconeixement i resposta a pacients crítics d'aquests rangs d'edat. Format per: - Maniquí de pacient prematur - Maniquí de pacient lactant - Maniquí de pacient pediàtric - Ordinador pel control del maniquí de pacient prematur - Simulador de monitor de pacient pel maniquí de pacient prematur
| Prestacions tècniques i funcionals | Puntuació màxima | Resum breu de característiques | Índex documental
1 | Característiques tècniques | 2
Característiques a valorar
Requisits tècnics específics del maniquí de pacient prematur
1 | Es valorarà que l'autonomia de la bateria del maniquí prematur sigui el més llarga possible. Es puntuarà de manera proporcional, sent l'oferta que aporti una autonomia de bateria més llarga la que rebi la puntuació màxima. | 0.5
Requisits tècnics específics del maniquí de pacient lactant
2 | Es valorarà que el maniquí simuli la vena safena per a accés venós bilateral. | 0.5
3 | Es valorarà que el maniquí simuli la fossa antecubital per a accés venós unilateral. | 0.5
Requisits tècnics específics del maniquí pediàtric
4 | Es valorarà que el coll inclogui una simulació del cartílag cricoides. | 0.5
2 | Funcionalitats | 10.5
Característiques a valorar
Funcionalitats específiques del maniquí de pacient prematur
5 | Permet la formació en teràpia de surfactant amb tècnica mínimament invasiva (MIST). | 0.75
6 | Permet la formació en tècnica INSURE (Intubar-Surfactant-Extubar). | 0.75
7 | Pot simular respiració invertida. | 0.25
8 | Els pulmons del maniquí es poden desinflar de manera manual. | 0.25
9 | Els pols de cada extremitat del maniquí es pot ajustar de manera independent. | 0.25
Simulació de patologies:
10 | - Pneumotòrax. | 0.25
11 | - Enterocolitis necrotitzant (NEC). | 0.25
12 | - Displàsia Broncopulmonar (BPD). | 0.25
13 | - Hiperòxia. | 0.25
Funcionalitats específiques del maniquí de pacient lactant
14 | El pols és palpable a les quatre extremitats del maniquí. | 0.5
15 | Simulació de pneumotòrax. | 0.25
16 | Avaluació del temps de reemplenament capil·lar. | 0.5
17 | Pràctica de la maniobra de Sellick. | 0.75
18 | Pràctica de toracocentesi. | 0.75
19 | Palpació del fetge. | 0.25
Funcionalitats específiques del maniquí pediàtric
Simulació de patologies:
20 | - Edema de llengua. | 0.25
21 | - Convulsions. | 0.25
22 | - Laringoespasme. | 0.25
23 | Simulació de sorolls cardíacs, pulmonars i intestinals. | 0.25
Ordinador portàtil pel control del maniquí de pacient prematur
24 | Mostra a temps real de tots els processos fisiològics i patològics i les intervencions practicades sobre el maniquí. | 1.25
25 | Detecció del posicionament de tubs i catèters, i mesura de dades sobre diverses accions del personal en formació com ara les compressions, a temps real. | 0.5
26 | Es valorarà que es mostri informació al personal en formació per assistir en la ventilació, com ara la posició del cap, les compressions de pit, o la ubicació dels tubs endotraqueals. | 0.75
Monitor de pacient simulat pels maniquís
27 | Es valorarà que pugui simular disposicions de monitors que imiti a models de marques principals, indicar quines. | 0.75
3 | Accessoris | 1.5
Característiques a valorar
Maniquí pediàtric
28 | Es valorarà la inclusió d'un joc de mòduls de trauma per la pràctica en tractament de traumatismes. | 1.5
4 | Connectivitat i integració | 1
Característiques a valorar
29 | Es valorarà que la connectivitat entre simuladors i monitors no requereixi cables. | 1
5 | Servei tècnic durant el període de garantia | 2.75
Característiques a valorar
30 | Equip de substitució en cas d'avaria. | 2
31 | Temps de resposta en cas d’avaria (La puntuació serà proporcional obtenint la màxima puntuació el que ofereixi un menor temps de resposta). | 0.75
6 | Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia | 2.25
Característiques a valorar
32 | Cost anual del manteniment a tot risc (material, mà d'obra i desplaçaments inclosos) (IVA exclòs) (Indicar import, no percentatge). (Es donarà la màxima puntuació a la millor proposta, la resta serà proporcional) | 0.75
33 | Cost anual del manteniment preventiu (IVA exclòs) (Indicar import, no percentatge). (Es donarà la màxima puntuació a la millor proposta, la resta serà proporcional) | 0.75
34 | Relació de recanvis més freqüents i preu unitari (€) (IVA exclòs) (indicar import, no percentatge). (Es donarà la màxima puntuació a la millor proposta, la resta serà proporcional) | 0.75
20