## Hoja1
Norma | Descripció | Unitats | Preu Unitari
| Portada i retirada de maquinaria per equip de perforació a àrea de treball. | Ut. | 415
| Canvi d’emplaçament de l’equip de treball | Ut. | 55
| Portada i retirada de maquinaria petita per equip de perforació | Ut. | 890
| Portada i retirada de maquinaria per equip de excavació a àrea de treball. | Ut. | 320
| Cala manual d'identificació del material subjacent per la detecció de serveis. | Ut. | 490
| Cala per identificació del material subjacent. | Ut. | 410
| Cala amb mitjans mecànics per a la identificació del material subjacent | Ut. | 115
| Reposició d'aglomerat asfàltic (m2) | m2 | 115
| Reposició de rajola hidràulica (m2) | m2 | 190
| Portada i retirada de penetròmetre a àrea de treball. | Ut. | 225
UNE-EN ISO 22476-2:2008 | Registre de Penetració Dinàmica Super Pesada | Ut. | 160
PG3 | Assaig d'identificació del material extret de la cala segons PG3 | Ut. | 270
UNE 103501:94 | Assaig Proctor Modificat | Ut. | 70
UNE 103502:95 | Obtenció de l'Índex C.B.R. | Ut. | 130
| Assaig de permeabilitat Lefranc | Ut. | 135
| Assaig de permeabilitat en rasa | Ut. | 325
| Assaig in situ d'infiltració en cala manual excavada en forma quadrada de dimensions 1x1 i fins a 1,5 metres de fondària. Inclou la cala, l'aigua per omplir la cala, lectures a intervals de (5, 10, 15, 30, 40, 60, 150, 240, 300, 360, 420, 480, 800) minuts, i a les 48 hores, tanques de protecció i reposició a l'estat original incloses. | Ut. | 850
XP P 94-202 | Sondeig a rotació amb extracció continua de testimoni fins a un màxim de 30m de profunditat, amb mesura de nivell freàtic. Incloent l'aigua, la caixa i el necessari per la seva execució. | M.l | 65
XP P 94-202 | Sondeig a rotació sense extracció de testimoni, a destrucció, fins a un màxim de 30m de profunditat, amb mesura de nivell freàtic. Incloent l'aigua, la caixa i el necessari per la seva execució. | M.l | 52
XP P 94-202 | Sondeig a rotació amb sistema de perforació amb extracció de testimoni continu i revestiment, fins a un màxim de 30m de profunditat i amb mesura de nivell freàtic. Diàmetre de 143 mm per instal·lació de tub de 125 mm. Incloent l'aigua, la caixa i el necessari per la seva execució. | M.l | 115
XP P 94-202 | Sobrepreu per metre lineal de sondeig a rotació amb extracció continua de testimoni a partir dels 30m de profunditat, amb mesura de nivell freàtic. Incloent l'aigua, la caixa i el necessari per a la seva execució. | M.l | 20
| Entubació amb tub piezomètric. Incloent arqueta de protecció. | M.l | 16
| Entubació amb tub piezomètric cec i/o ranurat amb finalitat ambiental. Incloent la grava, la bentonita, les tapes, l'arqueta i el necessari per a la seva execució. | M.l | 42
| Enderroc d'arqueta de protecció un cop acabat el periode de mesures i restitució del paviment. | Ut. | 370
| Mesura addicional de control de la variació del nivell piezomètric | Ut. | 30
UNE 103800:92 | Assaigs SPT en sondeig | Ut. | 30
UNE-ENV 1997-3:2002 | Assaig de molinet (Vane test) | Ut. | 350
CTE | Extracció de mostres inalterades (Categoria A segons CTE) en sondeig. | Ut. | 30
- | Estació geomecànica (inclou Classificació geomecànica de Beniawski, Índex RMR, classe, cohesió associada, angle de fregament intern i famílies de discontinuïtats presentades en projecció estereogràfica) | Ut. | 105
NLT 357/98 | Assaig de càrrega in situ amb placa de 60 cm. Transport i hores de camió incloses. | Ut. | 235
| Georradar per identificació dels serveis en l'emplaçament del sondeig | Ut. | 880
| Tanques protecció de sondeig | Ut. | 255
UNE 103 101-95. | Anàlisis granulomètric | Ut. | 32
UNE 103-104-93 | Límits d’Atterberg (líquid i plàstic) | Ut. | 32
UNE 103 300-93. | Humitat natural | Ut. | 15
| Densitat seca | Ut. | 15
UNE 103 301-94. | Densitat aparent d’un sòl | Ut. | 15
UNE 103 302-94 | Pes específic de les partícules sòlides | Ut. | 40
Annex 5, de la EHE | Anàlisi químic del sòl acides Baumann-Gully i contingut en sulfats. | Ut. | 65
Annex 5, de la EHE | Anàlisi químic de l’aigua per determinar l’agressivitat al formigó. (Valor del pH, Residu sec a 110ºC, Contingut en sulfats, magnesi, amoni i diòxid de carboni lliure CO2 ). | Ut. | 140
| Assaig agronòmic. Inclou: Textura del sòl, pH, Salinitat i presència de matèria orgànica | Ut. | 105
UNE 103 400-93 | Assaig de compressió simple de provetes en sòls | Ut. | 40
UNE 22950-1 | Assaig de compressió simple de provetes en roca amb determinació del mòdul elàstic | Ut. | 115
UNE 83304 | Assaig de compressió simple de proveta de formigó | Ut. | 85
UNE 103 401-98 | Assaig de tall directe no consolidat i no drenat (UU) | Ut. | 70
UNE 103 401-98 | Assaig de tall directe consolidat i no drenat (CU) | Ut. | 110
UNE 103 401-98. | Assaig de tall directe consolidat i drenat (CD) | Ut. | 150
UNE 103 405-94 | Assaig de consolidació unidimensional en edòmetre | Ut. | 175
- | Compressió simple en triaxial amb compressió lateral | Ut. | 375
UNE 103 402-98 | Assaig triaxial en cèl·lula de 38,1 mm, 3 provetes, UU | Ut. | 310
UNE 103 402-98 | Assaig triaxial en cèl·lula de 38,1 mm, 3 provetes, CU | Ut. | 310
UNE 103 402-98 | Assaig triaxial en cèl·lula de 38,1 mm, 3 provetes, CD | Ut. | 310
UNE 103 602-96. | Determinació de la pressió màxima d'inflament en edòmetre | Ut. | 96
UNE 103 600-96. | Determinació de l’expansivitat en aparell Lambe. | Ut. | 50
UNE 103 601-96. | Determinació de l'inflament lliure en edòmetre | Ut. | 65
UNE 103 403-99 | Determinació de la permeabilitat. Permeàmetre de càrrega variable | Ut. | 145
UNE 103 402-98 | Determinació de la permeabilitat en cèl·lula triaxial amb pressió de cua | Ut. | 150
UNE 103406:2006 | Assaig de col·lapse en sòls | Ut. | 70
UNE-ENV 1997-3:2002 | Assaig pressiomètric Menard | Ut. | 350
ASTM D 4719 | Assaig pressiodilatomètric OYO o PRD en roca o sòls molt durs | Ut. | 360
| Informe geològic i geotècnic inclòs el visat | Ut. | 975
| Coordinació dels treballs i obtenció de permisos de via pública | Ut. | 635