## validació requeriments
Número d'expedient | OBE 25/1014
Nom de l'expedient | SUBMINISTRAMENT Impressora de portaobjectes
Lot | Lot únic
Característica | Valor mínim | Valor presentat | Justificació
Empresa
Fabricant impressora
Model d'impressora
Requeriments licitador
Partnership amb el fabricant dels equips i programari, o alternativament, certificació del fabricant conforme el contractista està adequadament capacitat per aquest projecte, o alternativament, declaració justificada conforme el contractista disposa dels coneixements necessaris i de la relació amb el fabricant necessària per executar aquest contracte | Sí
Característiques generals
Equips Nous | Sí
Tots els equips i components seran del mateix fabricant | Sí
Marca registrada | Sí
Tot el hardware i software ha de ser vigent | Sí
Tot el hardware i software ha de disposar d’un mínim de 5 anys de suport del fabricant un cop anunciat el fi de la comercialització del producte. Aquest suport ha d’incloure la reparació o substitució d’equips avariats, i el suport i resolució de dificultats amb el programari “firmware” dels equips i el programari de gestió. | Sí
Protecció lògica i física davant de fallides de subministrament elèctric | Sí
Incloure totes les safates, cablejat, llicències necessaries | Sí
Inclusió del petit material necessari per a la instal·lació | Sí
Tots els components estaran proveïts, validats i suportats via el fabricant de la impressora | Sí
Compliment de totes les normatives de salut i mediambientals vigents en el moment de l’adjudicació. | Sí
Arquitectura
La temperatura de treball dels equips inclou 5 a 35 graus centígrads. | Sí
La humitat relativa de treball dels equips inclou 10% a 90% | Sí
Es requereix suport de tots els estàndards habituals de mercat. | Sí
Producte orientat a Laboratoris d'Anatomia Patològica | Sí
Integrable amb el sistema de Gestió del Laboratori d'Anantomia Patològica (LIS) | Sí
Provisió de portaobjectes apropiats, de manera que no es requereixen altres consumibles | Sí
Utilització de filtre d'aire de partícules | Sí
Display color tàctil interctiu | Sí
Lector de codi de barres integrat | Sí
Càrrega, previsualització, lectura, scanning i impressió | Sí
Tecnologia impressió Làser | Sí
Làser infraroig YAG Clase IV | Sí
Impressió de text, nombres, i codis de barres | Sí
Impressió resistent a reactius químics | Sí
Mesures màximes | 40 x 42 x 36 cm
Pes màxim | 25 Kg
Nivell màxim de soroll | 55dbA
Compatibiltats
Compatible amb Laser Safety IEC 60825-1 | Sí
Compatible amb Electrical Safety IEC/EN 61010-1:2010 | Sí
Compatible amb el sistema de laboratoris d'anatomia patològica Dedalus Patwin | Sí
Prestacions
Resolució mínima de 600dpi | 600 dpi
Utilització de portaobjectes de mida 25x75x1mm | Sí
Disponibilitat de portaobjectes amb tractament d'adhesió o no | Sí
Disponibilitat de portaobjectes amb un mínim de 5 colors diferents | Sí
Impressió prioritària directa al portaobjectes sense passar per tolva | Sí
Impressió des de 2 llocs de treball diferents | Sí
Velocitat mínima | 15 portaobjectes per minut
2 Tolvas de sortida de portaobjectes | Sí
Mida mínima de les tolves de sortida | 10 + 10 portaobjectes
2 Tolvas d'entrada de portaobjectes | Sí
Mida mínima de les tolves de entrada | 72 + 72 portaobjectes
Durada mínima dels filtres | 3000 portaobjectes
Connexions
Port USB | Sí
Port ethernet 1Gb | Sí
Port HDMI | Sí
Garantia
Termini de garantia | 2 anys
Temps de resposta | Dia següent
Garantia in-stiu | Sí
Garantia garantida pel fabricant dels equips | Sí
Suport a la posada en funcionament del hardware i de la integració amb el programari actual | Sí
Atenció de dubtes i consultes | Sí
SLAs de reparació garantits pel fabricant | Sí
Dret d’actualització del programari (firmware) amb les noves versions que el fabricant publiqui, sempre que estiguin suportades pel hardware adquirit. Tant correcció d’incidents i errors de seguretat com millores evolutives. | Sí
Les reparacions que es facin necessàries en els equips es faran utilitzant material original del fabricant de l’equipament. | Sí
Serveis
Transport | Sí
Instal·lació i configuració | Sí
Actualització del firmware a la darrrerca versió compatible amb la instal·lació de l'hospital | Sí
Connexió a la xarxa de dades | Sí
Integració amb el sistema de laboratoris d'Anatomia Patològica Dedalus Patwin en funcionament a l'hospital | Sí
Posada en funcionament i validació de la instal·lació | Sí
Formació directa als usuaris del sistema | Sí
Serveis in-situ | Sí
Les feines que puguin afectar al funcionament normal de l’hospital s’hauran de realitzar en horari 24x7. Tot i això, en aquest cas no es preveuen implicacions que obliguin a treballs fora de les hores habituals. | Sí
(*) Per qüestions de compatibilitat amb el parc existent no es permeten processadors amb arquitectures diferents