## INDEX
|  | CS/AH01/1101445363/25/PSS |  | SUBMINISTRAMENT DE BASES, TAPES, CISTELLES I ACCESSORIS PER ESTERILITZACIÓ DE L’HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D’HEBRON (HUVH)
Lot | Article | Qtt | Preu unitari sense IVA | IVA | Preu unitari amb IVA | Import Total sense IVA | Import total amb IVA
LOT ÚNIC | Bases, tapes, cistelles i accessoris de contenidors per esterilització | 1 | 33842.1 | 21% | 40948.941 | 33842.1 | 40948.941
[5 empty] | TOTAL | 33842.1 | 40948.941
ANNEX 0 | CONDICIONS DE GARANTIA, REPOSICIÓ I FORMACIÓ

## LOT UNIC_CONTENIDORS I ACCESSOR
LOT úNIC | Bases, tapes, cistelles i accessoris de contenidors per esterilització |  |  |  | CAL REPASSAR BÉ ELS SUMATORIS | Emplenar les caselles ombrejades amb l'explicació de la puntuació atorgada | NOMÉS cal posar 0 quan NO COMPLEIXI | Només cal emplenar QUAN NO COMPLEIXI
| Definició |  |  | Característiques específiques (Descripció breu) | #REF! |  | 1 | Motiu de l'incompliment | 1 | 1.1. Característiques constructives | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Definició
Conjunt de bases, tapes, cistelles i accessoris de contenidors hermètics per poder dur a terme el procés de rentat, esterilització, emmagatzematge i transport amb seguretat.
Prestacions tècniques i funcionals
| 1.1. Característiques constructives |  |  |  | #REF! | Text característiques 1.
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
Totes les bases, cistelles i accessoris de contenidors han de tenir marcat CE.
Certificat de les normatives ISO 7153-1, ISO 7151, ISO 7741.
Compliment de la normativa UNE-EN ISO 10993-1 Avaluació biològica de productes sanitaris.
Certificat Directiva 93/42/CEE relativa als productes sanitaris i/o Certificats MDR per dispositius de classe IIa, IIb i Ir.
Documentació sobre instruccions de neteja i esterilització de bases, tapes, cistelles i accessoris en castellà i/o català.
Totes les bases, tapes i cistelles hauràn d'estar serigrafiades amb marca i referència de peça.
La composició de tots els materials del set han de permetre termodesinfecció en rentadora termo desinfectadora.
La composició de tots els materials del set han de tolerar esterilització en vapor d’aigua (H2O) a 134ºC.
Aportar certificat/fitxa tècnica de tots els instruments que composen el set amb descripció i fotografies de totes les peces, incloses la cistella, la base del contenidor i la tapa.
La mida de cada instrument que composa el set podrà ser +/- 5 mm de llarg.
Tapes amb sistema de filtres permanents integrats a la tapa que siguin d’alta resistència a cops i canvis de temperatura a través d’embellidors d’acer inoxidable o similar.
Filtres permanents reutilitzables mínim 4998 +/-2 esterilitzacions. Fabricat en politetrafluoroetilens o similar, adjuntar certificació.
Disseny de tapes que permetin apilar sense impedir l’esterilització del contingut entre contenidors.
Tapes i cistelles que s’adaptin als contenidors en ús a l’hospital. Es valorarà mostra.
Mostra:Sí
1.2 Composició dels sets
| 1.2.1 | Bases, tapes, cistelles i accessoris de contenidors per esterilització
| 4 | BASE CONTENIDOR HERMETIC PER ESTERILITZAR I EMMAGATZEMAR. NO PERFORAT. En alumini anoditzat lleuger o similar. Dues nanses metàl.liques i ergonòmiques. Tancament hermètic a pressió amb sistema de llengüetes compatible amb precintes de seguretat d’un sol ús tipus cadenat. 590x275x130 mm
| 25 | TAPA DE CONTENIDOR COLOR BLAU o SIMILAR. Tapes per bases de contenidors per l’esterilització, el transport i l'emmagatzematge de contenidors hermètics grans d'instrumental quirúrgic amb filtre de llarga durada. En alumini anoditzat lleuger o similar. Tancament hermètic a pressió amb sistema de llengüetes compatible amb precintes de seguretat d’un sol ús tipus cadenat PER CONTENIDOR DE MIDES 590x275x130 mm
| 10 | TAPA DE CONTENIDOR COLOR GROC o SIMILAR. Tapes per bases de contenidors per l’esterilització, el transport i l'emmagatzematge de contenidors hermètics grans d'instrumental quirúrgic amb filtre de llarga durada. En alumini anoditzat lleuger o similar. Tancament hermètic a pressió amb sistema de llengüetes compatible amb precintes de seguretat d’un sol ús tipus cadenat PER CONTENIDOR DE MIDES 590x275x130 mm
| 50 | TAPA DE CONTENIDOR COLOR VERD o SIMILAR. Tapes per bases de contenidors per l’esterilització, el transport i l'emmagatzematge de contenidors hermètics grans d'instrumental quirúrgic amb filtre de llarga durada. En alumini anoditzat lleuger o similar. Tancament hermètic a pressió amb sistema de llengüetes compatible amb precintes de seguretat d’un sol ús tipus cadenat PER CONTENIDOR DE MIDES 590x275x130 mm
| 2 | Cistella d'immersió per al transport, emmagatzematge i disposició de tot tipus d'instrumental per a esterilització amb encunyat adaptat per a sistema de geolocalització. D'una sola peça, sense soldadures i amb nansa ergonòmica de 6mm de diàmetre. Mides aproximades de 537x250x30 mm
| 2 | Cistella d'immersió per al transport, emmagatzematge i disposició de tot tipus d'instrumental per a esterilització amb encunyat adaptat per a sistema de geolocalització. D'una sola peça, sense soldadures i amb nansa ergonòmica de 6mm de diàmetre. Mides aproximades de 537x250x 50 mm
| 2 | Tapa per a cistella d'immersió. D’una sola peça, encunyada, sense soldadures i amb sistema ergonòmic per a la subjeció de les nances de la cistella. Mides aproximades de 528x253x18 mm
| 2 | CATIFA/ESTORA PROTECTORA d'instrumental amb pues de silicona. 515x240
| Puntuació màxima |  | 100 | Puntuació
| 1.4 CRITERIS OBJECTIUS: Total 100 punts |  | 100
|  | Valoració econòmica: La puntuació d’aquest criteri serà de 60 punts. Es considera oferta desproporcionada la baixa superior al 20% i es puntuarà cada oferta segons la següent fórmula. Sent: | 60
P: Punts criteri econòmic (60)
IL: Import de licitació
OV: Import de l'oferta a valorar.
Om: Import de la millor oferta.
Pv: Punts atorgats a l'oferta
|  | Període de garantia: La puntuació d’aquest criteri serà de 10 punts. | 10
Es valorarà de la següent manera:
o Període de garantia < a 2 anys o condicions de la garantia que no suposin tot risc = EXCLÒS
o Condicions tot risc durant 2 anys = 0 punts
o Major termini de garantia tot risc* ofert pels licitadors = 10 punts.
o Es valoraran la resta de períodes en excés dels 2 anys de garantia tot risc, prorrata sobre el valor màxim.
Núm. Punts. = PG Licitat -2
--------------- X 10
PMG- 2
Punts: Punts criteri període de garantia
PG LICITAT: Temps que oferta el licitador
PMG : Període major que oferta un licitador.
P(10):Punts màxim del criteri
|  | Manteniment: Taller de reparacions propi homologat. La puntuació d’aquest criteri serà de 20 punts. | 20
o Si compleix: 20 punts
o No compleix: 0 punts
|  | Qualitat: Certificat d’implementació d’un Sistema de Gestió de Qualitat en compliment amb la normativa EN ISO 13485 o equivalents per a dispositius sanitaris, o ISO 9001:2008 o equivalent. La puntuació d’aquest criteri serà de 10 punts. | 10
o Si compleix: 10 punts
o No compleix: 0 punts
1.6 ANNEXOS
|  | Condicions de garantia, manteniment i formació. |  | ANNEX 0
1.7 MOSTRES
Si

## Annex 0
Annex 0
CONDICIONS DE GARANTIA, REPOSICIÓ I FORMACIÓ.
Durant el període de garantia:
El termini de garantia de l’instrumental començarà a comptar a partir de la data de recepció de tot l’instrumental.
Durant el període de garantia aniran a càrrec de l’adjudicatari de l’equip (incloent-hi el cost del material, mà d’obra i desplaçaments):
1. La substitució de l’instrumental quan aquest presenti vicis o defectes (ja sigui dels materials o del funcionament).
2. La reparació o la substitució de les parts defectuoses.
Així mateix, cal detallar en l’oferta tècnica el Servei tècnic ofert:
o Horari d'atenció del servei tècnic en dies laborables/festius.
o Relació de la ubicació dels serveis tècnics destinats a l'instrumental adjudicat: adreça, telèfon, nombre de tècnics, etc.
Reposició:
El proveïdor ha de garantir la reposició de les diferents parts dels sets d'instrumental durant un període mínim de deu anys a comptar des de la data de recepció llevat que s’indiquin uns requeriments diferents en la fitxa tècnica corresponent.
DOCUMENTACIÓ TÈCNICA COMPLEMENTÀRIA
Amb el subministrament de l'equip, el proveïdor ha d'incloure la següent documentació redactada en castellà o català:
Instruccions de neteja i esterilització d’instrumental quirúrgic per a reprocessat en castellà i/o català.
Formació
o El proveïdor es compromet a formar adequadament al personal assistencial, de manteniment i d’electromedicina del Centre (tots els torns) mitjançant cursets i documentació tècnica adient, si cal.
o Les despeses corresponents van a càrrec de l’adjudicatari i la formació s'ha de fer en el propi centre sanitari. L’horari de formació el proposarà el Centre, adaptar-se als diferents torns de treball.
Condicions de lliurament i instal·lació
o L’empresa adjudicatària subministrarà els lots per sets complets (inclòs el contenidor amb tapa, cistella i alfombretes)
o L’empresa adjudicatària contactarà amb el servei de traçabilitat d’instrumental per saber els codis de marcatge peça a peça únics i irrepetibles.
o Si cal, l’empresa adjudicatària subministrarà el fungible necessari per a l'inici de l'activitat d'un mes, llevat que s'indiquin uns requeriments diferents a la fitxa tècnica corresponent.
o Pels sets o els equips que requereixin instal·lació, aquesta es farà seguint les indicacions de la Direcció de Manteniment i Obres del Centre mateix. Els costos econòmics de la integració ho assumirà el licitador.
o Si és necessària la integració de l'equip en la xarxa del Centre, es farà seguint les indicacions del Centre mateix. Els costos econòmics de la integració ho assumirà el licitador.