## RESUM
LOT | Descripció equipament | HUVH AH01 | Preus Nets (sense IVA) | Preus Licitació (amb IVA) | Total (Sense IVA) | IVA (%) | Total (amb IVA)
EQUIPAMENT DIVERS DE REHABLITACIÓ PER L'HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON
LOT 1 | Programari i accessoris per bipedestador | 1 | 6449.11 | 7803.42 | 6449.11 | 21% | 7803.42
LOT 2 | Cicloergòmetre | 1 | 6580 | 7961.8 | 6580 | 21% | 7961.8
| TOTALS | 2 |  |  | 13029.11 |  | 15765.22

## LOT 1 - Accessoris bipedestador
LOT 1 | Programari i accesoris per bipedestador
LOT 1 | Programari i accesoris per bipedestador
EMPRESA
NIF
Correu electrònic
2a) Característiques bàsiques: 0 punts: cal presentar memòria justificativa conforme el compliment dels criteris
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
Definició
Solució de teràpia guiada compatible amb el bipedestador marca: Thera Trainer, model: Balo 536 (ICS 1185577) existent a l’hospital per assistir els pacients amb patologies motores durant les sessions de rehabilitació amb l’equip. Cal incloure el Product Datasheet No incloure un material necessari pel funcionament de l'equip pot ser motiu d'exclusió del concurs
És causa d'exclusió | Índex | Prestacions tècniques i funcionals | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
1. Caracterísques tècniques i funcionals
SI | 1 | Llicència de programari amb exercicis interactius de rehabilitació guiats que motivin al pacient. El programari ha de permetre l’elaboració i gestió d’informes d’anàlisi dels entrenaments realitzats així com del progrés del pacient. Indicar tipus.
SI | 2 | En cas que sigui necessari un PC per l’execució del programari i control d’aquest per part del professional: - Si la solució és totalment funcional, integrada i compatible amb el PC estàndard de l'Hospital (model TIC de CTTI de GenCat), aquest PC s’ha d’incloure en l’oferta. - Si la solució no és compatible amb el PC estàndard de l'Hospital, cal incorporar un PC en la oferta i detallar les característiques de l'equip que es subministrarà, que ha de ser compatible amb el sistema antivíric corporatiu i integrable en el domini (mitjançant identificació usuari-contrasenya). - El PC haurà d'incloure monitor, teclat alfanumèric i ratolí per introduir dades.
SI | 3 | Sensor de moviment sense fils per al registre, seguiment i feedback de l’entrenament del pacient. Cal incloure qualsevol suport necessari per a la correcta fixació del sensor en el bipedestador existent així com qualsevol element necessari per a la correcta connexió del sensor amb el programari. Cal incloure la solució de càrrega del sensor (base de càrrega, cable, etc.)
SI | 4 | Pantalla per a visualització de les indicacions d’entrenament del programari. Pantalla de 50” com a mínim. Indicar mida i resolució
SI | 5 | Suport amb alçada regulable per a la pantalla de visualització. Indicar rang d’alçada regulable
SI | 6 | Tots aquells accessoris necessaris pel correcte funcionament de l'equip. Indicar accessoris
SI | 7 | Tots els cables i connectors necessaris per al correcte funcionament de l'equip.

## LOT 2 - Cicloergòmetre
LOT 2 | Cicloergòmetre
LOT 2 | Cicloergòmetre
EMPRESA
NIF
Correu electrònic
2a) Característiques bàsiques: 0 punts: cal presentar memòria justificativa conforme el compliment dels criteris
Nota: a la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques. A la columna "Característiques específiques (Descripció breu)" cal afegir una breu descripció i els valors, rangs o quantitats que demana cada ítem de la fitxa tècnica.
Definició
Cicloergòmetre d’ús clínic destinat a la realització de proves d’esforç cardiorespiratori i avaluació de la capacitat funcional dels pacients. L’equip haurà de ser compatible amb l'ergoespiròmetre marca: Jaeger/Carefusion, model: Vyntux CPX (ICS 1144365) actualment disponible al servei. Cal incloure el Product Datasheet No incloure un material necessari pel funcionament de l'equip pot ser motiu d'exclusió del concurs
És causa d'exclusió | Índex | Prestacions tècniques i funcionals | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció.
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
1. Caracterísques tècniques i funcionals
SI | 1 | Cicloergòmetre per a la realització de proves d’esforç cardiorespiratòries dels pacients compatible amb el sistema d’ergoespirometria marca: Jaeger/Carefusion, model: Vyntux CPX (ICS 1144365) disponible actualment al servei.
SI | 2 | Compatible per a pacients amb alçada compresa entre 1,2m i 2,10m com a mínim
SI | 3 | Indicar pes màxim permès
SI | 4 | Rang de càrrega aproximat: entre 20 i 1000 W, amb increments mínims de 5 W o inferiors.
SI | 5 | Cadència operativa: entre 30 i 130 rpm com a mínim.
SI | 6 | Pantalla o consola de control integrada, amb visualització de paràmetres bàsics i possibilitat de seleccionar diferents programes de treball.
SI | 7 | Permet crear fins a 10 programes de treball específics. Indicar si incorpora programes predefinits de sèrie
SI | 8 | Seient regulable en alçada. Indicar rang d’alçada regulable
SI | 9 | Manillar regulable en alçada. Indicar rang d’alçada regulable
SI | 10 | Base rodable per facilitar el seu transport
SI | 11 | Sistema de fre controlat per PC de control de l’ergoespiròmetre
SI | 12 | Inclou tots aquells accessoris necessaris pel correcte funcionament de l'equip. Indicar accessoris
SI | 13 | Inclou tots els cables i connectors necessaris per al correcte funcionament de l'equip.