## Lot 7 Patrons
Només s'indicarà la Marca proposada (G), Model proposat (H) i Especificacions (I) en els productes que presentin oferta equivalent i que obligatòriament ha de complir amb les especificacions indicades
ITEM | DESCRIPCIÓ | REFERENCIA | MARCA | Mateixa marca SI/NO (En cas de marcar NO completar columnes G, H i I) | Marca proposada | Model proposat | Especificacions
7.1 | Patrón Aluminio 1000 mg/L | 1197700500 | MERCK
7.2 | Patrón Amonio 1000 mg/L | 1198120500 | MERCK
7.3 | Patrón Bromato 1000 µg/mL | ICC-010 | ULTRASCIENTIFIC
7.4 | Patrón Bromuro 1000 mg/L | 1198960500 | MERCK
7.5 | Patrón Calcio 1000 mg/L | 1197780500 | MERCK
7.6 | Patrón Cianuro 1000 mg/L | 1195330500 | MERCK
7.7 | Patrón Cloratos 1000 µg/mL | ICC-011 | ULTRASCIENTIFIC
7.8 | Patrón Cloritos 1000 µg/mL | ICC-012 | ULTRASCIENTIFIC
7.9 | Patrón Cloruros 1000 mg/L | 1198970500 | MERCK
7.10 | Patrón Cromo(VI) 1000 mg/L | 1330130100 | MERCK
7.11 | Patrón Fluoruros 1000 mg/L | 1198140500 | MERCK
7.12 | Patrón Fosfatos 1000 mg/L | 1198980500 | MERCK
7.13 | Patrón Hierro 1000 mg/L | 1197810500 | MERCK
7.14 | Patrón Manganeso 1000 mg/L | 1197890500 | MERCK
7.15 | Patrón Nitratos 1000 mg/L | 1198110500 | MERCK
7.16 | Patrón Nitritos 1000 mg/L | 1198990500 | MERCK
7.17 | Patrón Sulfatos 1000 mg/L | 1198130500 | MERCK
7.18 | Patrón TOC 50 ppm | 3969051211 | PANREAC
7.19 | Reagecon™ Hazen Platinum-Cobalt Color Standards, 100 Units | 12057276 | Fisher Scientific
7.20 | NDF Check Standards for Chlorometer | PTC045 | Palintest
7.21 | pH-Calibration set (1x pH 7, 1x pH 9, each 40 ml) | A-85.119.010 | SWAN ANALYTICS
7.22 | Antimony Standard for ICP 1000 ppm | 73495-100ML | Merck
7.23 | Patrón 12880 mS | 394658.1209 | PANREAC
7.24 | Patrón 147 µS/cm (250 ml) | 396881.1209 | PANREAC
7.25 | Patrón Cloruros 1000 mg/L | 1198970500 | MERCK |  |  |  |  | està duplicat. Línia 11
7.26 | Patrón de Boro 1 ppm (Plasma HIQU) | CL01.0231.001.0500 | CHEM-LAB
7.27 | Patrón conductividad 84 microS | 84131.180 | VWR Chemicals
7.28 | Patrón de conductividad, 50000 µS/cm (25 ºC), KCl solución acuosa | PA01030250 | SCHARLAB
7.29 | Patrón color 100 HAZ (1L) | HAZ100 | REAGECON
7.30 | Patrón sílice 1000 mg/L | 1702360100 | MERCK
7.31 | Patrón TOC 1000 mg/L | 1090170100 | MERCK
7.32 | Patrones juego pH (4,7,9) (10 sobres x caja) | 62307230 | METROHM
7.33 | Multi element ICP solucion patron (14E) | CL01,39358,0500 | CHEM-LAB
7.34 | Multi element ICP solucion patron (15E) | CL01,39359,0500 | CHEM-LAB
7.35 | Potasio | 1703420100 | Merck
7.36 | Magnesio | 1703310100 | MERCK
7.37 | Mercurio | 13865 | ALFA AESAR
7.38 | Patrón Calcio | 3131761210 | PANREAC
7.39 | Boro | 1703070100 | MERCK
7.40 | Calcio | 1703080100 | MERCK
7.41 | Patrón conductividad 0,015 MS/cm | 1018110105 | MERCK
7.42 | Patrón conductividad 80000 µS/cm | HI7034 | HANNA INSTRUMENTS
7.43 | Patrón de Boro 1 ppm (Plasma HIQU) | CL01.0231.001.0500 | CHEM-LAB
7.44 | Patrón de Boro 15 ppm en Agua (NIST traceable) (1L) | CL01.0231.015.0500 | CHEM-LAB
7.45 | Patrón de Silicio (1000 ppm) | 1703650100 | MERCK
7.46 | Patrón pH 10,00 | 2725841211 | PANREAC
7.47 | Patrón pH 4 | 2721681211 | PANREAC
7.48 | Patrón pH 7 | 2721701211 | PANREAC
7.49 | Patrón pH 8 | 272583.12 | PANREAC
7.50 | Patrón Rodio (10 ppm) | 1085250100 | MERCK
7.51 | SETUP SOLUTION i CAP Q | 1323760 | THERMO-SCIENTIFIC
7.52 | Trihalometanes MIX solucion de calibracion | 4M8140-U | SUPELCO
7.53 | Tune B i CAP Q | 1323770 | THERMO-SCIENTIFIC
7.54 | Patró THMs 20 ppm | VO-GLEN-2957 | SPEXCertiPrep
7.55 | oro patron ICP 1000ppm | 170321 | merck
7.56 | Patrón pH 4,01; color rojo | OR910104 | THERMO-SCIENTIFIC
7.57 | Patrón pH 7,00 color amarillo | OR910107 | THERMO-SCIENTIFIC
7.58 | Patrón pH 10,01; color azul | OR910110 | THERMO-SCIENTIFIC
7.59 | Patrón conductividad de 100 microS | OR011008 | THERMO-SCIENTIFIC
7.60 | Patrón conductividad de 1413 microS | OR011007 | THERMO-SCIENTIFIC
7.61 | Patrón conductividad de 12,9 MS | OR011006 | THERMO-SCIENTIFIC
7.62 | Patrón de pH 1,68 | OR9116860 | THERMO-SCIENTIFIC
7.63 | Patrón de conductividad de 111.9 mS/cm | OR011005 | THERMO-SCIENTIFIC
7.64 | Patrón de conductividad de 84 micros | ECCON84BT | THERMO-SCIENTIFIC
7.65 | Patró Geosmina 100ng/µL in methanol | XA14005000ME | DR. EHRENSTORFER
7.66 | RHENIUM ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FR | 1703440100 | MERCK
7.67 | SCANDIUM STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO | 1195130100 | MERCK
7.68 | Multi Element ICP Standard sol. SDWA-09 (19E) | CL01.13831.0100 | chemlab
7.69 | Bromuro-bromato en solución | 1099050001 | merck
7.70 | Boron standard solution 10 µg/ml (Plasma HIQU) | CL01.0231.010.0500 | chemlab
7.71 | Sodium standard solution 10 µg/ml (Plasma HIQU) | CL01.1401.010.0500 | chemlab
7.72 | Calcium standard solution 10 µg/ml (Plasma HIQU) | CL01.0311.010.0500 | chemlab
7.73 | CLOSTRIDIUM PERFRINGENS NCTC 19170 | CRM13170M-10EA | merck
7.74 | ENTEROCOCCUS FAECALIS NCTC 775 LOW COUNT LEN | CRM00775L-10EA | merck
7.75 | ESCHERICHIA COLI NCTC 9001 LOW COUNT LEN | CRM09001L-10EA | merck
7.76 | Mercury standard solution 10 µg/ml (Plasma HIQU) | CL01.1151.010.0500 | chemlab
7.77 | Patró 1ml (barreja de 4 trihalometans a 100 µg/mL en Metanol ) | CRM47904 | SUPELCO
7.78 | BACuanti Escherichia coli WDCM 00013 (CECT 434) Rango Alto | 990079 | ielab
7.79 | BACuanti Klebsiella pneumoniae WDCM 00206 (ATCC 31488) Rango Alto | 990688 | ielab
7.80 | BACuanti Pseudomonas aeruginosa WDCM 00025 (CECT 108) Rango Alto | 990091 | ielab
7.81 | BACuanti Bacillus subtilis (CECT 356) Rango Alto | 990213 | ielab
7.82 | BACuanti Enterococcus faecalis WDCM 00009 (CECT 481) Rango Alto | 990309 | ielab
7.83 | BACuanti Enterococcus faecium WDCM 00177 (CECT 8108) Rango Alto | 990080 | ielab
7.84 | BACuanti Staphylococcus aureus WDCM 00034 (CECT 435) Rango Alto | 990088 | ielab
7.85 | BACuanti Clostridium perfringens WDCM 00007 (CECT 376) Rango Alto | 990081 | ielab
7.86 | BACuanti Clostridium bifermentans WDCM 00079 (CECT 550) Rango Alto | 990522 | ielab
7.87 | BACuanti Clostridium bifermentans WDCM 00079 (CECT 550) Rango bajo | 990516 | ielab
7.88 | BACuanti Clostridium perfringens WDCM 00007 (CECT 376) Rango bajo | 990066 | ielab
7.89 | BACuanti Staphylococcus aureus WDCM 00034 (CECT 435) Rango Bajo | 990087 | ielab
7.90 | BACuanti Enterococcus faecium WDCM 00177 (CECT 8108) Rango Bajo | 990064 | ielab
7.91 | BACuanti Enterococcus faecalis WDCM 00009 (CECT 481) Rango Bajo | 990306 | ielab
7.92 | BACuanti Bacillus subtilis (CECT 356) Rango bajo | 990212 | ielab
7.93 | BACuanti Pseudomonas aeruginosa WDCM 00025 (CECT 108) Rango Bajo | 990092 | ielab
7.94 | BACuanti Klebsiella pneumoniae WDCM 00206 (ATCC 31488) Rango bajo | 990682 | ielab
7.95 | BACuanti Escherichia coli WDCM 00013 (CECT 434) Rango bajo | 990062 | ielab
7.96 | PATRÓ CERTIFICAT TERBOLESA 0,5 NTU | TURB05-500ML | MERCK
7.97 | PATRÓ CERTIFICAT TERBOLESA 1 NTU | TURB1-500ML | MERCK
7.98 | PATRÓ CERTIFICAT TERBOLESA 10 NTU | TURB10-500ML | MERCK
7.99 | PATRÓ CERTIFICAT TERBOLESA 2 NTU | TURB2-500ML | MERCK
7.100 | PATRÓ CERTIFICAT TERBOLESA 20 NTU | TURB20-500ML | MERCK
7.101 | Palintest Lumiso Photometer Standars | LMC001 | Palintest