## Lot 7 Patrons
1.- EN CAS D'OFERTAR EL PRODUCTE REFERENCIAT ÉS OBLIGATORI POSAR EL PREU UNITARI EN LA TOTALITAT DELS ANYS (COLUMNA K, L, M). 2.- SI NO S'OFERTA ÉS OBLIGATORI DEIXAR LES CEL.LES EN BLANC
ITEM | DESCRIPCIÓ | REFERENCIA | MARCA | ESPECIFICACIONS | TOTAL ATL | Total 2026 | Total 2027 | Total 2028 | Preu unitari ofert 2026 | Preu unitari ofert 2027 | Preu unitari ofert 2028 | Import Total* | Pressupost de Licitació
7.1 | Patrón Aluminio 1000 mg/L | 1197700500 | MERCK | Aluminium standard solution traceable to SRM from NIST Al(NO₃)₃ in HNO₃ 0.5 mol/l 1000 mg/l Al Certipur® 500mL | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 157.1897 | 157.1897
7.2 | Patrón Amonio 1000 mg/L | 1198120500 | MERCK | Ammonium standard solution traceable to SRM from NIST NH₄Cl in H₂O 1000 mg/l NH₄ Certipur® 500mL | 6 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 542.3418 | 542.3418 | Referències ofertades | 0
7.3 | Patrón Bromato 1000 µg/mL | ICC-010 | ULTRASCIENTIFIC | Potassium bromate (as bromate): 1000 µg/mL 125mL. Solvent: water (low TOC, 50 ppb) | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 204.8681 | 204.8681 | Referències totals del lot | 101
7.4 | Patrón Bromuro 1000 mg/L | 1198960500 | MERCK | Bromide standard solution traceable to SRM from NIST NaBr in H₂O 1000 mg/l Br Certipur® 500mL | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 167.6194 | 167.6194 | Percentatge | 0%
7.5 | Patrón Calcio 1000 mg/L | 1197780500 | MERCK | Calcium standard solution traceable to SRM from NIST Ca(NO₃)₂ in HNO₃ 0.5 mol/l 1000 mg/l Ca Certipur® 500mL | 17 | 6 | 7 | 4 |  |  |  | 1635.5753 | 1635.5753
7.6 | Patrón Cianuro 1000 mg/L | 1195330500 | MERCK | Cyanide standard solution traceable to SRM from NIST K₂[Zn(CN)₄] in H₂O 1000 mg/l CN Certipur® 500mL | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 167.6194 | 167.6194
7.7 | Patrón Cloratos 1000 µg/mL | ICC-011 | ULTRASCIENTIFIC | Potassium chlorate (as chlorate): 1000 µg/mL 125mL. Solvent: water (low TOC, 50 ppb) | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 204.8681 | 204.8681
7.8 | Patrón Cloritos 1000 µg/mL | ICC-012 | ULTRASCIENTIFIC | Sodium chlorite (as chlorite): 1000 µg/mL 125mL | 4 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 273.1575 | 273.1575
7.9 | Patrón Cloruros 1000 mg/L | 1198970500 | MERCK | Chloride standard solution traceable to SRM from NIST NaCl in H₂O 1000 mg/l Cl Certipur® 500mL | 23 | 8 | 9 | 6 |  |  |  | 1792.6264 | 1792.6264
7.10 | Patrón Cromo(VI) 1000 mg/L | 1330130100 | MERCK | Chromium Standard Solution, CRM traceable to SRM from NIST, 1.00 mg/l Cr(VI) in H₂O 100mL | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 58.9772 | 58.9772
7.11 | Patrón Fluoruros 1000 mg/L | 1198140500 | MERCK | Fluoride standard solution traceable to SRM from NIST NaF in H₂O 1000 mg/l F Certipur® 500mL | 6 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 468.5893 | 468.5893
7.12 | Patrón Fosfatos 1000 mg/L | 1198980500 | MERCK | trazable a SRM de NIST KH₂PO₄ en H₂O 1000 mg/l PO₄ | 6 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 482.7438 | 482.7438
7.13 | Patrón Hierro 1000 mg/L | 1197810500 | MERCK | Iron standard solution traceable to SRM from NIST Fe(NO₃)₃ in HNO₃ 0.5 mol/l 1000 mg/l Fe Certipur® 500 mL | 8 | 3 | 3 | 2 |  |  |  | 617.027 | 617.027
7.14 | Patrón Manganeso 1000 mg/L | 1197890500 | MERCK | Manganese standard solution traceable to SRM from NIST Mn(NO₃)₂ in HNO₃ 0.5 mol/l 1000 mg/l Mn Certipur® 500mL | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 155.6998 | 155.6998
7.15 | Patrón Nitratos 1000 mg/L | 1198110500 | MERCK | trazable a SRM de NIST NaNO₃ en H₂O 1000 mg/l NO₃ | 9 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 821.3349 | 821.3349
7.16 | Patrón Nitritos 1000 mg/L | 1198990500 | MERCK | Nitrite standard solution traceable to SRM from NIST NaNO₂ in H₂O 1000 mg/l NO₂ Certipur® 500mL | 6 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 468.5893 | 468.5893
7.17 | Patrón Sulfatos 1000 mg/L | 1198130500 | MERCK | Sulfate standard solution traceable to SRM from NIST Na₂SO₄ in H₂O 1000 mg/l SO₄ Certipur® 500mL | 7 | 2 | 3 | 2 |  |  |  | 573.6308 | 573.6308
7.18 | Patrón TOC 50 ppm | 3969051211 | PANREAC | Patrón de Calibración TOC (50 mg/l) 1000mL. Composición (106,3 mg C8H5O4K/ L H2O). Concentración (en C4+): 50±0,3mg/l | 4 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 218.0294 | 218.0294
7.19 | Reagecon™ Hazen Platinum-Cobalt Color Standards, 100 Units | 12057276 | Fisher Scientific | - | 2 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 467.7577 | 467.7577
7.20 | NDF Check Standards for Chlorometer | PTC045 | Palintest | Neutral Density Filter Check Standards for Chlorometer. Supplied in hard case with certification. | 5 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 1517.3374 | 1517.3374
7.21 | pH-Calibration set (1x pH 7, 1x pH 9, each 40 ml) | A-85.119.010 | SWAN ANALYTICS | - | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 186.2438 | 186.2438
7.22 | Antimony Standard for ICP 1000 ppm | 73495-100ML | Merck | TraceCERT®, 1000 mg/L Sb in nitric acid | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 383.6621 | 383.6621
7.23 | Patrón 12880 mS | 394658.1209 | PANREAC | Densidad:1,002 kg/l Descripción Física:Líquido COMPOSICIÓN: Potasio Cloruro: 0,100 mol/l VARIACIÓN DE LA CONDUCTIVIDAD EN FUNCIÓN DE LA TEMPERATURA T (°C): (mS/cm) 20,0: 11,67 21,0: 11,91 22,0: 12,15 23,0: 12,39 24,0: 12,64 25,0: 12,88 26,0: 13,13 27,0: 13,37 28,0: 13,62 29,0: 13,87 30,0: 14,12 Conductividad a 25°C: 12,82 - 12,94 mS/cm NC:38220000, | 23 | 10 | 10 | 3 |  |  |  | 816.6312 | 816.6312
7.24 | Patrón 147 µS/cm (250 ml) | 396881.1209 | PANREAC | Densidad:1,002 kg/l Descripción Física:LíquidoCOMPOSICIÓN: Potasio Cloruro: 0,001 mol/l VARIACIÓN DE LA CONDUCTIVIDAD EN FUNCIÓN DE LA TEMPERATURA T (°C): (μS/cm) 20,0: 133 21,0: 136 22,0: 139 23,0: 142 24,0: 145 25,0: 147 26,0: 150 27,0: 153 28,0: 156 29,0: 159 30,0: 162 Conductividad a 25°C: 142 - 152 μS/cm NC:38220000 | 25 | 11 | 11 | 3 |  |  |  | 499.1159 | 499.1159
7.25 | Patrón Cloruros 1000 mg/L | 1198970500 | MERCK | Chloride standard solution traceable to SRM from NIST NaCl in H₂O 1000 mg/l Cl Certipur® 500mL | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 234.2946 | 234.2946
7.26 | Patrón de Boro 1 ppm (Plasma HIQU) | CL01.0231.001.0500 | CHEM-LAB | (5.719 mg H3BO3 / l H2O) trazable a NITS SRMs con certificado para ISO 17025 | 2 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 613.5938 | 613.5938
7.27 | Patrón conductividad 84 microS | 84131.180 | VWR Chemicals | Estándar de conductividad 84 µS/cm (25 °C). Volumen 100 mL | 6 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 93.1219 | 93.1219
7.28 | Patrón de conductividad, 50000 µS/cm (25 ºC), KCl solución acuosa | PA01030250 | SCHARLAB | Densidad: 1,02 g/cm3 Solub. en agua: (20 ºC): miscible conductividad (25 °C): 49900 - 50100 µS/cm incertidumbre < 1% | 5 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 264.4719 | 264.4719
7.29 | Patrón color 100 HAZ (1L) | HAZ100 | REAGECON | Platinum-Cobalt, Pt-Co, Hazen or APHA colour;covers the requirements of ASTM Method D 1209 | 5 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 1429.957 | 1429.957
7.30 | Patrón sílice 1000 mg/L | 1702360100 | MERCK | trazable a SRM de NIST SiO₂ en NaOH 0,5 mol/l 1000 mg/l | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 158.3072 | 158.3072
7.31 | Patrón TOC 1000 mg/L | 1090170100 | MERCK | según EN 1484-H3/DIN 38409-H3 en forma de potasio hidrogenoftalato en agua, estabilizado 1000 mg/l | 10 | 3 | 4 | 3 |  |  |  | 2272.1738 | 2272.1738
7.32 | Patrones juego pH (4,7,9) (10 sobres x caja) | 62307230 | METROHM | Con certificado de calidad | 23 | 8 | 10 | 5 |  |  |  | 3131.7825 | 3131.7825
7.33 | Multi element ICP solucion patron (14E) | CL01,39358,0500 | CHEM-LAB | Conté 14 elements en un 2% d’HNO3 * Sol d'alta qualitat estàndard. per SF, AAS, ICP, FE, IC amb certificat per a ISO 17025 Forma: líquid Color: incolor Punt de fusió: 0 ° C Punt d'ebullició: 100 ° C Punt d'inflexió: 1,04 g / ml Temp. D’emmagatzematge: RT 500 ml Especificacions Plata (Ag) 1 mg / l ,Arsènic (As) 1 mg / l ,Bismut (Bi) 1 mg / l Cadmi (Cd) 1 mg / l, Ceri (Ce) 1 mg / l, Cobalt (Co) 1 mg / l Cesi (Cs) 1 mg / l, Coure (Cu) 1 mg / l, Manganès (Mn) 1 mg / l Molibdè (Mo) 1 mg / l, Plom (Pb) 1 mg / l, Seleni (Se) 1 mg / l Titani (Ti) 1 mg / l, Urani (U) | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1787.94 | 1787.94
7.34 | Multi element ICP solucion patron (15E) | CL01,39359,0500 | CHEM-LAB | Conté 15 elements en un 2% d’HNO3 * Sol d'alta qualitat estàndard. per SF, AAS, ICP, FE, IC amb certificat per a ISO 17025 Forma: líquid Color: incolor Punt de fusió: 0 ° C Punt d'ebullició: 100 ° C Punt d'inflexió: 1,04 g / ml Temp. D’emmagatzematge: RT 500 ml Especificacions Estronci (Sr) 40 mg / l, Ferro (Fe) 20 mg / l, Alumini (Al) 10 mg / l Bor (B) 10 mg / l, Bari (Ba) 10 mg / l, Fòsfor (P) 10 mg / l Zinc (Zn) 10 mg / l, Níquel (Ni) 2 mg / l, Berili (Be) 1 mg / l Crom (Cr) 1 mg / l, Liti (Li) 1 mg / l, Rubidi (Rb) 1 mg / l Antimoni (Sb) 1 mg / l, Estany (Sn) 1 mg / l, Vanadi (V) 1 mg | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1787.94 | 1787.94
7.35 | Potasio | 1703420100 | Merck | Potassium ICP standard traceable to SRM from NIST KNO₃ in HNO₃ 2-3% 1000 mg/l K Certipur® Related Categories Additional Standards, Analytical Standards, Analytical/Chromatography, ICP CRMs, ICP-OES/-MS, Spectroscopy storage conditions Store at +15°C to +25°C. density 1.013 g/cm3 at 20 °C pH 0.5 (20 °C in H2O) | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 789.6735 | 789.6735
7.36 | Magnesio | 1703310100 | MERCK | Magnesium ICP standard traceable to SRM from NIST Mg(NO₃)₂ in HNO₃ 2-3% 1000 mg/l Mg Certipur® Related Categories Additional Standards, Analytical Standards, Analytical/Chromatography, ICP CRMs, ICP-OES/-MS, Spectroscopy storage conditions Store at +15°C to +25°C. density 1.016 g/cm3 at 20 °C pH 0.5 (20 °C in H2O) | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 875.3456 | 875.3456
7.37 | Mercurio | 13865 | ALFA AESAR | Solució estàndard per ICP 50ml, Hg 1000 µg / ml Número MDL: MFCD00011035 Fórmula molecular: Hg en 5% de HNO3 Especificació del producte Concentració: 1.000 μg / ml ± 1% Concentració: 1000 ± 5 µg / ml de mercuri Matriu: 5% HNO3 Material inicial: Hg | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 174.6966 | 174.6966
7.38 | Patrón Calcio | 3131761210 | PANREAC | Calcio solución patrón Ca=1,000 g/l 500 ml para AAS NOMBRE DE CALIDAD: para AAS COMENTARIO DE CABECERA: [Ca(NO3)2.4H2O en HNO3 0,5N] para espectrofotometría Calcio Nitrato 4-hidrato: 5,900 g Acido Nítrico 0,5N (c.s.p.): 1000 ml con certificado Trazabilidad: NIST Concentración (en Ca): 0,998 - 1,002 | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 175.4416 | 175.4416
7.39 | Boro | 1703070100 | MERCK | Patrón de Boro trazable a SRM de NIST H₃BO₃ en H₂O 1000 mg/l B Certipur® Embalaje: Frasco, plástico Cant./Env. 100ml Densidad 1.000 g/cm3 (20 °C) Valor de pH 4 (H₂O, 20 °C) con certificado para la 17025 | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 640.6785 | 640.6785
7.40 | Calcio | 1703080100 | MERCK | Calcium ICP Standard traceable to SRM from NIST Ca(NO₃)₂ in HNO₃ 2-3% 1000 mg/l Ca Certipur® Related Categories Additional Standards, Analytical Standards, Analytical/Chromatography, ICP CRMs, ICP-OES/-MS, Spectroscopy storage conditions Store at +15°C to +25°C. density 1.014 g/cm3 at 20 °C pH 0.5 (20 °C in H2O) | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 927.4939 | 927.4939
7.41 | Patrón conductividad 0,015 MS/cm | 1018110105 | MERCK | Potasio cloruro en solución ( nominal 0,015 mS/cm) en una caja con 5 x 100 ml Material de referencia certificado para medición de la conductividad electrolítica, trazable a PTB y NIST (c=0.0001 mol/l) Certipur® con certificado de análisis y de calidad | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1184.5103 | 1184.5103
7.42 | Patrón conductividad 80000 µS/cm | HI7034 | HANNA INSTRUMENTS | Solución calibración CE 80000 microS/cm Soluciones estándar de conductividad de 80000 µS / cm que se preparan utilizando una solución de cloruro de potasio trazable a NIST. | 9 | 2 | 5 | 2 |  |  |  | 189.9686 | 189.9686
7.43 | Patrón de Boro 1 ppm (Plasma HIQU) | CL01.0231.001.0500 | CHEM-LAB | (5.719 mg H3BO3 / l H2O) trazable a NITS SRMs con certificado para ISO 17025 | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 931.2188 | 931.2188
7.44 | Patrón de Boro 15 ppm en Agua (NIST traceable) (1L) | CL01.0231.015.0500 | CHEM-LAB | Patrón de Boro de 15 ppm (85.79 mg H3BO3 / l H2O) trazable a NITS SRMs con certificado para ISO 17025 | 24 | 6 | 12 | 6 |  |  |  | 7449.75 | 7449.75
7.45 | Patrón de Silicio (1000 ppm) | 1703650100 | MERCK | Patrón de Silicio para ICP referible a SRM de NIST, SiO₂ en NaOH 2 % 1000 mg/l Si Certipu Embalaje: Frasco, plástico Cant./Env. 100ml Densidad 1.022 g/cm3 (20 °C) Valor de pH 13.5 (H₂O, 20 °C) con certificado para la 17025 | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 771.0491 | 771.0491
7.46 | Patrón pH 10,00 | 2725841211 | PANREAC | Tampón, Solución pH 10,00 (20°C) 1000ml Composición: Acido Bórico: 3,092 g Potasio Cloruro: 3,728 g Sodio Hidróxido 50% p/p: 2,34 ml Conservante 1%: 5 ml Agua (c.s.p.): 1 l VARIACIÓN DEL pH EN FUNCIÓN DE LA TEMPERATURA T (°C): ApH 0: +0,26 5: +0,17 10: +0,11 15: +0,05 20: 0 25: -0,06 30: -0,11 35: -0,16 40: -0,18 50: -0,26 Incertidumbre: en el certificado certificado Trazabilidad: NIST pH a 20°C: 9,95 - 10,05 | 22 | 7 | 10 | 5 |  |  |  | 716.8854 | 716.8854
7.47 | Patrón pH 4 | 2721681211 | PANREAC | Tampón, Solución pH 4,00 (20°C) 1000ml COMPOSICIÓN: Acido Cítrico 1 H2O: 11,768 g Sodio Hidróxido 50% p/p: 6 ml Acido Clorhídrico 35%: 3,96 ml Conservante 1%: 5 ml Agua (c.s.p.): 1 l VARIACIÓN DEL pH EN FUNCIÓN DE LA TEMPERATURA T (°C): ApH 0: +0,05 5: +0,04 10: +0,02 15: +0,01 20: 0 25: +0,01 30: +0,01 35: +0,01 40: +0,01 50: 0 Incertidumbre: en el certificado Trazabilidad: NIST pH a 20°C: 3,98 - 4,02 | 19 | 6 | 9 | 4 |  |  |  | 618.9212 | 618.9212
7.48 | Patrón pH 7 | 2721701211 | PANREAC | Tampón, Solución pH 7,00 (20°C) 1000ml COMPOSICIÓN: Potasio di-Hidrógeno Fosfato: 3,522 g di-Sodio Hidrógeno Fosfato 12-hidrato: 14,020 g Conservante 1%: 5 ml Agua (c.s.p.): 1 l VARIACIÓN DEL pH EN FUNCIÓN DE LA TEMPERATURA T (°C): ApH 0: +0,13 5: +0,07 10: +0,05 15: +0,02 20: 0 25: -0,02 30: -0,02 35: -0,04 40: -0,05 50: -0,05 Incertidumbre: en el certificado Trazabilidad: NIST pH a 20°C: 6,98 - 7,02 | 19 | 6 | 9 | 4 |  |  |  | 635.3944 | 635.3944
7.49 | Patrón pH 8 | 272583.12 | PANREAC | ²Dansk Fundamental Metrologi A/S está acreditada para realizar mediciones del pH por la Fundación de metrología y acreditación danesa (DANAK) (n.º 255) Notas especiales:Período de validez observado una vez abierto (en las condiciones de uso y almacenamiento recomendadas): 3 meses Trazable a NIST:Sí Valor(es) de pH:7,000 ± 0,010 pH a 25 °C Vida útil:24 meses Volumen / tamaño de embalaje:500 mL | 9 | 2 | 5 | 2 |  |  |  | 602.3123 | 602.3123
7.50 | Patrón Rodio (10 ppm) | 1085250100 | MERCK | Rhodium standard 10 mg/l (Rhodium(III) nitrate in nitric acid 0.5 mol/l) internal standard for ICP-MS Related Categories Additional Standards, Analytical Standards, Analytical/Chromatography, ICP CRMs, ICP-OES/-MS, Spectroscopy storage conditions Store at +15°C to +25°C. density 1.02 g/cm3 at 20 °C pH 1 (20 °C in H2O) | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1307.4311 | 1307.4311
7.51 | SETUP SOLUTION i CAP Q | 1323760 | THERMO-SCIENTIFIC | Solución con un 2% de Acido nítrico en agua pura con una concentración de Be 35+/- 1.75 µg/l , Zn 20 +/- 1.00 µg/l, Cu , Ni 15+/- 0.75 µg/l , Al, Ga , Mg 10+/- 0.5 µg/l . Co, Li , Sc 8 +/- 0.5 µg/l , Ag, Mn 6 +/- 0.3 µg/l, Sr 5+/- 0.25 µg/l, Ba, TI 4 +/- 0.20 µg/l . Bi, Ce, Cs, Ho, In,Rh, Ta, Tb, U, Y 3+/- 0.15 µg/l | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1888.5116 | 1888.5116
7.52 | Trihalometanes MIX solucion de calibracion | 4M8140-U | SUPELCO | Material de referència certificat de qualitat TraceCERT® calibració de tipus estàndard ampolla d'embalatge de 5 × 1 ml concentració 2000 μg / ml cada component en metanol aplicació (s) HPLC: adequat cromatografia de gas (GC): adequada Agència / Mètode EPA 501.1 EPA 501.2 EPA 501.3 EPA 601 Indústria destacada Mediambiental format, solució multicomponent temp. d'emmagatzematge 2-8 ° C | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 912.5944 | 912.5944
7.53 | Tune B i CAP Q | 1323770 | THERMO-SCIENTIFIC | Solución con un 2% de Acido nítrico y un 0.5 % de HCl en agua con una concentración d eBa, Bi, Ce, Co, In , Li, U de 1.00 +/- 0.05 µg/l | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2227.4752 | 2227.4752
7.54 | Patró THMs 20 ppm | VO-GLEN-2957 | SPEXCertiPrep |  | 24 | 6 | 12 | 6 |  |  |  | 11860.002 | 11860.002
7.55 | oro patron ICP 1000ppm | 170321 | merck | trazable a SRM de NIST H(AuCl₄) en HCl 7% 1000 mg/l Au Certipur | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 714.431 | 714.431
7.56 | Patrón pH 4,01; color rojo | OR910104 | THERMO-SCIENTIFIC | Frasco 475 mL | 6 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 161.9576 | 161.9576
7.57 | Patrón pH 7,00 color amarillo | OR910107 | THERMO-SCIENTIFIC | Frasco 475 mL | 6 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 161.9576 | 161.9576
7.58 | Patrón pH 10,01; color azul | OR910110 | THERMO-SCIENTIFIC | Frasco 475 mL | 6 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 161.9576 | 161.9576
7.59 | Patrón conductividad de 100 microS | OR011008 | THERMO-SCIENTIFIC | 5 x 59 mL ORION | 6 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 1016.8909 | 1016.8909
7.60 | Patrón conductividad de 1413 microS | OR011007 | THERMO-SCIENTIFIC | 5 x 59 mL ORION | 6 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 1059.28 | 1059.28
7.61 | Patrón conductividad de 12,9 MS | OR011006 | THERMO-SCIENTIFIC | 5 x 60 mL | 6 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 1016.8909 | 1016.8909
7.62 | Patrón de pH 1,68 | OR9116860 | THERMO-SCIENTIFIC | Caja de 5 frascos de 60ml de solución tampón pH 1.68 | 6 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 466.0564 | 466.0564
7.63 | Patrón de conductividad de 111.9 mS/cm | OR011005 | THERMO-SCIENTIFIC | Patrón de conductividad de 111.9 mS/cm, caja de 5 frascos de 60mL | 6 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 1127.0727 | 1127.0727
7.64 | Patrón de conductividad de 84 micros | ECCON84BT | THERMO-SCIENTIFIC | Patrón de conductividad 84 µS/cm KCl calibration solution | 6 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 113.3852 | 113.3852
7.65 | Patró Geosmina 100ng/µL in methanol | XA14005000ME | DR. EHRENSTORFER | Geosmina 100 ng/µL en metanol | 6 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 588.5303 | 588.5303
7.66 | RHENIUM ICP STANDARD TRACEABLE TO SRM FR | 1703440100 | MERCK | trazable a SRM de NIST (NH₄)₂ReO₄ en H₂O 1000 mg/l Re | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 744.975 | 744.975
7.67 | SCANDIUM STANDARD SOLUTION TRACEABLE TO | 1195130100 | MERCK | trazable a SRM de NIST 1000 mg/l | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 592.2551 | 592.2551
7.68 | Multi Element ICP Standard sol. SDWA-09 (19E) | CL01.13831.0100 | chemlab | Multi Element ICP Standard sol. SDWA-09 (19E) Aluminium (Al) : 10 mg/l Antimony (Sb) : 100 mg/l Arsenic (As) : 100 mg/l Barium (Ba) : 10 mg/l Beryllium (Be) : 10 mg/l Cadmium (Cd) : 10 mg/l Calcium (Ca) : 100 mg/l Chromium (Cr) : 10 mg/l Copper (Cu) : 10 mg/l Iron (Fe) : 100 mg/l Lead (Pb) : 10 mg/l Manganese (Mn) : 10 mg/l Nickel (Ni) : 10 mg/l Selenium (Se) : 10 mg/l Silicon (Si) : 100 mg/l Silver (Ag) : 10 mg/l Sodium (Na) : 100 mg/l Thallium (TI) : 10 mg/l Zinc (Zn) : 10 mg/l Contains 19 element in 2% HNO3 (SDWA-09 | 12 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 3816.9539 | 3816.9539
7.69 | Bromuro-bromato en solución | 1099050001 | merck | for 1000 ml, c(Br₂) = 0,05 mol/l (0.1 N) | 60 | 20 | 20 | 20 |  |  |  | 3687.6263 | 3687.6263
7.70 | Boron standard solution 10 µg/ml (Plasma HIQU) | CL01.0231.010.0500 | chemlab | Boron standard solution 10 µg/ml (Plasma HIQU) 57.19 mg H3BO3 / l H2O (Keep Cool !) Solution contains 9.9 - 10.1 µg/ml of B - Method Accuracy ±1% Traceability: Reference standards acc. NIST SRM 3107 | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 334.0468 | 334.0468
7.71 | Sodium standard solution 10 µg/ml (Plasma HIQU) | CL01.1401.010.0500 | chemlab | Sodium standard solution 10 µg/ml (Plasma HIQU) 36.98 mg NaNO3 / l 1% HNO3 (Keep Cool !) Solution contains 9.9 - 10.1 µg/ml of Na - Method Accuracy ±1% Traceability: Reference standards acc. NIST SRM 3152a | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 334.0468 | 334.0468
7.72 | Calcium standard solution 10 µg/ml (Plasma HIQU) | CL01.0311.010.0500 | chemlab | Calcium standard solution 10 µg/ml (Plasma HIQU) 25 mg CaCO3 / l 2 to 5% HNO3 (Keep Cool !) Solution contains 9.9 - 10.1 µg/ml of Ca - Method Accuracy ±1% Traceability: Reference standards acc. NIST SRM 3109a | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 334.0468 | 334.0468
7.73 | CLOSTRIDIUM PERFRINGENS NCTC 19170 | CRM13170M-10EA | merck | 30-120 CFU, suitable for microbiology, certified reference material, | 6 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 646.6383 | 646.6383
7.74 | ENTEROCOCCUS FAECALIS NCTC 775 LOW COUNT LEN | CRM00775L-10EA | merck | 30-120 CFU, suitable for microbiology, certified reference material, | 6 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 646.6383 | 646.6383
7.75 | ESCHERICHIA COLI NCTC 9001 LOW COUNT LEN | CRM09001L-10EA | merck | 30-120 CFU, suitable for microbiology, certified reference material, | 6 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 674.2024 | 674.2024
7.76 | Mercury standard solution 10 µg/ml (Plasma HIQU) | CL01.1151.010.0500 | chemlab | Mercurio solución patrón 10 mg Hg / l 10% HNO3 Solution contains 9.9 - 10.1 µg/ml of Hg - Method Accuracy ±1% Traceability: Reference standards acc. NIST SRM 3133 | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 334.0468 | 334.0468
7.77 | Patró 1ml (barreja de 4 trihalometans a 100 µg/mL en Metanol ) | CRM47904 | SUPELCO | Patró 1ml (barreja de 4 trihalometans a 100 µg/mL en Metanol incertesa: ± 2%) o equivalent | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 159.7971 | 159.7971
7.78 | BACuanti Escherichia coli WDCM 00013 (CECT 434) Rango Alto | 990079 | ielab | BACuanti Escherichia coli WDCM 00013 (CECT 434) Rango Alto | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 681.6521 | 681.6521
7.79 | BACuanti Klebsiella pneumoniae WDCM 00206 (ATCC 31488) Rango Alto | 990688 | ielab | BACuanti Klebsiella pneumoniae WDCM 00206 (ATCC 31488) Rango Alto > 1000 | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 681.6521 | 681.6521
7.80 | BACuanti Pseudomonas aeruginosa WDCM 00025 (CECT 108) Rango Alto | 990091 | ielab | BACuanti Pseudomonas aeruginosa WDCM 00025 (CECT 108) Rango Alto >1000 | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 681.6521 | 681.6521
7.81 | BACuanti Bacillus subtilis (CECT 356) Rango Alto | 990213 | ielab | BACuanti Bacillus subtilis (CECT 356) Rango Alto >1000 | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 681.6521 | 681.6521
7.82 | BACuanti Enterococcus faecalis WDCM 00009 (CECT 481) Rango Alto | 990309 | ielab | BACuanti Enterococcus faecalis WDCM 00009 (CECT 481) Rango Alto >1000 | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 681.6521 | 681.6521
7.83 | BACuanti Enterococcus faecium WDCM 00177 (CECT 8108) Rango Alto | 990080 | ielab | BACuanti Enterococcus faecium WDCM 00177 (CECT 8108) Rango alto >1000 | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 681.6521 | 681.6521
7.84 | BACuanti Staphylococcus aureus WDCM 00034 (CECT 435) Rango Alto | 990088 | ielab | BACuanti Staphylococcus aureus WDCM 00034 (CECT 435) Rango Alto | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 681.6521 | 681.6521
7.85 | BACuanti Clostridium perfringens WDCM 00007 (CECT 376) Rango Alto | 990081 | ielab | BACuanti Clostridium perfringens WDCM 00007 (CECT 376) Rango Alto >1000 cfu | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 681.6521 | 681.6521
7.86 | BACuanti Clostridium bifermentans WDCM 00079 (CECT 550) Rango Alto | 990522 | ielab | BACuanti Clostridium bifermentans WDCM 00079 (CECT 550) Rango Alto >1000 | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 681.6521 | 681.6521
7.87 | BACuanti Clostridium bifermentans WDCM 00079 (CECT 550) Rango bajo | 990516 | ielab | BACuanti Clostridium bifermentans WDCM 00079 (CECT 550) Rango bajo <100 cfu | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 681.6521 | 681.6521
7.88 | BACuanti Clostridium perfringens WDCM 00007 (CECT 376) Rango bajo | 990066 | ielab | BACuanti Clostridium perfringens WDCM 00007 (CECT 376) Rango bajo <100 cfu | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 681.6521 | 681.6521
7.89 | BACuanti Staphylococcus aureus WDCM 00034 (CECT 435) Rango Bajo | 990087 | ielab | BACuanti Enterococcus faecium WDCM 00177 (CECT 8108) Rango bajo <100 | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 681.6521 | 681.6521
7.90 | BACuanti Enterococcus faecium WDCM 00177 (CECT 8108) Rango Bajo | 990064 | ielab | BACuanti Enterococcus faecium WDCM 00177 (CECT 8108) Rango Bajo <100 | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 681.6521 | 681.6521
7.91 | BACuanti Enterococcus faecalis WDCM 00009 (CECT 481) Rango Bajo | 990306 | ielab | BACuanti Enterococcus faecalis WDCM 00009 (CECT 481) Rango Bajo <100 | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 681.6521 | 681.6521
7.92 | BACuanti Bacillus subtilis (CECT 356) Rango bajo | 990212 | ielab | BACuanti Bacillus subtilis (CECT 356) Rango Bajo <100 | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 681.6521 | 681.6521
7.93 | BACuanti Pseudomonas aeruginosa WDCM 00025 (CECT 108) Rango Bajo | 990092 | ielab | BACuanti Pseudomonas aeruginosa WDCM 00025 (CECT 108) Rango Bajo <100 | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 681.6521 | 681.6521
7.94 | BACuanti Klebsiella pneumoniae WDCM 00206 (ATCC 31488) Rango bajo | 990682 | ielab | BACuanti Klebsiella pneumoniae WDCM 00206 (ATCC 31488) Rango bajo | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 681.6521 | 681.6521
7.95 | BACuanti Escherichia coli WDCM 00013 (CECT 434) Rango bajo | 990062 | ielab | BACuanti Escherichia coli WDCM 00013 (CECT 434) Rango bajo | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 681.6521 | 681.6521
7.96 | PATRÓ CERTIFICAT TERBOLESA 0,5 NTU | TURB05-500ML | MERCK |  | 6 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 990.8167 | 990.8167
7.97 | PATRÓ CERTIFICAT TERBOLESA 1 NTU | TURB1-500ML | MERCK |  | 6 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 990.8167 | 990.8167
7.98 | PATRÓ CERTIFICAT TERBOLESA 10 NTU | TURB10-500ML | MERCK |  | 6 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 990.8167 | 990.8167
7.99 | PATRÓ CERTIFICAT TERBOLESA 2 NTU | TURB2-500ML | MERCK |  | 6 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 990.8167 | 990.8167
7.100 | PATRÓ CERTIFICAT TERBOLESA 20 NTU | TURB20-500ML | MERCK |  | 6 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 990.8167 | 990.8167
7.101 | Palintest Lumiso Photometer Standars | LMC001 | Palintest | Patrons clorimetre Pooltest 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 569.7196 | 569.7196
|  | TOTAL LOT * | [9 empty] | 96221.3969
* El total de l'oferta s’utilitzarà als únics efectes de poder comparar ofertes i determinar la puntuació de cada oferta, però en cap cas serà limitativa de l’import a consumir, el qual ve determinat pel valor estimat publicat. És a dir, que en cas de rebaixa dels diferents preus unitaris en la licitació, en execució del mateix només suposa una limitació el valor estimat fixat, podent-se adjudicar més unitats de producte de les previstes en els plecs fins exhaurir aquest pressupost.