## Lot 8 Rec.
Només s'indicarà la Marca proposada (G), Model proposat (H) i Especificacions (I) en els productes que presentin oferta equivalent i que obligatòriament ha de complir amb les especificacions indicades
ITEM | DESCRIPCIÓ | REFERENCIA | MARCA | Mateixa marca SI/NO (En cas de marcar NO completar columnes G, H i I) | Marca proposada | Model proposat | Especificacions | Total 2028
8.1 | Oxigen Limpieza Solution | RL/G 205204 | WTW
8.2 | 300pcs Hisopos de Algodón 300PCS Bastoncillos de Algodón de Madera 15 cm Hisopos Algodón | HISOPOSALG | Scharlab
8.3 | Cubeta 1 cm de vidrio óptico | 1236/1 | Hellma
8.4 | Cubeta 10 cm de vidrio óptico especial | 1237/8 | Hellma
8.5 | Cubeta 5 cm de vidrio | 1237/7 | Hellma
8.6 | Cubeta 5 mm de cuarzo capacidad 0.7 mL | 1237-A10 | Hellma
8.7 | Electrodo pH sentix 940, cable 1,5 m aprox (WTW) | 103740 | WTW
8.8 | Cubeta 1 cm de cuarzo (UV-Vis Agilent 8453) | 1237/40 | Hellma
8.9 | Cubeta 5 cm de cuarzo, ESPECTROFOTÓMETRO Agilent 8453 | 1237/70 | Hellma
8.10 | Densímetro 1,100-1,200 | BERM.3031006 | VIDRAFOC
8.11 | Densímetro (1,180-1,240 g/cm3) | 9660 40 | BRAND
8.12 | Densímetro (1,240-1,300 g/cm3) | 9660 41 | BRAND
8.13 | Dispensette, S Fix 2 ML | 4700221 | BRAND
8.14 | Dispensette, S Fix 5 ML | 4700231 | BRAND
8.15 | Dispensette, S Fix 1 ML | 4700211 | BRAND
8.16 | Dispensette, S variable 2.5-25 ML | 4700351 | BRAND
8.17 | Electrodo conductividad tetracon 925, cable 1.5 m (WTW) | 301710 | WTW
8.18 | Electrodo Oxigeno FDO 925, cable 1.5 m (WTW) | 201300 | WTW
8.19 | Electrodo para conductividad (Crison MM41 multiparamétrico) | 5070 | CRISON
8.20 | Electrodo para pH (Crison MM41 multiparamétrico) | 5014T | CRISON
8.21 | Tubos de 10 mL cubetas (Palintest) | PT595/5 | PALINTEST
8.22 | Lampara Deuterio (UV-Vis Agilent 8453) | 2140-0605 | AGILENT
8.23 | Lampara Tungsteno (UV-Vis Agilent 8453) | G1103-60001 | AGILENT
8.24 | Punta antidifusión (Titrino Plus 848 Plus) | 61543200 | Massó Analítica
8.25 | Viales muestra 24 ml (TOC V-CSN, SHIMADZU) | 638-41462 | Shimadzu
8.26 | Sonda de pH (Micro 800, Palintest Multiparamétrico) | PT1330PH | PALINTEST
8.27 | Sonda de Conductividad (Micro 800 MULTI, Palintest Multiparamétrico) | PT1340CON | PALINTEST
8.28 | Sonda de pH (Thermo Eutech PC450) | ECFC7252201B | THERMO EUTECH
8.29 | Sonda de Conductividad (Thermo Eutech PC450) | CONSEN91W (6322438) | THERMO EUTECH
8.30 | Electrodo ion referencia | ZB20400815 | APPLIKON
8.31 | Bastoncillos de algodón | 9.413 160 | Serviquimia
8.32 | Pipeteador automático, accu-jet® pro | 612-2628 | Brand
8.33 | Platillo Aluminum Set MB Series | 80850086 | OHAUS
8.34 | Filtro para Transferpette® S | 704652 | BRAND
8.35 | Filtro para Transferpette® S | 704653 | BRAND
8.36 | Bombilla para campana Crumair (Phillips PL-L 36W 840 4P) | 8711500706751 | PHILIPS
8.37 | Tube 2.29mm in frame for PeriClip pump | A-86.191.151 | SWAN ANALYTICS
8.38 | VERIFICATION-KIT AMI Photometer, short | A-85.151.100 | SWAN ANALYTICS
8.39 | Reagent container 2.5l with cover | A-82.931.060 | SWAN ANALYTICS
8.40 | Spare part set for Codes-II flow cell and fotometer | A-83.590.036 | SWAN ANALYTICS
8.41 | Tubing kit for AMI photometers | A-86.170.040 | SWAN ANALYTICS
8.42 | LD-PE tubing 8/6mm x 3m | A-86.180.020 | SWAN ANALYTICS
8.43 | Swansensor NT5K, 0.8m | A-87.027.020 | SWAN ANALYTICS
8.44 | Swansensor pH | A-87.120.200 | SWAN ANALYTICS
8.45 | Sensor de temperatura. Applikon analyzer model 200Z | ZB20400870 | APPLIKON
8.46 | Toallitas para salas blancas ASPURE, Poliéster / Nylon (102 x 102 mm) | 4.663 623 | ASPURE
8.47 | Toallitas para salas blancas ASPURE, Poliéster / Nylon (152 x 152 mm) | 4.663 616 | ASPURE
8.48 | Cubetas colorímetro | PT555 | PALINTEST
8.49 | Bastoncillos de algodón no estériles | 300230 | Deltalab
8.50 | Electrodo de pH conector BNC | OR9106BNWP | Thermo
8.51 | Electrodo de conductividad | 013005MD | Thermo
8.52 | Llana de quars | 630-00557 | APLICLOR
8.53 | Recambio tubo bomba peristáltica para automuestreador ISCO 3700 | IL60-6700-046 | TELEDYNE ISCO
8.54 | Recambio tubo succión para automuestreador ISCO 3700 | IL60-9004-379 | TELEDYNE ISCO
8.55 | Barras telescópicas TeleScoop, aluminio (0,70 - 1,80 m) | 6.266 590 | Bürkle
8.56 | Barras telescópicas TeleScoop, aluminio (1,65 - 4,50 m) | 9.303 806 | Bürkle
8.57 | Vasos de precipitados angulares para TeleScoop, PP. Capacidad 600 mL | 9.303 810 | Bürkle
8.58 | Vasos de precipitados angulares para TeleScoop, PP. Capacidad 1000 mL | 9.303 812 | Bürkle
8.59 | Vasos de precipitados angulares para TeleScoop, PP. Capacidad 2000 mL | 9.303 814 | Bürkle
8.60 | Vasos de precipitados basculantes para TeleScoop, PP. Capacidad 1000 mL | 9.303 822 | Bürkle
8.61 | Soporte de botellas para TeleScoop, PP/PA | 9.303 830 | Bürkle
8.62 | Vaso de precipitados para TeleScoop, acero inoxidable V2A. Capacidad 1000 mL | 9.303 846 | Bürkle
8.63 | Termómetro digital con iman y sonda de temperatura 1 m | HI147-00 | Hanna Instruments
8.64 | Adaptadores 1/4" a 5/16" para tubo flexible | XX4304704 | Millipore
8.65 | Silicone O-ring | XX4304701 | Millipore
8.66 | Portafiltros en línea, 47 mm | XX4304700 | Millipore
8.67 | Mariposas de cierre | XX4304705 | Millipore
8.68 | Densímetro 1,200-1,300 | BERM.3031007 | VIDRAFOC
8.69 | Spectroline® E-Series lamp bulb | Z169552-1EA | Supelco (Merck)
8.70 | Registrador de datos pdf (data logger) EBI 300 TE. Longitud sonda 1 metro | 6266911 | Ebro
8.71 | SONDA DE CONDUCTIVIDAD DE 4 CELULAS CABLE DE 1,5 M THERMO ORION | OR013005MD | Thermo
8.72 | Soporte cubetas para UV-Vis Cary 60 | 110648190 | Agilent
8.73 | Soporte filtro inline | 6.2821.120 | Metrohm
8.74 | Papel térmico recambio impresora | 6.9001.050 | Metrohm
8.75 | Absorbente de dióxido de carbonio | 630-00999 | Shimadzu
8.76 | Jeringa 5 mL analizador de TOC | 638-59377 | Shimadzu
8.77 | Jeringa 5 mL analizador de TOC-V | 638-59296 | Shimadzu
8.78 | Tubo de combustión para analizador online 4200 | 980-22925 | Shimadzu
8.79 | Halogen Scrubber | 630-00992 | Shimadzu
8.80 | O ring | 036-11219 | Shimadzu
8.81 | PTFE O-ring | 638-15025 | Shimadzu
8.82 | PTFE Plunger tip for TOC-V | 638-59296-01 | Shimadzu
8.83 | Ceramic Fiber | 638-60074 | Shimadzu
8.84 | Pipe Flare 1.6 x 0.5 x 250 | 638-41269-02 | Shimadzu
8.85 | Syringe Filter | 046-00042-12 | Shimadzu
8.86 | O ring | 036-11209 | Shimadzu
8.87 | Aguja para TOC-V CSN | 638-41472-01 | Shimadzu
8.88 | Set de catalizador con lana de cuarzo | 638-92069-02 | Shimadzu
8.89 | Disposable filter 4489 for TOC | 638-92319-54 | Shimadzu
8.90 | Tamiz acero inoxidable paso de luz 2 mm. Dimensiones 100mm diámetro x 40mm altura | 0410601 | CISA
8.91 | Tamiz acero inoxidable paso de luz 1,680 mm. Dimensiones 100mm diámetro x 40mm altura | 0410201 | CISA
8.92 | Tamiz acero inoxidable paso de luz 1,410 mm. Dimensiones 100mm diámetro x 40mm altura | 0409801 | CISA
8.93 | Tamiz acero inoxidable paso de luz 1,190 mm. Dimensiones 100mm diámetro x 40mm altura | 0409401 | CISA
8.94 | Tamiz acero inoxidable paso de luz 1,000 mm. Dimensiones 100mm diámetro x 40mm altura | 0409001 | CISA
8.95 | Tamiz acero inoxidable paso de luz 0,840 mm. Dimensiones 100mm diámetro x 40mm altura | 0408601 | CISA
8.96 | Tamiz acero inoxidable paso de luz 0,710 mm. Dimensiones 100mm diámetro x 40mm altura | 0408201 | CISA
8.97 | Tamiz acero inoxidable paso de luz 0,500 mm. Dimensiones 100mm diámetro x 40mm altura | 0407401 | CISA
8.98 | Tamiz acero inoxidable paso de luz 0,425 mm. Dimensiones 100mm diámetro x 40mm altura | 0407001 | CISA
8.99 | Tapa de acero inoxidable para tamiz de 100mm diámetro x 40mm altura | 0400001 | CISA
8.100 | Fondo de acero inoxidable para tamiz de 100mm diámetro x 40mm altura | 0400002 | CISA
8.101 | Kit de análisis del índice de densidad de sedimentación (SDI) | 56K001901 | Lovibond
8.102 | Válvula On/Off | 56A007201 | Lovibond
8.103 | Regulador de presión | 56A007301 | Lovibond
8.104 | Manómetro | 56A007401 | Lovibond
8.105 | Manguera de alta presión 1 m | 56A007501 | Lovibond
8.106 | Soporte para filtro 47 mm | 56A007701 | Lovibond
8.107 | PACK 3 FILTROS KLINWASS | COD.2150025245 | Klinwass
8.108 | MEMBRANA OSMOSIS INVERSA 75 GPD | COD.2150025152 | Klinwass
8.109 | JUNTA EPDM 62X50X2,3 BWT R1 | ATH51B324050 | BWT
8.110 | CART. MALLA BWT R1 3/4 - 1 1/4'' 90UM | ATH51318266 | BWT
8.111 | EJE LAVADO BWT R1 | ATH51B072358 | BWT
8.112 | Toallitas para tareas delicadas, Kimtech 208×112 mm | 115-2221 | VWR
8.113 | Sensor clor lliure CS4MA2 | 3426303/( REF. APLICLOR 082-APCLF2) | DOSASens Sensor de cloro CS4 (dosatronic)
8.114 | Tapa de membrana M48.4E | 9026023 / (REF. APLICLOR 082-MAPCLF) | DOSASens Sensor de cloro CS4 (dosatronic)
8.115 | Electrolito ECS2.1 | 9026060 / (REF. APLICLOR 082-EAPCLF) | DOSASens Sensor de cloro CS4 (dosatronic)
8.116 | Suport sonda CABAL | 47001231 | De Nora Water Technologies, LLC
8.117 | Sonda ph | 29267 | "sigma aldrich"