## Lot 8 Rec.
1.- EN CAS D'OFERTAR EL PRODUCTE REFERENCIAT ÉS OBLIGATORI POSAR EL PREU UNITARI EN LA TOTALITAT DELS ANYS (COLUMNA K, L, M). 2.- SI NO S'OFERTA ÉS OBLIGATORI DEIXAR LES CEL.LES EN BLANC
ITEM | DESCRIPCIÓ | REFERENCIA | MARCA | ESPECIFICACIONS | TOTAL ATL | Total 2026 | Total 2027 | Total 2028 | Preu unitari ofert 2026 | Preu unitari ofert 2027 | Preu unitari ofert 2028 | Import Total* | Pressupost de Licitació
8.1 | Oxigen Limpieza Solution | RL/G 205204 | WTW | WTW™ Solución de limpieza para sensores de oxígeno galvánico de WTW™ StirrOx G™, CellOx 325™, DurOx 325™ Color: transparente | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 88.1554 | 88.1554
8.2 | 300pcs Hisopos de Algodón 300PCS Bastoncillos de Algodón de Madera 15 cm Hisopos Algodón | HISOPOSALG | Scharlab | Hisopos de algodón con vástago de madera | 4 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 77.3735 | 77.3735 | Referències ofertades | 0
8.3 | Cubeta 1 cm de vidrio óptico | 1236/1 | Hellma | Cubeta de vidrio óptico serie MACRO. Transmisión 360-2.500 nm ; Serie: 6030 ; Paso luz mm: 10 ; Capacidad µl: 3.500; Dimensiones mm (al x an x f): 45 x 12,5 x 12,5 ; Tapa: no | 12 | 3 | 6 | 3 |  |  |  | 866.4059 | 866.4059 | Referències totals del lot | 115
8.4 | Cubeta 10 cm de vidrio óptico especial | 1237/8 | Hellma | Cubeta de vidrio óptico especial serie MACRO. Transmisión 320-2.500 nm ; Serie: 100-OS ; Paso luz mm: 100 ; Capacidad µl: 35.000; Dimensiones mm (al x an x f): 45 x 12,5 x 102,5 ; Tapa: sí | 8 | 2 | 4 | 2 |  |  |  | 2672.7716 | 2672.7716 | Percentatge | 0%
8.5 | Cubeta 5 cm de vidrio | 1237/7 | Hellma | Cubeta de vidrio óptico especial serie MACRO. Transmisión 320-2.500 nm ; Serie: 100-OS ; Paso luz mm: 50 ; Capacidad µl: 17.500 ; Dimensiones mm (al x an x f): 45 x 12,5 x 52,5 ; Tapa: sí | 9 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 1789.5044 | 1789.5044
8.6 | Cubeta 5 mm de cuarzo capacidad 0.7 mL | 1237-A10 | Hellma | Cubeta de cuarzo suprasil serie semimicro. Transmisión 200-2.500 nm ; Serie: 104-QS ; Paso luz mm: 5 ; Capacidad µl: 700 ; Dimensiones mm (al x an x f): 45 x 12,5 x 7,5 ; Tapa: sí | 6 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 1417.9109 | 1417.9109
8.7 | Electrodo pH sentix 940, cable 1,5 m aprox (WTW) | 103740 | WTW | Electrodo de pH 940, cable de 1.5 m de longitud. Marca: WTW | 4 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 1385.6535 | 1385.6535
8.8 | Cubeta 1 cm de cuarzo (UV-Vis Agilent 8453) | 1237/40 | Hellma | Cubeta de cuarzo suprasil serie MACRO. Transmisión 200-2.500 nm ; Serie: 100-QS ; Paso luz mm: 10 ; Capacidad µl: 3.500 ; Dimensiones mm (al x an x f): 45 x 12,5 x 12,5 ; Tapa: sí | 6 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 1126.9982 | 1126.9982
8.9 | Cubeta 5 cm de cuarzo, ESPECTROFOTÓMETRO Agilent 8453 | 1237/70 | Hellma | Transmisión 200-2.500 nm. Serie: 100-QS . Paso luz mm: 50. Capacidad l: 17.500. Dimensiones mm: 45 x 12,5 x 52,5. Tapa: sí | 11 | 3 | 5 | 3 |  |  |  | 3352.3254 | 3352.3254
8.10 | Densímetro 1,100-1,200 | BERM.3031006 | VIDRAFOC | Con certificado de conformidad ; Calibrado a 20 °C. Sin termómetro ; Graduación g/cm³: 1,100-1,200 ; División de escala g/cm³: 0,001 ; Longitud mm: 300 | 5 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 124.74 | 124.74
8.11 | Densímetro (1,180-1,240 g/cm3) | 9660 40 | BRAND | Densímetro estándar de rango 1,180-1,240 g/cm3 | 6 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 92.3024 | 92.3024
8.12 | Densímetro (1,240-1,300 g/cm3) | 9660 41 | BRAND | Densímetro estándar de rango 1,240-1,300 g/cm3 | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 55.3889 | 55.3889
8.13 | Dispensette, S Fix 2 ML | 4700221 | BRAND | BRAND® Dispensette® III bottle-top dispenser, fixed volume 2 mL. Autoclavable Volume measuring range: accuracy: 0.5%, precision: 0.1% | 2 | 0 | 2 | 0 |  |  |  | 1230.0034 | 1230.0034
8.14 | Dispensette, S Fix 5 ML | 4700231 | BRAND | BRAND® Dispensette® III bottle-top dispenser, fixed volume 5 mL. Autoclavable Volume measuring range: accuracy: 0.5%, precision: 0.1% | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 615.0017 | 615.0017
8.15 | Dispensette, S Fix 1 ML | 4700211 | BRAND | BRAND® Dispensette® III bottle-top dispenser, fixed volume 1 mL. Autoclavable Volume measuring range: accuracy: 0.5%, precision: 0.1% | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 615.0017 | 615.0017
8.16 | Dispensette, S variable 2.5-25 ML | 4700351 | BRAND | BRAND® Dispensette® III bottle-top dispenser, digital, Easy calibration. Rango volumen: 2.5-25 mL | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 862.1099 | 862.1099
8.17 | Electrodo conductividad tetracon 925, cable 1.5 m (WTW) | 301710 | WTW | Electrodo conductividad-TetraCon 925 con cable de 1.5 m para multiparamétrico de la marca WTW 4-electrode-IDS conductivity electrode with graphite electrodes, epoxy shaft, cell constant 0.475 1/cmelectrode including 1.5 m fixed cable with waterproof digital connector | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2246.0996 | 2246.0996
8.18 | Electrodo Oxigeno FDO 925, cable 1.5 m (WTW) | 201300 | WTW | FDO® 925: 1.5 m (4.9 ft) fixed cable with waterproof digital connector. Optical IDS DO sensor for field and laboratory applications with fast responding bevelled membrane, IP 68 rated (10 bar) | 2 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 2662.8525 | 2662.8525
8.19 | Electrodo para conductividad (Crison MM41 multiparamétrico) | 5070 | CRISON | Electrodo conductividad que consiste en una célula de platino, especialmente diseñada para trabajar junto a los conductímetros CRISON BASIC y GLP serie “+”. Nueva referencia HACH: LZW5070.97.0002. Tiene 3 electrodos de platino y lleva incorporado un sensor de temperatura Pt 1000 Constante aprox. 0.7 cm-1. Escala medida 0.2 µS/cm... 200 mS/cm. Temp. trabajo -30... 85 °C. Material cuerpo vidrio. Material electrodos platino. Sensor temperatura Pt 1000. Inmersión mínima 25 mm | 4 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 1708.476 | 1708.476
8.20 | Electrodo para pH (Crison MM41 multiparamétrico) | 5014T | CRISON | Electrodo de pH 50 14/ 50 14T La versión “T” incorpora un sensor de temperatura Pt 1000 para la compensación automática de temperatura (C.A.T.). Escala de pH: 0... 14. Temperatura trabajo: -10... 100 °C. Elemento referencia: cartridge con barrera Ag+. Diafragma: 2 cerámicos. Electrolito: CRISOLYT. Material cuerpo: vidrio. Inmersión mínima: 18 mm | 4 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 1420.419 | 1420.419
8.21 | Tubos de 10 mL cubetas (Palintest) | PT595/5 | PALINTEST | Palintest PT595/5 Replacement test tubes, 5/pk Palintest™ Glass Test Tubes for Photometer Material: vidrio Diameter externo: 20mm Graduado: Si Cierre: Con tapón. Longitud: 77mm. Capacidad: 10 mL | 11 | 3 | 5 | 3 |  |  |  | 889.4008 | 889.4008
8.22 | Lampara Deuterio (UV-Vis Agilent 8453) | 2140-0605 | AGILENT | Lámpara de deuterio para UV-Vis Agilent 8453 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 1127.3955 | 1127.3955
8.23 | Lampara Tungsteno (UV-Vis Agilent 8453) | G1103-60001 | AGILENT | Lamp, tungsten, Agilent G1315A/B/C/D and G1365A/B/C/D diode array detectors, and 8453A diode array spectrophotometer | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 266.9494 | 266.9494
8.24 | Punta antidifusión (Titrino Plus 848 Plus) | 61543200 | Massó Analítica | Titration tip / M6 thread. Punta de titración con válvula antidifusión. Longitud (mm): 151. Material: ETFE/FEP | 7 | 2 | 3 | 2 |  |  |  | 373.7291 | 373.7291
8.25 | Viales muestra 24 ml (TOC V-CSN, SHIMADZU) | 638-41462 | Shimadzu | Viales para muestras, TOC V-CSN Volumen: 24 mL. Unidades: 100 unidades/paquete | 2 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 602.0308 | 602.0308
8.26 | Sonda de pH (Micro 800, Palintest Multiparamétrico) | PT1330PH | PALINTEST | Sonda de pH (Double Junction) para multiparamétrico micro 800 | 8 | 2 | 4 | 2 |  |  |  | 3468.6036 | 3468.6036
8.27 | Sonda de Conductividad (Micro 800 MULTI, Palintest Multiparamétrico) | PT1340CON | PALINTEST | Sonda de conductividad para multiparamétrico micro 800. Rango: 0 to 200,000 μS/cm, 0-200 mS/cm | 8 | 2 | 4 | 2 |  |  |  | 4436.5745 | 4436.5745
8.28 | Sonda de pH (Thermo Eutech PC450) | ECFC7252201B | THERMO EUTECH | Sonda de pH para multiparamétrico Thermo. Range 0 to 13 pH. Rango temperatura: 0 to 80 °C. Tipo de referencia interna: Ag/AgCl. Dimensiones: 90 x 12 mm. Longitud cable: 1 m/2 m. Conector: BNC | 8 | 2 | 4 | 2 |  |  |  | 1074.9493 | 1074.9493
8.29 | Sonda de Conductividad (Thermo Eutech PC450) | CONSEN91W (6322438) | THERMO EUTECH | Sonda de conductividad para multiparamétrico Thermo. Rango: 0 to 150 mS. Rango temperatura: 0 to 80 ºC. Constante celda K = 1.0. Material celda: Stainless steel rings, PP and ultem-body. ATC: Si. Dimensiones: 144 x 16 mm. Longitud cable: 1 m. Conector: 6-pin | 8 | 2 | 4 | 2 |  |  |  | 1685.3321 | 1685.3321
8.30 | Electrodo ion referencia | ZB20400815 | APPLIKON | Online Cloruros; Applikon analyzers model 200Z | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 577.3556 | 577.3556
8.31 | Bastoncillos de algodón | 9.413 160 | Serviquimia | Bastoncillos de algodón con vástago de madera. No estéril. | 3 | 0 | 2 | 1 |  |  |  | 16.7042 | 16.7042
8.32 | Pipeteador automático, accu-jet® pro | 612-2628 | Brand | Pipeteador automático para pipetas de vidrio y plástico de 0,1 a 200 ml. Selección de dosificación por gravedad o soplado motorizado con una sola mano, velocidad del motor con ajustes infinitos y control de la velocidad de pipeteado usando los botones de pipeteado. El sistema electrónico inteligente evita la sobrecarga. El LED parpadeante indica nivel bajo de batería. Funciona durante 8 horas con una pipeta de 10 mL. | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 751.9405 | 751.9405
8.33 | Platillo Aluminum Set MB Series | 80850086 | OHAUS | - | 6 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 113.6751 | 113.6751
8.34 | Filtro para Transferpette® S | 704652 | BRAND | Filtro para Transferpette® S / electrónica 0,5-5 ml, Fix 2 ml | 6 | 3 | 2 | 1 |  |  |  | 66.528 | 66.528
8.35 | Filtro para Transferpette® S | 704653 | BRAND | Filtro para Transferpette® S, 1-10 ml | 4 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 74.805 | 74.805
8.36 | Bombilla para campana Crumair (Phillips PL-L 36W 840 4P) | 8711500706751 | PHILIPS | - | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 9.933 | 9.933
8.37 | Tube 2.29mm in frame for PeriClip pump | A-86.191.151 | SWAN ANALYTICS | - | 5 | 1 | 3 | 1 |  |  |  | 521.4825 | 521.4825
8.38 | VERIFICATION-KIT AMI Photometer, short | A-85.151.100 | SWAN ANALYTICS | - | 2 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1423.5375 | 1423.5375
8.39 | Reagent container 2.5l with cover | A-82.931.060 | SWAN ANALYTICS | - | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  |  | 255.3705 | 255.3705
8.40 | Spare part set for Codes-II flow cell and fotometer | A-83.590.036 | SWAN ANALYTICS | - | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 640.6785 | 640.6785
8.41 | Tubing kit for AMI photometers | A-86.170.040 | SWAN ANALYTICS | - | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 165.1361 | 165.1361
8.42 | LD-PE tubing 8/6mm x 3m | A-86.180.020 | SWAN ANALYTICS | - | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 68.2894 | 68.2894
8.43 | Swansensor NT5K, 0.8m | A-87.027.020 | SWAN ANALYTICS | - | 2 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 432.0855 | 432.0855
8.44 | Swansensor pH | A-87.120.200 | SWAN ANALYTICS | - | 7 | 2 | 3 | 2 |  |  |  | 2129.3869 | 2129.3869
8.45 | Sensor de temperatura. Applikon analyzer model 200Z | ZB20400870 | APPLIKON | - | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 521.4825 | 521.4825
8.46 | Toallitas para salas blancas ASPURE, Poliéster / Nylon (102 x 102 mm) | 4.663 623 | ASPURE | Toallitas para salas blancas ASPURE, Poliéster / Nylon | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 132.7173 | 132.7173
8.47 | Toallitas para salas blancas ASPURE, Poliéster / Nylon (152 x 152 mm) | 4.663 616 | ASPURE | Toallitas para salas blancas ASPURE, Poliéster / Nylon | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 95.2823 | 95.2823
8.48 | Cubetas colorímetro | PT555 | PALINTEST | Cubetas para clorímetro de la marca Palintest. Pack de 5 unidades | 5 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 405.4824 | 405.4824
8.49 | Bastoncillos de algodón no estériles | 300230 | Deltalab | Madera (150 mm) + algodón. | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1199.6332 | 1199.6332
8.50 | Electrodo de pH conector BNC | OR9106BNWP | Thermo | Electrodos combinados de pH serie Economy Orion™, no recargables, semi-micro, intervalo de pH 0-12, conector BNC resistente al agua | 6 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 1143.9836 | 1143.9836
8.51 | Electrodo de conductividad | 013005MD | Thermo | Celdas de conductividad de 4 electrodos Orion™ DuraProbe™. Tipos de conector 8 pines Mini DIN. Longitud del cable: 5 pies. | 2 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1286.208 | 1286.208
8.52 | Llana de quars | 630-00557 | APLICLOR | QUARTZ WOOL,TOCN-4100 SERIES | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 177.5524 | 177.5524
8.53 | Recambio tubo bomba peristáltica para automuestreador ISCO 3700 | IL60-6700-046 | TELEDYNE ISCO | TUBO DE SILICONA PARA LA BOMBA PERISTALTICA DEL TOMAMUESTRAS ISCO 3700/GLS Y GLACIER. ROLLO DE 3 M | 2 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 503.6377 | 503.6377
8.54 | Recambio tubo succión para automuestreador ISCO 3700 | IL60-9004-379 | TELEDYNE ISCO | Tubo de silicona con una longitud de 7,5 m, con un conector metálico en un extremo y una ”alcachofa” de filtro en el otro extremo | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 941.6856 | 941.6856
8.55 | Barras telescópicas TeleScoop, aluminio (0,70 - 1,80 m) | 6.266 590 | Bürkle | Las varillas individuales están provistas de un tope final. Esto significa que una varilla no 'puede resbalar accidentalmente fuera de otra varilla | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 177.4903 | 177.4903
8.56 | Barras telescópicas TeleScoop, aluminio (1,65 - 4,50 m) | 9.303 806 | Bürkle | Las varillas individuales están provistas de un tope final. Esto significa que una varilla no 'puede resbalar accidentalmente fuera de otra varilla | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 292.4027 | 292.4027
8.57 | Vasos de precipitados angulares para TeleScoop, PP. Capacidad 600 mL | 9.303 810 | Bürkle | Con ajuste de ángulo variable individualmente. | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 198.7221 | 198.7221
8.58 | Vasos de precipitados angulares para TeleScoop, PP. Capacidad 1000 mL | 9.303 812 | Bürkle | Con ajuste de ángulo variable individualmente. | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 202.6332 | 202.6332
8.59 | Vasos de precipitados angulares para TeleScoop, PP. Capacidad 2000 mL | 9.303 814 | Bürkle | Con ajuste de ángulo variable individualmente. | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 222.9338 | 222.9338
8.60 | Vasos de precipitados basculantes para TeleScoop, PP. Capacidad 1000 mL | 9.303 822 | Bürkle | Se mueven automáticamente a la posición vertical | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 194.6247 | 194.6247
8.61 | Soporte de botellas para TeleScoop, PP/PA | 9.303 830 | Bürkle | Soporta botellas de máx. 88 mm de diámetro incluyendo una botella de 750 ml (Botella de repuesto código 9.072 987). Adecuado para botellas de plástico y de vidrio. Con correa de sujeción rápida universal. | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 231.8735 | 231.8735
8.62 | Vaso de precipitados para TeleScoop, acero inoxidable V2A. Capacidad 1000 mL | 9.303 846 | Bürkle | Con borde para raspar. Esterilizable | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 653.3431 | 653.3431
8.63 | Termómetro digital con iman y sonda de temperatura 1 m | HI147-00 | Hanna Instruments | Reverso magnético resistente y práctico. Ofrece un control de temperatura preciso y fiable. Ideal para controlar la temperatura interior de refrigeradores y congeladores. Sonda de acero inoxidable para una respuesta rápida, con cable de 1 metro. Control de calibración automático para garantizar una precisión altamente uniforme | 3 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 289.0387 | 289.0387
8.64 | Adaptadores 1/4" a 5/16" para tubo flexible | XX4304704 | Millipore |  | 6 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 409.7363 | 409.7363
8.65 | Silicone O-ring | XX4304701 | Millipore | Materiales: silicona | 6 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 1057.8645 | 1057.8645
8.66 | Portafiltros en línea, 47 mm | XX4304700 | Millipore | para conducciones, polipropileno. Sistema de cierre mediante mariposas. Conexiones de entrada y salida rosca hembra 1/4", incluyendo adaptadores para tubo flexible de entre 6 y 9,5 mm D | 6 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2152.9778 | 2152.9778
8.67 | Mariposas de cierre | XX4304705 | Millipore | Nylon, Pq/3 | 6 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 575.8657 | 575.8657
8.68 | Densímetro 1,200-1,300 | BERM.3031007 | VIDRAFOC | Calibrado a 20 °C. Sin termómetro ; División de escala g/cm³: 0,001 ; Longitud mm: 300 | 8 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 198.0825 | 198.0825
8.69 | Spectroline® E-Series lamp bulb | Z169552-1EA | Supelco (Merck) | Recanvi per Spectroline mod. EA-160/FE (lector UV) | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 80.5815 | 80.5815
8.70 | Registrador de datos pdf (data logger) EBI 300 TE. Longitud sonda 1 metro | 6266911 | Ebro | Ambient temperature data logger: -30 to +70°C. Measuring range Temp.EBI 300 TE:-35 to +70°C. Accuracy temperature: ± 0.5 ° C (-20 to +40°C), ± 0.8°C for the remaining range. Accuracy humidity: ± 3% (10 to 90% RH), ± 5% for the remaining range | 2 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 502.425 | 502.425
8.71 | SONDA DE CONDUCTIVIDAD DE 4 CELULAS CABLE DE 1,5 M THERMO ORION | OR013005MD | Thermo | Sonda de conductividad de 4 electrodos | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2169.3672 | 2169.3672
8.72 | Soporte cubetas para UV-Vis Cary 60 | 110648190 | Agilent | Soporte para cubetas para equipo espectroscopia Cary 60 Agilent | 2 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 1085.1802 | 1085.1802
8.73 | Soporte filtro inline | 6.2821.120 | Metrohm | Filtre inline 2 µm | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 186.2438 | 186.2438
8.74 | Papel térmico recambio impresora | 6.9001.050 | Metrohm | Papier thermique pour Custom Neos-N / Q3X | 6 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 648.1283 | 648.1283
8.75 | Absorbente de dióxido de carbonio | 630-00999 | Shimadzu | CO2 absorber (soda Lime granular) 500 mL | 6 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 569.7569 | 569.7569
8.76 | Jeringa 5 mL analizador de TOC | 638-59377 | Shimadzu | Jeringa de pistón de vidrio de 5 mL para analizador de TOC shimadzu. | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0
8.77 | Jeringa 5 mL analizador de TOC-V | 638-59296 | Shimadzu | Jeringa de pistón de vidrio de 5 mL para analizador de TOC-V shimadzu. | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1981.6335 | 1981.6335
8.78 | Tubo de combustión para analizador online 4200 | 980-22925 | Shimadzu | Tubo de combustión para analizador online TOC 4200 | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 708.4712 | 708.4712
8.79 | Halogen Scrubber | 630-00992 | Shimadzu | Halogen scrubber | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 620.5642 | 620.5642
8.80 | O ring | 036-11219 | Shimadzu | O ring 4D P20 | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 10.0572 | 10.0572
8.81 | PTFE O-ring | 638-15025 | Shimadzu | PTFE O-ring | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 242.1169 | 242.1169
8.82 | PTFE Plunger tip for TOC-V | 638-59296-01 | Shimadzu | Plunger tip for TOC-V | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 156.184 | 156.184
8.83 | Ceramic Fiber | 638-60074 | Shimadzu | Ceramic Fiber | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 265.9933 | 265.9933
8.84 | Pipe Flare 1.6 x 0.5 x 250 | 638-41269-02 | Shimadzu | Pipe Flare 1.6 x 0.5 x 250 | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 133.425 | 133.425
8.85 | Syringe Filter | 046-00042-12 | Shimadzu | Syringe Filter 50JP050AN | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 203.7507 | 203.7507
8.86 | O ring | 036-11209 | Shimadzu | O ring 4D P10A | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 5.9598 | 5.9598
8.87 | Aguja para TOC-V CSN | 638-41472-01 | Shimadzu | Standard needle for TOC-V CSN | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 93.0101 | 93.0101
8.88 | Set de catalizador con lana de cuarzo | 638-92069-02 | Shimadzu | Platinum catalyst 638-60246 and Quartz wool (1g) 630-00557 and Platinum Gauze Disc 630-00105-01 pack of 2 | 6 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 3739.7745 | 3739.7745
8.89 | Disposable filter 4489 for TOC | 638-92319-54 | Shimadzu | Diposable filter 4489 | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 115.4711 | 115.4711
8.90 | Tamiz acero inoxidable paso de luz 2 mm. Dimensiones 100mm diámetro x 40mm altura | 0410601 | CISA | Tamiz inox de 2 mm paso de luz con junta de goma 100 mm. Ø x 40 mm. H. ASTM E-11-2013 | 5 | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 1179.5438 | 1179.5438
8.91 | Tamiz acero inoxidable paso de luz 1,680 mm. Dimensiones 100mm diámetro x 40mm altura | 0410201 | CISA | Tamiz inox de 1,680 mm paso de luz con junta de goma 100 mm. Ø x 40 mm. H. ASTM E-11-2014 | 5 | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 1179.5438 | 1179.5438
8.92 | Tamiz acero inoxidable paso de luz 1,410 mm. Dimensiones 100mm diámetro x 40mm altura | 0409801 | CISA | Tamiz inox de 1,410 mm paso de luz con junta de goma 100 mm. Ø x 40 mm. H. ASTM E-11-2015 | 5 | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 1179.5438 | 1179.5438
8.93 | Tamiz acero inoxidable paso de luz 1,190 mm. Dimensiones 100mm diámetro x 40mm altura | 0409401 | CISA | Tamiz inox de 1,190 mm paso de luz con junta de goma 100 mm. Ø x 40 mm. H. ASTM E-11-2016 | 5 | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 1179.5438 | 1179.5438
8.94 | Tamiz acero inoxidable paso de luz 1,000 mm. Dimensiones 100mm diámetro x 40mm altura | 0409001 | CISA | Tamiz inox de 1,000 mm paso de luz con junta de goma 100 mm. Ø x 40 mm. H. ASTM E-11-2017 | 5 | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 1179.5438 | 1179.5438
8.95 | Tamiz acero inoxidable paso de luz 0,840 mm. Dimensiones 100mm diámetro x 40mm altura | 0408601 | CISA | Tamiz inox de 0,840 mm paso de luz con junta de goma 100 mm. Ø x 40 mm. H. ASTM E-11-2018 | 5 | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 1179.5438 | 1179.5438
8.96 | Tamiz acero inoxidable paso de luz 0,710 mm. Dimensiones 100mm diámetro x 40mm altura | 0408201 | CISA | Tamiz inox de 0,710 mm paso de luz con junta de goma 100 mm. Ø x 40 mm. H. ASTM E-11-2019 | 5 | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 1179.5438 | 1179.5438
8.97 | Tamiz acero inoxidable paso de luz 0,500 mm. Dimensiones 100mm diámetro x 40mm altura | 0407401 | CISA | Tamiz inox de 0,500 mm paso de luz con junta de goma 100 mm. Ø x 40 mm. H. ASTM E-11-2020 | 5 | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 1179.5438 | 1179.5438
8.98 | Tamiz acero inoxidable paso de luz 0,425 mm. Dimensiones 100mm diámetro x 40mm altura | 0407001 | CISA | Tamiz inox de 0,425 mm paso de luz con junta de goma 100 mm. Ø x 40 mm. H. ASTM E-11-2020 | 5 | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 1179.5438 | 1179.5438
8.99 | Tapa de acero inoxidable para tamiz de 100mm diámetro x 40mm altura | 0400001 | CISA | Tapa de acero inoxidable para tamiz de 100mm diámetro x 40mm altura H. ASTM E-11-2020 | 5 | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 1179.5438 | 1179.5438
8.100 | Fondo de acero inoxidable para tamiz de 100mm diámetro x 40mm altura | 0400002 | CISA | Fondo de acero inoxidable para tamiz de 100mm diámetro x 40mm altura H. ASTM E-11-2020 | 5 | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 931.2188 | 931.2188
8.101 | Kit de análisis del índice de densidad de sedimentación (SDI) | 56K001901 | Lovibond | Kit para la determinación del índice de densidad de sedimentación (SDI). Discos para filtro 0,45 µm - 47 mm de diámetro. Valvula On/off. Regulador de presión. Medidor de presión. Manguera de alta presión - 1 m. Soporte para filtro - 47 mm de diámetro. Cilindro de medición poly, 100 ml. Calculadora. Temporizador | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2845.8045 | 2845.8045
8.102 | Válvula On/Off | 56A007201 | Lovibond | Recambio para kit de determinación del índice de densidad de sedimentación (SDI) | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 372.4875 | 372.4875
8.103 | Regulador de presión | 56A007301 | Lovibond | Recambio para kit de determinación del índice de densidad de sedimentación (SDI) | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 372.4875 | 372.4875
8.104 | Manómetro | 56A007401 | Lovibond | Recambio para kit de determinación del índice de densidad de sedimentación (SDI) | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 186.2438 | 186.2438
8.105 | Manguera de alta presión 1 m | 56A007501 | Lovibond | Recambio para kit de determinación del índice de densidad de sedimentación (SDI) | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 372.4875 | 372.4875
8.106 | Soporte para filtro 47 mm | 56A007701 | Lovibond | Recambio para kit de determinación del índice de densidad de sedimentación (SDI) | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 856.7213 | 856.7213
8.107 | PACK 3 FILTROS KLINWASS | COD.2150025245 | Klinwass |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 85.6721 | 85.6721
8.108 | MEMBRANA OSMOSIS INVERSA 75 GPD | COD.2150025152 | Klinwass |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 141.5453 | 141.5453
8.109 | JUNTA EPDM 62X50X2,3 BWT R1 | ATH51B324050 | BWT |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 78.2224 | 78.2224
8.110 | CART. MALLA BWT R1 3/4 - 1 1/4'' 90UM | ATH51318266 | BWT |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 85.6721 | 85.6721
8.111 | EJE LAVADO BWT R1 | ATH51B072358 | BWT |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 160.1696 | 160.1696
8.112 | Toallitas para tareas delicadas, Kimtech 208×112 mm | 115-2221 | VWR | Precision wipes, Kimtech™ Science, 7552, de 1 capa. 208×112 mm. 30 cajas de 286 hojas cada una | 2 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 62.0812 | 62.0812
8.113 | Sensor clor lliure CS4MA2 | 3426303/( REF. APLICLOR 082-APCLF2) | DOSASens Sensor de cloro CS4 (dosatronic) | Nova sonda clor lliure Etap Cardener 2025 (instalada per Apliclor) marca De Nora MicroChem Sonda de mesura de clor lliure per a cel.les CL4 d´analitzador Microchem del fabricant “ De Nora “, rang de mesura 0 : 2 ppm, rang de pH 4 : 9, Ref. Del subministrador 082-APCLF2. | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3575.88 | 3575.88
8.114 | Tapa de membrana M48.4E | 9026023 / (REF. APLICLOR 082-MAPCLF) | DOSASens Sensor de cloro CS4 (dosatronic) | Nova sonda clor lliure Etap Cardener 2025 (instalada per Apliclor) marca De Nora MicroChem -Tap de membrana de recanvi per a sensors amperomètrics de clor CS4, Ref. Del proveïdor 082-MAPCLF. | 5 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 5987.52 | 5987.52
8.115 | Electrolito ECS2.1 | 9026060 / (REF. APLICLOR 082-EAPCLF) | DOSASens Sensor de cloro CS4 (dosatronic) | Nova sonda clor lliure Etap Cardener 2025 (instalada per Apliclor) marca De Nora MicroChem Electrolit de recanvi per a sensors amperomètrics de clor CS 2.3, gel, Ref. Del proveïdor 082-EAPCLF. | 5 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 5987.52 | 5987.52
8.116 | Suport sonda CABAL | 47001231 | De Nora Water Technologies, LLC | Nova sonda clor lliure Etap Cardener 2025 (instalada per Apliclor) marca De Nora MicroChem | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 1191.96 | 1191.96
8.117 | Sonda ph | 29267 | "sigma aldrich" | Nova sonda clor lliure Etap Cardener 2025 (instalada per Apliclor) marca De Nora MicroChem - Electrode de pH per a bloc de mesura tipus CL4 de De Nora, Ref. Del proveïdor No. 29267. | 5 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 5987.52 | 5987.52
|  | TOTAL LOT * | [9 empty] | 113441.3664
* El total de l'oferta s’utilitzarà als únics efectes de poder comparar ofertes i determinar la puntuació de cada oferta, però en cap cas serà limitativa de l’import a consumir, el qual ve determinat pel valor estimat publicat. És a dir, que en cas de rebaixa dels diferents preus unitaris en la licitació, en execució del mateix només suposa una limitació el valor estimat fixat, podent-se adjudicar més unitats de producte de les previstes en els plecs fins exhaurir aquest pressupost.