## Lot 9 Metrohm
Només s'indicarà la Marca proposada (G), Model proposat (H) i Especificacions (I) en els productes que presentin oferta equivalent i que obligatòriament ha de complir amb les especificacions indicades
ITEM | DESCRIPCIÓ | REFERENCIA | MARCA | Mateixa marca SI/NO (En cas de marcar NO completar columnes G, H i I) | Marca proposada | Model proposat | Especificacions
9.1 | Solución de conservación | 62323000 | Metrohm
9.2 | Tubos tygon reactivos (Ionic Compact 882 IC Plus) | 61826320 | Metrohm
9.3 | Supresor MSM rotor A | 6.2832.000 | Metrohm
9.4 | Electrodo, Titrino Plus 848 Plus/pHmetro 780 | 6.0257.600 | Metrohm
9.5 | Electrodo Ag-titrode (Titrino Plus 848 Plus) | 6.0430.100 | Metrohm
9.6 | Tubos tygon muestra (Ionic Compact 882 IC Plus) | 6.1826.360 | Metrohm
9.7 | Cable de electrodo para el cabezal enchufable U/enchufe macho F de 2 x 2 mm B, 1m | 6.2104.600 | Metrohm
9.8 | Cable tipo B (Titrino Plus 848 Plus) | 6.2106.020 | Metrohm
9.9 | Cable tipo F (Titrino Plus 848 Plus) | 6.2104.020 | Metrohm
9.10 | ION SELECT.ELECTR. CL- DETACH | ZB60502120 | Metrohm
9.11 | LEAD FOR DETACHABLE ELECTRODES | ZB60000000 | Metrohm
9.12 | Electrodo de membrana de polímero separado, Ca. Electrodo | 6.0508.110 | Metrohm
9.13 | Electrodo de referencia EIS LL (Titrino Plus 848 Plus) | 6.0750.100 | Metrohm
9.14 | Electrolito KCL 3M (APPLIKON 200Z, On-line Cloruros) | ZB62308020 | Metrohm
9.15 | Electrolito KNO3 1M (APPLIKON 200Z, On-line Cloruros) | ZB623110010 | Metrohm
9.16 | Filtro eluyente (Ionic Compact 882 IC Plus) | 6.2821.090 | Metrohm
9.17 | Filtros (Ionic Compact 882 IC Plus) | 6.2821.130 | Metrohm
9.18 | Tubing pump (APPLIKON 200Z) | V2KD003171 | Metrohm
9.19 | Tubing pump (APPLIKON 200Z) | V2KD003161 | Metrohm
9.20 | Marcadors tubs para capilares PEEK | 62251000 | Metrohm
9.21 | Membrana de filtración reg. celulosa, 0,2 µm | 6.2714.020 | Metrohm
9.22 | Tubos muestra (Ionic Compact 882 IC Plus) | 6.2743.050 | Metrohm
9.23 | Electrode pH, iEcotrode Plus | 6,0280,300 | Metrohm
9.24 | Electrode Pt-Titrode | 6,0431,100 | Metrohm
9.25 | Electrodo de membrana de polímero combinado, Ca | 6,0510,100 | Metrohm
9.26 | Electrolito NH4NO3 1 mol/L (50 mL) | 6,2327,000 | Metrohm
9.27 | Rotor for flat plate injector | 6.5904.030 | Metrohm
9.28 | Stator for MF injector | 6.5904.210 | Metrohm
9.29 | Electrodo combinado membrana plana | 6.0256.100 | Metrohm
9.30 | Electrodo Aquatrode Plus con Pt1000 con cable fijo | 6.0257.000 | Metrohm
9.31 | Solitrode con Pt1000, cable fijo 1.2 m | 6.0228.000 | Metrohm
9.32 | Ecotrode Plus | 60262100 | Metrohm
9.33 | Varilla de agitador / 16 mm | 6,1903,020 | Metrohm
9.34 | Imán agitador / 25 mm | 6,1903,030 | Metrohm
9.35 | Anillo de ajuste | 6,2013,010 | Metrohm
9.36 | Barra de soporte / 400 mm | 6,2016,070 | Metrohm
9.37 | Portaelectrodo | 6,2021,020 | Metrohm
9.38 | Abrazadera de sujeción para botellas | 6,2043,005 | Metrohm
9.39 | Làpiz USB para Ti-Touch | 6,6066,000 | Metrohm
9.40 | 854 iConnect | 2,854,0010 | Metrohm
9.41 | Metrosep A Supp 16 Guard/4.0 (Precolumna de Bromatos) | 6.1031.500 | Metrohm
9.42 | Metrosep A Supp 16 100/4.0 (Columna de bromatos) | 6.1031.410 | Metrohm
9.43 | Metrosep A Supp 16 S-Guard/4.0 (Precolumna aniones) | 6.1031.510 | Metrohm
9.44 | Metrosep A Supp 7 150/4.0 (Columna de aniones) | 6.1006.620 | Metrohm
9.45 | Làmpada de Deuteri UV | 6.2804.060 | Metrohm
9.46 | Làmpada visible | 6.2804.100 | Metrohm
9.47 | Mixing reactor (coil de reacción) | 6.2758.010 | Metrohm
9.48 | Piston seal orange (junta de pistón) | 6.2741.020 | Metrohm
9.49 | Inlet valve PEEK (válvula antiretorno) | 6.2824.170 | Metrohm
9.50 | Outlet valve PEEK (válvula antiretorno) | 6.2824.160 | Metrohm
9.51 | Pieza de conexión para MSM y MSM-LC | 6.2832.010 | Metrohm
9.52 | Pistón de óxido de circonio, estándar | 6.2824.070 | Metrohm
9.53 | Resorte para todos los pistones de bomba | 6.2824.060 | Metrohm
9.54 | Solución de conservación | 6.2323.000 | Metrohm
9.55 | Precolumna RP2 Guard/3.5 | 6.1011.030 | Metrohm
9.56 | Recanvis para filtros para RP2 Guard/3.5 (10 pcs) | 6.1011.130 | Metrohm
9.57 | Kit microcistinas | PN520012A | Metrohm
9.58 | Purelab Chorus I purification pack | LC232 | ELGA
9.59 | UV lamp 184/254 nm | LC210-02 | ELGA
9.60 | Endoguard 500 UF Membrane | LC151 | ELGA
9.61 | Purelab Chorus sanitisation pack | LC236 | ELGA
9.62 | Pack de pretratamiento Purelab Chorus 2+ | LC241 | ELGA
9.63 | Purification Pack-Purelab Chorus 2+ | LC274 | ELGA
9.64 | UV Lamp 254 nm | LC285 | ELGA
9.65 | Composite vent filter Modulo RO de osmosis inversa | LC216 | ELGA
9.66 | Modulo RO de osmosis inversa | LC240 | ELGA
9.67 | Pack of 12 Effervescent sanitisation tablets | CT3 | ELGA
9.68 | MDL cable plug/socket 0.5 m | 602102010 | Metrohm
9.69 | Bottle cap, multi-use | 601601000 | Metrohm
9.70 | El. cable f.plug-in head U/plug P 1.5m | 602104610 | Metrohm
9.71 | Electrode cable plug P 1.5m | 602104010 | Metrohm
9.72 | Glass Beaker 120 mL(P&P)(20x) | 601400300 | Metrohm
9.73 | Dis. lid 120 mL (P&P) 16 pcs | 602710040 | Metrohm
9.74 | 4 Cond. Meas.Cell Pt1000 c=0.5 cm-1, 2.0 m | 600924080 | Metrohm
9.75 | Pt-Titrode | 60431100 | Metrohm
9.76 | 807 Dosing Unit 10 mL | 63032210 | Metrohm
9.77 | 807 Dosing Unit 20 mL | 63032220 | Metrohm
9.78 | 800 Dosino | 28000020 | Metrohm
Note on D31: Irene Martina Rodriguez Biosca: SUBSTITUEIX A LA REF 6.0232.100
Note on D32: Irene Martina Rodriguez Biosca: SUBSTITUEIX A LA REF 6.0257.000