## Feuil1
AECT HC 2025 - CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ, POSADA EN SERVEI I MANTENIMENT D’UN SISTEMA DE MONITORITZACIÓ I CONTROL EN CONTINU DE TEMPERATURES DELS EQUIPS DE FARMÀCIA I LABORATORI DE L’AECT-HOSPITAL DE CERDANYA
ANEXO - QUALITAT DEL SERVEI
IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR DEL SERVEI | Tipus de resposta | RESPOSTES
Nom de l’empresa adjudicatària | Nom legal
Nom del/de la responsable del servei assignat a l’Hospital de Cerdanya | Nom
Telèfon i correu electrònic del/de la responsable del servei | Telèfon, correu
Anys d’experiència de l’empresa en el sector de sistemes de monitorització de temperatures, software associat i calibratge acreditat | Especificar
Exemples de clients similars (hospitals, laboratoris, farmàcies) amb projectes d’instal·lació i manteniment de sistemes de monitorització de temperatures | Especificar
Certificacions específiques en matèria de calibratge i manteniment (UNE-EN ISO/IEC 17025, ISO 9001, ISO 27001 o equivalents) | Especificar
COBERTURA TERRITORIAL I ORGANITZACIÓ DEL SERVEI
Indicar el nombre mínim de tècnics o operadors disponibles a la província de Girona i la ubicació de la base operativa més propera, especificant distància i temps de resposta. | Especificar
Descriure els recursos logístics i humans disponibles per a recanvis i assistència urgent, incloent magatzem o delegació pròxima. | Especificar
Explicar la capacitat d’atenció transfronterera (idiomes de servei: català, castellà i francès) i la disponibilitat de suport remot (teleassistència i diagnòstic online). | Especificar
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DEL SISTEMA
Relacionar els tècnics assignats a la instal·lació i posada en servei, indicant experiència prèvia en entorns hospitalaris, laboratoris clínics o àrees crítiques. | Especificar
Descriure els procediments interns de seguretat i protocols d’accés a zones sensibles (farmàcia, laboratoris, magatzems de medicació). | Especificar
Indicar les mesures previstes per garantir la continuïtat del monitoratge durant la instal·lació o canvis de sistema. | Especificar
SERVEI DE MANTENIMENT I CALIBRATGE
Organització del servei d'assistència i manteniment
Explicar l’organització del servei tècnic: nombre de tècnics assignats, disponibilitat d’un centre d’atenció (telèfon, correu electrònic), i horaris de cobertura. | Especificar
Detallar la metodologia de gestió d’incidències i la classificació segons tipologia (urgent, crítica, no urgent). | Especificar
Descriure la planificació de visites preventives i els criteris per programar-les. | Especificar
Exposar la política de formació contínua del personal tècnic i els mètodes utilitzats per garantir l’actualització davant noves normatives i requisits (ISO 17025, RGPD, seguretat informàtica). | Especificar
Manteniment preventiu i correctiu
Procediment detallat de la visita de manteniment preventiu anual (revisions, calibratge, verificacions de software i alarmes) | Especificar (incloure duració, punts de control, proves funcionals)
Sistema de documentació i registre de les intervencions realitzades (informes digitals) | Especificar
Tecnologies i eines utilitzades per a diagnòstic i reparació remota o presencial | Especificar
Protocols per al préstec d’equips substitutius en cas d’avaria | Especificar
SOLUCIÓ TÈCNICA PROPOSADA
Arquitectura i integració
Descripció de l’arquitectura general del sistema proposat (servidors, clients, components de comunicació). | Especificar
Ports i protocols de comunicació utilitzats i mesures de seguretat associades. | Especificar
Mecanismes previstos per a l’autenticació d’usuaris i la gestió de rols. | Especificar
Funcionalitats del programari
Capacitat de gestió d’usuaris (nivells de permisos, registre d’auditoria, traçabilitat d’accés). | Especificar
Modalitat de llicència proposada (perpètua, anual, vinculada a usuaris o dispositius). | Especificar
Capacitat d’exportació automàtica de dades i generació d’informes periòdics. | Especificar
Alarmes i continuïtat operativa
Modalitats d’alerta disponibles (SMS, correu electrònic, altres canals). | Especificar
Sistemes d’escalat d’alarmes i proves de recepció programables. | Especificar
Existència de memòria intermèdia (buffer) a sondes o transmissors en cas de pèrdua de comunicació. | Especificar
Escalabilitat i futur
Capacitat màxima del sistema en nombre de sondes o dispositius connectables. | Especificar
Possibilitat d’ampliació a altres tipus de sensors (humitat, pressió, CO₂, etc.). | Especificar
Servei i continuïtat
Disponibilitat prevista de recanvis i peces originals durant la vida útil del contracte. | Especificar
Garantia mínima d’actualitzacions del programari i compatibilitat amb nous sistemes operatius. | Especificar
CRITERIS SOCIALS I AMBIENTALS
Possessió de certificació ISO 14001 (gestió ambiental) i/o ISO 9001 (qualitat) | Còpia certificat
Inclusió d’indicadors ambientals i de sostenibilitat en informes periòdics | Informe agregat
Política de compres responsables i priorització de proveïdors locals | Declaració
Mesures de reducció de residus i reciclatge de components substituïts (bateries, sensors, equips electrònics) | Declaració