## ANNEX D2 - RESUM
RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES
Dades de la licitació
Núm. expedient |  |  | CS/CC00/1101448617/26/AMUP
Descripció expedient |  |  | SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE SUTURES MECÀNIQUES PER A CIRURGIA OBERTA I ENDOCIRURGIA
Dades del licitador
Identificació de l'empresa
NIF |  |  |  | Nom
Lot | Codi SAP | Descripció Codi SAP | Tipus Oferta | GTIN (EAN) | Referència proveïdor | Referència distribuïdor | Marca | Normativa
[8 empty] | Marcatge conf CE (SI/NO) | Cumplimento regulación prod sanitarios (SI/NO) | Altres normatives
1 | 30000338 | Càrrega grap TA60mm alç 4,8x2mm 2fil s/f
1 | 30000350 | Càrrega grap TA30mm alç 4,8x2,0mm 2f s/f
1 | 30003839 | Grapadora 60mm alç 3,5x1,5mm s/full
1 | 30003840 | Grapadora 60mm alç 4,8x2,0mm s/full
1 | 30058844 | Grapadora 90mm alç 4,8x2,0mm s/full
2 | 30000340 | Grapadora 30mm alç 4,8x2,0mm s/full 2f
2 | 30000353 | Grapadora 30mm alç 3,5x1,5mm s/full 2f
2 | 30000354 | Càrrega grapad 30mm alç 3,5x1,5mm s/f 2f
2 | 30004572 | Grapadora vasc 30mm alç 2,5x1,0mm s/full
2 | 30018791 | Càrrega grapad 30mm alç 4,8x2,0mm s/f 2f
3 | 30000351 | Grapadora 90mm alç 3,5x1,5mm s/full
4 | 30000363 | Grap-tall lin rect 55mm 3,85x1,5mm a/ful
4 | 30000365 | Grap-tall lin rect 75mm 3,85x1,5mm a/ful
4 | 30001780 | Grap-tall lin rect 75mm 4,5x2,0mm a/ful
4 | 30004575 | Càrrega grap-tall 55mm 3,85x1,5mm s/full
4 | 30004576 | Càrrega grap-tall 75mm 3,85x1,5mm s/full
4 | 30031303 | Grap-tall lin rect 55mm gr/3D reg a/full
4 | 30031304 | Grap-tall lin rect 75mm gr/3D reg a/full
4 | 30031305 | Càrrega grap-tall 55mm gr/3D reg s/full
4 | 30031306 | Càrrega grap-tall 75mm gr/3D reg s/full
4 | 30069963 | Grap-tall lin rect 80mm gr/3D a/full 2f
4 | 30069964 | Càrrega grap-tall 80mm gr/3D s/f 2f blau
4 | 30069965 | Càrrega grap-tall 80mm gr/3D s/f 2f verd
5 | 30000366 | Càrrega grap-tall 80mm 3,8x1,5mm a/full
5 | 30004580 | Grap-tall lin rect 80mm 3,8x1,5mm s/ful
6 | 30000364 | Càrrega grap-tall 60mm 3,8x1,5mm a/full
6 | 30000369 | Grap-tall lin rect 100mm 4,5x2mm s/full
6 | 30001902 | Grap-tall lin rect 60mm 3,8x1,5mm s/full
6 | 30002100 | Grap-tall lin rec 100mm 3,80x1,5mm s/ful
7 | 30000384 | Càrrega endograp 30mm 2,5x1mm 2x3f a/ful
7 | 30000385 | Càrrega endograp art 45mm 2/2,5 /3mm a/f
7 | 30000395 | Endograp-tall 30/45/60mm 16cm 360° s/ful
7 | 30000396 | Càrrega endograp 60mm 3,5x1,5mm 2x3f a/f
7 | 30003838 | Grapad-tall 30/45/60mm 6cm 360° s/full
7 | 30003865 | Càrrega endograp art 60mm 2/2,5 /3mm a/f
7 | 30006302 | Endograp-tall 30/45/60mm 26cm 360° s/ful
7 | 30006801 | Càrrega endograp art 60mm 3/3,5 /4mm a/f
7 | 30008474 | Càrrega endograp art 45mm 3/3,5 /4mm a/f
7 | 30029648 | Càrrega endgrap art 45mm 4/4,5 /5mm a/f
7 | 30029649 | Càrrega endgrap art 60mm 4/4,5 /5mm a/f
7 | 30029650 | Càrrega endgrap corb 45mm 2/2,5 /3mm a/f
7 | 30029651 | Càrrega endgrap corb 60mm 2/2,5 /3mm a/f
7 | 30031655 | Càrrega endgrap corb 30mm 2/2,5 /3mm a/f
7 | 30039158 | Càrrega endogr art 60mm3/3,5 /4mm a/fPGA
7 | 30040789 | Càrrega endogr art 60mm4/4,5 /5mm a/fPGA
7 | 30040790 | Càrrega endogr art 45mm4/4,5 /5mm a/fPGA
7 | 30040791 | Càrrega endogr art 45mm3/3,5 /4mm a/fPGA
7 | 30040820 | Càrrega endgrap corb 45mm 3/3,5 /4mm a/f
7 | 30041631 | Funda elèctr protec mànec electrò SIGNIA
7 | 30042631 | Càrrega endograp art 45mm 2mm a/f
7 | 30042632 | Càrrega endograp art 30mm 2mm a/f
7 | 30050538 | Càrrega endograp art 30mm 2/2,5/3mm a/f
7 | 30057665 | Càrrega endgrap corb 30mm 2,5/1mm a/f Ø8
8 | 30003856 | Càrrega endograp 45mm 3,5x1,5mm 6f s/ful
8 | 30003857 | Càrrega endograp 45mm 4,1x2mm 4f s/full
8 | 30003860 | Càrrega endograp 45mm 2,5x1mm 6f s/full
8 | 30006306 | Càrrega endograp 60mm 3,5x1,5mm s/full
8 | 30006307 | Càrrega endograp 60mm 4,1x2,0mm s/full
8 | 30006310 | Càrrega endograp 60mm 2,5x1,0mm s/full
8 | 30016908 | Endograp-tall 45mm art 360° 340mm a/full
8 | 30030133 | Endograp-tall 60mm art 360º 280mm a/full
8 | 30030249 | Càrrega endograp 45mm 2,5x1,0mm s/full
8 | 30030250 | Càrrega endograp 45mm 3,6x1,5mm s/full
8 | 30030251 | Càrrega endograp 45mm 4,1x2,0mm s/full
8 | 30031307 | Endograp-tall 60mm art360° 340mm a/f bat
8 | 30032510 | Endograp-tall 45mm art360° 340mm a/f bat
8 | 30033800 | Endograp-tall 60mm art360° 280mm a/f bat
8 | 30035254 | Endograp-tall 35mm art50° 320mm a/f bat
8 | 30035255 | Càrrega endograp 35mm 2,5x1,0mm s/full
8 | 30038070 | Càrrega endograp 60mm 4,2x2,3mm s/full
8 | 30042032 | Endograp-tall 60mm art360° 440mm a/f bat
8 | 30061512 | Càrrega endograp 60mm 3,8x1,8mm s/full
8 | 30068395 | Endograp-tall 60mm art 55° 340mm a/f bat
8 | 30068396 | Endograp-tall 45mm art 55° 340mm a/f bat
9 | 30001908 | Càrrega endgrap corb 30mm 2,5/1,0mm a/f
9 | 30051040 | Càrrega endograp 45mm 3,5x1,5mm ob/22mm
9 | 30051041 | Endog-tall 30/45/60mm16cm360ºergon s/ful
9 | 30051042 | Càrrega endograp 60mm 3,5x1,5mm ob/22mm
9 | 30051043 | Càrrega endograp 30mm 3,5x1,5mm ob/22mm
9 | 30053133 | Càrrega endograp 45mm 4,1x2,0mm ob/22mm
9 | 30053134 | Càrrega endograp 60mm 4,1x2,0mm ob/22mm
9 | 30062261 | Càrrega endograp 60mm 4,8x2,3mm ob/22mm
9 | 30062262 | Càrrega endgrap corb 30mm 2,0/0,75mm a/f
10 | 30060475 | Endograp-tall 30/45/60mm 26cm 360° s/ful
10 | 30060476 | Càrrega endograp art 60mm 3,5mm a/full
10 | 30060477 | Càrrega endograp art 60mm 2,5mm a/full
11 | 30043232 | Endograp-tall rec 25mm 2,0mm Ø5mm s/ful
11 | 30043233 | Càrrega endograp 25mm2,0mm4filØ5mm a/ful
12 | 30069680 | Endograp-tall 45mm 340mm a/f bat Lunar U
12 | 30069681 | Càrrega endograp 45mm 2,5x1,0mm s/f FGT
12 | 30069682 | Càrrega endograp 45mm 3,5x1,5mm s/f FGT
12 | 30069683 | Càrrega endograp 45mm 3,8x1,8mm s/f FGT
12 | 30069684 | Càrrega endograp 45mm 4,1x2,0mm s/f FGT
12 | 30069685 | Càrrega endograp 45mm 4,4x2,3mm s/f FGT
12 | 30069730 | Endograp-tall 60mm 340mm a/f bat Lunar U
12 | 30069732 | Càrrega endograp 60mm 2,5x1,0mm s/f FGT
12 | 30069733 | Càrrega endograp 60mm 3,5x1,5mm s/f FGT
12 | 30069734 | Càrrega endograp 60mm 3,8x1,8mm s/f FGT
12 | 30069735 | Càrrega endograp 60mm 4,1x2,0mm s/f FGT
12 | 30069736 | Càrrega endograp 60mm 4,4x2,3mm s/f FGT
12 | 30069746 | Càrrega endograp 60mm 2,0x0,75mm s/f FGT
12 | 30069747 | Endograp-tall 45mm 340mm a/f bat Hyperf
12 | 30069748 | Endograp-tall 45mm 340mm a/f bat Thorap
12 | 30069749 | Càrrega endograp 45mm 2,0x0,75mm s/f TS
12 | 30069750 | Càrrega endograp 45mm 2,5x1,0mm s/f TS
12 | 30069751 | Càrrega endograp 45mm 3,5x1,5mm s/f TS
12 | 30069752 | Càrrega endograp 45mm 3,8x1,8mm s/f TS
12 | 30069753 | Càrrega endograp 45mm 4,1x2,0mm s/f TS
13 | 30003043 | Grapad-tall corb 40mm alç 4,8x2,0 a/full
13 | 30003841 | Grapad-tall corb 40mm alç 4.8x1.5 a/full
13 | 30003878 | Càrrega corba 40mm 3,5x1,5mm s/full
13 | 30003879 | Càrrega corba 40mm 4,8x2,0mm s/full
13 | 30069637 | Grapad-tall corb 40mm 4,7x2,0 s/full 3D
13 | 30069638 | Càrrega corba 40mm 4,7x2,0mm a/full 3D
13 | 30069639 | Grapad-tall corb 40mm 3,5x1,5 s/full 3D
13 | 30069640 | Càrrega corba 40mm 3,5x1,5mm a/full 3D
14 | 30000361 | Grapadora sutura bossa tabac 45mm 2/0
14 | 30000362 | Grapadora sutura bossa tabac 65mm 2/0
14 | 30070019 | Pinça sutura bossa tabac 55mm 2/0
15 | 30002966 | Grapadora circ Ø33mm alç 4,8x2,0mm 22cm
15 | 30004582 | Grapadora circ Ø25mm alç 4,8x2,0mm 22cm
15 | 30004583 | Grapadora circ Ø28mm alç 4,8x2,0mm 22cm
15 | 30004584 | Grapadora circ Ø31mm alç 4,8x2,0mm 22cm
15 | 30014426 | Grapadora circ Ø25mm alç 3,5x1,5mm 35cm
15 | 30014427 | Disp sonda transoral 18Fr Ø25mm 90-100cm
15 | 30019911 | Grapadora circ Ø25mm alç 3,5x1,5mm 22cm
15 | 30051095 | Grapadora circ Ø28mm alç 3,5x1,5mm 22cm
15 | 30051243 | Grapa circ Ø28mm 3files alç 3-3,5-4 22cm
15 | 30051244 | Grapa circ Ø31mm 3files 3-3,5-4 22cm
16 | 30000371 | Grapadora circ Ø25mm alç 5,2x1,5-2,2mm
16 | 30000372 | Grapadora circ Ø29mm alç 5,2x1,5-2,2mm
16 | 30000373 | Grapadora circ Ø33mm alç 5,2x1,5-2,2mm
16 | 30008200 | Grapadora Ø29mm alç 5,2x1,5-2,2mm endosc
16 | 30008201 | Grapadora Ø33mm alç 5,2x1,5-2,2mm endosc
16 | 30052304 | Grap circ motor Ø29mm alç 5,2x1,5-2,2mm
16 | 30052305 | Grap circ motor Ø31mm alç 5,2x1,5-2,2mm
16 | 30053135 | Grap circ motor Ø25mm alç 5,2x1,5-2,2mm
17 | 30052213 | Grap circ Ø29mm alç 5x1,0-2,5mmCSC29-KOL
18 | 30003846 | Equip cirurgia prolapse/hemorroide Longo
19 | 30004351 | Grapa cutàn acer no recob 35gr 6,9x3,9mm
19 | 30004394 | Pinça acer extració grapes cutànies
20 | 30004350 | Grapa cutàn acer rec/tefló 35gr6,9x3,6mm
20 | 30004353 | Pinça plàstic extració grapes cutànies
21 | 30008845 | Grapa cutàn acer no recob 35gr 6,5x4,7mm
22 | 30000867 | Càrrega aplicador manual clips mida P
22 | 30000868 | Càrrega aplicador manual clips mida M
22 | 30000869 | Càrrega aplicador manual clips mida M/G
23 | 30006263 | Càrrega 24 clips mida P ti HORIZON
23 | 30006264 | Càrrega 24 clips mida M ti HORIZON
23 | 30006265 | Càrrega 24 clips mida M-G ti HORIZON
23 | 30030493 | Càrrega 6 clips mida P ti HORIZON
24 | 30017895 | Cartutx microclips hemostàtics 2,4-3,1mm
24 | 30062591 | Càrrega 6 clips SuperFine GEM1521SF
25 | 30002252 | Aplicador múlti 20 clips P 2,1/3,8mm
25 | 30002253 | Aplicador múlti 15 clips G 6,3/10,8mm
25 | 30003847 | Aplicador múlti 20 clips M 4,3/6,0mm
25 | 30007126 | Aplicador múlti 30 clips M 4,3/6,0mm
26 | 30027360 | Cartutx 6 clip absorb endoaplic Lapra-Ty
26 | 30029041 | Cartutx 12clip P-M 4,35x3,6mm Challenger
27 | 30000398 | Endoaplic Ø10mm 20clip M/L 8,8mm 360°
27 | 30002251 | Endoaplic Ø12mm 20clip L 11mm 360°
27 | 30003039 | Endoaplic Ø 5mm 15clip M/L 8,8mm 360°
27 | 30003862 | Endoaplic Ø10mm 29cm 20clip 9mm 360°
28 | 30004577 | Endoaplicador Ø5mm 30 fix helic 3,8mmTi
28 | 30018696 | Endoaplicador Ø5mm 15 fix 5,0mm abs
28 | 30028934 | Endoaplicador Ø5mm 25 fix 6,7mm abs
28 | 30029683 | Endoaplicador Ø5mm 30 fix helic 5mm abs
28 | 30042730 | Endoaplicador 5,1mm 65° 10 fix helic abs
28 | 30063926 | Endoaplicador 10 fix anelles a/guia
29 | 30038058 | Aplicador fix malles 20fix 6,7mm abs
30 | 30001909 | Endolligad monof ca 0 nus preform a/càn
30 | 30032875 | Endolligad monof ca2/0 nus preform a/càn
30 | 30052753 | Endolligad trenad ca 0 nus preform a/càn
31 | 30001854 | Endoinstrument sutura Ø10mm 34cm
31 | 30001912 | Càrrega endosut polièst Ø10mm Ca2/0 18cm
31 | 30002040 | Càrrega endosut poliès Ø10mm Ca2/0 120cm
31 | 30002041 | Càrrega endosut polièst Ø10mm Ca0 120cm
32 | 30014039 | Reforç sutura endograpadora de 45mm
32 | 30014050 | Reforç sutura endograpadora de 60mm
32 | 30069121 | Reforç sut endog Sureform 60 negra
32 | 30069122 | Reforç sut endog Sureform 60 verd/blau
33 | 30069952 | Reforç sutura endograpadora 60mm abs