| Lote | Descripción | Euros |
| --- | --- | --- |
| ME03 | FULLS TEIXIT NO TEIXIT | 23.292,30 |
| ME04 | TOVALLOLETES | 5.096,97 |
| ME05 | RASPALLS NETEJA PER A LÚMENS I SUPERFÍCIES | 6.241,00 |
| ME09 | BOBINES TYVEK | 11.595,85 |
| ME12 | MATERIAL TERMODESINFECTADORA | 7.940,00 |
| ME14 | INDICADORS BIOLÒGICS | 30.558,70 |
| ME15 | PRODUCTE ESTACIÓ DOSIFICADORA DE RENTAT | 11.881,66 |
| ME20 | INDICADOR QUÍMIC HÈLIX VAPOR | 4.400,00 |
| ME22 | DETERGENT ENZIMÀTIC ESTERILIT. | 6.000,12 |
| ME23 | BOSSES I BOBINES MIXTES PLANES | 12.858,51 |
| ME24 | PRECINTES | 12.055,51 |
| ME25 | DETERGENT CONTRA PRIONS | 5.726,76 |

Total procedimiento sin IVA 	137.647,38

## Lote:	ME03 - FULLS TEIXIT NO TEIXIT

| Artículo | Características | Unidades |
| --- | --- | --- |
| 100000947 | TEJIDO SIN TEJER CELULOSICO PARA EMPAQUETADO, DE 120 (+5) CM X 120 (+5) CM. LÁMINA DE PAPEL DE GRADO MÉDICO (ENTRE 56 y 60 G/M2), CON BARRERA MICROBIOLÓGICA (SEGÚN LAS NORMAS ISO 11607-1 O UNE-EN868-2; SE DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO ACREDITATIVO). PARA ESTERILIZAR MATERIAL POR VAPOR DE AGUA. FLEXIBLE Y Y RESISTENTE. COMPOSICIÓN: MÍNIMO 96 % DE CELULOSA. SIN RESIDUOS TÓXICOS, SIN LÁTEX. ES IMPRESCINDIBLE QUE NO SALGA MOJADO AL FINAL DEL CICLO. | 22.625 |
| 100000948 | TEJIDO SIN TEJER CELULOSICO PARA EMPAQUETADO, DE 90 (+5) CM X 90 (+5) CM. LÁMINA DE PAPEL DE GRADO MÉDICO (ENTRE 56 y 60 G/M2), CON BARRERA MICROBIOLÓGICA (SEGÚN LAS NORMAS ISO 11607-1 O UNE-EN868-2; SE DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO ACREDITATIVO). PARA ESTERILIZAR MATERIAL POR VAPOR DE AGUA. FLEXIBLE Y Y RESISTENTE. COMPOSICIÓN: MÍNMO 96 % DE CELULOSA. SIN RESIDUOS TÓXICOS, SIN LÁTEX. ES IMPRESCINDIBLE QUE NO SALGA MOJADO AL FINAL DEL CICLO. | 20.700 |

Total lote sin IVA en euros	23.292,30

## Lote:	ME04 - TOVALLOLETES

| Artículo | Características | Unidades |
| --- | --- | --- |
| 100000936 | TOALLITA DE LIMPIEZA 35X35 CM (+20), DE MATERIAL ABSORBENTE, PARA LIMPIEZA DE CONTENEDORES Y SECADO DEL INSTRUMENTAL. QUE NO DESPRENDA RESTOS DE PRODUCTOS (PELUSA, FIBRAS). GRAMAJE: ENTRE 90 Y 100 G/M2. LIBRE DE LÁTEX Y DE TÓXICOS. | 41.940 |

Total lote sin IVA en euros	5.096,97

## Lote:	ME05 - RASPALLS NETEJA PER A LÚMENS I SUPERFÍCIES

| Artículo | Características | Unidades |
| --- | --- | --- |
| 100000920 | CEPILLO RECTO RÍGIDO PARA LIMPIEZA MANUAL DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO. CERDAS DE ACERO. REUTILIZABLE. LONGITUD DEL MANGO: 140 MM (+/- 20 MM) MEDIDAS DEL CEPILLO: ALTO 10 MM (APROX.) X LARGO 36 MM (APROX.) | 408 |
| 100000925 | CEPILLO CANULADO LARGO PARA LIMPIEZA MANUAL DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO. CERDAS BLANDAS, NO METÁLICAS. REUTILIZABLE. MEDIDAS: DIÁMETRO 2,5 MM, LONGITUD CEPILLO 75 MM. FIADOR: 610 MM (+/- 20 MM). | 99 |
| 100000926 | CEPILLO CANULADO CORTO PARA LIMPIEZA MANUAL DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO. CERDAS BLANDAS, NO METÁLICAS. DESECHABLE. MEDIDAS: DIÁMETRO 3 MM, LONGITUD CEPILLO 20 MM. FIADOR: 300 MM (+/- 20 MM). | 90 |
| 100000927 | CEPILLO CANULADO LARGO PARA LIMPIEZA MANUAL DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO. DIÁMETRO 5 MM, LONGITUD CEPILLO 75 MM. FIADOR 610 MM (+/- 20 MM). | 150 |
| 100000928 | CEPILLO CANULADO LARGO PARA LIMPIEZA MANUAL DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO. CERDAS BLANDAS, NO METÁLICAS. REUTILIZABLE. DIÁMETRO 7 MM, LONGITUD CEPILLO 75 MM. FIADOR: 610 MM (+/- 20 MM). | 182 |
| 100000929 | CEPILLO CANULADO LARGO PARA LIMPIEZA MANUAL DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO. CERDAS BLANDAS, NO METÁLICAS. REUTILIZABLE. DIÁMETRO 10 MM, LONGITUD CEPILLO 75 MM. FIADOR 610 MM (+/- 20 MM) | 174 |
| 100000930 | CEPILLO CANULADO CORTO PARA LIMPIEZA MANUAL DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO. CERDAS BLANDAS, NO METÁLICAS. DESECHABLE. DIÁMETRO 0,7 MM, LONGITUD CEPILLO 20 MM. FIADOR 510 MM (+/- 20 MM). | 219 |
| 100000931 | ESCOBILLON DE SECADO PARA LIMPIEZA MANUAL DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO. SUAVE, ABSORBENTE Y QUE NO DESPRENDA PELUSA. DE ALGODÓN O SIMILAR. DE UN SOLO USO. DIÁMETRO 3 MM. LONGITUD TOTAL: 300 MM (+/- 20 MM). | 2.400 |
| 100000932 | ESCOBILLON DE SECADO PARA LIMPIEZA MANUAL DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO. SUAVE, ABSORBENTE Y QUE NO DESPRENDA PELUSA. DE ALGODÓN O SIMILAR. DE UN SOLO USO. DIÁMETRO 9 MM, LONGITUD TOTAL 300 MM (+/- 20 MM). | 1.850 |

Total lote sin IVA en euros	6.241,00

## Lote:	ME09 - BOBINES TYVEK

| Artículo | Características | Unidades |
| --- | --- | --- |
| 100000917 | BOBINA MIXTA DE TYVEK, MATERIAL DE EMBALAJE MUY RESISTENTE AL DESGARRO Y A LA PERFORACIÓN DURANTE LOS PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN CON GRANDES PROPIEDADES DE BARRERA MICROBIOLÒGICA (SEGÚN LAS NORMAS ISO 11607-1 O UNE-EN868-5; SE DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO ACREDITATIVO), HECHO CON MICROFIBRAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. ENVASE BILAMINADO, PELABLE, FORMADO POR UNA CAPA OPACA DE TYVEK (ENTRE 73 Y 78 G/M2) Y UNA LÁMINA DE FILM TRANSPARENTE DE PLÁSTICO TERMOSOLDADAS ENTRE SÍ, PARA ESTERILIZACIÓN POR PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. CON LOS INDICADORES QUÍMICOS IMPRESOS EN EL EXTERIOR, EN UN LATERAL. QUE MANTENGA LA ESTERILIDAD DEL PRODUCTO ENVASADO UN MÍNIMO DE 6 MESES. FÁCIL VISUALIZACIÓN DEL CONTENIDO. SIN FUELLE. SIN LÁTEX. LONGITUD: 70 M, ANCHO: 300 MM. | 38 |
| 100000918 | BOBINA MIXTA DE TYVEK, MATERIAL DE EMBALAJE MUY RESISTENTE AL DESGARRO Y A LA PERFORACIÓN DURANTE LOS PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN CON GRANDES PROPIEDADES DE BARRERA MICROBIOLÒGICA (SEGÚN LAS NORMAS ISO 11607-1 O UNE-EN868-5; SE DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO ACREDITATIVO), HECHO CON MICROFIBRAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. ENVASE BILAMINADO, PELABLE, FORMADO POR UNA CAPA OPACA DE TYVEK (ENTRE 73 Y 78 G/M2) Y UNA LÁMINA DE FILM TRANSPARENTE DE PLÁSTICO TERMOSOLDADAS ENTRE SÍ, PARA ESTERILIZACIÓN POR PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. CON LOS INDICADORES QUÍMICOS IMPRESOS EN EL EXTERIOR, EN UN LATERAL. QUE MANTENGA LA ESTERILIDAD DEL PRODUCTO ENVASADO UN MÍNIMO DE 6 MESES. FÁCIL VISUALIZACIÓN DEL CONTENIDO. SIN FUELLE. SIN LÁTEX. LONGITUD: 70 M, ANCHO: 100 MM. | 42 |
| 100000938 | BOBINA MIXTA DE TYVEK, MATERIAL DE EMBALAJE MUY RESISTENTE AL DESGARRO Y A LA PERFORACIÓN DURANTE LOS PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN CON GRANDES PROPIEDADES DE BARRERA MICROBIOLÒGICA (SEGÚN LAS NORMAS ISO 11607-1 O UNE-EN868-5; SE DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO ACREDITATIVO), HECHO CON MICROFIBRAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. ENVASE BILAMINADO, PELABLE, FORMADO POR UNA CAPA OPACA DE TYVEK (ENTRE 73 Y 78 G/M2) Y UNA LÁMINA DE FILM TRANSPARENTE DE PLÁSTICO TERMOSOLDADAS ENTRE SÍ, PARA ESTERILIZACIÓN POR PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. CON LOS INDICADORES QUÍMICOS IMPRESOS EN EL EXTERIOR, EN UN LATERAL. QUE MANTENGA LA ESTERILIDAD DEL PRODUCTO ENVASADO UN MÍNIMO DE 6 MESES. FÁCIL VISUALIZACIÓN DEL CONTENIDO. SIN FUELLE. SIN LÁTEX. LONGITUD: 70 M, ANCHO: 200 MM. | 118 |
| 100000956 | BOBINA MIXTA DE TYVEK, MATERIAL DE EMBALAJE MUY RESISTENTE AL DESGARRO Y A LA PERFORACIÓN DURANTE LOS PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN CON GRANDES PROPIEDADES DE BARRERA MICROBIOLÒGICA (SEGÚN LAS NORMAS ISO 11607-1 O UNE-EN868-5; SE DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO ACREDITATIVO), HECHO CON MICROFIBRAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. ENVASE BILAMINADO, PELABLE, FORMADO POR UNA CAPA OPACA DE TYVEK (ENTRE 73 Y 78 G/M2) Y UNA LÁMINA DE FILM TRANSPARENTE DE PLÁSTICO TERMOSOLDADAS ENTRE SÍ, PARA ESTERILIZACIÓN POR PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. CON LOS INDICADORES QUÍMICOS IMPRESOS EN EL EXTERIOR, EN UN LATERAL. QUE MANTENGA LA ESTERILIDAD DEL PRODUCTO ENVASADO UN MÍNIMO DE 6 MESES. FÁCIL VISUALIZACIÓN DEL CONTENIDO. SIN FUELLE. SIN LÁTEX. LONGITUD: 70 M, ANCHO: 400 MM. | 14 |
| 100033696 | BOBINA MIXTA DE TYVEK, MATERIAL DE EMBALAJE MUY RESISTENTE AL DESGARRO Y A LA PERFORACIÓN DURANTE LOS PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN CON GRANDES PROPIEDADES DE BARRERA MICROBIOLÒGICA (SEGÚN LAS NORMAS ISO 11607-1 O UNE-EN868-5; SE DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO ACREDITATIVO), HECHO CON MICROFIBRAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. ENVASE BILAMINADO, PELABLE, FORMADO POR UNA CAPA OPACA DE TYVEK (ENTRE 73 Y 78 G/M2) Y UNA LÁMINA DE FILM TRANSPARENTE DE PLÁSTICO TERMOSOLDADAS ENTRE SÍ, PARA ESTERILIZACIÓN POR PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. CON LOS INDICADORES QUÍMICOS IMPRESOS EN EL EXTERIOR, EN UN LATERAL. QUE MANTENGA LA ESTERILIDAD DEL PRODUCTO ENVASADO UN MÍNIMO DE 6 MESES. FÁCIL VISUALIZACIÓN DEL CONTENIDO. SIN FUELLE. SIN LÁTEX. LONGITUD: 70 M, ANCHO: 75 MM. | 13 |
| 100033697 | BOBINA MIXTA DE TYVEK, MATERIAL DE EMBALAJE MUY RESISTENTE AL DESGARRO Y A LA PERFORACIÓN DURANTE LOS PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN CON GRANDES PROPIEDADES DE BARRERA MICROBIOLÒGICA (SEGÚN LAS NORMAS ISO 11607-1 O UNE-EN868-5; SE DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO ACREDITATIVO), HECHO CON MICROFIBRAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. ENVASE BILAMINADO, PELABLE, FORMADO POR UNA CAPA OPACA DE TYVEK (ENTRE 73 Y 78 G/M2) Y UNA LÁMINA DE FILM TRANSPARENTE DE PLÁSTICO TERMOSOLDADAS ENTRE SÍ, PARA ESTERILIZACIÓN POR PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. CON LOS INDICADORES QUÍMICOS IMPRESOS EN EL EXTERIOR, EN UN LATERAL. QUE MANTENGA LA ESTERILIDAD DEL PRODUCTO ENVASADO UN MÍNIMO DE 6 MESES. FÁCIL VISUALIZACIÓN DEL CONTENIDO. SIN FUELLE. SIN LÁTEX. LONGITUD: 70 M, ANCHO: 150 MM. | 20 |

Total lote sin IVA en euros	11.595,85

## Lote:	ME12 - MATERIAL TERMODESINFECTADORA

| Artículo | Características | Unidades |
| --- | --- | --- |
| 100000935 | SOPORTE PARA LA TIRA INDICADORA DE CONTROL DE EFICACIA DE LAVADO QUE ES NUESTRO CÓDIGO 100000969 DE ESTE MISMO LOTE. DE ACERO INOXIDABLE. | 16 |
| 100000969 | CONTROL DE EFICACIA DE LAVADO POR TERMODESINFECTADORA / USW DURANTE UN CICLO. ES UNA TIRA INDICADORA DE PLÁSTICO CON 1 TEST DE COMPROBACIÓN DE SUCIEDAD EN UNA CARGA, SEA DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO O DE DISPOSITIVOS MÉDICOS. LIBRE DE METALES Y DE MATERIALES TÓXICOS. *********** LOS DOS CÓDIGOS DE ESTE LOTE DEBEN SER COMPATIBLES PARA UTILIZAR CON LA TERMODESINFECTADORA MARCA STEELCO, MODELO DS 1000. | 15.400 |

Total lote sin IVA en euros	7.940,00

## Lote:	ME14 - INDICADORS BIOLÒGICS

| Artículo | Características | Unidades |
| --- | --- | --- |
| 100002473 | INDICADOR BIOLÓGICO DE LECTURA SÚPER RÁPIDA (MÁXIMO 30 MINUTOS) PARA CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR ASISTIDO POR VACÍO A 132º - 134º. AUTOCONTENIDO: BOTELLA/VIAL SELLADO QUE INCLUYE LA ESPORA Y EL MEDIO DE CRECIMIENTO. FÁCIL ACTIVACIÓN. ETIQUETA IDENTIFICADORA EN CADA VIAL, CON REFERENCIA, LOTE Y CON CONTROL QUÍMICO QUE CAMBIE DE COLOR DURANTE EL PROCESO. LECTURA MEDIANTE INCUBADORA ELECTRÓNICA. DESECHABLE. LIBRE DE LÁTEX. | 5.300 |
| 100002474 | INDICADOR BIOLÓGICO DE LECTURA RÁPIDA (3 HORAS) PARA CICLOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR ASISTIDO POR VACÍO 121º-134º. AUTOCONTENIDO: BOTELLA/VIAL SELLADO QUE INCLUYE LA ESPORA Y EL MEDIO DE CRECIMIENTO. FÁCIL ACTIVACIÓN. ETIQUETA IDENTIFICADORA EN CADA VIAL, CON REFERENCIA, LOTE Y CON CONTROL QUÍMICO QUE CAMBIE DE COLOR DURANTE EL PROCESO. LECTURA MEDIANTE INCUBADORA ELECTRÓNICA. DESECHABLE. LIBRE DE LÁTEX. | 1.650 |
| 100027508 | INDICADOR BIOLÓGICO DE LECTURA SÚPER RÁPIDA (MÁXIMO 30 MINUTOS) H2O2 (PERÓXIDO DE HIDRÓGENO). AUTOCONTENIDO: BOTELLA/VIAL SELLADO QUE INCLUYE LA ESPORA Y EL MEDIO DE CRECIMIENTO. FÁCIL ACTIVACIÓN. ETIQUETA IDENTIFICADORA A CADA VIAL, CON REFERENCIA, LOTE Y CON CONTROL QUÍMICO QUE CAMBIE DE COLOR DURANTE EL PROCESO. LECTURA MEDIANTE INCUBADORA ELECTRÓNICA. DESECHABLE. SIN LÁTEX. COMPATIBLE CON ESTERILIZADORES V-PRO. ***************** INCLUYE LA CESIÓ DE INCUBADORAS PARA 4 ESPACIOS, MÁS UNA DE RECAMBIO, PARA LA INCUBACIÓN Y LECTURA DE LOS CONTROLES BIOLÓGICOS DE ESTE LOTE. — Espacio 1: Central de Esterilización: Incubadoras para los 3 tipos de controles biológicos (si la misma sirve para los 3 tipos de indicadores, solo necesitaremos 1, pero si cada indicador precisa una incubadora específica, entonces necesitaremos 3). — Espacio 2: CQA: Incubadoras para el control de baja temperatura (peróxido de hidrógeno), código 100027508, y para el control biológico de vapor rápido, código 100002474 (si la misma sirve para los dos tipos de indicador, solo necesitaremo una, si cada uno precisa su incubadora harán falta 2). — Espacio 3: BQC: 1 incubadora de lectura rápida (3h) de vapor (para el código 100002474). — Espacio 4: BQC: 1 incubadora de lectura rápida (3h) de vapor (para el código 100002474). TODAS LAS INCUBADORAS DEBEN TENER CAPACIDAD DE CONECTIVIDAD, DEBEN SER DE FÁCIL USO E INTERPRETACIÓN, Y COMPATIBLES CON EL SISTEMA DE TRAZABILIDAD INFORMATIZADA TRAZINS. IRÁ A CARGO DEL PROVEEDOR ADJUDICATARIO EL MANTENIMIENTO Y LA REPOSICIÓN INMEDIATA EN CASO DE AVERÍA (A PARTE DE LA INCUBADORA DE RECAMBIO). VER PPT CON REQUERIMIENTOS DE MANTENIMIENTO A CUMPLIR. | 1.290 |

Total lote sin IVA en euros	30.558,70

## Lote:	ME15 - PRODUCTE ESTACIÓ DOSIFICADORA DE RENTAT

| Artículo | Características | Unidades |
| --- | --- | --- |
| 100000921 | DETERGENTE ALCALINO SUAVE / ENZIMATICO PARA INSTRUMENTAL. PARA TRATAR MECÁNICAMENTE LOS INSTRUMENTOS Y UTENSILIOS TERMOESTABLES Y TERMOLÁBILES EN LAVADORAS DESINFECTADORAS. COMPATIBLE CON GRAN VARIEDAD DE MATERIALES. CONCENTRADO. SOLUCION AL 1% EN AGUA DESIONIZADA (DI). ELIMINA LAS PELÍCULAS BIOLÓGICAS. PRODUCE POCA ESPUMA. COMPATIBLE CON AGUA DURA. SIN EDTA, NI NTA, NI PERFUMES, NI COLORANTES. BIODEGRADABLE. SE DEBERÁ SUMINISTRAR UN TAPÓN CON ADAPTADOR AL MANGUITO DE LA BOMBA DOSIFICADORA PARA EL ENVASE PRESENTADO. UNIDAD=ENVASE DE 10 LITROS. | 121 |
| 100000922 | LUBRICANTE PARA LA PROTECCIÓN DEL INSTRUMENTAL. PARA LA APLICACIÓN EN LAVADORAS ESPECIALES. DE USO EN EL ÚLTIMO PASO DEL ACLARADO DEL PROCESO DE LAVADO DEL INSTRUMENTAL A UNA TEMPERATURA COMO MÍNIMO DE 50 ºC. COMPUESTO POR ACEITE BLANCO MEDICINAL Y EMULSIFICANTES. ADECUADO PARA ACERO INOXIDABLE. CONCENTRADO. SOLUCIÓN AL 1% EN AGUA DESIONIZADA (DI). DE 5 LITROS. SE DEBERÁ SUMINISTRAR UN TAPÓN CON ADAPTADOR AL MANGUITO DE LA BOMBA DOSIFICADORA PARA EL ENVASE PRESENTADO. ******************* INCLUYE LA CESIÓN DE UNA DOSIFICADORA PARA TRES PRODUCTOS. .IRÀ A CARGO DEL PROVEEDOR ADJUDICATARIO LA INSTALACIÓN, EL MANTENIMIENTO, LA REPOSICIÓN DE PIEZAS INMEDIATA, LAS REVISIONES PERIÓDICAS CON REGULARIDAD (SEMESTRAL). .PRESENTACIÓN DE UN INFORME DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA CENTRAL DOSIFICADORA, Y TAMBIÉN DE SU MANTENIMIENTO. .VER PPT CON REQUERIMIENTOS DE MANTENIMIENTO A CUMPLIR. | 52 |

Total lote sin IVA en euros	11.881,66

## Lote:	ME20 - INDICADOR QUÍMIC HÈLIX VAPOR

| Artículo | Características | Unidades |
| --- | --- | --- |
| 100026724 | INDICADOR QUÍMICO HÉLICE PARA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR. DISPOSITIVO DE DESAFÍO DE PROCESO (PROCESS CHALLENGE DEVICE, PCD) PARA LA EVALUACIÓN DE LA EXTRACCIÓN DE AIRE Y LA PENETRACIÓN DE VAPOR DE UN ESTERILIZADOR. DEBE CONSTAR DE 3 PARTES PRINCIPALES: CUERPO HELICOIDAL CON MANGUERA DE PLÁSTICO DE UNA LONGITUD DE 1,5 M Y UN DIÁMETRO DE 2 MM, TIRAS REACTIVAS CON INDICADOR QUÍMICO DE TIPO 2 Y TAPÓN DE SELLADO PARA CIERRE HERMÉTICO DEL SISTEMA, EL CUAL SIRVE DE SOPORTE PARA LAS TIRAS REACTIVAS. LIBRE DE LÁTEX. | 6.400 |

Total lote sin IVA en euros	4.400,00

## Lote:	ME22 - DETERGENT ENZIMÀTIC ESTERILIT.

| Artículo | Características | Unidades |
| --- | --- | --- |
| 100004273 | DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO LÍQUIDO, ESPECIALMENTE FORMULADO PARA INSTRUMENTOS ENDOSCÓPICOS Y EQUIPOS EN GENERAL. PRESENTACIÓN EN ENVASE DE 5 LITROS. PRODUCTO BIODEGRADABLE SIN FOSFATOS NI DISOLVENTES PARA USO MANUAL. DETERGENTE INOCUO PARA LENTES, CEMENTOS, PLÁSTICOS, GOMAS, CRISTAL, ACERO Y PARA EL RESTO DE MATERIALES CONSTITUYENTES DE MATERIAL USADO EN ENDOSCOPIA. | 730 |
| 100004277 | DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO LÍQUIDO, ESPECIALMENTE FORMULADO PARA INSTRUMENTOS ENDOSCÓPICOS Y EQUIPOS EN GENERAL. PRESENTACIÓN EN ENVASE DE 1 LITRO. PRODUCTO BIODEGRADABLE SIN FOSFATOS NI DISOLVENTES PARA USO MANUAL. DETERGENTE INOCUO PARA LENTES, CEMENTOS, PLÁSTICOS, GOMAS, CRISTAL, ACERO Y PARA LA RESTA DE MATERIALES CONSTITUYENTES DE MATERIAL USADO EN ENDOSCOPIA. ********* INCLUYE LA CESIÓN DE UNA BOMBA DOSIFICADORA. IRÀ A CARGO DEL PROVEEDOR ADJUDICATARIO LA INSTALACIÓN DE LA BOMBA, EL MANTENIMIENTO, LA REPOSICIÓN DE PIEZAS INMEDIATA, LAS REVISIONES PERIÓDICAS CON REGULARIDAD. VER PPT CON REQUERIMIENTOS DE MANTENIMIENTO A CUMPLIR. | 233 |

Total lote sin IVA en euros	6.000,12

## Lote:	ME23 - BOSSES I BOBINES MIXTES PLANES

| Artículo | Características | Unidades |
| --- | --- | --- |
| 100000897 | ROLLO MIXTO FORMADO POR UNA CAPA OPACA DE PAPEL DE GRADO MÉDICO DE GRAN RESISTENCIA (ENTRE 60-61 G/M2), CON BARRERA MICROBIOLÓGICA (SEGÚN LAS NORMAS ISO 11607-1 O UNE-EN868-5; SE DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO ACREDITATIVO) Y POR UNA LÁMINA DE FILM TRANSPARENTE DE PLÁSTICO COMPUESTO (POLIÉSTER-POLIPROPILENO, O EQUIVALENTES), TERMOSOLDADAS ENTRE SÍ, TERMOSELLABLE Y PELABLE, PARA EMPAQUETAR DISPOSITIVOS SANITARIOS QUE SERÁN ESTERILIZADOS MEDIANTE VAPOR. FÁCIL VISUALIZACIÓN DEL CONTENIDO. CON LOS INDICADORES QUÍMICOS IMPRESOS EN EL EXTERIOR, EN UN LATERAL. SIN FUELLE. QUE MANTENGA LA ESTERILIDAD DEL PRODUCTO EMBOLSADO UN MÍNIMO DE 6 MESES. LIBRE DE PRODUCTOS TÓXICOS. LIBRE DE LÁTEX. LONGITUD ENTRE 195 Y 200 METROS. ANCHO: 7,5 CM (+/- 0,5 CM). | 12 |
| 100000898 | ROLLO MIXTO FORMADO POR UNA CAPA OPACA DE PAPEL DE GRADO MÉDICO DE GRAN RESISTENCIA (ENTRE 60-61 G/M2), CON BARRERA MICROBIOLÓGICA (SEGÚN LAS NORMAS ISO 11607-1 O UNE-EN868-5; SE DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO ACREDITATIVO) Y POR UNA LÁMINA DE FILM TRANSPARENTE DE PLÁSTICO COMPUESTO (POLIÉSTER-POLIPROPILENO, O EQUIVALENTES), TERMOSOLDADAS ENTRE SÍ, TERMOSELLABLE Y PELABLE, PARA EMPAQUETAR DISPOSITIVOS SANITARIOS QUE SERÁN ESTERILIZADOS MEDIANTE VAPOR. FÁCIL VISUALIZACIÓN DEL CONTENIDO. CON LOS INDICADORES QUÍMICOS IMPRESOS EN EL EXTERIOR, EN UN LATERAL. SIN FUELLE. QUE MANTENGA LA ESTERILIDAD DEL PRODUCTO EMBOLSADO UN MÍNIMO DE 6 MESES. LIBRE DE PRODUCTOS TÓXICOS. LIBRE DE LÁTEX. LONGITUD ENTRE 195 Y 200 METROS. ANCHO: 10 CM (+/- 0,5 CM) | 16 |
| 100000899 | ROLLO MIXTO FORMADO POR UNA CAPA OPACA DE PAPEL DE GRADO MÉDICO DE GRAN RESISTENCIA (ENTRE 60-61 G/M2), CON BARRERA MICROBIOLÓGICA (SEGÚN LAS NORMAS ISO 11607-1 O UNE-EN868-5; SE DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO ACREDITATIVO) Y POR UNA LÁMINA DE FILM TRANSPARENTE DE PLÁSTICO COMPUESTO (POLIÉSTER-POLIPROPILENO, O EQUIVALENTES), TERMOSOLDADAS ENTRE SÍ, TERMOSELLABLE Y PELABLE, PARA EMPAQUETAR DISPOSITIVOS SANITARIOS QUE SERÁN ESTERILIZADOS MEDIANTE VAPOR. FÁCIL VISUALIZACIÓN DEL CONTENIDO. CON LOS INDICADORES QUÍMICOS IMPRESOS EN EL EXTERIOR, EN UN LATERAL. SIN FUELLE. QUE MANTENGA LA ESTERILIDAD DEL PRODUCTO EMBOLSADO UN MÍNIMO DE 6 MESES. LIBRE DE PRODUCTOS TÓXICOS. LIBRE DE LÁTEX. LONGITUD ENTRE 195 Y 200 METROS. ANCHO: 15 CM (+/- 1 CM) | 25 |
| 100000900 | ROLLO MIXTO FORMADO POR UNA CAPA OPACA DE PAPEL DE GRADO MÉDICO DE GRAN RESISTENCIA (ENTRE 60-61 G/M2), CON BARRERA MICROBIOLÓGICA (SEGÚN LAS NORMAS ISO 11607-1 O UNE-EN868-5; SE DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO ACREDITATIVO) Y POR UNA LÁMINA DE FILM TRANSPARENTE DE PLÁSTICO COMPUESTO (POLIÉSTER-POLIPROPILENO, O EQUIVALENTES), TERMOSOLDADAS ENTRE SÍ, TERMOSELLABLE Y PELABLE, PARA EMPAQUETAR DISPOSITIVOS SANITARIOS QUE SERÁN ESTERILIZADOS MEDIANTE VAPOR. FÁCIL VISUALIZACIÓN DEL CONTENIDO. CON LOS INDICADORES QUÍMICOS IMPRESOS EN EL EXTERIOR, EN UN LATERAL. SIN FUELLE. QUE MANTENGA LA ESTERILIDAD DEL PRODUCTO EMBOLSADO UN MÍNIMO DE 6 MESES. LIBRE DE PRODUCTOS TÓXICOS. LIBRE DE LÁTEX. LONGITUD ENTRE 195 Y 200 METROS. ANCHO: 20 CM (+/- 1 CM) | 26 |
| 100000901 | ROLLO MIXTO FORMADO POR UNA CAPA OPACA DE PAPEL DE GRADO MÉDICO DE GRAN RESISTENCIA (ENTRE 60-61 G/M2), CON BARRERA MICROBIOLÓGICA (SEGÚN LAS NORMAS ISO 11607-1 O UNE-EN868-5; SE DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO ACREDITATIVO) Y POR UNA LÁMINA DE FILM TRANSPARENTE DE PLÁSTICO COMPUESTO (POLIÉSTER-POLIPROPILENO, O EQUIVALENTES), TERMOSOLDADAS ENTRE SÍ, TERMOSELLABLE Y PELABLE, PARA EMPAQUETAR DISPOSITIVOS SANITARIOS QUE SERÁN ESTERILIZADOS MEDIANTE VAPOR. FÁCIL VISUALIZACIÓN DEL CONTENIDO. CON LOS INDICADORES QUÍMICOS IMPRESOS EN EL EXTERIOR, EN UN LATERAL. SIN FUELLE. QUE MANTENGA LA ESTERILIDAD DEL PRODUCTO EMBOLSADO UN MÍNIMO DE 6 MESES. LIBRE DE PRODUCTOS TÓXICOS. LIBRE DE LÁTEX. LONGITUD ENTRE 195 Y 200 METROS. ANCHO: 30 CM (+/- 1 CM) | 10 |
| 100000907 | BOLSA MIXTA PLANA FORMADA POR UNA CAPA OPACA DE PAPEL DE GRADO MÉDICO DE GRAN RESISTENCIA (ENTRE 60 Y 61 G/M2), CON BARRERA MICROBIOLÓGICA (SEGÚN LAS NORMAS ISO 11607-1 O UNE-EN868-; SE DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO ACREDITATIVO) Y UNA LÁMINA DE FILM TRANSPARENTE DE PLÁSTICO COMPUESTO (POLIÉSTER-POLIPROPILENO, O EQUIVALENTES), TERMOSOLDADAS ENTRE SI, TERMOSELLABLE Y PELABLE PARA EMPAQUETAR DISPOSITIVOS SANITARIOS QUE SERÁN ESTERILIZADOS MEDIANTE VAPOR. FÁCIL VISUALIZACIÓN DEL CONTENIDO. CON LOS INDICADORES QUÍMICOS IMPRESOS EN EL EXTERIOR, EN UN LATERAL. SIN FUELLE. QUE MANTENGA LA ESTERILIDAD DEL PRODUCTO EMBOLSADO UN MÍNIMO DE 6 MESES. SIN TÓXICOS. LIBRE DE LÁTEX. MEDIDAS: ANCHO 15 CM (+/- 1 CM), LONGITUD 39 CM (+/- 1 CM). | 11.500 |
| 100000940 | BOLSA MIXTA PLANA FORMADA POR UNA CAPA OPACA DE PAPEL DE GRADO MÉDICO DE GRAN RESISTENCIA (ENTRE 60 Y 61 G/M2), CON BARRERA MICROBIOLÓGICA (SEGÚN LAS NORMAS ISO 11607-1 O UNE-EN868-; SE DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO ACREDITATIVO) Y UNA LÁMINA DE FILM TRANSPARENTE DE PLÁSTICO COMPUESTO (POLIÉSTER-POLIPROPILENO, O EQUIVALENTES), TERMOSOLDADAS ENTRE SI, TERMOSELLABLE Y PELABLE PARA EMPAQUETAR DISPOSITIVOS SANITARIOS QUE SERÁN ESTERILIZADOS MEDIANTE VAPOR. FÁCIL VISUALIZACIÓN DEL CONTENIDO. CON LOS INDICADORES QUÍMICOS IMPRESOS EN EL EXTERIOR, EN UN LATERAL. SIN FUELLE. QUE MANTENGA LA ESTERILIDAD DEL PRODUCTO EMBOLSADO UN MÍNIMO DE 6 MESES. SIN TÓXICOS. LIBRE DE LÁTEX. MEDIDAS: ANCHO 32 CM (+/-1 CM), LONGITUD 60 CM (+/-1 CM). | 30.000 |
| 100000941 | BOLSA MIXTA PLANA FORMADA POR UNA CAPA OPACA DE PAPEL DE GRADO MÉDICO DE GRAN RESISTENCIA (ENTRE 60 Y 61 G/M2), CON BARRERA MICROBIOLÓGICA (SEGÚN LAS NORMAS ISO 11607-1 O UNE-EN868-; SE DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO ACREDITATIVO) Y UNA LÁMINA DE FILM TRANSPARENTE DE PLÁSTICO COMPUESTO (POLIÉSTER-POLIPROPILENO, O EQUIVALENTES), TERMOSOLDADAS ENTRE SI, TERMOSELLABLE Y PELABLE PARA EMPAQUETAR DISPOSITIVOS SANITARIOS QUE SERÁN ESTERILIZADOS MEDIANTE VAPOR. FÁCIL VISUALIZACIÓN DEL CONTENIDO. CON LOS INDICADORES QUÍMICOS IMPRESOS EN EL EXTERIOR, EN UN LATERAL. SIN FUELLE. QUE MANTENGA LA ESTERILIDAD DEL PRODUCTO EMBOLSADO UN MÍNIMO DE 6 MESES. SIN TÓXICOS. LIBRE DE LÁTEX. MEDIDAS: ANCHO 7,5 CM (+/-0,5 CM), LONGITUD 20 CM (+/-1 CM) | 22.000 |
| 100000942 | BOLSA MIXTA PLANA FORMADA POR UNA CAPA OPACA DE PAPEL DE GRADO MÉDICO DE GRAN RESISTENCIA (ENTRE 60 Y 61 G/M2), CON BARRERA MICROBIOLÓGICA (SEGÚN LAS NORMAS ISO 11607-1 O UNE-EN868-; SE DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO ACREDITATIVO) Y UNA LÁMINA DE FILM TRANSPARENTE DE PLÁSTICO COMPUESTO (POLIÉSTER-POLIPROPILENO, O EQUIVALENTES), TERMOSOLDADAS ENTRE SI, TERMOSELLABLE Y PELABLE PARA EMPAQUETAR DISPOSITIVOS SANITARIOS QUE SERÁN ESTERILIZADOS MEDIANTE VAPOR. FÁCIL VISUALIZACIÓN DEL CONTENIDO. CON LOS INDICADORES QUÍMICOS IMPRESOS EN EL EXTERIOR, EN UN LATERAL. SIN FUELLE. QUE MANTENGA LA ESTERILIDAD DEL PRODUCTO EMBOLSADO UN MÍNIMO DE 6 MESES. SIN TÓXICOS. LIBRE DE LÁTEX. MEDIDAS: ANCHO 7,5 CM (+/-0,5 CM), LONGITUD 27 CM (+/-1 CM) | 47.100 |
| 100002468 | BOLSA MIXTA PLANA FORMADA POR UNA CAPA OPACA DE PAPEL DE GRADO MÉDICO DE GRAN RESISTENCIA (ENTRE 60 Y 61 G/M2), CON BARRERA MICROBIOLÓGICA (SEGÚN LAS NORMAS ISO 11607-1 O UNE-EN868-; SE DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO ACREDITATIVO) Y UNA LÁMINA DE FILM TRANSPARENTE DE PLÁSTICO COMPUESTO (POLIÉSTER-POLIPROPILENO, O EQUIVALENTES), TERMOSOLDADAS ENTRE SI, TERMOSELLABLE Y PELABLE PARA EMPAQUETAR DISPOSITIVOS SANITARIOS QUE SERÁN ESTERILIZADOS MEDIANTE VAPOR. FÁCIL VISUALIZACIÓN DEL CONTENIDO. CON LOS INDICADORES QUÍMICOS IMPRESOS EN EL EXTERIOR, EN UN LATERAL. SIN FUELLE. QUE MANTENGA LA ESTERILIDAD DEL PRODUCTO EMBOLSADO UN MÍNIMO DE 6 MESES. SIN TÓXICOS. LIBRE DE LÁTEX. MEDIDAS: ANCHO 10 CM (+/- 0,5 CM), LONGITUD 30 CM (+/- 1 CM) | 99.000 |
| 100002469 | BOLSA MIXTA PLANA FORMADA POR UNA CAPA OPACA DE PAPEL DE GRADO MÉDICO DE GRAN RESISTENCIA (ENTRE 60 Y 61 G/M2), CON BARRERA MICROBIOLÓGICA (SEGÚN LAS NORMAS ISO 11607-1 O UNE-EN868-; SE DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO ACREDITATIVO) Y UNA LÁMINA DE FILM TRANSPARENTE DE PLÁSTICO COMPUESTO (POLIÉSTER-POLIPROPILENO, O EQUIVALENTES), TERMOSOLDADAS ENTRE SI, TERMOSELLABLE Y PELABLE PARA EMPAQUETAR DISPOSITIVOS SANITARIOS QUE SERÁN ESTERILIZADOS MEDIANTE VAPOR. FÁCIL VISUALIZACIÓN DEL CONTENIDO. CON LOS INDICADORES QUÍMICOS IMPRESOS EN EL EXTERIOR, EN UN LATERAL. SIN FUELLE. QUE MANTENGA LA ESTERILIDAD DEL PRODUCTO EMBOLSADO UN MÍNIMO DE 6 MESES. SIN TÓXICOS. LIBRE DE LÁTEX. MEDIDAS: ANCHO 15 CM (+/- 1 CM), LONGITUD 30 CM (+/- 1 CM) | 30.000 |
| 100002470 | BOLSA MIXTA PLANA FORMADA POR UNA CAPA OPACA DE PAPEL DE GRADO MÉDICO DE GRAN RESISTENCIA (ENTRE 60 Y 61 G/M2), CON BARRERA MICROBIOLÓGICA (SEGÚN LAS NORMAS ISO 11607-1 O UNE-EN868-; SE DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO ACREDITATIVO) Y UNA LÁMINA DE FILM TRANSPARENTE DE PLÁSTICO COMPUESTO (POLIÉSTER-POLIPROPILENO, O EQUIVALENTES), TERMOSOLDADAS ENTRE SI, TERMOSELLABLE Y PELABLE PARA EMPAQUETAR DISPOSITIVOS SANITARIOS QUE SERÁN ESTERILIZADOS MEDIANTE VAPOR. FÁCIL VISUALIZACIÓN DEL CONTENIDO. CON LOS INDICADORES QUÍMICOS IMPRESOS EN EL EXTERIOR, EN UN LATERAL. SIN FUELLE. QUE MANTENGA LA ESTERILIDAD DEL PRODUCTO EMBOLSADO UN MÍNIMO DE 6 MESES. SIN TÓXICOS. LIBRE DE LÁTEX. MEDIDAS: ANCHO 21 CM (+/-1 CM), LONGITUD 42 CM (+/-1 CM) | 71.000 |

Total lote sin IVA en euros	12.858,51

## Lote:	ME24 - PRECINTES

| Artículo | Características | Unidades |
| --- | --- | --- |
| 100000913 | PRECINTO/PASADOR PARA ASEGURAR EL CIERRE DEL CONTENEDOR CONTRA UNA APERTURA NO CONTROLADA. PARA TODO TIPO DE CONTENEDORES. DE UN SOLO USO. SIN LÁTEX. | 46.000 |
| 100026449 | PRECINTO DE PLÁSTICO PARA EL CIERRE DE CONTENEDORES ESTERILIZACIÓN MARTIN PARA EL PULSADOR DE APERTURA DE CONTENEDORES DE ESTERILIZACIÓN MICRO-STOP DE 2A GENERACIÓN. LIBRE DE LÁTEX. | 22.001 |
| 100042479 | PRECINTO NARANJA CON CIERRE PARA CONTENEDORES DE ESTERILIZACIÓN CON INDICADOR DE VAPOR. CON SISTEMA DE CONTROL DE DOBLE SEGURIDAD VISUAL EXTERNA: EL PRIMERO ÉS UN CANVI DE COLOR, CUANDO YA HA PASADO EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN; EL SEGUNDO ES UN NUEVO CAMBIO DE COLOR CUANDO SE ABRE AUTOMÁTICAMENTE. | 46.000 |

Total lote sin IVA en euros	12.055,51

## Lote:	ME25 - DETERGENT CONTRA PRIONS

| Artículo | Características | Unidades |
| --- | --- | --- |
| 100025846 | DETERGENTE CONTRA PRIONES. DETERGENTE ALCALINO DESINFECTANTE CONCENTRADO CON ACCIÓN BACTERICIDA, LEVURICIDA, VIRUCIDA E INACTIVADOR DE PRIONES. 1 UNIDAD = 5 LITROS | 78 |

Total lote sin IVA en euros	5.726,76