## ANNEX OFERTA
ANNEX DE COMPLIMENTACIÓ OBLIGATÒRIA EAN
Ompli en aquest annex EN UN ÚNIC FITXER EXCEL, LES OFERTES A TOTS ELS LOTS A QUÈ ES PRESENTI. En cas que la plataforma electrònica li requereixi pujar un fitxer d'oferta per cada lot, pugi EL MATEIX FITXER TANTES VEGADES COM A LOTS ofereixi. Presentació obligatòria d'aquest annex en format EXCEL no protegit.
| TÍTOL DE L´EXPEDIENT: |  | SUBMINISTRAMENT D'ESTIMULADORS VAGALS I ELEMENTS ACCESSORIS
| NÚMERO D´EXPEDIENT: |  | 2025/132
| LICITADOR I IDENTIFICACIÓ DE L'OFERTA: | [8 empty] | DADES DEL SIGNANT
| EMPRESA: | [8 empty] | NOM I COGNOMS
MAIL | MAIL |  |  | TELÈFON | [5 empty] | CÀRREC
|  |  |  | DATA | [5 empty] | SIGNATURA I SEGELL
UND ADJ | LOT | ARTICLE | DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS | UNITAT DE MESURA LICITADA (***) | CODI EAN | PROVEÏDOR | CODI SAP | DESCRIPCIÓ MATERIAL | REF. PROVEÏDOR | DESC REF PROVEÏDOR | NOM FABRICANT | DIRECCIÓ FABRICANT | REF. FABRICANT | CODI PRESTACIÓ MQP VIGENT | TPUS IMPUTACIÓ MQP (U, C, o N)
| 1 | 1 al 3 | LOT 1: ESTIMULADORS VAGALS I ELEMENTS ACCESSORIS
| 1 | 1 | ESTIMULADOR VAGAL Generador de senyal per a l'estimulació elèctrica del nervi vagus esquerre. Amb detecció i resposta automàtica davant l'augment del ritme cardíac. Programable, per a implant subcutani Inclou tot el material necessari per a la seva implantació i programació | UND
s | 1 | 2 | ELÈCTRODE ESTIMULADOR VAGAL Elèctrode aïllat de longitud y diàmetre suficient per a connexió a nervi vagus esquerre mitjançant cable acoplat. Inclou elements de connexió a l'estimulador. | UND
| 1 | 3 | TUNELITZADOR PER A ESTIMULADOR VAGAL Eina d'acer inoxidable d'un sol ús, per a la implantació de l'elèctrode (connexió subcutània de l'elèctrode amb l'estimulador). De diferents tamanys en funció de les necessitats d'implantació. | UND
Si troba problemes de format per omplir en aquest fitxer la seva oferta o troba errors als càlculs automàtics o té dubtes per omplir-la contacti al mail de csecreta@clinic.cat o al telèfon 932275629, per sol·licitar un fitxer corregit o aclaracions.
Cada codi EAN s'ha de presentar en una fila per cada referència, afegint les files que siguin necessàries. La informació sol·licitada ha d'estar inclosa en l'annex excel i no en annexos o documents adjunts. De no ser així no serà acceptada