|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lot | Descripció | Euros |
| FR02 | SISTEMA MESURA DIÜRESI | 27.600,00 |
| FR06 | BOSSA DIÜRESI 4 LITRES | 3.084,00 |
| FR08 | BOSSA DIÜRESI 2 LITRES | 17.388,00 |

**Total procediment sense IVA 48.072,00**

## **Lot: FR02 - SISTEMA MESURA DIÜRESI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Article | Característiques | Unitats |
| 100002762 | Urinòmetre 500ml amb bossa d’orina de com a mínim 1500ml. Sistema tancat per a la mesura de la diüresi amb punt d’extracció de mostres. Bossa d’orina transparent amb escala de mesura impresa i vàlvula de buidat en forma de "T" que es pugui doblegar cap amunt per a evitar contaminacions. Tub flexible amb clamp incorporat, d’aproximadament 115 cm. Incorpora sobreeixidor amb filtre. Incorpora vàlvula anti-reflux. Exempt de làtex i DEHP Envàs unitari i estèril. | 4.600 |

**Total lot sense IVA en euros 27.600,00**

## **Lot: FR06 - BOSSA DIÜRESI 4 LITRES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Article | Característiques | Unitats |
| 100002787 | Bossa col·lectora d’orina amb vàlvula anti-retorn i sistema de buidat. Capacitat 4000 ml. Graduació clarament visible, amb escala graduada cada 100ml. Vàlvula de buidat en "T", còmode a l’ús, fins i tot amb una sola mà. Material estèril d’un sol ús. Inclou accessoris per a una subjecció segura. Connector universal dissenyat per a una connexió segura amb l’embut del catèter. Inclou un port de mostreig sense agulla, permet l’extracció amb xeringa Luer-Slip sense risc de punxades. Longitud del tub flexible inclòs de 110cm aproximadament. Amb clamp incorporat. Cambra de goteig transparent. | 1.200 |

**Total lot sense IVA en euros 3.084,00**

## **Lot: FR08 - BOSSA DIÜRESI 2 LITRES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Article | Característiques | Unitats |
| 100002730 | Bossa col·lectora d’orina amb vàlvula anti-retorn i sistema de buidat. Capacitat 2000 ml. Graduació clarament visible, amb escala graduada cada 100ml. Vàlvula de buidat en "T", còmode a l’ús, fins i tot amb una sola mà. Material estèril d’un sol ús. Connector universal dissenyat per a una connexió segura amb l’embut del catèter. Inclou un port de mostreig sense agulla, permet l’extracció amb xeringa Luer-Slip sense risc de punxades. Longitud del tub flexible inclòs de 90cm aproximadament. | 23.000 |

**Total lot sense IVA en euros 17.388,00**