### **DADES DE L’EMPRESA QUE FORMULA L’OFERTA TÈCNICA:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nom o raó social:** | Click or tap here to enter text. |
| **Domicili:** | Click or tap here to enter text. |
| **Localitat:** | Click or tap here to enter text. |
| **Codi postal:** | Click or tap here to enter text. |
| **N.I.F.:** | Click or tap here to enter text. |
| **Telèfon:** | Click or tap here to enter text. |
| **Correu electrònic:** | Click or tap here to enter text. |

## **Lot: FR02 - SISTEMA MESURA DIÜRESI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Codi | Descripció | | | | | |
| **Quantitat** | **Unitat mesura** | **Referencia proveïdor** | **Unitats embalatge** | **Marca** | **Nombre comercial** |
| 100002762 | 4.600 | unitat | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. |
| Urinòmetre 500ml amb bossa d’orina de com a mínim 1500ml. Sistema tancat per a la mesura de la diüresi amb punt d’extracció de mostres. Bossa d’orina transparent amb escala de mesura impresa i vàlvula de buidat en forma de "T" que es pugui doblegar cap amunt per a evitar contaminacions. Tub flexible amb clamp incorporat, d’aproximadament 115 cm. Incorpora sobreeixidor amb filtre. Incorpora vàlvula anti-reflux. Exempt de làtex i DEHP Envàs unitari i estèril. | | | | | |

## **Lot: FR06 - BOSSA DIÜRESI 4 LITRES**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Codi | Descripció | | | | | |
| **Quantitat** | **Unitat mesura** | **Referencia proveïdor** | **Unitats embalatge** | **Marca** | **Nombre comercial** |
| 100002787 | 1.200 | unitat | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. |
| Bossa col·lectora d’orina amb vàlvula anti-retorn i sistema de buidat. Capacitat 4000 ml. Graduació clarament visible, amb escala graduada cada 100ml. Vàlvula de buidat en "T", còmode a l’ús, fins i tot amb una sola mà. Material estèril d’un sol ús. Inclou accessoris per a una subjecció segura. Connector universal dissenyat per a una connexió segura amb l’embut del catèter. Inclou un port de mostreig sense agulla, permet l’extracció amb xeringa Luer-Slip sense risc de punxades. Longitud del tub flexible inclòs de 110cm aproximadament. Amb clamp incorporat. Cambra de goteig transparent. | | | | | |

## **Lot: FR08 - BOSSA DIÜRESI 2 LITRES**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Codi | Descripció | | | | | |
| **Quantitat** | **Unitat mesura** | **Referencia proveïdor** | **Unitats embalatge** | **Marca** | **Nombre comercial** |
| 100002730 | 23.000 | unitat | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. |
| Bossa col·lectora d’orina amb vàlvula anti-retorn i sistema de buidat. Capacitat 2000 ml. Graduació clarament visible, amb escala graduada cada 100ml. Vàlvula de buidat en "T", còmode a l’ús, fins i tot amb una sola mà. Material estèril d’un sol ús. Connector universal dissenyat per a una connexió segura amb l’embut del catèter. Inclou un port de mostreig sense agulla, permet l’extracció amb xeringa Luer-Slip sense risc de punxades. Longitud del tub flexible inclòs de 90cm aproximadament. | | | | | |