### **DATOS DE LA EMPRESA QUE FORMULA LA OFERTA TÉCNICA:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre o razón social:** | Click or tap here to enter text. |
| **Domicilio:** | Click or tap here to enter text. |
| **Localidad:** | Click or tap here to enter text. |
| **Código postal:** | Click or tap here to enter text. |
| **N.I.F.:** | Click or tap here to enter text. |
| **Teléfono:** | Click or tap here to enter text. |
| **Correo electrónico:** | Click or tap here to enter text. |

## **Lote: FR02 - SISTEMA MESURA DIÜRESI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código | Descripción | | | | | |
| **Cantidad** | **Unidad medida** | **Referencia proveedor** | **Unidades embalaje** | **Marca** | **Nombre comercial** |
| 100002762 | 4.600 | unidad | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. |
| Urinómetro 500ml con bolsa de orina de al menos 1500ml. Sistema cerrado para la medida de la diuresis con punto de extracción de muestras. Bolsa de orina transparente con escalera de medida impresa y válvula de vaciado en forma de "T" que se pueda doblar hacia arriba para evitar contaminaciones. Tubo flexible con clamp incorporado, de aproximadamente 115 cm. Incorpora aliviadero con filtro. Incorpora válvula anti-reflujo. Exento de látex y DEHP Envase unitario y estéril. | | | | | |

## **Lote: FR06 - BOSSA DIÜRESI 4 LITRES**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código | Descripción | | | | | |
| **Cantidad** | **Unidad medida** | **Referencia proveedor** | **Unidades embalaje** | **Marca** | **Nombre comercial** |
| 100002787 | 1.200 | unidad | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. |
| Bolsa colectora de orina con válvula antiretorno y sistema de vaciado. Capacidad 4000 ml. Graduación claramente visible, con escalera graduada cada 100ml. Válvula de vaciado en "T", cómodo al uso, incluso con una sola mano. Material estéril desechable. Incluye accesorios para sujeción segura. Conector universal diseñado para una conexión segura con el embudo del catéter. Incluye un puerto de muestreo sin aguja, permite la extracción con jeringa Luer-Slip sin riesgo de pinchazos. Longitud del tubo flexible incluido de 110cm aproximadamente. Con clamp incorporado. Cámara de goteo transparente. | | | | | |

## **Lote: FR08 - BOSSA DIÜRESI 2 LITRES**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código | Descripción | | | | | |
| **Cantidad** | **Unidad medida** | **Referencia proveedor** | **Unidades embalaje** | **Marca** | **Nombre comercial** |
| 100002730 | 23.000 | unidad | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. |
| Bolsa colectora de orina con válvula antiretorno y sistema de vaciado. Capacidad 2000 ml. Graduación claramente visible, con escalera graduada cada 100ml. Válvula de vaciado en "T", cómodo al uso, incluso con una sola mano. Material estéril desechable. Conector universal diseñado para una conexión segura con el embudo del catéter. Incluye un puerto de muestreo sin aguja, permite la extracción con jeringa Luer-Slip sin riesgo de pinchazos. Longitud del tubo flexible incluido de 90cm aproximadamente. | | | | | |