**MODEL D’OFERTA TÈCNICA**

**Característiques Tècniques (Màxim 35 punts)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CARACTERÍSTIQUES DE LES TERMINALS** | **SI** | **NO** | **Referència documental (cal indicar document, pàgina, apartat)** |
| Venda i Servei tècnic propi del fabricant |  |  |  |
| Comandaments principals per a facilitar engegat, arrancada de cicle i desconnexió del carro en automàtic per a l’usuari |  |  |  |
| Pantalla LCD que indiqui els ajustos de temps, temperatures i cicles |  |  |  |
| Sistema de detecció de carro enganxat perquè la terminal no entri en funcionament sense que detecti que el carro estigui acoblat |  |  |  |
| Ventiladors amb resistències blindades |  |  |  |
| **CARACTERÍSTIQUES DELS CARROS 24 i 36** | **SI** | **NO** |  |
| Venda i Servei tècnic propi del fabricant |  |  |  |
| Aïllament en base a espuma de poliuretà injectat d’alta densitat |  |  |  |
| Racks de suport i reixetes anti-caigudes d’acer inoxidable |  |  |  |
| Sistema de guillotines de separació entre zones freda i calenta i reixetes laterals de suport de les safates totalment desmuntable per peces, per permetre el rentat i desinfecció tant manual com al tren de rentat |  |  |  |
| Dues portes batents aïllants d’acer inoxidable tan en l’interior com en l’exterior amb dispositius de tancament reforçats que es puguin obrir 270º amb tancament de seguretat en posició d’obertura. |  |  |  |
| Sistema de senyalització a l’exterior de la càmera calenta i freda per facilitat que es puguin identificar fàcilment quin és cada un |  |  |  |
| Tancament complementari per al transport per les dues portes |  |  |  |
| Para-xocs de polietilè moldejat anti-marques, d’una sola peça, llis i còncau que faciliti la neteja |  |  |  |
| Amplada màxima inferior a 80 mm |  |  |  |

**Posta en Marxa i Formació (Màxim 2 punts)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **SI** | **NO** |
| La posta en marxa i formació està impartida pel propi fabricant |  |  |

**Ampliació Termini Garantia mínim de 3 anys (Màxim 3 punts)**

|  |  |
| --- | --- |
| Anys addicionals |  |

**Ampliació Contracte de manteniment (Màxim 3 punts)**

|  |  |
| --- | --- |
| Anys addicionals |  |

Nom de l’empresa i signatura de l’apoderat