## Material electricitat
ANNEX LOT 2 - OFERTA ECONÒMICA
Llistat de material d'electricitat ANUAL
EMPLENAR PER L'EMPRESA
Quantitat | Marca (o equivalent) | Concepte | Preu unitari màxim de licitació (sense IVA) | Preu màxim total de licitació (sense IVA) | Marca (especificar la marca del producte) | Preu unitari sense IVA | Preu oferta total (sense IVA)
5 | CABLES RCT | Cable RZ1-K 0,6/1Kv (AS) 3G2,5 CPR verde (rollo 100m) | 2.889 | 14.445 |  |  | 0
5 | CABLES RCT | Cable RZ1-K 0,6/1Kv (AS) 5G2,5 CPR verde (rollo 100) | 4.553 | 22.765 |  |  | 0
5 | CABLES RCT | Cable RZ1-K 0,6/1Kv (AS) 5G4 CPR verde (rollo 50m) | 6.79 | 33.95 |  |  | 0
5 | CABLES RCT | Cable RZ1-K 0,6/1Kv (AS) 5G6 CPR verde (bobina) | 9.566 | 47.83 |  |  | 0
5 | GENERAL CABLE | CABLE ARMIGRON-F CLASS RVFV 4x10 Cu2 | 11.63 | 58.15 |  |  | 0
5 | TOP CABLE | CABLE POWERHARD M RVhMVh-K 4G6 | 8.46 | 42.3 |  |  | 0
5 | CABLES RCT | Cable Araflex RV-K 0,6/1Kv 5G10 negro (bobina) | 15.126 | 75.63 |  |  | 0
5 | CABLES RCT | Cable Araflex RV-K 0,6/1Kv 5G25 negro (bobina) | 36.721 | 183.605 |  |  | 0
5 | GENERAL CABLE | CABLE AEROPREX RZ 0,6/1KV 4x6 CL2 NEGRO | 10.261 | 51.305 |  |  | 0
10 | TEKOX | Regleta de conexión Serie PRO con cubierta protectora removible 12P 10mm² | 3.21 | 32.1 |  |  | 0
10 | TEKOX | Regleta de conexión Serie PRO con cubierta protectora removible 12P 16mm² | 5.38 | 53.8 |  |  | 0
10 | TEKOX | Regleta de conexión Serie PRO con cubierta protectora removible 12P 35mm² | 13.81 | 138.1 |  |  | 0
10 | SCHNEIDER ELECTRIC | BORNE SIGMA CABLE 35mm2 | 9.68 | 96.8 |  |  | 0
10 | SCHNEIDER ELECTRIC | BORNE SIGMA CABLE 50mm2 | 15.77 | 157.7 |  |  | 0
10 | SCHNEIDER ELECTRIC | BORNE SIGMA CABLE 70mm2 | 21.23 | 212.3 |  |  | 0
5 | SCHNEIDER ELECTRIC | MAGNETOT.iC60N 2P 10A CURVA-C | 113.23 | 566.15 |  |  | 0
5 | SCHNEIDER ELECTRIC | MAGNETOT.iC60N 2P 16A CURVA-C | 115.28 | 576.4 |  |  | 0
5 | SCHNEIDER ELECTRIC | MAGNETOT.iC60N 2P 40A CURVA-C | 160.71 | 803.55 |  |  | 0
5 | SCHNEIDER ELECTRIC | MAGNETOT.iC60N 4P 25A CURVA-C | 251.64 | 1258.2 |  |  | 0
5 | SCHNEIDER ELECTRIC | MAGNETOT.iC60N 4P 32A CURVA-C | 262.45 | 1312.25 |  |  | 0
5 | SCHNEIDER ELECTRIC | MAGNETOT.iC60N 4P 40A CURVA-C | 311.43 | 1557.15 |  |  | 0
5 | SCHNEIDER ELECTRIC | MAGNETOT.iC60N 4P 40A CURVA-D | 613.27 | 3066.35 |  |  | 0
5 | SCHNEIDER ELECTRIC | MAGNETOT.iC60N 4P 63A CURVA-D | 987.8 | 4939 |  |  | 0
3 | SCHNEIDER ELECTRIC | DIF.RCCB-IID 2P 40A 30mA CLASE-A-SI | 515.95 | 1547.85 |  |  | 0
3 | SCHNEIDER ELECTRIC | DIF.IDD 4P 40A 300mA CLASE-A-SI SVO. | 968.43 | 2905.29 |  |  | 0
3 | SCHNEIDER ELECTRIC | DIF.IDD 4P 63A 300mA CLASE-A-SI SVO. | 1299.17 | 3897.51 |  |  | 0
5 | CIRCUTOR | DIF.AUTORREARMABLE REC4-2P-40-30M TIPO A | 198.01 | 990.05 |  |  | 0
5 | CIRCUTOR | Interruptor diferencial autorrearmable REC4-4P-40-30 tipo A | 356.11 | 1780.55 |  |  | 0
10 | AISCAN | TUBO EXTRADUR G9 BLINDADO d.20 GR. | 4.72 | 47.2 |  |  | 0
10 | AISCAN | TUBO EXTRADUR G9 BLINDADO d.32 GR. | 9.69 | 96.9 |  |  | 0
10 | AISCAN | TUBO EXTRADUR G9 BLINDADO d.40 GR. | 14.35 | 143.5 |  |  | 0
3 | S & P | VENT.HEL.conductoTD-1300/250 SILENT 3V | 663.2 | 1989.6 |  |  | 0
5 | S & P | EXTR.BANO SILENT-200CZ 16W 2350rpm | 111.71 | 558.55 |  |  | 0
2 | THERMOR | TERMO MUR.VERT.GV ACI VISUALIS TEC 150l | 671.2 | 1342.4 |  |  | 0
2 | THERMOR | TERMO MUR.VERT.GV ACI VISUALIS TEC 100l | 519.85 | 1039.7 |  |  | 0
5 | ORBIS | INT.NOR. ASTRO NOVA CITY BLUETOOTH | 351.05 | 1755.25 |  |  | 0
2 | SIMON LIGHTING | LUMINARIA MERAK de 24 Led 350mA 24W, òptica RL 3000K | 1035 | 2070 |  |  | 0
2 | SIMON LIGHTING | CLA16 4,5m especial Olesa, pintada bicolor GYDECO/ BKTECH | 1196 | 2392 |  |  | 0
5 | LEDVANCE | Proyector FL AREA V 133W ML 840 A48x85 negro 17500/20000lm | 306.1 | 1530.5 |  |  | 0
2 | CARANDINI | Luminaria PRQ PRQ4ZC90054032ESMA1FB0A156ZPSSS09007BSCAB | 1160 | 2320 |  |  | 0
2 | SALVI | L GRAN VIA CLS H 16V 30K F5M1 PMMA LC P075 | 1220 | 2440 |  |  | 0
5 | SALVI | 2DF475_DIF. GRAN VIA GLASEADO CON 1MT216 PINACULO EN N1 | 342 | 1710 |  |  | 0
2 | SALVI | COLUMNA VILLA 3.2M 1L TOP 3/4 NEGRO TEXTURADO N1 | 1147.5 | 2295 |  |  | 0
2 | SALVI | BRAZO REPISA OCHOCENTISTA 670 MM 1L TOP 3/4 | 262.8 | 525.6 |  |  | 0
2 | SALVI | L CIRCUS T/H 60 18VP 30K F4M2 PMMA S S085 GRIS G1 P: 35W | 582 | 1164 |  |  | 0
25 | PHILIPS | L.MAS LED TUBE 1500mm HO 18.2W 840 T8 | 22.53 | 563.25 |  |  | 0
30 | PHILIPS | L.MAS LED TUBE 1200mm HO 12.5W 840 T8 | 16.65 | 499.5 |  |  | 0
29 | LEDVANCE | Tubo LED LEDTUBE T8 EM S 1500 17.7W 840 3100lm 75000 horas 5 años de garantia | 18.1314 | 525.8106 |  |  | 0
30 | LEDVANCE | Tubo LED LEDTUBE T8 EM S 1200 12W 840 2100lm 75000 horas 5 años de garantia | 13.3 | 399 |  |  | 0
25 | PHILIPS | Lámpara LED TForce Core LED road 40W 740 E40 MV | 69.84 | 1746 |  |  | 0
20 | PHILIPS | Equipo HID-PV base 15° para SON Q 220-240V | 213.82 | 4276.4 |  |  | 0
|  |  | IMPORT ANUAL SENSE IVA | 57851.2406 |  | IMPORT ANUAL SENSE IVA | 0
|  |  | IMPORT BASE LICITACIÓ CONTRACTE QUADRIENNAL (4 ANYS) SENSE IVA | 231404.9624 |  | IMPORT OFERTA A PUNTUAR LICITACIÓ CONTRACTE QUADRIENNAL (4 ANYS) SENSE IVA | 0