### **DADES DE L’EMPRESA QUE FORMULA L’OFERTA TÈCNICA:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nom o raó social:** | Click or tap here to enter text. |
| **Domicili:** | Click or tap here to enter text. |
| **Localitat:** | Click or tap here to enter text. |
| **Codi postal:** | Click or tap here to enter text. |
| **N.I.F.:** | Click or tap here to enter text. |
| **Telèfon:** | Click or tap here to enter text. |
| **Correu electrònic:** | Click or tap here to enter text. |

## **Lot: FR01 - BOSSES PER A FLUIDS RESIDUALS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Codi | Descripció | | | | | |
| **Quantitat** | **Unitat mesura** | **Referencia proveïdor** | **Unitats embalatge** | **Marca** | **Nombre comercial** |
| 100002745 | 13.000 | unitat | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. |
| Bossa flexible per a aspiració de fluids orgànics de 3 litres de capacitat. L’article podrà incloure filtre hidròfob i antibacterià, així com nanses o elements per al transport, sense que aquests elements siguin obligatoris. En tots els casos, s’hauran d’incloure els accessoris necessaris per al muntatge en sèrie del sistema, garantint la seva correcta connexió i estanquitat. La bossa està preparada i inclou els accessoris per al seu ús en sèrie. Fabricada en Eva i tapa de polietilè.  S'acceptaran materials de composició equivalent, sempre que garanteixin les mateixes prestacions i seguretat, i ho acreditin degudament. Dispositiu mèdic classe I, no estèril, amb marcat CE. Inclou vàlvula anti-reflux. Material d'iun sol ús, lliure de PVC i Làtex. Compatible amb sistemes de succió hospitalaris estàndards. Envàs individual amb etiquetatge visible i conforme a la norma ISO- 15223. | | | | | |
| 100002746 | 10.000 | unitat | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. | Click or tap here to enter text. |
| Bossa flexible per a aspiració de fluids orgànics de 2 litres de capacitat. Inclou filtre hidròfob i antibacterià de parada de líquids. Fabricada en Eva i tapa de polietilè.  S'acceptaran materials de composició equivalent, sempre que garanteixin les mateixes prestacions i seguretat, i ho acreditin degudament. Dispositiu mèdic classe I, no estèril, amb marcat CE. Inclou Sistema de transport, tipus nances o similar. Inclou vàlvula anti-reflux Material d'iun sol ús, lliure de PVC i Làtex. Compatible amb sistemes de succió hospitalaris estàndards. Envàs individual amb etiquetatge visible i conforme a la norma ISO- 15223. | | | | | |